### Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

- Prekės – Kondicionierių aptarnavimo ir remonto medžiagos

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimas į dalis neskirstomas. Pirkimo objektas – Kondicionierių aptarnavimo ir remonto medžiagos:

Lentelė Nr. 1

| Pavadinimas |  | Numatoma sutarties dalies vertė, Eur be PVM** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondicionierių aptarnavimo ir remonto medžiagos |  | 10 000,00 |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Palyginamasis prekės parametras* | Preliminarus kiekis |
| 1 | Šaldymo mišinys – freonas | R134a | 200 kg |
| 2 | Šaldymo mišinys - freonas | R1234yf | 20 kg |
| 3 | Kondicionieriaus sistemos tepalas | ISO VG32 R134a freono kompresoriams | 10 l |
| 4 | Freono pildymo ventilių komplektas | R134a sistemoms | 3 vnt |
| 5 | Freono nuotėkio ieškojimo putos | Aerozolinėje 400-500ml talpoje | 4 vnt |
| 6 | Slėginis indas | Skirtas R134a šaldymo mišiniui Talpa 12kg | 3 vnt |
| 7 | Slėginis indas | Skirtas R1234yf šaldymo mišiniui Talpa 5kg | 1 vnt |

*Palyginamasis parametras yra tik informacinio pobūdžio, prekės tipui nurodyti. Gamintojų ir tiekėjų ši informacija neriboja, kadangi tiekėjai kviečiami teikti savo pasiūlymus analogiškoms prekėms.

Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Lentelėje Nr.1 nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Prekes, (toliau – Papildomos prekės). Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos, nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Papildomos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Tiekėjo kainoraštyje, pritaikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytą taikytiną nuolaidą procentais nuo galiojančių Tiekėjo kataloge nurodytų prekių mažmeninių kainų. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Pirkėjas prekes iš Pardavėjo užsako su pristatymu (pristatymo išlaidos yra įskaičiuotos į prekių kainą). Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę prekes atsiimti pats iš Pardavėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos.

Prekių pristatymo vieta, jei Pirkėjas užsako dalis iš Pardavėjo su pristatymu:

Pirkėjo struktūrinio vieneto pavadinimas ir adresas prekių pristatymui

Remonto bazė, Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas, LT - 53282

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

4.1.1. Pirkėjas perka prekes pagal faktinį jų poreikį.

4.1.2. Pareikalavus Pirkėjui,  Tiekėjas privalo atgal priimti nepanaudotas ir nepažeistas iš Tiekėjo pirktas prekes 12 mėnesių laikotarpyje, nuo prekių įsigijimo iš tiekėjo datos, ir/arba likus 5 darbo dienoms iki sutarties termino pabaigos.

4.1.5. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įsivertinti visas išlaidas ir mokesčius susijusius su prekių tiekimu.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Prekių pirkimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių. Prekių teikimo laikotarpis tokiomis pat

sąlygomis gali būti pratęsiamas dar 12 (dvylikai) mėnesių, neviršijant bendros preliminarios sutarties kainos. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 2 (du) kartus.

4.2.2. Pirkėjui pateikus paraišką prekėms iki 16.00 val., prekės privalo būti pristatytos kitą darbo  dieną ne vėliau kaip iki 12.00 val.  Paraiška teikiama el. paštu, sutartyje patvirtintu asmenų sąrašu. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma laiku pristatyti prekės, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie tokių aplinkybių atsiradimą. Vykdymo terminas gali būti atitinkamai koreguojamas ir, Šalims raštiškai patvirtinus, pratęsiamas, tačiau bendras Prekių pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 2 (dvi) darbo dienos. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.3.1. Pirkėjui pareikalavus, kartu  su prekėmis, pateikiami gamintojo išduoti kokybės sertifikatai (lietuvių kalba).

4.3.2. Pirkėjui pareikalavus, kartu su įsigyjamomis prekėmis, pateikiama techninė informacija susijusi su įsigyjamos prekės montavimu, eksploatavimu ir priežiūra.

4.3.3. Pirkėjui pareikalavus, tiekėjas kartu su įsigyjamomis prekėmis pateikia saugos duomenų lapus, atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas sąlygas.

4.3.4. Tiekėjas prekių perdavimo metu pateikia PVM sąskaitą faktūrą ir prekių priėmimo – perdavimo aktą.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Atsiskaitymas bus atliekamas per Tiekėjo pasiūlytą mokėjimo atidėjimo terminą, bet ne mažiau kaip per 30 kalendorinių dienų po Paslaugų suteikimo ir perdavimo pirkėjui pagal PVM sąskaitą – faktūrą su Paslaugų priėmimo – perdavimo aktu.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.