## Sheet1
Techninė specifikacija | Kintamos charakteristikos | Kiekis, vnt | Mato vieneto kaina be PVM | Mato vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Gamintojas
Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, su kompresinėmis ir užrakinamomis kiaurymėmis, vertikalios dalies storis 6,2 - 6,5 mm, plotis 18,6 - 18,8 mm, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymių | 8 | 198.87 | 208.81 | 1670.48 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Anatomiškai išlenkta distaliniams stipinkaulio plokštelė. 2,4-2,5 mm storio, 24-25 mm pločio plačiojoje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais ir Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais, pagamintais iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", kairės ir dešinės pusės; 3, 4, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės "stiebe" | 8 | 199.1 | 209.06 | 1672.48 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, 3,6- 3,8 mm storio, 12-14 mm pločio siaurojoje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 4 | 181.48 | 190.55 | 762.2 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skylių | 10 | 37.66 | 39.54 | 395.4 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Sraigtų ilgis nuo 6 mm iki 50 mm kas 2 mm | 40 | 24.87 | 26.11 | 1044.4 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm Nuo 45 mm iki 80 mm kas 5 mm | 30 | 20.31 | 21.33 | 639.9 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 14 mm iki 48 mm kas 2 mm Nuo 50 mm iki 90 mm kas 5 mm | 30 | 25.76 | 27.05 | 811.5 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano. | Nuo 10 mm iki 44 mm kas 2 mm Nuo 45 mm iki 70 mm kas 5 mm | 40 | 6.51 | 6.84 | 273.6 | Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.
Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 7269.96