## TS
10 PIRKIMO OBJEKTO DALIS
KRAUJO GRUPIŲ, REZUS FAKTORIAUS, ANTIKŪNŲ NUSTATYMAS “ID CENTRIFUGA“ (arba lygiavertis)
,,ID CENTRIFŪGA” yra VŠĮ Švenčionių rajono ligoninės nuosavybė
10.1. Reagentai ir papildomos priemonės kraujo grupių, rezus faktoriaus, antikūnų, suderinamumo nustatymui
Kraujo grupių, rezus faktoriaus, antikūnų nustatymo specifikacija:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 12 mėn., vnt. (įskaitant kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam yrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1. | Sistema kraujo grupių ir Rh nustatymui | 200
1.1. | Gelio kortelės ABO/D |  | 204 vnt. | 1x12 vnt. | 37.2 | 39.06 | 632.4 | 664.02 | Bio-rad | MBALI | 5 | 31.62 | Bio-rad | 001324V
1.2. | Skiediklis 2 |  | 100 ml | 1x100 ml | 40 | 42 | 40 | 42 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2 | Bio-rad | 009260V
1.3. | Kokybės kontrolė 1 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009321
1.4. | Kokybės kontrolė 2 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009322
2. | Antikūnų nustatymas | 450
2.1. | Gelio kortelės LISS/Coombs |  | 156 vnt. | 1x12 vnt. | 56 | 58.8 | 728 | 764.4 | Bio-rad | MBALI | 5 | 36.4 | Bio-rad | 004015V
2.2. | Dviejų donorų standartiniai eritrocitai |  | 12x2x10 ml | 2x10 ml | 52 | 54.6 | 624 | 655.2 | Bio-rad | MBALI | 5 | 31.2 | Bio-rad | 003613V
2.3. | NaCl gelio kortelės |  | 156 vnt. | 1x12 vnt. | 56 | 58.8 | 728 | 764.4 | Bio-rad | MBALI | 5 | 36.4 | Bio-rad | 005014V
2.4. | Kokybės kontrolė 1 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009321
2.5. | Kokybės kontrolė 2 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009322
3. | Suderinamumo nustatymas | 450
3.1. | Gelio kortelės LISS/Coombs |  | 84 vnt. | 1x12 vnt. | 56 | 58.8 | 392 | 411.6 | Bio-rad | MBALI | 5 | 19.6 | Bio-rad | 004015V
3.2. | Skiediklis 2 |  | 500 ml | 1x100 ml | 40 | 42 | 200 | 210 | Bio-rad | MBALI | 5 | 10 | Bio-rad | 009260V
3.3. | Kokybės kontrolė 1 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009321
3.4. | Kokybės kontrolė 2 |  | 4 vnt. | 1x6 ml | 14.2 | 14.91 | 56.8 | 59.64 | Bio-rad | MBALI | 5 | 2.84 | Bio-rad | 009322
10 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 3685.2 | 3869.46
PASTABOS:
1. Reagentai, plastikinės kortelės iš šešių stulpelių, paruoštos naudoti, kuo trumpesnis centrifugavimo laikas (ne ilgiau 10 min.).
2. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE .
6. Reagentų galiojimo terminas netrumpesnis kaip 1 metai.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrinius kokybinius reikalavimus.
10.2. Kokybiniai, techniniai reikalavimai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavmų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | CENTRIFUGA
1.1. | Centrifugos paskirtis | Kraujo grupės, rezus faktoriaus,antikūnų nustatymui (1vnt)
1.2. | Tipas | ID-Centrifuge 6S arba lygiavertė
1.3. | Talpa | 6- ID kortelės
1.4. | Apsisukimų skaičius | 1175 aps/min, leistinas nuokrypis±5
1.5. | Pagreitis | g-85, leistinas nukrypimas ±1
1.6. | Centrifugavimo laikas | 10 min
2. | INKUBATORIUS
(1vnt)
2.1. | Inkubatoriaus | ID kortelių,skirtų antigenų/antikūnų kompleksų inkubavimui
paskirtis
2.2. | Tipas | ID-Inkubatorius 37 SI arba lygiavertis
2.3. | Talpa | 2 x kortelių laikikliai
2.4. | Valdymas | Priekinė valdymo panelė iš
ekrano ir klaviatūros su akustiniu signalu.
2.5. | Inkubavimo temperatūra | 37±Cº
2.6. | Inkubavimo laikas | 01:00-60:00 min
2.7. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos 12 mėn. analizatoriaus | Būtina
techninio aptarnavimo sąnaudos, įskaitant techninę priežiūrą
ir galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, detalių keitimą).
1. Siūloma įranga turi būti nauja, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėtas CE žyme.
11 PIRKIMO DALIS
KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMAS AGLIUTINACIJOS PRINCIPU
11.1. Reagentai ir papildomos priemonės kraujo grupių nustatymui stulpelinės agliutinacijos principu
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius reikalavimus
Eil. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | Suma, EUR su PVM 12 mėn. |  |  | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas | Vadybininkas | PVM dydis %
1 | Anti-A | 500 | 30 ml | 1x10 ml | 4 | 12 | 12.6 |  |  | 0.6 | CE-IMMUNDIAGNOSTIKA | 01110 | MBALI | 5
2 | Anti-B | 500 | 30 ml | 1x10 ml | 4 | 12 | 12.6 |  |  | 0.6 | CE-IMMUNDIAGNOSTIKA | 02110 | MBALI | 5
3 | Anti-AB | 500 | 30 ml | 1x10 ml | 4.2 | 12.6 | 13.23 |  |  | 0.63 | CE-IMMUNDIAGNOSTIKA | 03110 | MBALI | 5
4 | Anti-D (IgM ) | 500 | 30 ml | 1x10 ml | 6.8 | 20.4 | 21.42 |  |  | 1.02 | CE-IMMUNDIAGNOSTIKA | 06210 | MBALI | 5
5 | Standartiniai eritrocitai A1,A2,B,O | 500 | 48x10 ml | 4x10 ml | 56 | 672 | 672 |  |  | 0 | Bio-rad | 816009 | MBALI | 0
11 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [5 empty] | 729 | 731.85
Reikalavimai laboratoriniams reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms:
1. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios;
2.Reagentai paženklinti CE ženklu;
3.Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 12 mėn., atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų,
kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę;
4. Reagentų galiojimas pristatymo metu ne mažesnis nei 6 mėn.;
5. Būtina pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.
Pastabos:
1. Visose pirkimo dalyse kalibracijos ir kontrolės tyrimų kiekis įskaičiuoti.