## Sheet1
1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS PROKALCITONINO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės PCT sistemos analizatoriui (1 vnt.) ( I-Chroma II )Analizatoriaus pavadinimas
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekės kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | PCT tyrimas | Iš serumo ir plazmos. Sausos chemijos reagentas, galiojimo laikas ne trumpiau kaip 12 mėn. Ribinė vertė ne prasčiau nei – 0,5 ng/mL. Vertinimo ribos ne siauresnės nei 0,02-50 ng/mL Pakuotė nedidesnė kaip 25 tyrimai. Turi būti galimybė atlikti 2 lygių kontrolę bent kartą per savaitę. | 300 | 12 | 25 testai | 100 | 1200 | 1260 | TTAM | 5 | 60 | Boditech Med Inc. | CFPC-64
1.2 | PCT kontrolė |  |  | 32 | 2x1 ml | 35 | 1120 | 1176 | TTAM | 5 | 56 | Boditech Med Inc. | CFPO-97
2 | HbA1C tyrimas | Iš kapiliarinio kraujo, Sausos chemijos. Vertinimo ribos ne siauresnės nei 4 – 15 % (eAG: 68-384 mg/dl) | 300 | 12 | 25 testai | 62.5 | 750 | 787.5 | TTAM | 5 | 37.5 | Boditech Med Inc. | CFPC-38
1 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [6 empty] | 3070 | 3223.5
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius prakalcitonino tyrimams atlikti | nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos – 1 vnt. | Gamybos metai 2020
2. | Analizatoriaus paskirtis ir apibūdinimas | Kompaktiškas analizatorius PCT kiekybiniam nustatymui. | Kompaktiškas analizatorius PCT kiekybiniam nustatymui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 psl., 2 psl., 66 psl.
3. | Mėginio tūris reikalingas analizei | Ne daugiau kaip 100 µl | Mėginio tūris 75 µl. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 124 psl., 129 psl., 136 psl., 139 psl., 143 psl.,
4. | Matavimo metodas | Imuno fluorescencija | Imuno fluorescencija. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 66 psl., 138 psl., 126 psl., 142 psl.
5. | Inkubacijos laikas | Ne daugiau kaip 15 min. | 12 min. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 124 psl., 129 psl., 136 psl., 139 psl., 143 psl.
6. | Integruotas spausdintuvas | Būtina | Yra. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 70-72 psl., 91 psl.
7. | Reagentų tipas | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kasetės, buferiai ar kt.) pateikiami rinkinyje. | Visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (kasetės, buferiai ar kt.) pateikiami rinkinyje.Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 124 psl., 138 psl., 143 psl., 146 psl., 148 psl.
8. | Kalibracija | Automatinė kalibracija kontrolinės kortelės pagalba | Automatinė kalibracija kontrolinės kortelės pagalba. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 69 psl., 78 psl., 100 psl.
9. | Galimybė naudotis baterijas | Būtina | Yra. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 psl., 71 psl.
10. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina | Pateikiama. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1-150 psl.
11. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu | Pateikiama su prietaisu. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 3-150 psl.
12. | Analizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS | Būtina | Yra. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 psl., 71 psl., 73 psl.
13. | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį | Būtina | Yra
14. | CE sertifikatas | Būtina | Yra. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 150-158 psl.