Švieslenčių rėmų gamyba ir montavimo darbai 

1.	Tiekėjas ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos turės pagaminti ir sumontuoti po vieną metalinio rėmo konstrukciją informaciniams ekranams (toliau – rėmas) šiose UAB VAATC eksploatuojamose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse: Pilaitės, Pramonės, Sudervės, Liepkalnio: 
1.1.	 Rėmo montavimo vietą kiekvienoje aikštelėje nurodo perkančioji organizacija.
1.2.	 Kiekvienas rėmas įbetonuojamas į gruntą, į dvi pamato duobes, apytiksliai duobės matmenys 1200x500x500, betono klasė-C20/25.
1.3.	 Rėmo matmenys 4200x1440 mm, rėmas suvirinamas iš trijų stačiakampio profilio 60x40x1 metalinių strypų suvirintų stačiais kampais tarpusavyje. Metaliniai profiliai turi būti nušratuoti ir padengti dažais milteliniu būdu RAL7000 (pilka).
1.4.	 Atstumas tarp vertikalių stulpų 1440 mm.
1.5.	 Švieslentė sumontuojama ant rėmo prieš pradedant betonavimo darbus.
1.6.	 Prieš pradedant betonavimo darbus į rėmą būtina įmontuoti elektros kabelį. Kabelis bus atvestas      iki pamato duobės.
2. Tiekėjas, suteikęs netinkamus (nekokybiškus) darbus, tame tarpe pagaminęs ir/ar sumontavęs rėmus nesilaikant šioje techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų, turi pašalinti perkančiosios organizacijos nustatytus trūkumus, o to nepadarius - sumokėti perkančiajai organizacijai 100 Eur baudą bei atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda (įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį įsigyjant gamybos ir(ar) montavimo darbus iš trečiųjų asmenų).
3. Tiekėjas, vėluodamas per šioje techninėje specifikacijoje nurodytą terminą atlikti darbus, už kiekvieną vėlavimo dieną perkančiajai organizacijai moka 10 Eur baudą.

Pridedama. Švieslentės konstrukcijos matmenys.

Darbų kiekių-medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis Eur be PVM	Kaina Eur be PVM  (4*5)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Pilaitės pr. 50, Vilnius. DGASA					
	Cinkuotas dažytas metalinis rėmas 4200x1440 mm   	vnt.	1			
	Metalinio rėmo montavimo darbai	vnt.	1			
	Pagalbinės med˛iagos ir mechanizmai	vnt.	1			
2.	Pramonės g. 209S, Vilnius. DGASA					
	Cinkuotas dažytas metalinis rėmas 4200x1440 mm 	vnt.	1			
	Metalinio rėmo montavimo darbai	vnt.	1			
	Pagalbinės med˛iagos ir mechanizmai	vnt.	1			
3.	Liepkalnio g. 113, Vilnius. DGASA					
	Cinkuotas dažytas metalinis rėmas 4200x1440 mm  	vnt.	1			
	Metalinio rėmo montavimo darbai	vnt.	1			
	Pagalbinės med˛iagos ir mechanizmai	vnt.	1			
4.	Grikienių k., Vilniaus r. DGASA					
	Cinkuotas dažytas metalinis rėmas 4200x1440 mm  	vnt.	1			
	Metalinio rėmo montavimo darbai	vnt.	1			
	Pagalbinės med˛iagos ir mechanizmai	vnt.	1			
Viso Eur be PVM:		
PVM:		
Viso Eur su PVM: