|  |  |  |  |  |  |  | Pirkimo dokumentų 2 priedas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ IMUNOLOGINIŲTYRIMŲ PILNAI AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Reagentai bei papildomos priemonės imunologinių tyrimų pilnai automatiniam analizatoriui       (MAGLUMI 1000)

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | IMUNOLOGINIAI TYRIMAI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tirotropinas (TTH) |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tirotropinas (TTH) Snibe Diagnostic, Maglumi TSH, 130203001M |  |  | 30 | 100 testų | 110,00 | 3300,00 | 3465,00 |
| 2. | Laisvas tiroksinas (LT4) |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Laisvas tiroksinas (LT4) Snibe Diagnostic, Maglumi FT4, 130203004M |  |  | 30 | 100 testų | 110,00 | 3300,00 | 3465,00 |
| 3. | Laisvas trijodtironinas (LT3) |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Laisvas trijodtironinas (LT3) Snibe Diagnostic, Maglumi Total FT3, 130203005M |  |  | 2 | 100 testų | 110,00 | 220,00 | 231,00 |
| 4. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO) Snibe Diagnostic, Maglumi Anti-TPO, 130203011M |  |  | 5 | 100 testų | 280,00 | 1400,00 | 1470,00 |
| 5. | Prostatos specifinis antigenas (PSA), |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Prostatos specifinis antigenas (PSA), Snibe Diagnostic, Maglumi Total PSA, 130201004M |  |  | 6 | 100 testų | 125,00 | 750,00 | 787,50 |
| 6. | CEA(karcinoembrioninis antigenas) |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | CEA(karcinoembrioninis antigenas) Snibe Diagnostic, Maglumi CEA, 130201003M |  |  | 10 | 100 testų | 150,00 | 1500,00 | 1575,00 |
| 7. | Vitaminas D |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Snibe Diagnostic, Maglumi 25 -OH Vitamin D, 130211004M |  |  | 12 | 100 testų | 580,00 | 6960,00 | 7308,00 |
| 8. | Smegenų natriouretinis peptidas (NT-proBNP) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Snibe Diagnostic, Maglumi NT-proBNP, 130206004M |  |  | 5 | 100 testų | 560,00 | 2800,00 | 2940,00 |
| 9. | FERR(feritinas) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Snibe Diagnostic, Maglumi FT4, 130203004M |  |  | 5 | 100 testų | 184,80 | 924,00 | 970,20 |
| 10. | CA-19-9 (kasos, kepenų, st.žarnos vėžys) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 10.1. | CA-19-9 Snibe Diagnostic, Maglumi Total CA 19-9, 130201004M |  |  | 5 | 100 testų | 280,00 | 1400,00 | 1470,00 |
| 11. | CA-15-3(krūties vėžys) |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 11.1. | CA 15-3 Snibe Diagnostic, Maglumi Total CA 15-3, 130201010M |  |  | 5 | 100 testų | 280,00 | 1400,00 | 1470,00 |
| 12. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Plovimo tirpalas Snibe Diagnostic, Maglumi Wash concentrate, 130299005M 714ml |  |  | 40 | 714 ml | 31,64 | 1265,60 | 1328,88 |
| 12.2. | Paleidimo rinkinys Snibe Diagnostic, Maglumi Starter 1+2, 130299004M, 2x230 ml |  |  | 33 | 2 x 230 ml | 63,28 | 2088,24 | 2192,65 |
| 12.3. | Šviesos patikros tirpalas, Snibe Diagnostic, Maglumi Light check, 130299006M |  |  | 4 | 5 x 2 ml | 56,00 | 224,00 | 235,20 |
| 12.4. | Valymo tirpalas Snibe Diagnostic, Maglumi system tubing cleaning solution, 130299007M |  |  | 2 | 500 ml | 90,00 | 180,00 | 189,00 |
| 12.5. | Reakcijos kiuvetės Snibe Diagnostic, Maglumi Reaction modules, 630003, 6x64 vnt |  |  | 52 | 6 x 64 vnt. | 126,00 | 6552,00 | 6879,60 |
| 12.6. | Randox laboratories Ltd., Immunoassay control premium plus tri-level, JA3112, 5 ml |  |  | 27 | 5 ml | 45,00 | 1215,00 | 1275,75 |
| 12.7. | Randox Laboratories Ltd., Immunoassay speciality control I level 1/level 2/level3, JAS3113, JAS3114, jaas3115 5 ml |  |  | 27 | 5 ml | 45,00 | 1215,00 | 1275,75 |
| 12.8. | Randox Laboratoies Ltd., Liquid Cardiac Control level 1/level 2/level 3, CQ6051, CQ6062, CQ6063 |  |  | 25 | 3 ml | 85,00 | 2125,00 | 2231,25 |
| 12.9. | Popierius, 2500 lapų Infolaina |  |  | 10 | 2500 lapų | 44,80 | 448,00 | 542,08 |
| 12.10. | Spausdintuvo kasetė Epson |  |  | 2 | 1 vnt. | 70,00 | 140,00 | 169,40 |
| Bendra suma Eur: |  |  |  |  |  |  | 39406,84 | 41471,26 |

PASTABOS:

1.Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant  kasdieninę 2 jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. atlikimui.

2.Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams(pateikti gamintojo patvirtinimą).

3.Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.

4.Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

5.Esant poreikiui, tiekėjas turi pagrįsti reagentų ir papildomų priemonių skaičiavimus pagal gamintojo duomenis.

6.Reagentų kiekis turi būti paskaičiuotas pagal galiojimo laiką ir stabilumą analizatoriuje atidarius pakuotę.

7.Analizatoriaus pristatymo terminai: tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

2. REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM ANALIZATORIUI

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas,pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius rekalavimus.Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

| Eil. Nr. | # Techniniai parametrai/ specifikacija | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrų atitikimas su nuoroda į gaminio dokumentaciją. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis analizatorius imunologiniams tyrimams atlikti | nesenesnis nei 3 metai nuo pagaminimo datos – 1vnt. | MAGLUMI 1000 (SNIBE Co., Ltd.), 2019 m. |
| 2. | Galimybė tirti | serumą, plazmą | Galima tirti serumą. Reagento Maglumi TSH (CLIA) aprašas. Galima tirti serumą ir plazmą. Maglumi Total PSA (CLIA) aprašas. |
| 3. | Našumas | ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą | 120 tyrimų per valandą |
| 4. | Pirmas tyrimas | ne vėliau kaip po 17 min. | Pirmas tyrimas po 17 min. Bukletas. |
| 5. | Analizės tipas, paskirtis | Imunoliuminescencinis arba imunofermentinis | Imunoliuminescencinis. Bukletas. |
| 6. | Mėginių talpa | ne mažiau kaip 100 mėginių | 144 mėginių. Bukletas. |
| 7. | Nepertraukiamas mėginių talpinimas | Būtina | Nepertraukiamas mėginių talpinimas. Bukletas. |
| 8. | Mėginių identifikavimas: a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas b) mėgintuvėlio buvimo nustatymas | Būtina | Mėginių identifikavimas: a) integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas b) mėgintuvėlio buvimo nustatymas. Bukletas. |
| 9. | Kalibratorius ir kontrolė yra atskiri arba integruoti į reagento kasetę arba komplektuojamas kitu lygiaverčiu būdu | būtina | Kalibratorius ir kontrolė yra integruoti į reagento kasetę. Bukletas. Reagento aprašas. |
| 10. | Kalibratorius gali būti saugomi analizatoriuje arba išimami | būtina | Kalibratorius saugomas analizatoriuje. Bukletas. |
| 11. | Kokybės kontrolė (Levey- Jennings kreivės) | būtina | Kokybės kontrolė (Levey- Jennings kreivės). Bukletas. |
| 12. | Automatinė praskiedimo funkcija | Būtina | Automatinė praskiedimo funkcija. Bukletas. |
| 13. | Darbas autonominiame režime | ne mažiau kaip 120 tyrimų | Darbas autonominiame režime 120 tyrimų. Bukletas. |
| 14. | Analizatoriuje | ne mažiau kaip 10 padėčių reagentams ne mažiau kaip 5 padėtys papildomiems reagentams | Analizatoriuje 15 padėčių reagentams. Bukletas. |
| 15. | Turi būti galimybė naudoti 50 arba 100 testų talpos kasetes. | Būtina | Galima naudoti 100 testų talpos kasetes. Reagentų aprašas. |
| 16. | Reagentų indentifikavimas integruotu kodo skaitytuvu | Būtina | Reagentų indentifikavimas integruotu kodo skaitytuvu RFID tag. Bukletas. |
| 17. | Reagentų mazgo šaldymas | Būtina | Reagentų mazgo šaldymas. Bukletas. |
| 18. | Reakcija vyksta vienkartiniuose reakcijos indeliuose | Būtina | Reakcija vyksta vienkartiniuose reakcijos indeliuose. Kiuvečių nuotrauka. |
| 19. | Reakcijos indeliai (kiuvetės) keičiami automatiškai, talpa | ne mažiau 120 reakcijos indelių | Reakcijos indeliai (kiuvetės) keičiamos automatiškai, talpa 120 reakcijos indelių. Bukletas. |
| 20. | Nepertraukiamas reakcijos indelių talpinimas | Būtina | Nepertraukiamas reakcijos indelių talpinimas. Bukletas. |
| 21. | Krešulio ir skysčio lygio aptikimo funkcija | Būtina | Krešulio ir skysčio lygio aptikimo funkcija. Bukletas. |
| 22. | STAT funkcija | Būtina | STAT funkcija. Bukletas. |
| 23. | Analizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS | Būtina | Analizatorius jungiamas į ligoninės HIS/LIS abipusio ry6io funkcija. Bukletas. |
| 24. | # Abipusio ryšio funkcija su LIS | # Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7 | Integruojasi į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS), Sistema palaiko ASTM arba HL7. Bukletas. |
| 25. | # Nuotolinis analizatoriaus valdymas | # Galimybė atlikti prietaiso techninę priežiūrą, atlikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu) tai turi būti vykdoma ne vėliau, nei per 24val. | Galima atlikti prietaiso techninę priežiūrą, atlikti ir pašalinti gedimus nuotoliniu būdu (internetu), naudojant TeamViewer programą. Vykdoma per 24val. Tiekėjo UAB Limeta deklaracija |
| 26. | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį | # Būtina | Techninis aptarnavimas ir techninė priežiūra visą panaudos sutarties laikotarpį. Tiekėjo UAB Limeta deklaracija |
| 27. | # Įranga paženklinta CE ženklu turi atitikti IVDD 98/79EC | # Būtin | Įranga paženklinta CE ženklu, atitinka IVDD 98/79EC. Gamintojo dokumentacija. |