## Planiniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių planinio remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Planiniai darbai pagal technologines kortas | TP-20-110-2 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 10 | 1476 | 1476 | 14760
2 |  | TP-20-110-3 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS REMONTAS | vnt. | 1 | 1968 | 1968 | 1968
3 |  | TP-20-110-4 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 3 | 1476 | 1476 | 4428
4 |  | TP-20-110-5 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA REMONTAS | vnt. | 2 | 1968 | 1968 | 3936
5 |  | TP-20-110-6 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1968 | 1968 | 3936
6 |  | TP-20-110-7 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINE ALYVOS APSAUGA IR KIŠTUKINIAIS 10 KV (35 KV) ĮVADAIS REMONTAS | vnt. | 10 | 2337 | 2337 | 23370
7 |  | TP-20-110-8 110 KV SU ALYVOS POPIERIAUS IZOLIACIJA GBMT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 14 | 246 | 246 | 3444
8 |  | TP-20-110-9 110 KV SU KIETA VIDINE IZOLIACIJA GTTA TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 42 | 246 | 246 | 10332
9 |  | TP-20-110-10 110 KV IR NEUTRALĖS COT TIPO GALIOS TRANSFORMATORIAUS ĮVADO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 6 | 246 | 246 | 1476
10 |  | TP-20-110-11 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE PLĖVELINĖS ALYVOS APSAUGOS 110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 2 | 615 | 615 | 1230
11 |  | TP-20-110-12 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU PLĖVELINĖ ALYVOS APSAUGĄ110 KV ĮVADO KEITIMAS | vnt. | 5 | 492 | 492 | 2460
12 |  | TP-20-110-13 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 123 | 123 | 246
13 |  | TP-20-110-14 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO KEITIMAS | vnt. | 2 | 246 | 246 | 492
14 |  | TP-20-110-15 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 123 | 123 | 246
15 |  | TP-20-110-16 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS IŠKROVIKLIO KEITIMAS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVU | vnt. | 2 | 148 | 148 | 296
16 |  | TP-20-110-17 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ATRAMINIO IZOLIATORIAUS KEITIMAS | vnt. | 2 | 148 | 148 | 296
17 |  | TP-20-110/35-18 35–110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS DAŽYMAS | m^2 | 2 | 21 | 21 | 42
18 |  | TP-20-35-19 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460
19 |  | TP-20-35-20 35 KV DIDESNĖS NEI 10 MVA GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 1722 | 1722 | 3444
20 |  | TP-20-35-21 35 KV 10 MVA IR MAŽESNĖS GALIOS TRANSFORMATORIAUS SU AUTOMATINIU ATŠAKŲ PERJUNGIKLIU REMONTAS | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460
21 |  | TP-20-35-22 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460
22 |  | TP-20-35-23 35 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS BE AUTOMATINIO ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO REMONTAS | vnt. | 2 | 1230 | 1230 | 2460
23 | Planiniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 126 | 96 | 96 | 12096
24 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 152 | 83 | 83 | 12616
25 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 161 | 76 | 76 | 12236
26 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 104 | 86 | 86 | 8944
27 |  | Atlikti alyvos lygio daviklio patikrinimą | vnt. | 164 | 9 | 9 | 1476
28 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 84 | 77 | 77 | 6468
29 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 66 | 99 | 99 | 6534
30 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 32 | 99 | 99 | 3168
31 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 357 | 19 | 19 | 6783
32 |  | Dujų relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 95 | 16 | 16 | 1520
33 |  | Galios transf. kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 46 | 10 | 10 | 460
34 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 43 | 10 | 10 | 430
35 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 143 | 9 | 9 | 1287
36 |  | Srauto relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 89 | 16 | 16 | 1424
37 |  | Transformatoriaus alsuoklio keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 123 | 123 | 1968
38 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 162 | 85 | 85 | 13770
39 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 223 | 68 | 68 | 15164
40 |  | Transformatorinės alyvos iš kontaktoriaus analizė | band. | 126 | 59 | 59 | 7434
41 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 80 | 86 | 86 | 6880
42 | Planiniai darbai | 10-35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 24 | 185 | 185 | 4440
43 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 110 | 246 | 246 | 27060
44 |  | Alyvos termometro keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 104 | 97 | 97 | 10088
45 |  | Alyvos termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 5 | 74 | 74 | 370
46 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 16 | 79 | 79 | 1264
47 |  | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 246 | 246 | 2214
48 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas buvusia eksploacijoje (medžiagas pateikia ESO) | vnt. | 2 | 295 | 295 | 590
49 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas kita (medžiagas teikia ESO) | vnt. | 5 | 615 | 615 | 3075
50 |  | Aušinimo ventiliatoriaus keitimo darbai (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 38 | 82 | 82 | 3116
51 |  | Bako rodyklinio alyvos lygio indikatorius keitimas kitu rodykliniu indikatoriumi (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 17 | 350 | 350 | 5950
52 |  | Bėgių dažymas(medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m^2 | 81 | 18 | 18 | 1458
53 |  | Defektinės sklendės remontas atliekant varžtų suvaržymą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 25 | 25 | 25
54 |  | Dujų relės keitimas kita (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 307 | 307 | 2763
55 |  | Galios transformatoriaus duomenų lentelę pakeisti nauja (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 12 | 111 | 111 | 1332
56 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 2 | 295 | 295 | 590
57 |  | Izoliacinės alyvos keitimas (medžiagas pateikia ESO) | kg. | 4615 | 3 | 3 | 13845
58 |  | Izoliacinės alyvos parametrų atstatymas | kg. | 14500 | 0.08 | 0.08 | 1160
59 |  | Korozijos pašalinimas ir įžeminimo juostos dažymas (medžiagos atskirai) | m | 8 | 5 | 5 | 40
60 |  | Korozijos židinių pašalinimas, gruntavimas ir dažymas | m^2 | 720 | 11 | 11 | 7920
61 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus (be gamyklinio remontinio komplekto detalių) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 14 | 984 | 984 | 13776
62 |  | Nesandarumų pašalinimas užvirinant (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 82 | 185 | 185 | 15170
63 |  | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 155 | 155 | 155
64 |  | Pakeisti alyvos bandinių paėmimo sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 33 | 148 | 148 | 4884
65 |  | Pakeisti rankovę ir tvirtinimo elementus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | m | 49 | 15 | 15 | 735
66 |  | Pakeisti šildymo elementą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 13 | 13 | 13
67 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 19 | 19 | 19
68 |  | Pakeisti tvirtnimo elementus (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 45 | 14 | 14 | 630
69 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 240 | 10 | 10 | 2400
70 |  | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 251 | 11 | 11 | 2761
71 |  | Pakeisti technologinę sklendę (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 26 | 332 | 332.1 | 8632
72 |  | Pertvaros tarp bako ir kontaktoriaus remontas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 1287 | 1287 | 2574
73 |  | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 168 | 7 | 7 | 1176
74 |  | Reduktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 768 | 768 | 6912
75 |  | RNT atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 17 | 984 | 984 | 16728
76 |  | RNT stiklinio alyvos lygio indikatorius keitimas rodykliniu indikatoriumi (medžiagos atskirai) | vnt. | 2 | 266 | 266 | 532
77 |  | RS atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 52 | 984 | 984 | 51168
78 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 350 | 350 | 3150
79 |  | Sumontuoti ant 10 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 63 | 13 | 13 | 819
80 |  | Sumontuoti ant 35 kV įvado izoliacinį gaubtą (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 70 | 13 | 13 | 910
81 |  | Tarpinių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 33 | 33 | 66
82 |  | Transformatoriaus alsuoklio keitimas kitu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 16 | 123 | 123 | 1968
83 |  | Valdymo spintos dažymas (medžiagos (dažai) atskirai) | m^2 | 7 | 7 | 7 | 49
84 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 23 | 23 | 23
85 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 163 | 325 | 325 | 52975
86 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 629 | 14 | 14 | 8806
87 |  | RNT atšakų perjungiklio guminių tarpinių ir riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 2460 | 2460 | 7380
88 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 3386 | 3 | 3 | 10158
[6 empty] | Viso: | 508769

## Neplaniniai darbų įkainiai
35-110 kV galios transformatorių neplaniniai remonto darbai
Eil. Nr. | Darbų pobūdis | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM | Maksimalūs priimtini darbų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Neplaniniai bandymai ir matavimai | 110 kV įvado pagrindinės izoliacijos ir paskutiniojo sluoksnio izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, talpų (C) ir izoliacijos varžos matavimai (R60)matavimas | 3 vnt. | 76 | 100 | 103 | 7600
2 |  | Apkrauto galios transformatoriaus kontaktų būklės termovizinė kontrolė | vnt. | 91 | 238 | 238 | 21658
3 |  | Apvijų izoliacijos dielektrikų nuostolių kampo tgδ ir talpų (C) matavimai | vnt. | 27 | 96 | 96 | 2592
4 |  | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | vnt. | 36 | 90 | 90 | 3240
5 |  | Apvijų ominių varžų matavimas | vnt. | 28 | 132 | 132 | 3696
6 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo apskritiminė diagrama | vnt. | 17 | 90 | 90 | 1530
7 |  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus darbo oscilograma | vnt. | 19 | 118 | 118 | 2242
8 |  | Dinaminių varžų matavimas RS, RNT ir kito tipo kontaktoriams | vnt. | 21 | 132 | 132 | 2772
9 |  | Dujų chromatografinė analizė bandinio paėmimas ir pristatymas į laboratoriją | band. | 90 | 20 | 20 | 1800
10 |  | Galios transformatoriaus bako sandarumo bandymas | vnt. | 26 | 51 | 51 | 1326
11 |  | Galios transformatoriaus įžeminimo pereinamųjų varžų dydžių matavimas | 10 taškų | 79 | 33 | 33 | 2607
12 |  | Galios transformatoriaus kontrolės, matavimo prietaisų, aušinimo sistemos izoliacijos varžos matavimai | kompl. | 64 | 84 | 84 | 5376
13 |  | Termometro metrologinis patikrinimas | vnt. | 3 | 132 | 132 | 396
14 |  | Transformacijos koeficiento matavimas | vnt. | 13 | 132 | 132 | 1716
15 |  | Transformatorinės alyvos analizė (išmatuoti: pramušimo įtampą, rūgštingumą, vandens kiekį, mechanines priemaišas, pliūpsnio temperatūra, dielektrinius nuostolius) | band. | 26 | 101 | 101 | 2626
16 |  | Transformatorinės alyvos analizė (pramušimo įtampos, vandens kiekio ir mechaninių priemaišų matavimas) | band. | 50 | 81 | 81 | 4050
17 |  | Tuščiosios veikos nuostolių ir srovės matavimas | vnt. | 13 | 101 | 101 | 1313
18 | Neplaniniai darbai | 10 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 11 | 315 | 317 | 3465
19 |  | 110 kV įvado keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 790 | 792 | 19750
20 |  | 35 kV įvado keitimas (įvadus pateikia ESO) | vnt. | 11 | 460 | 462 | 5060
21 |  | 35 kV įvado tarpinių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 278 | 278 | 278
22 |  | Alyvos išmetimo vamzdžio stiklo keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 132 | 132 | 132
23 |  | Alyvos keitimas perjungikliuose (kontaktoriuose) (alyvą pateika ESO) | 120 kg | 60 | 330 | 330 | 19800
24 |  | Alyvos bandinių paėmimo sklendės remontas/keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 264 | 264 | 2376
25 |  | Alyvos pratekėjimo šalinimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 32 | 330 | 330 | 10560
26 |  | Alyvos užpylimo sklendžių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 436 | 436 | 3924
27 |  | Alsuoklio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 175 | 175 | 1575
28 |  | Alsuoklio keitimas su nuleidimų žemyn iki 1,5m (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 291 | 291 | 2619
29 |  | Apipūtimo ventiliatorių apsaugai sumontuoti automatinius išjungėjus ventiliatorių grupėms (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 1 | 198 | 198 | 198
30 |  | Apsauginių gaubtų ant įvadų montavimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | 3 vnt. | 12 | 33 | 33 | 396
31 |  | Atšakų perjungiklio pavaros keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 19 | 1000 | 1030 | 19000
32 |  | Atšakų perjungiklio pavaros remontas | vnt. | 22 | 500 | 502 | 11000
33 |  | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kompl. | 17 | 360 | 363 | 6120
34 |  | Aušinimo ventiliatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 8 | 132 | 132 | 1056
35 |  | Dujinės relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 500 | 509 | 12500
36 |  | Galios transformatoriaus įžeminimas cinkuoto metalo juosta (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 37 | 30 | 30 | 1110
37 |  | Galios transformatoriaus plovimas | vnt. | 14 | 500 | 509 | 7000
38 |  | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 3 | 132 | 132 | 396
39 |  | Indikatorinio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 98 | 19 | 19 | 1862
40 |  | Izoliacinė alyvos-transformatoriaus pašildymas (prieš jį atidarant) | vnt. | 13 | 1160 | 1162 | 15080
41 |  | Izoliacinės alyvos išleidimas iš trasformatoriaus | t | 124 | 170 | 172 | 21080
42 |  | Izoliacinės alyvos papildymas (alyvą pateika ESO) | 200 kg | 158 | 264 | 264 | 41712
43 |  | Izoliacinės alyvos vakuumavimas ir džiovinimas | t | 129 | 250 | 251 | 32250
44 |  | MR ir analogiško tipo atšakų perjungiklių remontas pagal gamintojo reikalavimus (panaudojant gamyklinį remontinį detalių komplektą) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 14 | 1320 | 1320 | 18480
45 |  | Pakeisti šildymo reguliatorių (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 50 | 53 | 200
46 |  | Pereinamųjų izoliatorių tarpinių keitimas (medžiagos įskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 260 | 264 | 520
47 |  | Rankinio 35 kV atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 7 | 940 | 944 | 6580
48 |  | RNT tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas | vnt. | 9 | 1050 | 1056 | 9450
49 |  | RNT tipo kontaktoriaus remontas | vnt. | 14 | 2600 | 2640 | 36400
50 |  | Rodyklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 21 | 132 | 132 | 2772
51 |  | RS tipo atšakų perjungiklio revizija, nustatytų defektų pašalinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 29 | 760 | 766 | 22040
52 |  | RS tipo kontaktoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 2500 | 2640 | 5000
53 |  | RS tipo kontaktoriaus remontas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 850 | 858 | 7650
54 |  | Srauto relės keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 25 | 500 | 509 | 12500
55 |  | Srovės transformatoriaus įmontuoto į galios transformatorių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 790 | 792 | 1580
56 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 9 | 370 | 370 | 3330
57 |  | Stiklinio alyvos lygio indikatoriaus keitimas rodykliniu (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 19 | 500 | 509 | 9500
58 |  | Sugedusio 110 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 21000 | 21120 | 42000
59 |  | Sugedusio 35 kV galios transformatoriaus demontavimas ir paruošimas saugojimui aikštelėje | vnt. | 2 | 15000 | 15840 | 30000
60 |  | Rezervinio 110 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 25000 | 26400 | 50000
61 |  | Rezervinio 35 kV galios transformatoriaus sumontavimas objekte | vnt. | 2 | 20000 | 21120 | 40000
62 |  | El. įrenginių pervežimas | t/km | 1442 | 20 | 40 | 28840
63 |  | Techninio silikagelio keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | kg. | 820 | 3 | 3 | 2460
64 |  | Termometro keitimas (metrologiškai patikrintu) (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 132 | 132 | 264
65 |  | Transformatoriaus nesandarumų šalinimas užvirinant (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | m | 10 | 195 | 198 | 1950
66 |  | Transformatoriaus remontas dėl dujų kiekio padidėjimo (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 6 | 6500 | 6534 | 39000
67 |  | Trasformatoriaus išardymas su aktyviosios dalies iškėlimu, trasformatotiaus surinkimas | vnt. | 11 | 11500 | 11880 | 126500
68 |  | Uždarymo ventilių keitimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 2 | 300 | 330 | 600
69 |  | Valdymo spintos sandarinimas (medžiagos neįskaičiuotos į darbo kainą) | vnt. | 4 | 53 | 53 | 212
70 |  | Alyvos užpylimo sklendės remontas | vnt. | 2 | 80 | 80 | 160
71 |  | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | val. | 30 | 75 | 76 | 2250
[6 empty] | Viso: | 807077

## Medžiagos
Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Kaina EUR be PVM | Maksimalūs priimtini medžiagų įkainiai, EUR be PVM | Kainos ir Preliminaraus kiekio sandaugos suma, EUR be PVM
1 | Alyvos bandinių paėmimo sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 13 | 84 | 84 | 1092
2 | Dažai, kg | kg | 464 | 17 | 17 | 7888
3 | Gruntas, kg | kg | 339 | 23 | 23 | 7797
4 | Gumuota diskinė sklendė diametro DN (nuo 50 iki 100mm) | vnt. | 2 | 280 | 280 | 560
5 | Indikatorinis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 790 | 15 | 15 | 11850
6 | Kontroliniai kabeliai | m | 135 | 9 | 9 | 1215
7 | Kontrolinių kabelių apsauginiai vamzdžiai | m | 55 | 3 | 3 | 165
8 | Rodyklinis alyvos lygio indikatorius | vnt. | 16 | 572 | 572 | 9152
9 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (15-25mm) | vnt. | 2 | 112 | 112 | 224
10 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (32-50mm) | vnt. | 2 | 231 | 231 | 462
11 | Rutulinė technologinė sklendė diametro DN (65-100mm) | vnt. | 2 | 631 | 631 | 1262
12 | Srauto relė | vnt. | 16 | 793 | 793 | 12688
13 | Dujų relė | vnt. | 16 | 912 | 912 | 14592
14 | Techninis silikagelis, kg (kaina su utilizavimu) | kg | 4315 | 15 | 15 | 64725
15 | Transformatoriaus bako alsuoklis | vnt. | 16 | 400 | 400 | 6400
16 | Transformatoriaus atšakų perjungiklio alsuoklis | vnt. | 20 | 388 | 388 | 7760
17 | Guminė tarpinė atspari transformatorinei alyvai (1 kg) (kiekis reikalingas tarpinei paruošti) | kg. | 12 | 14 | 14 | 168
18 | Gofruotas vamzdis- valdymo ir kontrolinių kabelių apsaugai (1m) | m | 10 | 5 | 5 | 50
19 | Metaliniai loveliai su tvirtinimo elementais valdymo ir kontrolinių kavelių apsaugai (1m) | m | 10 | 16 | 16 | 160
20 | Cinkuota juosta įžeminimui | m | 10 | 3 | 3 | 30
[5 empty] | Viso: | 148240

## Sistelos koeficientas
Maksimalios koeficientų reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali Rangovo vertė, (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Įrašyti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio!
8
| Planinių darbų kaina, Eur be PVM | Neplaninių darbų kaina, Eur be PVM |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
| 508769 | 807077 |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
|  |  |  | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  | Formulė |  | ((Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R5+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R6+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R7+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*R8+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K11+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K21+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K31+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K41+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K1+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K2+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K3+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K4+(Planinių darbų kaina+Neplaninių darbų kaina)*K8)/1000
59213.07
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)

## Skaičiuoklė
Suma, Eur be PVM
Planiniai darbų įkainiai | A | 508769
Neplaniniai darbų įkainiai | B | 807077
Medžiagos | C | 148240
Sistelos koeficientas | D | 59213.07
Pasiūlymo kaina (A*×0,6+B**x0,2+C***x0,15+D****x0,05) Eur be PVM VISO: |  | 491873.45
PVM: |  | 103293.42
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 595166.87
* (A) suma nurodoma kortelės "Planiniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
** (B) suma nurodoma kortelės "Neplaniniai darbų įkainiai" stulpelio H reikšmių suma
*** (C) suma nurodoma kortelės "Medžiagos" stulpelio H reikšmių suma
**** (D) suma nurodoma kortelės "SISTELOS KOEFICIENTAI" B11 langelio reikšmė
PILDYMO INSTRUKCIJA
Rangovas nurodydamas įkainius nurodo juos ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jeigu rangovas, nurodydamas įkainius, juos nurodo daugiau nei dviejų skaičių po kablelio tikslumu, toks pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Planinių darbų įkainiai" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Neplaninių darbų įkainių" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Medžiagos" bent viena F stulpelio reikšmė viršis nurodytą G stulpelio priimtiną reikšmę laikoma, kad tokio Rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.
Jeigu Rangovo "Sistelos koeficientas" bent viena siūloma maksimali Rangovo vertė viršys maksimalią leistiną vertę (ESO) bus laikoma, kad rangovo pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų