{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["MOBILI VONIA"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-05-06"]
["Nr.:","S03044"]
["Vieta:","Šiauliai"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Slaugivita"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,145440368]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT454403610"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT98 7300 0100 8946 0228, AB Swedbank, 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daiva Čekienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 614 41922, daiva@slaugivita.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Komercijos direktorius Erikas Lukoševičius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Dovilė Vasauskaitė, 8 618 41976, dovile.v@slaugivita.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Siūlomos prekės konkretūs parametrai"]
["1.1.","Mobili vonia",2,"vnt.",4169,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":8338},"Lopital Nedreland B.V., Marina basic"]
["1.1.1.","Kėlimo konstrukcija:dviejų kolonų arba kryžminė, arba lygiavertės konstrukcijos ",null,null,null,null,null,"Kėlimo konstrukcija: kryžminė"]
["1.1.2.","Rėmas pagamintas iš aliuminio, dažyto plieno su apsauga nuo smūgių ir korozijos arba kitos lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Rėmas pagamintas iš aliuminio"]
["1.1.3.","Svoris: ≤ 80kg.",null,null,null,null,null,"Svoris: 76kg."]
["1.1.4.","Ratai: ratų diametras  ≥ 150 mm. Standartiniai stabdžiai virš 4 ratukų, veikia nuspaudus stabdžio liežuvėlį į apačią.",null,null,null,null,null,"Ratai: ratų diametras 150 mm. Standartiniai stabdžiai virš 4 ratukų, veikia nuspaudus stabdžio liežuvėlį į apačią."]
["1.1.5.","Reguliavimas: Reguliuojamo aukščio, hidrauliniu būdu, pedalų pagalba. Pedalai sumontuoti iš abiejų pusių. Mobilios vonios aukščio reguliavimo intervalas nuo 45 cm iki 95 cm (±10cm). Yra anti Trendelenburgo funkcija.",null,null,null,null,null,"Reguliavimas: Reguliuojamo aukščio, hidrauliniu būdu, pedalų pagalba. Pedalai sumontuoti iš abiejų pusių. Mobilios vonios aukščio reguliavimo intervalas nuo 45 cm iki 95 cm. Yra anti Trendelenburgo funkcija."]
["1.1.6.","Apsaugos: Šoninės apsaugos su užraktu. Šoninių apsaugų aukštis 20+-2 cm. Pagaminta iš aliuminio ir plastiko arba lygiaverčių medžiagų, su stūmimo rankenomis. Fiksuojamos 3 padėtyse (nuleistos, išplėstos, pakeltos).",null,null,null,null,null,"Apsaugos: Šoninės apsaugos su užraktu. Šoninių apsaugų aukštis 20cm. Pagaminta iš aliuminio ir plastiko, su stūmimo rankenomis. Fiksuojamos 3 padėtyse (nuleistos, išplėstos, pakeltos)."]
["1.1.7.","Komplektacija: komplektacijoje yra pagalvėlė ir lanksti 4 cm (±2cm) diametro nuotekų žarna (atitinkanti vandens išleidimo angą). Paminkštintas įdėklas pagamintas iš dezinfekuojamos PVC ar lygiavertės medžiagos.",null,null,null,null,null,"Komplektacija: komplektacijoje yra pagalvėlė ir lanksti 4 cm  diametro nuotekų žarna (atitinkanti vandens išleidimo angą). Paminkštintas įdėklas pagamintas iš dezinfekuojamos PVC ."]
["1.1.8.","Išmatavimai. Išoriniai:  Ilgis ne daugiau 205cm(±2 cm), plotisi ne daugiau kaip 80 cm (±2cm)  Vidiniai: Ilgis ne mažiau 190 cm., plotis -70cm (±2cm). ",null,null,null,null,null,"Išmatavimai. Išoriniai:  Ilgis  206 cm, plotis  81 cm.  Vidiniai: Ilgis 190 cm., plotis -70 cm. "]
["1.1.9.","Apkrova: Ne mažiau 220 kg.",null,null,null,null,null,"Apkrova: 227 kg."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C33:C42)<>COUNT(F33:F42)),\"\", SUM(F33:F42))","v":8338},{"$f":"IF((COUNT(C33:C42)<>COUNT(F33:F42)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1750.98]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F44), \"\", SUM(F43:F44))","v":10088.98}]
[]
[null,"Tiekėjas pasiūlymo formoje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). "]
[null,"Siūlomų Prekių dokumentai (katalogai, brošiūros, pažymėjimai) arba tikslios nuorodos į aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje, patvirtinančios atitiktį  techninės specifikacijos punktams anglų ir/ar lietuvių kalba."]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,9],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[15,0,15,9],[17,7,17,9],[17,1,17,6],[25,7,25,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[18,1,18,6],[26,7,26,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[3,"Įgaliojimas pateikti pasiūlymą ",null,null,null,null,null,"Ne"]
[4,"Siūlomų Prekių dokumentai ",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Daiva Čekienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6609 2022-04-07 12:10:52"]