PAGE  
2

[image: image1.jpg]GrRAINA

e ey e e




Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“
Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, 

A.s. LT58 7181 5000 4446 7652, AB Šiaulių bankas, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ NEUROCHIRURGIJAI, STUBURO OPERACIJOMS PIRKIMO
2022-03-28
Vilnius
	Tiekėjo pavadinimas
	UAB „Graina“

	Tiekėjo adresas
	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

	Įmonės kodas
	147736647

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Edita Štuopienė

	Telefono numeris
	8 5 2338258

	Fakso numeris
	8 5 2135558

	El. pašto adresas
	info@graina.lt

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	A.s. LT58 7181 5000 4446 7652 , AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas: 71815


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	Pasiūlymas ir techninė specifikacija
	16

	2
	EBVPD KONF
	14

	3
	RC Elektroninis sertifikuotas israsas 21-11-26 3 lapai.pdf
	3

	4
	RC jungtine pazyma 22-03-08.pdf
	2

	5
	Įgaliojimas pasirasyti dokumentus 2022.pdf
	1

	6
	Medicon_CE_Sertifikatas_Ir_Vertimas.pdf
	4

	7
	3 dalies Prekių aprašymas.pdf
	19

	8
	4 dalies Prekių aprašymas.pdf
	76

	9
	5 dalies Prekių aprašymas.pdf
	12

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Eil.
Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas
Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
3
Stuburo VC2 - dens axis fiksacinis sraigtas
7297,50
4
Ilgos stuburo fiksacijos sistema
70336,00
5
Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės su tarpslankstelinio tarpo implantu
26440,00
VISO:
104073,50
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1
EBVPD KONF
2
2
RC Elektroninis sertifikuotas israsas 21-11-26 3 lapai.pdf
3
3
RC jungtine pazyma 22-03-08.pdf
4
4
Įgaliojimas pasirasyti dokumentus 2022.pdf
5


	

	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Administratorė VP specialistė
	
	
	
	Edita Štuopienė
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai, stuburo operacijoms sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1
	Universali stuburą fiksuojanti sistema
	Sistema turi leisti atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spinalinius navikus.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lydinys – titanas
	
	
	
	
	
	

	
	
	Turi būti galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatrinį fiksatorius.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą visos priemonės turi būti vieno gamintojo.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 8 mm (ne mažiau 5 skirtingų diametrų), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 15,5 mm.
	Iki 240 vnt.
	
	
	
	
	

	1.2
	Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm (ne mažiau 6 skirtingų diametrų) sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 15,5 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas ne mažiau 25o į visas puses.
	Iki 280 vnt.
	
	
	
	
	

	1.3
	Monoaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 - 7 mm sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm).
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	1.4
	Poliaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 - 8 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm.)
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	1.5
	Klubakaulio sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto ilgis nuo 65 iki 80 mm.
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	1.6
	Strypas
	Strypas turi būti titaninis. Strypų storis 5-6 mm, strypų ilgis ne mažiau 500 mm
	Iki 40 vnt.
	
	
	
	
	

	1.7
	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti
	Reguliuojamo dydžio skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 35 iki 65 mm atstumui tarp strypų.
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	1.8
	Lateralinis klubikaulio sraigto sujungėjas
	Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu.
	Iki 2 vnt.
	
	
	
	
	

	1.9
	Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage).
	1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)

2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos)

3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2 vnt.

4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu

5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui

6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos

7. Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui

8. Išmatavimai: ilgis 25(3 mm, aukštis 7-13 mm (didėja kas 1 mm), gylis 10 (1mm, lordozės kampas 4(1(
	Iki 40 vnt.
	
	
	
	
	

	1.10
	Kaklinė plokštelė
	Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 24 - 84 mm, plotis 9-15 mm, storis 1.5 - 2 mm. Plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	1.11
	Kaklinės plokštelės sraigtas
	Užrakinamas. Sraigtų storis – 4-4,5 mm, sraigtų ilgis – 14-18 mm pasirenkant kas 2 mm. Turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo.
	Iki 200 vnt.
	
	
	
	
	

	1.12
	Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai
	Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage)

Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)

Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės).

Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį

Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu

Išmatavimai: gylis 13,5(0,5mm, plotis 17(0,5 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5(2o

Implantai privalo būti fiksuojami slankstelio kūne fiksatorių pagalba.

Fiksatorių kaina turi būti įtraukta į tarpslankstelinio tarpo implanto kainą.
	Iki 60 vnt.
	
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumentariumas
	Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiami instrumentai visiems implantams
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tinkleliai korpektomijai
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Titaniniai tinkleliai kaklinės stuburo dalies korpektomijai.
	Iki 15 vnt.
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	Tinklelio diametras – 10-12 mm
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	
	Tinklelio ilgis – 18-78 mm ribose. Ne mažiau 20 skirtingų ilgių.
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	
	Su tinklelio galuose uždedamomis titaninėmis konstrukcijomis tinklelio fiksavimui tarp slankstelių.
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	Titaniniai tinkleliai torakoliumbalinės stuburo dalies korpektomijai.
	Iki 5 vnt.
	
	
	
	
	

	2.2.1
	
	Tinklelio diametras – 18-24 mm
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	
	Tinklelio ilgis – 36-90 mm ribose. Ne mažiau 20 skirtingų ilgių.
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	
	Su tinklelio galuose uždedamomis titaninėmis konstrukcijomis tinklelio fiksavimui tarp slankstelių.
	
	
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	CE dokumentacija
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumentariumas
	Kartu su implantais ligoninei nemokamai pateikiamas instrumentų rinkinys priemonių implantacijai.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 2 dalis
	
	
	
	
	
	

	3.
	Stuburo VC2 - dens axis fiksacinis sraigtas
	Sraigtas, pagamintas iš titano, aliuminio ir vanadžio lydinio, pilnaviduris (ne kaniuliuotas).

Skirtas Dens Axis lūžio priekinei fiksacijai ar C1/C2 kaklinių slankstelių nugarinei fiksacijai.

Sraigto sriegis eina per visą darbinę dalį (išskyrus sraigto galvutę).

Sraigto diametras – 3,0 mm (+/-0,2 mm).

Sraigto darbinės dalies ilgis nuo 40 iki 50 mm, pasirinktinai kas 2 mm (ne mažiau 6 skirtingų ilgių).

Sraigto ilgių kodavimas spalvine sistema (skirtingo ilgio sraigtai nudažyti skirtinga spalva). Ne mažiau 6 skirtingų spalvų variantų.

Kiekvienas sraigtas komplektuojamas su poveržle.

Sraigtai privalo būti suderinami su ligoninėje turimu instrumentų komplektu ar tiekėjas privalo nemokamai pateikti instrumentų rinkinį sraigto (ų) įsukimui.
	Iki 50 vnt.
	Stuburo VC2 - dens axis fiksacinis sraigtas. 
Sraigtas, pagamintas iš titano, aliuminio ir vanadžio lydinio (TiAl6V4)
Sraigtas pilnaviduris (ne kaniuliuotas).

Skirtas Dens Axis lūžio priekinei fiksacijai ar C1/C2 kaklinių slankstelių nugarinei fiksacijai.

Sraigto sriegis eina per visą darbinę dalį (išskyrus sraigto galvutę).

Sraigto diametras – 2,8 mm.

Sraigto darbinės dalies ilgis nuo 40 iki 50 mm, pasirinktinai kas 2 mm (6 skirtingų ilgių).

Sraigto ilgių kodavimas spalvine sistema (skirtingo ilgio sraigtai nudažyti skirtinga spalva). 6 skirtingų spalvų variantų.

Kiekvienas sraigtas komplektuojamas su poveržle.
Sraigtai privalo būti suderinami su ligoninėje turimu instrumentų komplektu.
Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	5
	145,95
	7297,50
	Medicon TwinTube

	4.
	Ilgos stuburo fiksacijos sistema
	Sistema turi leisti atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį.
	
	Ilgos stuburo fiksacijos sistema – Spineway Mont Blanc.
Sistema leidžia atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. 
Prekių aprašymo psl. Nr. 1,9
	
	
	
	Spineway, Prancūzija

	
	
	Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spiralinius navikus.
	
	Spineway MB tinka gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spinalinius navikus. 
Prekių aprašymo psl. Nr. 9
	
	
	
	

	
	
	Lydinys – titanas
	
	Lydynys – titanas
Prekių aprašymo psl. Nr. 41
	
	
	
	

	
	
	Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės.
	
	Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės.

Prekių aprašymo psl. Nr. 57
	
	
	
	

	
	
	Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą visos priemonės turi būti vieno gamintojo.
	
	Visos siūlomos priemonės yra vieno gamintojo – Spineway.

Prekių aprašymo psl. Nr. 1
	
	
	
	

	4.1
	Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm.
	Iki 240 vnt.
	Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 4 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 13,25 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 41, 58, 59
	5
	95,00
	22800,00
	

	4.2
	Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis
	Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm. Galvutė gali būti palenkiama į šoną nuo išilginės ašies į visas puses.
	Iki 240 vnt.
	Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. 
Sraigto storis nuo 4 iki 8 mm, kas 1 mm.

Sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. 
Galvutės aukštis 13,94 mm. Galvutė gali būti palenkiama į šoną nuo išilginės ašies į visas puses.
Prekių aprašymo psl. Nr. 10,41, 58-59
	5
	116,00
	27840,00
	

	4.3
	Monoaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm
	Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 - 7 mm sraigtų ilgis nuo 30 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm).
	Iki 2vnt.
	Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. 
Sraigtų storis nuo 4 mm iki 7 mm.
Sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm).
Prekių aprašymo psl. Nr. 41
	5
	160,00
	320,00
	

	4.4
	Poliaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm
	Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 - 7 mm,  sraigtų ilgis nuo 30 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. )
	Iki 2vnt.
	Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. 
Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. 
Sraigto storis nuo 4 iki 7 mm.

Sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 41, 58-59.
	5
	180,00
	360,00
	

	4.5
	Klubakaulio sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm
	Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto ilgis nuo 65 iki 90 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 14 mm.
	Iki 2vnt.
	Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. 
Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. 
Sraigto ilgis nuo 55 iki 100 mm. 
Galvutės aukštis ne daugiau 13,94 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 41, 58-59.
	5
	180,00
	360,00
	

	4.6
	Strypas
	Strypas turi būti titaninis. Strypų storis 5-6 mm, strypų ilgis ne mažiau 500 mm, strypai be sriegio.
	Iki 40vnt.
	Strypas - titaninis. 
Strypų storis 5,5 mm
Strypų ilgis - 500 mm
Strypai be sriegio.
Prekių aprašymo psl. Nr. 42, 57.
	5
	60,00
	2400,00
	

	4.7
	Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti
	Reguliuojamo dydžio skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 25 iki 70 mm atstumui tarp strypų.
	Iki 20vnt.
	Reguliuojamo dydžio skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti Atstumas tarp strypų nuo 20 iki 75 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 42.
	5
	190,00
	3800,00
	

	4.8
	Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo detalė
	Turi būti galimas ašinis ir lygiagretus strypų sujungimas.
	Iki 2vnt.
	Galimas ašinis ir lygiagretus strypų sujungimas.
Prekių aprašymo psl. Nr. 42.
	5
	214,00
	428,00
	

	4.9
	Lateralinis klubikaulio sraigto sujungėjas
	Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu.
	Iki 2vnt.
	Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu.
Prekių aprašymo psl. Nr. 42.
	5
	214,00
	428,00
	

	4.10
	Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage).
	1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)

2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos)

3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2 vnt.

4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu

5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui

6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos

7. Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui

8. Išmatavimai: ilgis 25(3 mm ir 28(3 mm, aukštis 7-13 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13 mm (1mm, lordozės kampas 4(1(
	Iki 40vnt.
	1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)

2. Tinka gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip lordozės atstatymui (trapecijos formos).
3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį - 2 vnt.

4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu

5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui

6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos

7. Implanto laikiklis/impaktorius gali keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kas įgalina pilnai kontroliuojamą implanto padėties keitimą bei galutinį nustatymą.
8. Išmatavimai: ilgis 25 mm ir 30 mm, aukštis 7-13 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13, lordozės kampas 4º
Prekių aprašymo psl. Nr. 60-72
	5
	290,00
	11600,00
	

	
	
	Būtina pateikti reikiamus instrumentus ligoninei panaudai
	
	Pateikiami reikiami instrumentai ligoninei panaudai
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimo CE ženklu liudijančio dokumento kopija.

Prekių aprašymo psl. Nr. 73-74
	
	
	
	

	
	Mokymai
	Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos
	
	Personalo sistemos įdiegimo metodikos apmokymas
	
	
	
	

	
	Gamintojo įgaliojimas
	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomas priemones
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo įgaliojimo parduoti siūlomas priemones dokumento kopija.

Prekių aprašymo psl. Nr. 75-76
	
	
	
	

	
	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	70336,00
	

	5.
	Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės su tarpslankstelinio tarpo implantu
	Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje

Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus.
	
	Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės su tarpslankstelinio tarpo implantu – Spineway Distimp ACIFBOX
Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje

Tinka gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus.
Prekių aprašymo psl. Nr. 2
	
	
	
	Spineway, Prancūzija

	5.1
	Kaklinė plokštelė
	Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 22 - 96 mm. Į slankstelio kūną plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais. Plokštelėje esančių skylių fiksavimui sraigtais į slankstelio kūną skaičius nuo 2 iki 10. Plokštelėje turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo.
	Iki 60 vnt.
	Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 21 - 101 mm. Į slankstelio kūną plokštelė fiksuojama sraigtais. 
Plokštelėje esančių skylių fiksavimui sraigtais į slankstelio kūną skaičius nuo 2 iki 10. 
Plokštelėje yra numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo.
Prekių aprašymo psl. Nr. 4, 5
	
	176,00
	10560,00
	

	5.2
	Kaklinės plokštelės sraigtas
	Savisriegiai;

Sraigtų storis: 4±0,1 mm ir 4,5±0,1 mm;

Sraigtų ilgis – 10-22 mm pasirenkant kas 2 mm.
	Iki 160 vnt.
	Savisriegiai;

Sraigtų storis: 4 mm ir 4,5 mm;

Sraigtų ilgis 10-22 mm pasirenkant kas 2 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 5
	
	19,00
	3040,00
	

	5.3
	Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai
	Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage).

Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas).

Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį.

Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau kaip dviejų tipų implantų:

1. Implantai sraigtais tvirtinami prie aukščiau ir žemiau implanto esančių stuburo slankstelio kūnų (Implantas turi būti tvirtinamas po vieną sraigtą į žemiau ir aukščiau implanto esančių slankstelių kūnus)

2. Implantai su pasukama plokštele implanto vidinėje dalyje, stabilizuojančia implantą įstatytoje pozicijoje.

Išmatavimai: gylis 13(0,1 mm ir 15(0,1mm; plotis 14(0,5mm ir 16(0,5 mm; aukštis 4,5-8,5 mm didėja kas 1 mm.
	Iki 60 vnt.
	Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage).

Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas).

Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį.

Galimybė rinktis iš dviejų tipų implantų:

1. Implantai sraigtais tvirtinami prie aukščiau ir žemiau implanto esančių stuburo slankstelio kūnų (Implantas tvirtinamas po vieną sraigtą į žemiau ir aukščiau implanto esančių slankstelių kūnus)

2. Implantai su pasukama plokštele implanto vidinėje dalyje, stabilizuojančia implantą įstatytoje pozicijoje.

Išmatavimai: 
gylis 13 mm ir 15 mm; 
plotis 14 mm ir 16 mm; aukštis 4,5-8,5 mm didėja kas 1 mm.
Prekių aprašymo psl. Nr. 3
	
	176,00
	10560,00
	

	5.4
	Tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimo prie slankstelio kūno sraigtas
	Sraigtas skirtas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimui prie slanstelio kūno
	Iki 120 vnt.
	Sraigtas skirtas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimui prie slanstelio kūno
Prekių aprašymo psl. Nr. 3
	
	19,00
	2280,00
	

	
	Instrumentariumas
	Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiamas instrumentų rinkinys
	
	Pateikiami reikiami instrumentai ligoninei panaudai
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiama žymėjimo CE ženklu liudijančio dokumento kopija.

Prekių aprašymo psl. Nr. 11, 12
	
	
	
	

	
	Mokymai
	Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos
	
	Personalo sistemos įdiegimo metodikos apmokymas
	
	
	
	

	
	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	26440,00
	

	6.
	Universali stuburo fiksacijos sistema įgalinanti atlikti užpakalinę, priekinę bei perkutaninę fiksaciją
	
	
	
	
	
	
	

	
	Reikalavimai sraigtams
	1. Transpedikuliniai;

2. Su dviejų tipų sriegiu, paspartinančiu įsriegimą;

3. Su spalviniu sraigto dydžio kodavimu;

4. Sraigtas užrakinamas veržle, besisukančia tik į vieną pusę, turinčią specialiai išfrezuotą pradžią, sumažinančią tikimybę veržlę sukti ne sraigto galvutės (tulpės) ašyje;

5. Atvirkštinio kampo sriegio forma, maksimaliai išnaudojanti paviršių veržlės kontaktui su sraigto galvute (tulpe);

6. Būtinas ne mažiau kaip 5 tipų sraigtų pasirinkimas:

a) Monoaksialiniai sraigtai su veržle;

b) Poliaksialiniai sraigtai su veržle;

c) Poliaksialiniai redukciniai sraigtai, pasirinktinai su vienguba arba dviguba nulaužiama veržle;

d) Poliaksialiniai sraigtai su veržle, skirti klubikaulio fiksacijai;

e) Perkutaniniai poliaksialiniai kanuliuoti sraigtai su veržle, skirti minimaliai invazinei chirurgijai.

7. Monoaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano, poliaksialiniai sraigtai – iš titano ir kobalto-chromo lydinio (arba lygiaverčių medžiagų);

Turi būti galimybė, užsakant sraigtus su vienguba nulaužiama veržle, vietoj viengubos nulaužiamos veržlės pasirinkti viengubą nenulaužiamą veržlę arba dvigubą nulaužiamą veržlę.
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Monoaksialiniai sraigtai
	1. Diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm;

Sraigtų ilgis kinta nuo ≤ 20 mm iki ≥ 60 mm, kas ≤ 5 mm.
	Iki 200 vnt.
	
	
	
	
	

	6.2
	Poliaksialiniai sraigtai


	1. Diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 9,5 mm, kas ≤ 1 mm;

Sraigtų ilgis kinta nuo ≤ 25 mm iki ≥ 65 mm, kas ≤ 5 mm.
	Iki 240 vnt.
	
	
	
	
	

	6.3
	Poliaksialiniai redukciniai, pasirinktinai su vienguba arba dviguba nulaužiama veržle
	1. Diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm;

Sraigtų ilgis kinta nuo ≤ 25 mm iki ≥ 55 mm, kas ≤ 5 mm.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	6.4
	Poliaksialiniai sraigtai klubakaulio fiksacijai
	1. Diametras pasirenkamas nuo ≤ 5,5 mm iki ≥ 8,5 mm, kas ≤ 1 mm;

Sraigtų ilgis kinta nuo ≤ 40 mm iki ≥ 90 mm, kas ≤ 10 mm.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	6.5
	Fiksaciniai strypai
	1. Būtina galimybė pasirinkti iš dviejų skirtingų diametrų: 5,5 ( 0,1 mm arba 6 ( 0,1 mm;

2. Strypai trijų rūšių:

a) titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos), strypų ilgis 500 ± 5 mm

b) kobalto-chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos), strypų ilgis 500 ± 5 mm

c) PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) (arba lygiavertės medžiagos), turintys rentgenokontrastinius tantalo (arba lygiavertės medžiagos) markerius. Strypai tiesūs arba lenkti. Tiesių strypų pasirenkamas ilgis nuo ≤ 30 mm iki ≥ 120 mm, diapazono dalyje nuo ≤ 30 mm iki  ≥ 40 mm, kas ≤ 5 mm, likusioje diapazono dalyje kas ≤ 10 mm; lenktų strypų pasirenkamas ilgis nuo ≤ 60 mm iki ≥ 130, kas ≤ 10 mm.

Perkutaninei fiksacijai skirti strypai, abiejuose strypo galuose privalo turėti žymėjimo brūkšnį tiksliam strypo įstatymui, strypų ilgis nuo ≤ 70 mm iki ≥ 260 mm, kas ≤ 10 mm
	Iki 40 vnt.
	
	
	
	
	

	6.6
	Strypų ašinio ir lygiagretaus sujungimo detalės
	Būtinas dvejopų sujungimo detalių pasirinkimas:

a) skirtos ašiniam sujungimui (galas su galu), tinkančios abiejų siūlomų diametrų (5,5 ( 0,1 mm ir 6,0 ( 0,1 mm) strypų tvirtinimui su galimybe sujungti skirtingų diametrų strypus;

skirtos lygiagrečiam sujungimui (šonas su šonu), tinkančios abiejų siūlomų diametrų (5,5 ( 0,1 mm ir 6,0 ( 0,1 mm) strypų tvirtinimui.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	6.7
	Detalės, skirtos strypų sujungimui su klubikaulio sraigtais
	Lateralinis klubikaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu. Galimas šoninis arba ašinis sujungimas pasirinktinai.
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	6.8.
	Skersinio tvirtinimo elementai
	1. Būtinas dvejopų tvirtinimo elementų pasirinkimas:

a) reguliuojamo ilgio;

b) fiksuoto ilgio;

2. Reguliuojamo ilgio skersiniai tvirtinimo elementai (su tvirtinimo detalėmis) tinkami strypų tvirtinimui, atstumui tarp strypų esant ne siauresniame intervale kaip nuo 30 mm iki 65 mm;

Fiksuoto ilgio skersinio tvirtinimo elementai (su tvirtinimo detalėmis) tinkami strypų tvirtinimui, atstumui tarp strypų esant ne siauresniame intervale kaip nuo 18 mm iki 23 mm.
	Iki 20 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Bendri reikalavimai:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumentariumas
	Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiamas instrumentų rinkinys
	
	
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	
	
	
	
	

	
	Mokymai
	Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 6 dalis
	
	
	
	
	
	

	7.
	Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kaklinės plokštelės
	Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje. Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus.
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Stuburą tvirtinanti titaninė  plokštelė
	Plokštelės ilgis pasirenkamas imtinai nuo 19 ± 0.5 mm iki 110 ± 0.5 mm, storis 2.5 ± 0.5 mm. Plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais, turėti vidurio linijos išpjovą, plokštelė su ne mažiau kaip 6 angomis ir integruotu, matomu sraigtų užrakinimo mechanizmu.
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	7.2
	Sraigtas plokštelės fiksavimui
	Užrakinami, savisriegiai, savigręžiai. Sraigtų diametras pasirinktinai: 4 ± 0.5 mm ir 4.5 ± 0.5 mm , ilgis pasirenkamas imtinai nuo 11 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm, kas ≤ 2 mm. Turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo.
	Iki 200 vnt.
	
	
	
	
	

	7.3
	Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas
	Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje

(Stand - alone cage)

Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)

Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos), geresniam implanto įsitvirtinimui, implanto paviršius turi „dantelius“. „Dantelių“ aukštis 0,5 ( 0,2 mm.

Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį

Implantui skirti fiksavimo sraigtai pasirinktinai savisriegiai arba savigręžiai, dydžiai nuo 3,5 mm iki 4,0 mm, nemažiau dviejų ilgių pasirinkimas.

Implanto išmatavimai: gylis 12(0,5 mm, 14(0,5mm, plotis 15(0,5mm, 17(0,5 mm, 20(0,5 mm, aukštis 5 – 10 mm didėja kas 1 mm., lordozės kampas 6° ( 0.5° arba 0°
	Iki 50 vnt.
	
	
	
	
	

	
	Bendri reikalavimai:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Instrumentariumas
	Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiamas instrumentų rinkinys
	
	
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	
	
	
	
	

	
	Mokymai
	Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 7 dalis
	
	
	
	
	
	

	8
	Priemonės vertebroplastikai
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Cementas rinkinys skirtas stuburo chirurgijos operacijoms
	Cementas rinkinys skirtas stuburo chirurgijos operacijoms:

Aukšto vizkoziškumo kaulinis cementas PMMA pagrindu;

Darbinis cemento laikas iki visiško sustingimo – ne mažiau 22 min;

Cirkonio oksido, kaip rentgeno kontrastinės medžiagos, sudėtyje turi būti ne mažiau, kaip 30%;

Ne mažiau 25 g miltelių bei 9 ml skysčio cemento gavimui;

Rinkinį sudaro: cementas, uždaro tipo cemento maišytuvas, cemento injekcijos priemonės, adata cemento injekcijai
	Iki 30 kompl.
	
	
	
	
	

	8.2
	Vertebroplastikos adatos
	Vertebroplastikos adatos 11 G arba 13 G pasirinktinai
	Iki 10 vnt.
	
	
	
	
	

	
	CE dokumentacija
	Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija
	
	
	
	
	
	

	
	Mokymai
	Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viso 8 dalis
	
	
	
	
	
	


1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 8 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
