VšĮ Tauragės ligoninė
PREKIŲ APRAŠYMAS
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, pastovios charakteristikos
	Kintamos charakteristikos
	Vnt.
	Gamintojas/kodas kataloge
	Apytikris poreikis 3 metams
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Vnt. kaina Eur su PVM
	Viso kaina Eur su PVM

	I.
	Šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulinės vinys ir instrumentai (turi tikti ligoninės turimiems firmos MEDGAL instrumentams)

	1.
	Šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulinė vinis. Distalinėje trumposios vinies dalyje 2 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams, ilgosios vinies – 3 kiaurymės Ø4,5mm sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems). Proksimalinėje vinies dalyje 1 kiaurymė Ø11,0mm teleskopiniam sraigtui ir 2 kiaurymės Ø4,0mm antirotacinėms vinims. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°, 135°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš medicininio plieno. 

	
	MEDGAL (Lenkija)
	
	
	
	

	
	
	135° trumposios vinies ilgis 200-280 mm (kas 10 mm ), Vinies Ø 9-15 mm (kas 1 mm )                                           135° ilgosios vinies ilgis 300-600 mm (kas 5 mm ), Vinies Ø 8-19 mm (kas 1 mm )

	Vnt.
	4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129-200

÷

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129-280;

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129/134/135/136/141/142/143/148/149/150-300

÷

4-07-113/114/115/120/121/122/127/128/129/134/135/136/141/142/143/148/149/150-600
	30
	215,00
	225,75
	6772,50

	
	
	Su šia vinimi naudojama aklė. Nuo 0 iki +30 mm (kas 5 mm)
	Vnt.
	4-07-95-60

÷

4-07-95-66
	30
	9,00
	9,45
	283,50

	
	
	Su šia vinimi naudojamas kompresinis sraigtas 

	Vnt.
	4-07-96-01
	30
	9,00
	9,45
	283,50

	2.
	Ø 11mm teleskopinio sraigto rinkinys, naudojamas šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulinėms vinims vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11mm kanuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas

	
	MEDGAL (Lenkija)
	
	
	
	

	
	
	Rinkinio ilgis 70 - 125mm (kas 5mm)

	Vnt.
	4-07-154-70

÷

4-07-154-125
	30
	55,00
	57,75
	1732,50

	3.
	Ø4,0mm antirotacinė vinis-kaištis, užaštrintu trokaro formos galu. Naudojamas  šlaunikaulio proksimalinio galo intramedulinės vinies proksimalinės dalies fiksavimui. Sukama šešiakampio formos atsuktuvu. 

	
	MEDGAL (Lenkija)
	
	
	
	

	
	
	Ilgis: 65 - 125mm (kas 5mm)
	Vnt.
	4-07-155-65

÷

4-07-155-125
	30
	17,00
	17,85
	535,50

	4.
	Ø 4,5 mm savisriegis, pilno sriegio, rakinamas sraigtas, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui.
	
	MEDGAL (Lenkija)
	
	
	
	

	
	
	Ilgis: 26 ÷ 100 mm (kas 2 mm)
	Vnt.
	4-01-86-26

÷

4-01-86-100
	60
	9,00
	9,45
	567,00

	
	VISO I dalies kaina:
	10174,50


Papildomi reikalavimai:
1. Visos šių specialiųjų reikalavimų išvardytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Būtina pateikti pilną pasiūlymą visai pirkimo daliai, apimantį visas pirkimo dalies pozicijas.
2. Turi būti siūlomi tik originalūs, gamintojo kataloge nurodyti gaminiai, nurodant jų kodus (katalogo numeris). Būtina pateikti siūlomų gaminių katalogą (-us).
3. Pateikti sūlomo gamintojo įgaliojimą atstovauti.
4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijas.
5. Konkurso pasiūlymų vertinimo komisijai pareikalavus, išbandymui privalo būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
