Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užrakinamos raktikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, SF-102.210 - SF-102.260, 3 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 1.1 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau kaip 2 dydžių, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. | Iki 6 vnt. | Su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, 10 dydžių, užrakinama fiksuotu kampu. NARANG katalogas, SF-609.01L - SF-609.19R, 1 psl. | 5 | 113.65 | 681.91 | Narang Medical Limited |
| 1.2 | Raktikaulio užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išlenkta S formos, ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės turi būti kintamo arba fiksuoto kampo, Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 10 vnt. | Anatonomiškai išlenkta S formos, 6 skirtingų dydžių, užrakinamos kiaurymės fiksuoto kampo, Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno. NARANG brošiūra Nr.1, SF-622.03L - SF-622.08R, 1 psl. | 5 | 179.74 | 1797.39 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 1 pozicija |  |  |  |  | 2479.30 |  |
| 2. | Užrakinamos žastikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, SF-102.210 - SF-102.260, 102.210 - 102.260, SF-101.420 - SF-101.460, 8-10 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 2.1 | Žastikaulio proksimalinės dalies užrakinama plokštelė | Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 5 kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra ne mažiau kaip 5 kiaurymės vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 50 vnt. | Anatonomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančioje proksimalinėje dalyje turinti 9 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes. Distalinėje dalyje visos kiaurymės „combi“ tipo: fiksuojamos užrakinamais arba standartiniais sraigtais, viena kiaurymė pailga, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu. Plokštelėje yra 12 kiaurymių vielai pravesti. Pagaminta iš medicininio plieno. NARANG brošiūra Nr.1, SF-642.003 - SF-642.005, 2 psl. | 5 | 212.78 | 10639.13 | Narang Medical Limited |
| 2.2 | Distalinio žastikaulio galo posterolateralinė arba dorzo lateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti ne mažiau 5 „combi“ tipo užrakinamų kiaurymių . Proksimalinėje dalyje ne mažiau 3 užrakinamų kiaurymių , ne mažiau1 kiaurymė vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 15 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, distalinėje dalyje turinti 5-14 „combi“ tipo užrakinamų kiaurymių. Proksimalinėje dalyje 3 užrakinamos kiaurymės , 1 kiaurymė vielai pravesti, pagaminta iš medicininio plieno. NARANG brošiūra Nr.1, SF-601.05L - SF-601.14R, 3 psl. | 5 | 190.32 | 2854.85 | Narang Medical Limited |
| 2.3 | Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kairės/dešinės pusės. | Iki 10 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta su užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. Kairės/dešinės pusės. NARANG katalogas, SF-604.03L - SF-603.14R, 6 psl. | 5 | 183.71 | 1837.08 | Narang Medical Limited |
| 2.4 | Alkūnkaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 5 vnt. | Anatomiškai išgaubta ir išlenkta, kairės/dešinės pusės, užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. NARANG katalogas, SF-746.002L - SF-746.002R, 7 psl. | 5 | 526.05 | 2630.25 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 2 pozicija |  |  |  |  | 17961.30 |  |
| 3 | Užrakinamos dilbio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, SF-102.210 - SF-102.260, 102.210 - 102.260, 100S.212 - 100S.230, 13 -15 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 3.1 | Tiesi dilbio užrakinama plokštelė | Siaura plona fiksuoto arba kintamo kampo užrakinama plokštelė „combi“ tipo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno arba titano. | Iki 10 vnt. | Siaura plona fiksuoto kampo užrakinama plokštelė „combi“ tipo kiaurymėmis, pagaminta iš medicininio plieno. NARANG katalogas, SF-147.104 - SF-147.112, 11 psl. | 5 | 93.33 | 933.35 | Narang Medical Limited |
| 3.2 | Distalinio stipinkaulio galo plokštelė | Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau kaip 2 dydžių: plati su 7-9 ir siaura su 5-7 (distalinėje dalyje) kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės, iš kurių bent 1 ovali, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno arba titano, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais savisriegiais sraigtais. | Iki 40 vnt. | Įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, 2 dydžių: plati su 7 ir siaura su 6 (distalinėje dalyje) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis distalinėje dalyje. Proksimalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės, iš kurių 2 ovalios, skirta plokštelės pozicijai užtikrinti sraigtu. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš medicininio plieno, naudojama su atitinkamo diametro užrakinamais savisriegiais sraigtais. NARANG katalogas, SF-135.602L - SF-135.605R, 12 psl. ir NARANG brošiūra Nr.2, SF-136.702L - SF-136.705R, 1 psl. | 5 | 285.30 | 11411.82 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 12345.17 |  |
| 4 | Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, SF-500.212 - SF-500.290, 17 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 4.1 | Užrakinamos šlaunikaulio distalinio galo plokštelė ir joms tinkantys sraigtai | Anatomiškai adaptuota distalinio galo lateralinė plokštelė su užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano dešinės/kairės pusės | Iki 20 vnt. | Anatomiškai adaptuota distalinio galo plokštelė su užrakinamomis fiksuoto kampo kiaurymėmis, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės distalinėje dalyje turi 7 apvalias užrakinamas kiaurymes. Proksimalinėje dalyje „combi“ tipo kiaurymės, fiksuojamos 4,5-5,0 mm užrakinamais ir 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno, dešinės/kairės pusės. NARANG katalogas, SF-635.005L - SF-635.013R, 16 psl. | 5 | 289.58 | 5791.59 | Narang Medical Limited |
| 5 | Užrakinamos blauzdikaulio plokštelės ir joms tinkantys sraigtai | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, 100S.212 - 100S.230, SF-500.212 - SF-500.290, SF-102.210 - SF-102.260, SF-101.420 - SF-101.460, 22 - 25 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 5.1 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo lateralinė užrakinama plokštelė | L formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano | Iki 20 vnt. | L formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti 5 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno. NARANG brošiūra Nr.2, SF-165.105L - SF-165.013R, 2 psl. | 5 | 270.55 | 5411.07 | Narang Medical Limited |
| 5.2 | Blauzdikaulio proksimalinuo galo medialinė užrakinama plokštelė | T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kintamo arba fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, dešinės/kairės pusės | Iki 10 vnt. | T formos, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis fiksuoto kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis užrakinamiems ir kortikaliniams sraigtams. "T" formos "galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes. Pagaminta iš medicininio plieno, dešinės/kairės pusės. NARANG brošiūra Nr.2, SF-653.004L - SF-653.016R, 3 psl. | 5 | 275.12 | 2751.21 | Narang Medical Limited |
| 5.3 | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje turi būti užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano, kairės/dešinės pusės | Iki 20 vnt. | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis. Plokštelė kairės ir dešinės pusių. Distalinėje dalyje užrakinamos kiaurymės. Proksimalinėje dalyje "combi" tipo užrakinamos kiaurymės. Pagaminta iš medicininio plieno, kairės/dešinės pusės. NARANG katalogas, SF-749.004L - SF-749.016R, 20 psl. | 5 | 605.43 | 12108.60 | Narang Medical Limited |
| 5.4 | Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo arba fiksuoto kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano,, kairės/dešinės pusės | Iki 10 vnt. | Anatomiškai adaptuota užrakinamomis kintamo kampo kiaurymėmis. Dvigubai išgaubtoje "L" formos distalinėje dalyje turinti 8 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš medicininio plieno, kairės/dešinės pusės. NARANG katalogas, SF-751.004L - SF-751.018R, 21 psl. | 5 | 585.59 | 5855.85 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 5 pozicija |  |  |  |  | 26126.73 |  |
| 6. | Kulnakaulio užrakinama plokštelė | Pastaba: Užrakinamos plokštelės turi apimtį visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turėti fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu turi būti pateiktas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. |  | Užrakinamos plokštelės apima visą šios lokalizacijos operacijas atlikti ilgio spektrą, turi fiksacijai būtiną skylių skaičių ir kartu pateikiamas reikiamų operacijai atlikti tinkančių varžtų skaičius. NARANG katalogas, SF-102.210 - SF-102.260, 27 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 6.1 | Kulnakaulio užrakinama plokštelė | Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama kintamu arba fiksuotu kampu. Plokštelėje ne mažiau kaip 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Turi būti galimybė rinktis iš bent 2 plokštelės dydžių. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. 15 kiaurymių ,kairės/dešinės pusės | Iki 15 vnt. | Anatomiškai adaptuota, kairės ir dešinės pusės, užrakinama fiksuotu kampu. Plokštelėje 15 kiaurymių, 4 skersinės dalys. Galimybė rinktis iš 4 plokštelės dydžių. Priekinėje įstrižoje skersineje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, galinėje statmenoje dalyje fiksuojama 3 užrakinamais 3,5 mm sraigtais, nuo plokštelės vidurio įstriža atšaka su statmenu sutvirtinimu, fiksuojama 4 užrakinamais 3,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno. 15 kiaurymių ,kairės/dešinės pusės. NARANG brošiūra Nr.2, SF-138.64L - SF-138.81R, 4 psl. | 5 | 257.73 | 3866.00 | Narang Medical Limited |
| 7. | Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Užrakinamos šlaunikaulio plokštelės, skirtos periprostetiniams šlaunikaulio lūžiams gydyti | Turi būti skirtos periprostetiniams lūžiams, užrakinamos keičiamomis kryptimis, turėti įpjovas troseliams ar vieloms pozicionuoti. Ne mažiau dviejų ilgių pasirinkimas. Medžiaga- titatas arba med plienas | Iki 30 vnt. | Skirtos periprostetiniams lūžiams, užrakinamos keičiamomis kryptimis, turi įpjovas troseliams ar vieloms pozicionuoti. Šešių ilgių pasirinkimas. Medžiaga- titatas. NARANG brošiūra Nr.2, Ti-SF-781.002L - Ti-SF-781.012R, 5 psl. | 5 | 362.25 | 10867.50 | Narang Medical Limited |
| 9 | Grąžtai |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Grąžtas | Grąžtas 2,0 mm diametro | Iki 5 vnt. | Grąžtas 2,0 mm diametro. NARANG katalogas, 260.200, 30 psl. | 21 | 12.34 | 61.71 | Narang Medical Limited |
| 9.2 | Grąžtas | Grąžtas 1,5 ±1mm diametro | Iki 5 vnt. | Grąžtas 1,5 mm diametro. NARANG katalogas, 260.150, 260.151, 30 psl. | 21 | 16.63 | 83.13 | Narang Medical Limited |
| 9.3 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 2,7-4,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis nuo 150-mm. | Iki 10 vnt. | Kaniuliuotas grąžtas, 2,7 mm diametro tinkantis dirbti su 1,2-2,2 mm Kiršnerio vielomis. Ilgis 160 mm. NARANG katalogas, 800.081M, 31 psl. | 21 | 49.19 | 491.87 | Narang Medical Limited |
| 9.4 | Grąžtas | Kaniuliuotas grąžtas, 2,0 +/- 0,1 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. | Iki 5 vnt. | Kaniuliuotas grąžtas, 2,0 mm diametro tinkantis dirbti su 0,8 mm Kiršnerio vielomis. NARANG katalogas, 800.080M, 31 psl. | 21 | 65.59 | 327.97 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 9 dalis |  |  |  |  | 964.67 |  |
| 10 | Sraigtai pėdos chirurgijai, smulkūs | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  | Panaudai pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrinamas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 10.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, 2,5mm diam., nuo 12 iki 28mm ilgio, intervalas kas 2mm | Iki 500 vnt. | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, 2,5mm diam., nuo 12 iki 28mm ilgio, intervalas kas 2mm. NARANG katalogas, 566.012 - 566.028, 32 psl. | 5 | 61.17 | 30586.50 | Narang Medical Limited |
| 11. | Sraigtai pėdos chirurgijai, vidutiniai | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  | Panaudai pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrinamas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 11.1 | Sraigtai vidutiniai, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, 5,5 mm diam., nuo 50 iki 80 mm ilgio, kas 5mm intervalas | Iki 200 vnt. | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, 5,5 mm diam., nuo 50 iki 80 mm ilgio, kas 5mm intervalas. NARANG katalogas, 577.050 - 577.080, 35 psl. | 5 | 144.42 | 28883.11 | Narang Medical Limited |
| 12. | Intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Intramedulinės kaulus fiksuojančios vinys apvalios, pilnavidurės su kabliuku lenktu galu | Nuo 2,4 (+-0,1) mm, ilgis 100-340 mm | Iki 40 vnt. | 2,5 mm, ilgis 100-300 mm. NARANG brošiūra Nr.2, 186.25-10 - 186.25-30, 8 psl. | 5 | 2.55 | 102.06 | Narang Medical Limited |
| 13. | Elastinės intramedulinės vinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Elastinės vidinės kaulus fiksuojančios vinys | Ø 4,5 +/- 0,5 mm skersmens, 270-400 mm ilgio | Iki 30 vnt. | Ø 4,5 mm skersmens, 300-400 mm ilgio. NARANG brošiūra Nr.2, TEN4.5-30 - TEN4.5-40, 9 psl. | 5 | 18.49 | 554.72 | Narang Medical Limited |
| 14. | Kaniuliuoti sraigtai | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  | Panaudai pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys ir užtikrinamas sulūžusių jo dalių atnaujinimas |  |  |  |  |
| 14.1 | Sraigtai smulkiems kaulams | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio, 2,5+/-0,7 mm diam. Nuo 12 iki 28 mm ilgio intervalas kas 2 mm. | Iki 50 vnt. | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio, 2,5x3,2 mm diam. Nuo 12 iki 28 mm ilgio intervalas kas 2 mm. TST brošiūra, 20527001225 – 20527002825, 1 psl. | 5 | 68.04 | 3401.90 | TST |
| 14.2 | Sraigtai stambūs, kaniuliuoti | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo skirtingo sriegio, 4,3x5.3 arba 6,5 mm dia,. Nuo 40 iki 110 mm ilgio, kas 2 mm intervalas. | Iki 10 vnt. | Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo skirtingo sriegio, 4,3x5.3 mm dia. Nuo 40 iki 60 mm ilgio, kas 2 mm intervalas. TST brošiūra, 20527004043 – 20527006043, 1 psl. | 5 | 68.04 | 680.38 | TST |
|  |  | Viso 14 pozicija |  |  |  |  | 4082.27 |  |
| 15. | Titaniniai sraigtai skirti smulkiems ir vidutiniams kaulams (rankos, pėdos, čiurnos chirurgijai) | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys(kiekvienai pozicijai pagal diametrą) ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas. 10-čiai sraigtų būtina pateikti naują gražtą. |  | Panaudai pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys (kiekvienai pozicijai pagal diametrą) ir užtikrinamas sulūžusių jo dalių atnaujinimas. 10-čiai sraigtų pateikiamas naujas gražtas. NARANG brošiūra Nr.2, Q.503, 25 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 15.1 | 2,5mm sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 8 mm iki 14 mm(kas 1 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 100 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 8 mm iki 14 mm(kas 1 mm), nesterilūs. NARANG brošiūra Nr.2, Ti-566.008 – Ti-566.014, 10 psl. | 5 | 79.16 | 7916.09 | Narang Medical Limited |
| 15.2 | 3,5 mm diametro sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 80 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), nesterilūs. NARANG brošiūra Nr.2, Ti-568.016 - Ti-568.060, 11-12 psl. | 5 | 93.55 | 7484.31 | Narang Medical Limited |
| 15.3 | 4,0 mm diametro sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 80 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), nesterilūs. NARANG brošiūra Nr.2, Ti-569.016 - Ti-569.060, 13-14 psl. | 5 | 110.11 | 8808.45 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 15 pozicija |  |  |  |  | 24208.85 |  |
| 17 | Plokštelės ir sraigtai kaulų sintezei | PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). |  | Šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Pateikiami instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 17.1 | Siaura plokštelė | Storis 2,5+/- 0,5 mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios iki 10 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 30 vnt. | Storis 4 mm, plotis 11 mm. Turinčios iki 10 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, 147.103 - 147.110, 46 psl. | 5 | 44.35 | 1330.56 | Narang Medical Limited |
| 17.2 | Siaura plokštelė | Storis 4 (+/-1) mm, plotis 10 (+/- 2) mm. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 30 vnt. | Storis 4,8 mm, plotis 13,5 mm. Turinčios 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, 150.112, 47 psl. | 5 | 54.43 | 1632.96 | Narang Medical Limited |
| 17.3 | Plati plokštelė | Storis 5 (+/- 0,4) mm, plotis 16 (+/- 1) .mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. | Storis 6 mm, plotis 17,5 mm. Turinčios 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, 151.116, 48 psl. | 5 | 84.51 | 1690.29 | Narang Medical Limited |
| 17.4 | Maža dilbio plokštelė | Storis 3 ( +/- 0,5) mm, plotis 10 (+/- 0,5) mm. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. | Turinčios 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, SF-601.16L, 49 psl. | 5 | 116.24 | 2324.70 | Narang Medical Limited |
| 17.5 | Tubuliarinės 1/3 plokštelės | Storis 1,0 (+/- 0,2) mm, plotis 9,0 ( +/- 1,0) mm, Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 140 vnt. | Ø 3,5 mm, smulkiems kortikaliniams sraigtams. Turinčios 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, SF-138.112, 49 psl. | 5 | 50.72 | 7100.10 | Narang Medical Limited |
| 17.6 | L-formos plokštelė | Dvigubo lenkimo, 2 aba 3 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Turinčios ne mažiau 6 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 15 vnt. | Dvigubo lenkimo, 2 kiaurymės plokštelės „galvoje“, kortikaliniams Ø 4,5 mm sraigtams kairės/dešinės pusių. Turinčios 6 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, 161.106R, 161.136L, 50-51 psl. | 5 | 18.81 | 282.08 | Narang Medical Limited |
| 17.7 | Raktikaulio plokštelė | S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm mm sraigtams, 6-8 kiaurymių | Iki 10 vnt. | S formos, kairės ir dešinės pusės, kortikaliniams Ø 3,5 mm mm sraigtams, 6-8 kiaurymių. NARANG katalogas, SF-620.06L - SF-620.08R, 52 psl. | 5 | 116.24 | 1162.35 | Narang Medical Limited |
| 17.8 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 2,7 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo ne mažiau 12 iki ne daugiau 28 mm | Iki 120 vnt. | Ø 2,7 mm skersmens, nerūdijančio plieno, sraigto ilgis nuo 12 iki 28 mm. NARANG katalogas, 101.212 - 101.228, 53 psl. | 5 | 4.32 | 517.86 | Narang Medical Limited |
| 17.9 | Kortikaliniai sraigtai smulkūs | Ø 3,5 mm skersmens, sraigto ilgis nuo ne mažiau 10 iki ne daugiau 60 mm | Iki 300 vnt. | Ø 3,5 mm skersmens, sraigto ilgis nuo 10 iki 60 mm NARANG katalogas, 102.210 - 102.260, 54 psl. | 5 | 4.91 | 1474.20 | Narang Medical Limited |
| 17.10 | Sraigtai, savisriegiai, kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 ( +/- 2,0) mm iki 70 mm | Iki 300 vnt. | Ø 3,5 mm skersmens, medicininis plienas, sraigto ilgis nuo 8 mm iki 70 mm. NARANG katalogas, 102.210 – 102.270, 56 psl. | 5 | 4.91 | 1474.20 | Narang Medical Limited |
| 17.11 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | Ø 3,5 mm skersmens, titaniniai, sraigto ilgis nuo 8 (+/- 2,0) mm iki ne mažiau 50 mm | Iki 180 vnt. | Ø 3,5 mm skersmens, nerūdijančio plieno, sraigto ilgis nuo 8 mm iki 50 mm. NARANG katalogas, 102.208 - 102.250, 57 psl. | 5 | 4.32 | 776.79 | Narang Medical Limited |
| 17.12 | Sraigtai, spongioziniai | Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 (+/- 5,0 ) mm | Iki 60 vnt. | Ø 4,0 mm skersmens, pilno sriegio, nerūdijančio plieno, sraigto ilgis nuo 10 iki 65 mm. NARANG katalogas, 105.210 - 105.265, 58 psl. | 5 | 5.07 | 304.29 | Narang Medical Limited |
| 17.13 | Sraigtai, kanuliuoti | Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, titaniniai, sraigto ilgis nuo 10 iki 70 (+/- 10.0) mm | Iki 20 vnt. | Ø 4,0 mm skersmens, savigręžiai, dalinio sriegio, nerūdijančio plieno, sraigto ilgis nuo 10 iki 70 mm. NARANG katalogas, 104.010 - 104.070, 59 psl. | 5 | 5.70 | 114.03 | Narang Medical Limited |
| 17.14 | Kortikaliniai sraigtai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 20) mm | Iki 500 vnt. | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 iki 100 mm. NARANG katalogas, 106.012 - 106.100, 60 psl. | 5 | 4.00 | 2000.25 | Narang Medical Limited |
| 17.15 | Kortikaliniai sraigtai, savisriegiai | Ø 4,5 mm skersmens sraigto ilgis nuo 12 ( +/- 2,0) iki 100 (+/- 20) mm | Iki 500 vnt. | NARANG katalogas, 106.212 - 106.300, 61-62 psl. | 5 | 5.92 | 2961.00 | Narang Medical Limited |
| 17.16 | 4,5 kanuliuotas sraigtas | Pilno sriegio,savisriegis arba savigręžis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 6(+-0,5mm) arba 8,0 mm, sraigto ilgis nuo 15 (+/- 5,0) iki 80 (+/- 10,00) mm | Iki 50 vnt. | Pilno sriegio, savigręžis, pagamintas iš medicininio plieno, galvos dia 6,5 mm, sraigto ilgis nuo 20 iki 98 mm. NARANG katalogas, 117.220 - 117.298, 63-64 psl. | 5 | 14.05 | 702.45 | Narang Medical Limited |
| 17.17 | Maleoliariniai sraigtai | Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sraigto ilgis nuo 20(+- 5,0 mm) iki 100 (+/- 20,0) mm | Iki 50 vnt. | Ø 4,5 mm skersmens, dalinio sriegio, sraigto ilgis nuo 25 mm iki 95 mm. NARANG katalogas, 107.300 - 107.095, 65 psl. | 5 | 5.92 | 296.10 | Narang Medical Limited |
| 17.18 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-110 (+/- 5,0) mm | Iki 300 vnt. | Ø 6,5 mm skersmens, pilnu sriegiu, sraigto ilgis – 25-120 mm. NARANG katalogas, 110.025 - 110.120, 66 psl. | 5 | 8.10 | 2428.65 | Narang Medical Limited |
| 17.19 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40 ( +/- 5,0)-120 ( +/- 20,0) mm | Iki 150 vnt. | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 32 mm, sraigto ilgis 40 – 120 mm. NARANG katalogas, 109.040 - 109.120, 67 psl. | 5 | 8.10 | 1214.33 | Narang Medical Limited |
| 17.20 | Spongioziniai sraigtai | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 30 (+/- 5,0)-120 (+/- 20,0) mm | Iki 50 vnt. | Ø 6,5 mm skersmens, sriegio dalies ilgis 16 mm, sraigto ilgis 25 -120 mm. NARANG katalogas, 108.025 - 108.120, 68 psl. | 5 | 8.10 | 404.78 | Narang Medical Limited |
| 17.21 | 7,0 kanuliuotas sraigtas, savigręžis arba savisriegis | Pagamintas iš medicininio plieno, sraigto ilgis nuo 40 (+/- 10) iki 130 ( +/- 10,0) mm, galvos diametras 9,0 (+.-1,0) mm | Iki 40 vnt. | Pagamintas iš medicininio plieno, sraigto ilgis nuo 40 iki 120 mm, galvos diametras 8,0) mm. NARANG katalogas, 112.640 - 112.720, 69 psl. | 5 | 18.05 | 721.98 | Narang Medical Limited |
| 17.22 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10.0) mm | Iki 200 vnt. | 4 mm skersmens, sraigto ilgis 10-70 mm. NARANG katalogas, 116.410 - 116.470, 70-71 psl. | 5 | 18.05 | 3609.90 | Narang Medical Limited |
| 17.23 | Navikuliariniai sraigtai | 4 mm skersmens, dalinis sriegis, sraigto ilgis 10-70 (+/- 10,0) mm | Iki 250 vnt. | 4 mm skersmens, dalinis sriegis, sraigto ilgis 10-70 mm. NARANG katalogas, 116.310 - 116.370, 72-73 psl. | 5 | 17.99 | 4496.63 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 17 pozicija |  |  |  |  | 39020.47 |  |
| 18 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Sraigtiniai šlaunikaulio kaklo lūžio fiksatoriai | Iš medicininio plieno, poliruoti, kanuliuoti, 7.0 mm skersmens, įsriegiama dalis nuo 24 iki 32 mm ilgio. Bendras sraigto ilgis 60 (+/- 5,5) mm- 140 ( +/- 20) mm | Iki 100 vnt. | Iš medicininio plieno, poliruoti, kanuliuoti, 7.0 mm skersmens, įsriegiama dalis 32 mm ilgio. Bendras sraigto ilgis 55 mm - 120 mm. NARANG brošiūra Nr.2, 112.255 - 112.320, 16 psl. | 5 | 17.33 | 1732.50 | Narang Medical Limited |
| 19 | Dinaminiai šlaunikaulio proksimalinio ir distalinio galo fiksatoriai | PASTABA: šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai turi būti tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Taip pat turi būti pateikti instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). Tiekėjas privalo pateikti panaudai instrumentų rinkinį skirtą darbui su siūlomais implantais. |  | Šioje dalyje perkamos priemonės (tiek plokštelės, tiek varžtai tarpusavyje suderinami) vieno tiekėjo ir pagaminti iš to paties metalo lydinio (dėl korozijos prevencijos). Pateikiami instrumentų rinkiniai varžtams įsukti (atitinkamo diametro grąžtai, prasriegėjai ir varžtams tinkantys atsuktuvai). Pateikiamas panaudai instrumentų rinkinys skirtas darbui su siūlomais implantais. NARANG brošiūra Nr.2, AS042M, 19 psl. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 19.1 | Dinaminio klubo fiksatoriaus (DHS) plokštelė 135° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 130 vnt. | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios 12 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, SF-166.032, 74 psl. | 5 | 95.66 | 12435.82 | Narang Medical Limited |
| 19.2 | Dinaminio kompresuojančio fiksatoriaus (DCS) plokštelė 95° | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios ne mažiau 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. | Iki 20 vnt. | Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Turinčios 16 skylių, reikalingų pagal plokštelės ilgį. NARANG katalogas, 167.016, 75 psl. | 5 | 93.30 | 1866.02 | Narang Medical Limited |
| 19.3 | Sraigtas, tinkantis dinaminiams fiksatoriams (DHS/DCS) | Sriegio ilgis nuo 22 mm. 12,5 mm skersmens su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 ( +/- 3,0 ribose mm) ribose | Iki 130 vnt. | 12,5 mm skersmens su kompresiniais sraigtais, sraigto ilgis 50-120 mm ribose. NARANG katalogas, 168.050 - 168.120, 76 psl. | 5 | 26.58 | 3455.67 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 19 pozicija |  |  |  |  | 17757.52 |  |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose

būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 37 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė

turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.