PAGE  
39

MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

Mažoji bendrija , Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva, el. paštas info@protingims.lt,

Juridinių asmenų registras, 303331236, LT100008708118

__VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ__

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TRAUMATOLOGIJAI PIRKIMO
__2022-04-04__

(Data)

______Vilniaus r._____

Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	MB „PROTINGI MEDICINOS
SPRENDIMAI“

	Tiekėjo adresas
	Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva

	Įmonės kodas
	3003331236

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Eglė Tauraitė

	Telefono numeris
	8 687 77849


	Fakso numeris
	-

	El. pašto adresas
	info@protingims.lt 

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	LT837300010139545187, AB Swedbank, 73000


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	EBVPD, įmonės ESI, jungtinė pažyma
	18

	2.
	CE sertifikatas
	3

	3.
	Prekių aprašai 
	10

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Eil.
Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas
Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
20
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
2520,00
21
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
2520,00
22
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
2520,00
23
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
2520,00
24
Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
504,00
25
Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
504,00
26
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
2100,00
27
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
1050,00
30
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
588,00
33
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
588,00
34
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
588,00
35
Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
588,00
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Vadovė
	
	
	
	Eglė Tauraitė
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

Perkamų medicininių priemonių traumatologijai sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	20
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų. 
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai 100,00x19,05X1,27mm. 
	5
	25,20
	2520,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	21
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai 100,00x25X1,27mm. 
	5
	25,20
	2520,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	22
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x19,05X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai 100,00x19,05X1,27mm. 
	5
	25,20
	2520,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	23
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 100,00x25X1,27) mm. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  3,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 100 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai 90,00x25X1,27 mm. 
	5
	25,20
	2520,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	24
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 80,00x13,0X0,89) mm. Dantukai iš abiejų pusių. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai 80,00x13,0X0,89 mm. Dantukai iš abiejų pusių. 
	5
	25,20
	504,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	25
	Vienkartinė geležtė reciprokiniam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai ( 70,00x10,0X1,0) mm. Dantukai iš vienos pusės. PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Zimmer)

Išmatavimai 70,00x10,0X1,0 mm. Dantukai iš vienos pusės. 
	5
	25,20
	504,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	26
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x7.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis arba platesnis  0.5 mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 100 vnt.
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai 29,50x7.0X0.6 mm.  
	5
	21,00
	2100,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	27
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam  pjūklui smulkiems ir vidutiniams kaulams
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai ( 30,00x10.0X0.6) mm.  PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali būti siauresnis  0.5   mm ribose, storis turi atitikti.
	Iki 50 vnt.
	Sterili,  fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Stryker)

Išmatavimai 31,00x9,80.0X0.6 mm.  
	5
	21,00
	1050,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	30
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai ( 50 mmX10 mmX0,5 mm). PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai 50 mmX9,5mmX0,5mm 
	5
	29,40
	588,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	33
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai ( 90 mmX23 mmX01.27 mm). PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai 90 X22 X1.27mm. 
	5
	29,40
	588,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	34
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai ( 100 mmX19 mmX1.27 mm). PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai 90 X19X1.27 mm). 
	5
	29,40
	588,00
	Gebr. Brasseler GmbH

	35
	Vienkartinė geležtė osciliuojančiam pjūklui
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai ( 90 mmX13 mmX1.275 mm). PASTABA: ilgis gali varijuoti 10 mm, o plotis gali varijuoti 1,0 mm ribose, storis turi atitikti dėl protezavimo instrumentų reikalavimų
	Iki 20 vnt.
	Sterili, pritaikyta klubo ir kelio endoprotezavimui, fiksavimo modulis tinkamas ligoninėje esantiems jėgos sistemos pjūklų antgaliams (Aesculap Acculan 4)

Išmatavimai 90X13 X1.27 mm
	5
	29,40
	588,00
	Gebr. Brasseler GmbH


1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 37 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
