{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":63,"n_cols":7,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,1],[17,2,17,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[31,0,31,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["VANDENS CHEMINĖ ANALIZĖ, OSMOSO FILTRŲ, NA MINKŠTINIMO FILTRŲ PRIEŽIŪRA"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 05 24"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Kokybiški vandenys"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,302433569]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Pramonės pr. 32-7, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100006522412"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/S: LT763500010004976996, UAB PAYSERA, Banko kodas 35000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Sergej Mazin"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8-683-03047, sergej@kvandenys.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Sergej Mazin"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Sergej Mazin, 8-683-03047, sergej@kvandenys.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio."]
["Atbulinio osmoso, vandens minkštinimo ir mechaninių filtrų, esančių LSMU Kauno ligoninės 7 (septyniuose) objektuose, techninė priežiūra turi būti atliekama nurodytu periodiškumu. Radus pažeidimus, informuojamas Infrastruktūros  skyrius, su techninės priežiūros aktu supažindinamas atsakingas specialistas. Nustačius pažeidimus, neatitikimus ir trūkumus, surašomas defektinis aktas ir atliekami jų pašalinimo darbai (kai nereikalaujama įrengimų remonto ar detalių keitimo). Atlikti techniniai patikrinimai ir priežiūros darbai registruojami darbų atlikimo akte. Atlikus katilinių vandens cheminę analizę, pateikti gautų rezultatų protokolus. Paslaugas atlikti vadovaujantis galiojančiomis vandens kokybės gerinimo įrangos priežiūros taisyklėmis ir filtrų priežiūros instrukcijomis. Įvykus filtrų gedimui ir sutrikus jų darbui, į objektą atvykti 4 (keturių) valandų bėgyje nuo gedimo registravimo telefonu arba elektroniniu paštų."]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.1.","Atbulinio osmoso filtro techninė priežiūra",3,"vnt.",45,{"$f":"IF(ISBLANK(E35),\"\", PRODUCT(C35,E35))","v":135}]
["1.1.1.","Sujungimų sandarumo tikrinimas, automatinio valdymo diagnostika ir derinimas, matavimo prietaisų tikrinimas ir kalibravimas."]
["1.2.","Atbulinio osmoso filtro kasečių keitimas",6,"vnt.",70,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":420}]
["1.2.1.","Filtro kasetės aukštis 20 \""]
["1.2.2.","Kasetės praleidžiamų dalelių dydis - ne daugiau 5 mkm"]
["1.3.","Vandens minkštinimo, automatinio mechaninio ar geležies šalinimo pertraukiamo rėžimo rėžimo filtro valdymo vožtuvo ardymas, valymas, gedimų diagnozavimas",1,"vnt.",50,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":50}]
["1.3.1.","Sujungimų sandarumo tikrinimas, filtravimo proceso stabdymas."]
["1.3.2.","Automatinio valdymo vožtuvo tikrinimas, nustatytų parametrų kontrolė,"]
["1.3.3.","Filtro veikimo diagnostika - pilno vandens valymo ciklo ir darbo rėžimų patikrinimas."]
["1.4.","Vandens minkštinimo, automatinio mechaninio, ar geležies šalinimo nepertraukiamo rėžimo filtro valdymo vožtuvo ardymas, valymas, gedimų diagnozavimas",1,"vnt.",95,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":95}]
["1.4.1.","Sujungimų sandarumo tikrinimas"]
["1.4.2.","Automatinio valdymo vožtuvo tikrinimas, nustatytų parametrų kontrolė"]
["1.4.3.","Filtro veikimo diagnostika - pilno vandens valymo ciklo ir darbo rėžimų patikrinimas"]
["1.5.","Geležies šalinimo filtro oksidacinės talpos techninis aptarnavimas",1,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E48),\"\", PRODUCT(C48,E48))","v":25}]
["1.5.1.","Oksidacinės talpos ardymas ir valymas"]
["1.5.2.","Oksidacinės talpos  surinkimas  ir geležies šalinimo filtro paleidimas"]
["1.6.","Druskos bako techninis aptarnavimas",1,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":25}]
["1.6.1.","Druskos bako ardymas ir valymas"]
["1.6.2.","Bako plūdinio mechanizmo valymas"]
["1.6.3.","Vandens lygio patikrinimas, minkštinimo filtro paleidimas"]
["1.7.","Iki 12 ‘‘ diametro filtro filtravimo užpildo keitimas",1,"vnt.",35,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":35}]
["1.8.","Katilinės vandens tyrimai, termofikato bei katilo papildymo vandens tyrimas",4,"vnt.",87,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":348}]
["1.8.1.","Vandens mėginių paėmimas iš katilų, termofikato ir katilų papildymo sistemų"]
["1.8.2.","Vandens mėginių tyrimas ir analizė. Tiriami vandens parametrai:  pH - norma 4,0-9,5; likutinis kietumas - nedaugiau 0,02 mg-ekv/l;  geležis - nedaugiau <0,05 mg/l;  elektrinis laidumas - nedaugiau 1500 mS/cm."]
["1.8.3.","Pateikiami matavimų rezultatų protokolai."]
["1.9.","Papildomi techninės priežiūros darbai",20,"val.",45,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":900}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C35:C60)<>COUNT(F35:F60)),\"\", SUM(F35:F60))","v":2033},{"$f":"IF((COUNT(C35:C60)<>COUNT(F35:F60)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",426.93]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F62), \"\", SUM(F61:F62))","v":2459.9299999999998}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[31,0,31,9],[36,4,36,9],[34,4,34,9],[36,0,36,3],[34,0,34,3],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[29,7,29,9],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[28,7,28,9],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,5,9,7],[10,0,10,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[15,5,15,7],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[15,8,15,9],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[15,0,15,1],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[15,2,15,4],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6825 2022-05-24 13:10:34"]