## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
2 | Kintamo tūrio pipetė (dozatorius), siūlyti vieno gamintojo
2.1 | Kintamo tūrio 8 kanalų pipetė (dozatorius), ne mažesnio tūrio intervalo 30-300 mikrolitrų, kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi. Su apsauginiu filtru apsaugančiu pipetę (dozatorių) ir dozuojamą tirpalą nuo užteršimo, atspari cheminiams veiksniams, CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.Padalos vertė 0,20 mikrolitrų, galimi netikslumai, esant 150 mikrolitrų +/- 1 %, 300 mikrolitrų +/- 0,6 % | Iki 1 vnt. | Vnt. | 21 | 649.77 | 649.77 | Sartorius, 725140
2.2 | Angaliai 8 kanalų pipetei (dozatoriui) - vienkartiniai, privalo būti suderinami su dozatoriu: pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje, iki 300 mikrolitrų, sterilūs | 1000 vnt | Vnt. | 5 | 0.05359 | 53.55 | Sartorius, 790351
| Viso 2 pozicija |  |  |  |  | 703.32
8 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 20000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.00945 | 189 | FLMedical, 23053
9 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 35000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.020475 | 716.625 | Deltalab. 300700
10 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 14000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03465 | 485.1 | Marienfeld, 1000200
14 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 45000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01575 | 708.75 | LP Italiana, 132010
15 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 13mm, plastikinis, 50 vietų- apvalių lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 15 vnt. | Vnt. | 21 | 4.114 | 61.71 | LP Italiana, 18508X
16 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | Iki 25 vnt. | Vnt. | 21 | 7.26 | 181.5 | LP Italiana, 18908X
27 | Objektyvinių stikliukų dažymo sistema, susidedanti iš nerūdijančio plieno rėmo, plastikinių indų su dangteliais) atsparūs tirpikliams, 3-ų indų, 25 arba 30 vietų) ir laikiklis su rankena | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 98.01 | 294.03 | Marienfeld, 4200012+4200013+6618005
1. | Prekės turi atitinkti Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms bei turėti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
2. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. | Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 27 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.