PAGE  
2

MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

Mažoji bendrija , Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva, el. paštas info@protingims.lt,

Juridinių asmenų registras, 303331236, LT100008708118

__VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ__

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ NEUROCHIRURGIJAI PIRKIMO
____2022-04-04____

(Data)

_____Vilniaus r._____

Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	MB „PROTINGI MEDICINOS
SPRENDIMAI“

	Tiekėjo adresas
	Slėnio g. 5, Grikienių km., Vilniaus r., LT-14202, Lietuva

	Įmonės kodas
	3003331236

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Eglė Tauraitė

	Telefono numeris
	8 687 77849

	Fakso numeris
	-

	El. pašto adresas
	info@protingims.lt 

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	LT837300010139545187, AB Swedbank, 73000


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	EBVPD, įmonės ESI, jungtinė pažyma
	18

	2.
	CE sertifikatas
	6

	3.
	Prekių aprašai konfidencialu
	8

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Eil.
Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas
Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
15
Išorinio smegenų skilvelių drenavimo sistema
6300,00
16
Liumbalinio drenavimo sistema
3780,00
17
Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis
1890,00
18
Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos
756,00
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.
Prekių aprašai konfidencialu
Prisegti dokumentau



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Vadovė
	
	
	
	Eglė Tauraitė
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	15
	Išorinio smegenų skilvelių drenavimo sistema
	
	Iki 60 rink.
	
	5
	105,00
	6300,00
	Neuromedex/ 58-00010 ir 60-1210

	15.1
	
	Graduota kamera
	
	Graduota kamera
	
	
	
	

	15.2
	
	Hidrofobinis filtras
	
	Hidrofobinis filtras
	
	
	
	

	15.3
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, 700 ml su išpylimo anga apačioje
	
	
	
	

	15.4
	
	Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys
	
	du išėjimų prijungimų įrenginiai
	
	
	
	

	15.5
	
	Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko
	
	Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko
	
	
	
	

	15.6
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	

	15.7
	
	Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze
	
	Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze
	
	
	
	

	15.8
	
	Luer tipo konektorius
	
	Luer tipo konektorius
	
	
	
	

	15.9
	
	Su drenavimo sistema sujungtas standus slėgio matuoklis
	
	Su drenavimo sistema sujungtas standus slėgio matuoklis
	
	
	
	

	16
	Liumbalinio drenavimo sistema
	
	Iki 30 rink.
	
	5
	126,00
	3780,00
	Neuromedex/50-00010L ir 61-1400

	16.1
	
	Graduota kamera
	
	Graduota kamera
	
	
	
	

	16.2
	
	Hidrofobinis filtras
	
	Hidrofobinis filtras
	
	
	
	

	16.3
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, 700 ml su išpylimo anga apačioje
	
	
	
	

	16.4
	
	Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm
	
	Liumbalinis kateteris 80 cm
	
	
	
	

	16.5
	
	Touchy adata su Huber tipo galu, 14G
	
	Touchy adata su Huber tipo galu, 14G
	
	
	
	

	17.6
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	

	16.7
	
	Fiksatorius-laikiklis kateteriui
	
	Fiksatorius-laikiklis kateteriui
	
	
	
	

	16.8
	
	Luer tipo konektorius 
	
	Luer tipo konektorius 
	
	
	
	

	16.9
	
	Su drenavimo sistema sujungtas standus slėgio matuoklis
	
	Su drenavimo sistema sujungtas standus slėgio matuoklis
	
	
	
	

	17
	Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis
	Tinkamas naudoti dirbant su  ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema


	Iki 2 vnt.
	Tinkamas naudoti dirbant su  ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema
	5
	945,00
	1890,00
	Neuromedex/ 79.2572112

	18
	Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos
	Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 8 sistema



	Iki 40 vnt.
	Tinkamos naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 8 sistema



	5
	18,90
	756,00
	Neuromedex/ 2010…


1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 18 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.
