2 priedas

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų Midas Rex jėgos sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Kranialinis perforatorius – dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); Grąžtų diametrai: išorinio – 11 ± 1 mm, vidinio – 7 ± 1 mm. | Iki 20 vnt. | Kranialinis perforatorius – dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); Grąžtų diametrai: išorinio – 11 mm, vidinio – 7 mm. Katalogas1 – 1 psl. | 5% | 242.55 | 4851.00 | Medtronic |
| 4.2 |  | Grąžtelis kraniotomijai - ilgis 8 ± 0,5 cm; galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm; | Iki 50 vnt. | Grąžtelis kraniotomijai - ilgis 8cm; galvutės skersmuo 2,3 mm; Katalogas1 – 2 psl. | 5% | 84.00 | 4200.00 | Medtronic |
| 4.3 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 8 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 8 cm ± 0,2 cm ilgio smailėjančios formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 8 cm ilgio antgalių - 8 cm ilgio smailėjančios formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,3 mm Katalogas1 – 2 psl. | 5% | 84.00 | 1680.00 | Medtronic |
| 4.4 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių - 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm Katalogas1 – 3 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.5 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm Katalogas1 – 3 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.6 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm Katalogas1 – 4 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.7 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 4,0 mm Katalogas1 – 3 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.8 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm Katalogas1 – 3 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.9 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 20 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm Katalogas1 – 3 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 4.10 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,5 mm ± 0,2 mm | Iki 5 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,5 mm Katalogas1 – 5 psl. | 5% | 346.50 | 1732.50 | Medtronic |
| 4.11 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 5 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm Katalogas1 – 5 psl. | 5% | 346.50 | 1732.50 | Medtronic |
| 4.12 |  | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie antgalių su vidine irigacija | Iki 20 vnt | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie antgalių su vidine irigacija Katalogas1 – 5 psl. | 5% | 84.00 | 1680.00 | Medtronic |
| 4.13 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 3 mm. | Iki 40 vnt | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 3 mm. Katalogas1 – 6 psl. | 5% | 114.45 | 4578.00 | Medtronic |
| 4.14 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 4 mm. | Iki 40 vnt | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 4 mm. Katalogas1 – 6 psl. | 5% | 114.45 | 4578.00 | Medtronic |
|  |  | Viso 4 pozicija |  |  | 5% | 38 766.00 |  | Medtronic |
| 17 | Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis | Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema | Iki 2 vnt. | Vienkartinis sterilus komplektas neuronavigacinei stereobiopsijai su adata ir fiksacijos priemonėmis. Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema. Siūloma originali gamintojo Medtronic dalis. Katalogas2 – 1, 2 psl. | 5% | 1890,00 | 3780,00 | Medtronic |
| 18 | Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos | Tinkamas naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 8 sistema | Iki 40 vnt. | Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos. Tinkamos naudoti dirbant su ligoninėje turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 8 sistema. Siūloma originali gamintojo Medtronic dalis. Katalogas3 – 1 psl. | 5% | 25.20 | 1008,00 | Medtronic |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 18 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.