TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIAI

1. Pirkimo objektas – elektros įrangos aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau -paslaugos)

Paslaugų teikimo vieta: Vidugirių k. 3, Vievio sen., 364 Elektrėnų sav. 

2. Perkamų paslaugų apibūdinimas:

2.1. veikiančių elektros įrenginių (įvadinių spintų, jėgos paskirstymo spintų, komutavimo, valdymo bei kitos 

įrangos) techninis aptarnavimas;

2.2. elektros įrenginių, atitikimo elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimams tikrinimas (esant poreikiui suvaržomi kontaktai, atliekamas jų defektavimas, reguliavimas ar remontas bei kitos paslaugos, užtikrinant patikimą ir saugų elektros įrenginių veikimą); 

2.3. elektros instaliacijos įrengimas, elektros komutavimo įrangos montavimas, elektros įrangos pajungimas bei kabelių tiesimas tiek pastatų viduje, tiek teritorijoje (po žeme) įrengiant reikalingas atviro kasimo tranšejas;

2.4. elektros instaliacijos (elektros tiekimo įrangos) gedimų (avarijų) šalinimas, atstatant reikalingą elektros tiekimą ir elektros įrenginių veikimą; 

2.5. technologinių įrenginių valdymo (automatikos) elementų defektavimas, gedimų šalinimas, atstatant reikalingą technologinių įrenginių veikimą. 

2.6. atskirų automatikos elementų, įrangos valdymo spintose, keitimas, derinimas bei programavimas.
        3. Preliminari paslaugų apimtis:

       3.1. elektriko darbo laikas apie 48 darbo val. per metus, apie 4 val./mėn., numatomos ne mažiau kaip 4 darbo valandos vieno iškvietimo metu;

       3.2. automatiko darbo laikas apie 24 darbo val. per metus, apie 6 val./ketv., numatomos ne mažiau kaip 4 darbo valandos vieno iškvietimo metu;

       3.3. specialisto atvykimas į Vilniaus regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną apie 12 kartų per metus,  apie 1 iškvietimą /mėn.;

       3.4. autobokštelio nuoma - apie 8 darbo val. per metus, apie 1 kartą per pusmetį, numatomos apie 4 darbo valandos vieno iškvietimo metu;

       3.5. mini ekskavatoriaus nuoma - 8 darbo val. per metus, apie 1 kartą per pusmetį, numatomos apie 4 darbo valandos vieno iškvietimo metu.

       4. Paslaugų teikėjas privalo: 
      4.1. esant smulkios apimties elektros įrangos gedimams (kai neveikia tam tikri pavieniai, nereikšmingi elektros įrenginiai, netrukdantys pagrindinėms objekto darbo funkcijoms) į aptarnaujamą objektą atvykti per 72 val. nuo Paslaugų gavėjo pranešimo apie gedimą sutartyje nurodytu e-paštu. Gedimą būtina pašalinti per 48 val nuo atvykimo į aptarnaujamą objektą;

     4.2. esant elektros įrangos gedimui (kai neveikia reikšmingi elektros įrenginiai, bet jų gedimas nedaro įtakos pagrindinėms objekto darbo funkcijoms) atvykti į aptarnaujamą objektą per 24 val. nuo Paslaugų gavėjo pranešimo apie gedimą sutartyje nurodytu e-paštu. Gedimą būtina pašalinti per 24 val nuo atvykimo į aptarnaujamą objektą;

     4.3. esant elektros įrangos avarijai (kai neveikia didžioji dalis elektros įrenginių arba nutrauktas elektros energijos tiekimas pagrindiniams objektams, tokiems kaip katilinė, svėrimo punktas, siurblinė, AO valymo įrenginiai, tarnybinės patalpos) atvykti į aptarnaujama objektą per 4 val. nuo Paslaugų gavėjo pranešimo apie gedimą startyje nurodytu e-paštu. Gedimą būtina pašalinti per 12 val nuo atvykimo į aptarnaujamą objektą;

     4.4. naujų įrenginių montavimą, perinstaliavimą, kabelinių linijų įrengimą pradėti per 5 darbo dienas nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo ir baigti per 5 darbo dienas nuo paslaugų tiekimo pradžios.

 5. Kiti reikalavimai:

   5.1. elektros įrangos gedimo svarbą ir jo gedimo mastą nustato Paslaugų gavėjas;

   5.2.  Paslaugų teikėjas turi būti apsirūpinęs reikiamais įrankiais, prietaisais ir saugumo priemonėmis;

   5.3. elektros įrangos gedimams pašalinti reikalingas atsargines dalis ir medžiagas paslaugoms suteikti pateikia Paslaugų gavėjas.

