## TP
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas (VL) (4211)
Techninė priežiūra
Reikalavimai: |  | Reikalavimai: | [6 empty] | Reikalavimus įrodantys dokumentai
1 |  | Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | [6 empty] | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Pateikiame. Žiūrėti dokumentą "Gamintojo įgaliojimas"
2 |  | Turi būti parengtas įrangos techninės priežiūros reglamentas, pagal gamintojo techninę dokumentaciją. | [6 empty] | Pateikti įrangos techninės priežiūros reglamentą, parengtą pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Reglamentas pateikiamas su konkurso medžiaga. Pateikiame. Žiūrėti dokumentą "Techninės priežiūros reglamentas"
TP kaina apima sunaudotų dalių, medžiagų ir darbo kainą.
Skelbiama maksimali leistina TP išlaidų suma per 3 metus
Perkančiosios organizacijos planuojama/as maksimalus įkainis ir kaina 36 mėn. su/be PVM Eur
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas | Preliminarus įrenginių kiekis (vnt.) | Periodas, mėn. | TP kiekis per metus | Maksimalus TP kiekis// 36 mėn. | Vienos TP su PVM | Vienos TP be PVM | Viso TP kaina be PVM 36 mėn. | Viso TP kaina su PVM 36 mėn. | Vienos TP įkainis be PVM | Vienos TP įkainis su PVM | Viso TP kaina be PVM 36 mėn. | Viso TP kaina su PVM 36 mėn.
35 | Shimadzu | Rentgeno aparatas | Radspeed Pro | 1 | 3 | 4 | 12 | 765 | 632.2314 | 7586.7769 | 9180 | 620 | 750.2 | 7440 | 9002.4