## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI KLINIKINEI LABORATORIJAI (10777)
Bendrieji reikalavimai:
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės perkamos 36 mėn.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
4 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jis yra oficialus siūlomų prekių tiekėjas arba turi susitarimą su šių prekių tiekėju.
5 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
6 | Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais!
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
9 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su preke susijusią svarbią informaciją.
10 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: iki panaudai teikiamo prietaiso instaliavimo, Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą ir instrukcijas.
11 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą prietaisą perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti turto perdavimo terminą, tokiu atveju naujas turto perdavimo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
12 | Lygiaverčio pasiūlymo atveju, kai prietaisas suteikiamas panaudos būdu: panaudos davėjas privalo savo sąskaita užtikrinti Turto techninę priežiūrą, programinės įrangos atnaujinimą bei gedimų diagnostiką ir šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaiso darbo sutrikdymo/gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 6 valandas po pranešimo apie prietaiso gedimą gavimo darbo dienomis. Nepavykus prietaiso suremontuoti per 14 kalendorinių dienų, Panaudos davėjas Perkančiąjai organizacijai pateikia lygiavertį prietaisą tyrimams atlikti. Jei panaudai suteiktas prietaisas sugedęs nepataisomai arba jo nepavyksta sutaisyti per 30 kalendorinių dienų, tada Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai nemokamai pakeičia to paties modelio prietaisu. Esant objektyvioms priežastims, Tiekėjas raštu gali prašyti pratęsti prietaiso pakeitimo - pateikimo terminą, tokiu atveju naujas pakaitinio prietaiso pristatymo terminas nustatomas abipusiu raštišku šalių sutarimu.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Reagento ar priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Mato vieneto įkainis Eur su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | PVM suma | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9
8. | Reagentai ir priemonės elektrolitų tyrimams atlikti "EASYLYTE" analizatoriumi, kurį perkančioji organizacija valdo nuosavybės teise. Reagentų galiojimas ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo pristatymo datos.
| 8.1. | Reagento pakas Na/K/Ca/pH, 800 ml | ml | 20000 | 0.21 | 0.2205 | 4200 | 4410 | 210 | 168 | 176.4 | Medica, Reagento pakas Na/K/Ca/pH, 2123, 800 ml
| 8.2. | Kontrolė skysta N ir P, 10 ml | ml | 800 | 2.3 | 2.415 | 1840 | 1932 | 92 | 46 | 48.3 | Medica, 2-jų lygių kokybės kontrolės rinkinys, 2814, 2x10 ml
| 8.3. | Kasdieninis praplovėjas, ne mažiau 90 ml | vnt. | 60 | 44 | 46.2 | 2640 | 2772 | 132 | 44 | 46.2 | Medica, Kasdieninis plovimo tirpalas, 7118, 90 ml
| 8.4. | Spausdinimo popierius, 57 mm x 35 mm | vnt. | 30 | 1 | 1.21 | 30 | 36.3 | 6.3 | 1 | 1.21 | Termo popierius, 57 mm, vnt.
| 8.5. | K elektrodas | vnt. | 10 | 152 | 159.6 | 1520 | 1596 | 76 | 152 | 159.6 | Medica, K elektrodas, 2101, vnt.
| 8.6. | Na elektrodas | vnt. | 10 | 164 | 172.2 | 1640 | 1722 | 82 | 164 | 172.2 | Medica, Na elektrodas, 2102, vnt.
| 8.7. | Ca elektrodas | vnt. | 10 | 150 | 157.5 | 1500 | 1575 | 75 | 150 | 157.5 | Medica, Ca elektrodas, 2150, vnt.
| 8.8. | Ca referentinis elektrodas | vnt. | 10 | 120 | 126 | 1200 | 1260 | 60 | 120 | 126 | Medica, Ca referentinis elektrodas, 2152, vnt.
| 8.9. | PH elektrodas | vnt. | 6 | 170 | 178.5 | 1020 | 1071 | 51 | 170 | 178.5 | Medica, pH elektrodas, 2151, vnt.
| 8.10. | Profilaktikos rinkinys (žarnelė ir membranos) | rink. | 14 | 84 | 101.64 | 1176 | 1422.96 | 246.96 | 84 | 101.64 | Medica, Profilaktikos rinkinys, 2258/2104, rink.
| 8.11. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai analizatoriui, 1 vnt. | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
Rezultatas per 55-60 sek., 100 mkl serumo,plazmos. Atmintis 125 rezultatai.
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM: | [6 empty] | 16766
5 % PVM suma, Eur: | [6 empty] | 778
21 % PVM suma, Eur: | [6 empty] | 253.26
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: | [6 empty] | 17797.26
9. | Reagentai ABO ir Rh sistemoms (1. Reagentai turi būti originalūs, sisteminiai, stabilūs; 2.Galimybė užsakyti dviejų serijų reagentus; 3.Reagentai galioja ne trumpiau nei 18 mėnesių nuo pristatymo datos)
| 9.1. | Monokloninis Anti A, 10 ml | ml | 120 | 0.42 | 0.441 | 50.4 | 52.92 | 2.52 | 4.2 | 4.41 | Diagast, Anti-A, 70540, 10 ml
| 9.2. | Monokloninis Anti B, 10 ml | ml | 120 | 0.42 | 0.441 | 50.4 | 52.92 | 2.52 | 4.2 | 4.41 | Diagast, Anti-B, 70541, 10 ml
| 9.3. | Monokloninis Anti AB, 10 ml | ml | 120 | 0.46 | 0.483 | 55.2 | 57.96 | 2.76 | 4.6 | 4.83 | Diagast, Anti-AB, 70503, 10 ml
| 9.4. | Monokloninis Anti D (IgM) albuminis, 10 ml | ml | 90 | 0.62 | 0.651 | 55.8 | 58.59 | 2.79 | 6.2 | 6.51 | Diagast, Anti-D IgM, 71000, 10 ml
| 9.5. | Monokloninis Anti D (IgG+IgM), 10 ml | ml | 90 | 0.64 | 0.672 | 57.6 | 60.48 | 2.88 | 6.4 | 6.72 | Diagast, Anti-D Totem, 71010, 10 ml
| 9.6. | Neigiama Rh kontrolė fiziologinė, 10 ml | ml | 60 | 0.66 | 0.693 | 39.6 | 41.58 | 1.98 | 6.6 | 6.93 | Diagast, Neg Control, 79000, 10 ml
| 9.7. | Standartiniai eritrocitai A1B, 5 ml | ml | 540 | 2.2 | 2.31 | 1188 | 1247.4 | 59.4 | 22 | 23.1 | Diagast, Hematest A1,B, 58950, 2x10 ml
Bendra pasiūlymo suma Eur be PVM: | [6 empty] | 1497
5 % PVM suma, Eur: | [6 empty] | 74.85
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: | [6 empty] | 1571.85