## Lapas1
1 PRIEDAS
Techninė specifikacija
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti) | 1 vnt. kaina Eur. be PVM | 1 vnt. kaina Eur. su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur. su PVM | Pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  |  | 9 | 10
1. | Medicininis aligninas
1.1. | Medicininis aligninas, pakuotėje 5 kg | Nesterilus, tvirtas, hidroskopiškas, karpytas lapais 40x60 cm, baltos spalvos, originaliame įpakavime. Pakuotė - 5 kg. | Kg. | 50 | Aligninas, medicininis, 5kg ,,Matocell'' 40 x 60 cm /TZMO S.A | 2.68 | 2.814 | 134 | 140.7
Viso 1 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 134 | 140.7
2. | Marliniai tvarsčiai
2.1. | Sterilus marlinis tvarstis, 7m x 14cm | Matmenys: 7 m x 14 cm, 100% medvilnė, audimo tankis ne mažesnis negu 28 x 24, o siūlo storis 40 S. Siūlų skaičius ne mažesnis negu 17/kv.cm. Lengvai išvyniojami. Steriliame įpakavime. Ant pakuotės turi būti gamintojo etiketė su tvarsčio parametrais. | Vnt. | 750 | Sterilus marl. tvarstis 7m x 14cm AZAS/Shaoxing Gangfeng Hospital Products | 0.28 | 0.294 | 210 | 220.5
2.2. | Sterilus marlinis tvarstis, 5m x 10cm | Matmenys: 5 m x 10 cm, 100% medvilnė, audimo tankis ne mažesnis negu 28 x 24, o siūlo storis 40 S. Siūlų skaičius ne mažesnis negu 17/kv.cm. Lengvai išvyniojamas. Steriliame įpakavime. Ant pakelio turi būti gamintojo etiketė su tvarsčio parametrais. | Vnt. | 750 | Sterilus marl. tvarstis 5m x 10cm AZAS/Shaoxing Gangfeng Hospital Products | 0.14 | 0.147 | 105 | 110.25
Viso 2 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 315 | 330.75
3. | Marlinės servetėlės
3.1. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 5cm x 5cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 5cm x 5cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 6000 | Servetėlės, steril., marlinės 5x5cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.076 | 0.0798 | 456 | 478.8
3.2. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 10cm x 10cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 10cm x 10cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 4000 | Servetėlės, steril., marlinės 10x10cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.17 | 0.1785 | 680 | 714
3.3. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 10cm x 20cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 10cm x 20cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 1500 | Servetėlės, steril., marlinės 10x20cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.3 | 0.315 | 450 | 472.5
Viso 3 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 1586 | 1665.3
4. | Tvarsčiai galvai
4.1. | Tinklinis tvarstis galvai, M dydis | Atitinka galvos formą, su palaikomąja juostele. | Vnt. | 100 | Tinklinis tvarstis galvai M N10 | 0.66 | 0.693 | 66 | 69.3
4.2. | Tinklinis tvarstis galvai, L dydis | Atitinka galvos formą, su palaikomąja juostele. | Vnt. | 50 | Tinklinis tvarstis galvai L N10 | 0.7 | 0.735 | 35 | 36.75
Viso 4 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 101 | 106.05
5. | Palaikomieji tvarsčiai
5.1. | Palaikomasis tvarstis fiksacijai, trikampis | Pažeistai viršutinei galūnei parišti. Neaustinės medžiagos. Matmenys 96cm x 96cm 136cm. | Vnt. | 250 | Trikampis palaikomasis tvarstis, neaust. medžiagos //Zarys International Group | 0.46 | 0.483 | 115 | 120.75
Viso 5 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 115 | 120.75
6. | Tvarsčiai nudegimams
6.1. | Sterilus tinklelio pavidalo tvarstis su parafinu | Sterilus tvarstis 10cm x 10cm (±5cm). Stambaus audimo medvilninis (ar jam prilygstančios medžiagos) tinklelis. Minkštas, lengvai priglundantis. Impregnuotas tepalu, neleidžiančiu tvarsčiui prilipti prie žaizdos. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 30 | Tvarstis tinkl. 10x10cm su parafinu „paraffiNET“ N10 /Zarys International Group | 0.26 | 0.273 | 7.8 | 8.19
Viso 6 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 7.8 | 8.19
7. | Marlė
7.1. | Medicininė marlė | Ruloninė. 90cm pločio (±10cm). Pagaminta iš 100 % medvilnės, balinta. Medžiagos tankis ≥ 22 siūlų 1cm2. Supakuota po 10 m. Privaloma ant pakuotės nurodyti marlės parametrus ir gamintoją. | m. | 1000 | AZAS, marlė, medic. 10 m x 90 cm /Shaoxing Gangfeng Hospital Products | 0.184 | 0.1932 | 184 | 193.2
Viso 7 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
8. | Medicininė vata
8.1. | Vata medicininė, 100gr pakuotė | Pagaminta iš 100% medvilnės. Medicininės paskirties. "Zig zag" tipo sulankstymo. | Kg. | 30 | Vata, med., chir., ,,zig-zag'' 100 g/Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing | 0.53 | 0.5565 | 15.9 | 16.695
Viso 8 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 15.9 | 16.695
9. | Pleistrai
9.1. | Pleistras intraveniniam kateteriui fiksuoti | Vienkartinis, sterilus, su įpjova ir pagalvėle dūrio vietai, neaustinės medžiagos, gerai prilimpantis prie odos, dydis 8 cm x 6 cm ± 0,5 cm. | Vnt. | 1500 | Pleistras i./v. kat. fiks. 7,2 x 5 cm N50 /TZMO S.A | 0.06 | 0.063 | 90 | 94.5
9.2. | Pleistras medicininis, rulonėlyje, 2,5cm x 9m | Pagamintas iš neaustinio (popierinio) pluošto medžiagos, padengtas nealergizuojančiais klijais. 2,5cm (±0,5cm) x 9 m (±10cm), rutulinis, karpomas. Pleistras pralaidus orui, hipoalergiškas, nepralaidus vandeniui. Turintis stiprią pirminę ir ilgalaikę fiksaciją prie odos (laikosi užklijavus judriose kūno vietose). Nuklijavus pleistrą nelieka klijų likučių ant odos. | Vnt. | 400 | Pleistras popier. 2,5 cm x 9,1 m N12/Jinhua Jingdi Medical Supplies | 0.268 | 0.2814 | 107.2 | 112.56
9.3. | Pleistras medicininis, rulonėlyje, 1,25cm x 9m | Pagamintas iš neaustinio (popierinio) pluošto medžiagos, padengtas nealergizuojančiais klijais. 1,25cm (±0,5cm) x 9 m (±10cm), rutulinis, karpomas. Pleistras pralaidus orui, hipoalergiškas, nepralaidus vandeniui. Turintis stiprią pirminę ir ilgalaikę fiksaciją prie odos (laikosi užklijavus judriose kūno vietose). Nuklijavus pleistrą nelieka klijų likučių ant odos. | Vnt. | 400 | Pleistras popier. 1,25 cm x 9,1 m N24/Jinhua Jingdi Medical Supplies | 0.126 | 0.1323 | 50.4 | 52.92
9.4. | Ruloninis pleistras, 10m x 15cm | Ruloninis pleistras. Matmenys 10m x 15cm. Netrukdo odai kvėpuoti, elastingas, laikosi judrioje kūno vietoje, nesukelia alergijos. Pašalinus nepalieka ant odos klijų likučių. Pleistrą dengia popierius su spec. perforacija, kuri leidžia pleistrą uždėti neliečiant žaizdos pirštais. Dengiamasis popierius sužymėtas kas 10cm. | Vnt. | 20 | Lipnioji medžiaga, 10 m x 15 cm ,,Oper tape" /Iberhospitex | 1.72 | 1.806 | 34.4 | 36.12
9.5. | Medicininis pleistras injekcijos vietai užklijuoti, 16mm x 40mm | Injekcijos vietai užklijuoti. Matmenys 16mm x 40mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 200vnt. Pagaminti iš neaustinės medžiagos. Hipoalerginis. Pralaidus orui ir vandens garams. Elastingas, gerai prilimpantis, todėl tinka naudoti judriose kūno vietose. | Vnt. | 2500 | Pleistras injekc. vietai Dermaplast 4 x 1,6 cm N250/Hartman | 0.01 | 0.0105 | 25 | 26.25
Viso 9 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 307 | 322.35
10. | Paklotai neštuvams
10.1. | Vienkartiniai paklotai, 200cm x 80 cm, su guma, pritaikyti neštuvams | Viršutinis absorbuojantis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį. Apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį. Sugeriamumas ne mažiau 1600 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Dydis: 80 ± 5 cm x 200 ± 10 cm. Su guma, pritaikytas naudoti ant neštuvų. | Vnt. | 1000
Viso 10 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
11. | Paklotai sugeriantys
11.1 | Vienkartiniai paklotai, 60cm x 90cm | Viršutinis absorbuojantis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį. Apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį. Sugeriamumas ne mažiau 1600 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Matmenys 60cm x 90cm. | Vnt. | 1000 | Paklotai 90 x 60 cm Seni Soft Normal N30 /TZMO S.A | 0.247 | 0.25935 | 247 | 259.35
Viso 11 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 247 | 259.35
12. | Paklotai/ apklotai
12.1. | Apklotas, 160cm x 210 cm, atspindintis šilumą | Pirmosios pagalbos antklodė nukentėjusiam paguldyti ir/ar pakloti, matmenys 160cm x 210cm. Auksinės - sidabrinės spalvų. | Vnt. | 100 | Antklodė pirmos pagalbos 160 x 210 cm /Zarys International Group | 0.59 | 0.6195 | 59 | 61.95
Viso 12 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 59 | 61.95
13. | Lancetai
13.1. | Saugūs lancetai su automatiniu dūrio mechanizmu kapiliariniam kraujui paimti, adatėlė (23-25 G), (1,5-1,8 mm gylio) . | Lancetai turi būti automatiniai t.y. paspaudus lanceto korpusą suveikia spyruoklinis mechanizmas ir iššaunama adatėlė, kuri po dūrio sugrįžta ir pasislepia plastikiniame korpuse. Tinkami imti kraują kūdikiams. | Vnt. | 2000 | Skarifikatorius (lancetas) kraujo, steril., saugūs, N100 /Zarys International Group | 0.064 | 0.0672 | 128 | 134.4
13.2. | Plieniniai skarifikatoriai kapiliariniam kraujui paimti | Plieniniai skarifikatoriai kapiliarinio kraujo paėmimui iš piršto. Bendras ilgis 49 mm, dūrio smaigalio gylis 3 mm. Sterilūs. Kiekvienas skarifikatorius individualiame steriliame įpakavime. Dėžutėje po 200 vienetų | Vnt. | 1000 | Skarifikatorius (lancetas) , vienkartinis, steril., N200,/ Romed | 0.0092 | 0.00966 | 9.2 | 9.66
Viso 13 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 137.2 | 144.06
14. | Ašmenys
14.1. | Vienkartiniai skalpelio ašmenys, Nr. 10. | Sterilūs. Nr. 10. Įpakuoti steriliose pakuotėse po vieną. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | Vnt. | 500 | Skalpeliai vienkartiniai Nr.10 (steril.) N10 /Huaian Angel Medical | 0.168 | 0.1764 | 84 | 88.2
14.2. | Vienkartiniai skalpelio ašmenys, Nr. 11. | Sterilūs. Nr. 11. Įpakuoti steriliose pakuotėse po vieną. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | Vnt. | 500 | Skalpeliai vienkartiniai Nr.11 (steril.) N10 | 0.168 | 0.1764 | 84 | 88.2
14.3. | Vienkartiniai skalpelio ašmenys, Nr. 12. | Sterilūs. Nr. 12. Įpakuoti steriliose pakuotėse po vieną. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | Vnt. | 500 | Skalpeliai vienkartiniai Nr.12 (steril.) N10 /Huaian Angel Medical | 0.168 | 0.1764 | 84 | 88.2
14.4. | Vienkartiniai skalpelio ašmenys, Nr. 15. | Sterilūs. Nr. 15. Įpakuoti steriliose pakuotėse po vieną. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | Vnt. | 500 | Skalpeliai vienkartiniai Nr.15 (steril.) N10 /Huaian Angel Medical | 0.168 | 0.1764 | 84 | 88.2
Viso 14 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 336 | 352.8
15. | Adatos
15.1. | Vienkartinės adatos, 0,7 x 30 mm | Sterilios, įpakuotos po vieną. | Vnt. | 1000 | Vienk. adata 0,7 x 30 mm 22Gx1+1/4" N100 /Zarys | 0.012 | 0.0126 | 12 | 12.6
15.2. | Vienkartinės peteliškės tipo adatos, 23 G, | Sterilios, įpakuotos po vieną. 23 G. | Vnt. | 1000 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 23G N100/Romed | 0.064 | 0.0672 | 64 | 67.2
15.3. | Vienkartinės peteliškės tipo adatos, 23 G, | Sterilios, įpakuotos po vieną. 23 G. Su Luer adapteriu | Vnt. | 1000 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 23G su adapteriu/Romed | 0.46 | 0.483 | 460 | 483
Viso 15 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 536 | 562.8
16. | Kateteriai
16.1. | Intraveninis kateteris su injekcijos anga ir sparneliais, 16 G. | Vienkartinis. Steriliame individualiame įpakavime. 16 G. | Vnt. | 400 | Kateteris, intraveninis 16G (pilkas) N100 /Disposafe | 0.11 | 0.1155 | 44 | 46.2
16.2. | Intraveninis kateteris su injekcijos anga ir sparneliais, 18 G. | Vienkartinis. Steriliame individualiame įpakavime. 18 G. | Vnt. | 400 | Kateteris, intraveninis 18G (žalias) N100 /Disposafe | 0.1 | 0.105 | 40 | 42
16.3. | Intraveninis kateteris su injekcijos anga ir sparneliais, 20 G. | Vienkartinis. Steriliame individualiame įpakavime. 20 G. | Vnt. | 400 | Kateteris, intraveninis 20G (rožinis) N100 /Disposafe | 0.1 | 0.105 | 40 | 42
16.4. | Intraveninis kateteris su injekcijos anga ir sparneliais, 22 G. | Vienkartinis. Steriliame individualiame įpakavime. 22 G. | Vnt. | 400 | Kateteris, intraveninis 22G (mėlynas) N100 /Disposafe | 0.1 | 0.105 | 40 | 42
16.5. | Intraveninis kateteris su injekcijos anga ir sparneliais, 24 G. | Vienkartinis. Steriliame individualiame įpakavime. 24 G. | Vnt. | 400 | Kateteris, intraveninis 24G (geltonas) N100 /Disposafe | 0.11 | 0.1155 | 44 | 46.2
16.6. | Šlapimo pūslės kateteris vyrams, CH 14 | Vienkartiniam šlapimo nuleidimui. PVC. Sterilūs Užapvalintas, netraumuojantis galas. | Vnt. | 10 | Kateteris Nelaton vyriškas Ch14 (žalias) / | 0.092 | 0.0966 | 0.92 | 0.966
16.7. | Šlapimo pūslės katetris moterims, CH 14 | Vienkartiniam šlapimo nuleidimui. PVC. Sterilūs Užapvalintas, netraumuojantis galas. | Vnt. | 10 | Kateteris Nelaton moteriškas Ch14 (žalias) | 0.076 | 0.0798 | 0.76 | 0.798
16.8. | Šlapimo pūslės kateteris vyrams, CH 16 | Vienkartiniam šlapimo nuleidimui. PVC. Sterilūs Užapvalintas, netraumuojantis galas. | Vnt. | 10 | Kateteris Nelaton vyriškas Ch16 (oranžinis) | 0.092 | 0.0966 | 0.92 | 0.966
16.9. | Šlapimo pūslės kateteris moterims, CH 16 | Vienkartiniam šlapimo nuleidimui. PVC. Sterilūs Užapvalintas, netraumuojantis galas. | Vnt. | 10 | Kateteris Nelaton moteriškas Ch16 (oranžinis) | 0.076 | 0.0798 | 0.76 | 0.798
Viso 16 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 211.36 | 221.928
17. | Netikėto gimdymo rinkinys
17.1. | Skubaus gimdymo priėmimo rinkinys, sterilus, vienkartinis. | Gimdymo priėmimo rinkinys ,vienkartinis , sterilus. Apklotas dvieju sluoksnių , nepraleidžiantis drėgmės 75 cm x 90 cm - 2 vnt. Apklotas dvieju sluoksnių nepraleidžiantis drėgmės 130 cm x 90 cm - I vnt. Drėgmę sugeriantis paklotas 90 cm x 60 cm - 1 vnt. Servetėlės iš neaustinės medžiagos 40g/m2, 4 sluoksnių 20cm x 25 cm - 6 vnt. Servetėlės iš neaustinės medžiaqos 40g/m2 4 sluoksnių 7,5 cm x 7,5 cm - 5 vnt. Servetėlė iš neaustinės medžiagos 40g/m2, 80 cm x 60 cm -1vnt. Chalatas chirurginis XL dydžio- 1 vnt. Pirštinės chirurginės be pudros sterilios Nr.7 1 pora - 2 vnt. Pirštinės chirurginės be pudros sterilios Nr.8 1 pora - 2 vnt. Vienkartinės kepuraitės 55cm diametro – 2 vnt. Antbačiai iš neaustinės medžiagos – 1pora. Kaukė iš neaustinės medžiagos , chirurginė su raišteliais 1vnt. Chirurginės žirklutės, sterilios, 1 vnt. Vienkartinis spaustukas kūdikio bambutei , plastikinis – 1vnt. Vienkartinis centimetras kūdikio ūgiui išmatuoti iki 70cm -1vnt. Rinkinys įpakuotas 3 lygių sterilioje pakuotėje. | Rink. | 10 | MATOSET akušerinis rinkinys/TZMO S.A. | 9.6 | 10.08 | 96 | 100.8
Viso 17 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 96 | 100.8
18. | Medinės mentelės
18.1. | Vienkartinės medinės mentelės | Vienkartinės medinės mentelės, originaliame įpakavime. Pakuotėje ne mažiau kaip 100vnt. | Vnt. | 8000 | Mentelė medinė N100/Zarys | 0.01 | 0.0105 | 80 | 84
Viso 18 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 80 | 84
19. | Chirurginiai siūlai
19.1. | Sterilūs chirurginiai siūlai | Sterilūs. Greitai besirezorbuojantys. Sudėtis - poligliukolio rūgštis. Adatos nesilanksto, nelūžinėja. USP 4/0, Adata 16-19 mm. | Vnt. | 500 | SL (Atlas) PGA Rapid 4/0-1,5EP HR17 0,75m N12 /Atlas Medical | 0.77 | 0.8085 | 385 | 404.25
Viso 19 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 385 | 404.25
20. | Priemonės medicininėms atliekoms laikyti
20.1. | Aštrių atliekų laikymo konteineris, 0,25 l talpa | Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti, talpai parvirtus aštrios atliekos neišbyra laukan, angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, peteliškės ir t.t. dangtis sandariai uždengia talpą, tinkamas transportuoti medicinines atliekas. | Vnt. | 300 | Konteineris pavoj. atliekoms 0,25 L/Sungo | 0.8 | 0.968 | 240 | 290.4
20.2. | Aštrių atliekų laikymo konteineris, 0,7 l talpa | Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti, talpai parvirtus aštrios atliekos neišbyra laukan, angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, peteliškės ir t.t. dangtis sandariai uždengia talpą, tinkamas transportuoti medicinines atliekas. | Vnt. | 100 | Konteineris pavoj. atliekoms 0,7 L DISPO /Keter | 0.56 | 0.6776 | 56 | 67.76
20.3. | Aštrių atliekų laikymo konteineris, 1,5 l talpa | Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti, talpai parvirtus aštrios atliekos neišbyra laukan, angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, peteliškės ir t.t. dangtis sandariai uždengia talpą, tinkamas transportuoti medicinines atliekas. | Vnt. | 100 | Konteineris pavoj. atliekoms 1,5 L DISPO /Keter | 0.72 | 0.8712 | 72 | 87.12
20.4. | Aštrių atliekų laikymo konteineris, 3,0 l talpa | Turi įtaisą adatoms nuo švirkštų nuimti, talpai parvirtus aštrios atliekos neišbyra laukan, angų dydis leidžia patalpinti tokias priemones kaip lancetai, peteliškės ir t.t. dangtis sandariai uždengia talpą, tinkamas transportuoti medicinines atliekas. | Vnt. | 100 | Konteineris pavoj. atliekoms 3,0 L DISPO /Keter | 1.16 | 1.4036 | 116 | 140.36
20.5. | Maišai medicininėms atliekoms, 30 l | Su specialiu ženklinimu, leidžiančiu atskirti, jog laikomos infekuotos atliekos. Maišai geltonos spalvos. 30l | Vnt. | 3000 | Maišas pavoj. atliekoms 30L, N25/UAB Maišelis | 0.08 | 0.0968 | 240 | 290.4
Viso 20 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 724 | 876.04
21. | Objektiniai stikleliai
21.1. | Objektiniai stikleliai | Objektiniai stikleliai, kraštas matinis, šlifuotas. Dydis 26mm x 76mm. Pakuotėje ne mažiau kaip 50vnt. | Vnt. | 500
Viso 21 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
22. | Zondai
22.1. | Skrandžio zondas, suaugusiems | Skrandžio zondas, sterilus, pakuotėje 1 vnt. CH16. | Vnt. | 10 | Zondas skrandžiui CH/Fr 16 (oranž.) | 0.2 | 0.21 | 2 | 2.1
Viso 22 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 2 | 2.1
23. | Pagalbinės medicininės priemonės
23.1. | Timpa su plastmasine sagtimi (Žgutas) | Galūnei suveržti prieš atliekant injekciją ar infuziją. Elastinga. Sagtis plastmasinė, timpa medžiaginė, elastinga, tvirta. | Vnt. | 30 | Timpa su plastikine sagtele /Zarys | 1.08 | 1.134 | 32.4 | 34.02
23.2. | Pagalvėlė rankai pasidėti prieš kraujo ėmimą ir infuzijas | Pleišto formos. Dydis: 30 x 15 x 10 / 5 cm. Iš porolono, su nuimamu dermantino užvalkalu. Dermantino užvalkalas su užtrauktuku, jį galima skalbti. | Vnt. | 25 | Pagalvėlė injekcijoms /Willy Behrend | 14 | 14.7 | 350 | 367.5
23.4. | Indelis vaistams gerti | Vienkartinis, 25ml. | Vnt. | 100 | Taurelė vaistams grad. žalia N75 30ml /Hammarplast | 0.011 | 0.01155 | 1.1 | 1.155
Viso 23 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 383.5 | 402.675
24. | Makšties skėtikliai
24.1. | Sterilūs vienkartiniai makšties skėtikliai S dydis | Makšties skėtikliai, vienkartiniai, su spalviniu kodu žymėta rankenėle, sterilūs, supakuoti po vieną. S dydis. | Vnt. | 1500 | Makšties skėtiklis 24mm (S) /Shuangma | 0.249 | 0.26145 | 373.5 | 392.18
24.2. | Sterilūs vienkartiniai makšties skėtikliai M dydis | Makšties skėtikliai, vienkartiniai, su spalviniu kodu žymėta rankenėle, sterilūs, supakuoti po vieną. M dydis. | Vnt. | 3000 | Makšties skėtiklis 26mm (M) /Shuangma | 0.249 | 0.26145 | 747 | 784.35
24.3. | Sterilūs vienkartiniai makšties skėtikliai L dydis | Makšties skėtikliai, vienkartiniai, su spalviniu kodu žymėta rankenėle, sterilūs, supakuoti po vieną. L dydis. | Vnt. | 1000 | Makšties skėtiklis 30mm (L) /Shuangma | 0.249 | 0.26145 | 249 | 261.45
Viso 24 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 1369.5 | 1437.98
25. | Skysčių perpylimo sistemos
25.1. | Skysčių perpylimo sistema | Skirta infuzinių tirpalų lašinimui. Injekcinė adata prisukama. Vidutinio dydžio kamera su filtru, plastikinė adata įvedimui į tirpalo talpą, 150 cm jungiamasis vamzdelis su prisukama jungtimi, injekcinė 0,8 x 40 mm adata, srauto reguliatorius, intarpas vaistams leisti. | Vnt. | 1000 | Sistema, skysčių perp. LL ,,Zibo" su adata N25 /Zibo Eastmed Health Care Products | 0.129 | 0.13545 | 129 | 135.45
Viso 25 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 129 | 135.45
26. | Paklojimo popierius apžiūros kušetei
26.1. | Paklojimo popierius apžiūros kušetei | Paklojimo popierius apžiūros kušetei, be perforavimo. Plotis 50cm. Ilgis 200 m. | Vnt. | 25 | Užtiesalas, sanitarinis 200 m x 50 cm/AB Grigeo | 6.54 | 7.9134 | 163.5 | 197.835
Viso 26 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 163.5 | 197.835
27. | Vienkartinis spiralės įvedimo rinkinys
27.1. | Vienkartinis spiralės įvedimo rinkinys | Rinkinys vienkartinis ir sterilus. Jį sudaro: pincetinės žnyplės „Pozzi“, žnyplės „Cheron“ ir siūlo nukirpimo žirklės (ilgis 22cm). | Rink. | 150
Viso 27 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
28. | Vėmimo maišai
28.1. | Vienkartinis maišas vėmimo sekretui | Vienkartiniai vėmimo maišai. Sugeria skystį iki 600 ml. Neutralizuoja kvapą. | Vnt. | 150 | Vėmimo maišai N20 /Angimedika | 0.53 | 0.5565 | 79.5 | 83.475
Viso 28 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 79.5 | 83.475
29. | Vienkartiniai šalčio maišeliai
29.1. | Vienakrtinis šalčio maišelis | Vienkartinis maišelis. Paviršius plastikinis. Matmenys 14cm x 18cm (~1cm). Šaldymas aktyvuojamas suspaudus šalčio maišelį. Šaldymo trukmė - ne trumpaiu kaip 20 min. | Vnt. | 50 | Šaldantis maišelis, 14 x 18 cm /Dispotech | 0.8 | 0.84 | 40 | 42
Viso 29 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 40 | 42
30. | Sterilus indas koprologiniams tyrimams
30.1. | Vienkartinis indelis koprologiniams tyrimams | Sterilus indelis koprologiniams tyrimams. Su mentele tyrimo paėmimui. | Vnt. | 300 | Indelis laboratorinis plast. su šaukšt. fekal. 25ml /Deltalab | 0.11 | 0.1155 | 33 | 34.65
Viso 30 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 33 | 34.65
31. | Popierius medicininiams prietaisams
31.1. | Popierius Philips HeartStart MRX defibriliatoriui. | Elektrokardiogramos užrašymui. Pritaikytas defibriliatoriui Philips HeartStart MRX. Popierius rulonėliuose, 50mm x 30m. | Vnt. | 30
31.2. | Popierius elektrokardiografui MAC 400/600 | Elektrokardiogramos užrašymui. Popierius, pritaikytas EKG aparatui MAC 400. Popierius knygomis, matmenys: 80mm x 90mm x 25mm. | Vnt. | 70
31.3. | Popierius elektrokardiografui MAC 500 | Elektrokardiogramos užrašymui. Popierius, pritaikytas EKG aparatui MAC 500. Popierius knygomis, matmenys 90mm x 90mm x 360mm. | Vnt. | 40
31.4. | Popierius tokografui Bionet FC-700 | Vaisiaus širdies tonų užrašymui. Matmenys 210mm x 20m. Pateikiami popieriaus tinkamumą naudojamam prietaisui įrodantys dokumentai. | Vnt. | 30
31.5. | Popierius spirometrui Microlab 3500 | Popierius spirometrui Microlab 3500. Terminis. Pateikiami popieriaus tinkamumą naudojamam prietaisui įrodantys dokumentai. | Vnt. | 30
31.6. | Ruloninis EKG popierius 215mm x 20m | Rulone. Matmenys 215mm x 20m. | Vnt. | 50
31.7. | Popierius ultragarso video printeriui Mitsubishi |  | Vnt. | 24
Viso 31 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
32. | Priemonės elektrokardiogramai ir defibriliacijai
32.1. | Vienkartiniai krūtininiai elektrodai vaikams |  | Vnt. | 500
32.2. | Vienkartiniai krūtininiai elektrodai suaugusiems |  | Vnt. | 500
32.3. | Daugkartinio naudojimo galūniniai elektrodai Ag-AgCl N4, universalūs | Daugkartinio naudojimo galūniniai elektrodai tinkantys ir vaikams, ir suaugusiems. Pakuotėje 4 vnt. Skirtingų spalvų. | Rink. | 10
32.4. | Daugkartinio naudojimo krūtininiai elektrodai Ag-AgCl N6, universalūs | Daugkartinio naudojimo krūtininiai elektrodai. Vakuuminiai. Gerai prisitraukiantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vnt. Tinkami ir vaikams, ir suaugusiems. | Rink. | 10
32.5. | Klijuojami krūtininiai vienkartiniai elektrodai | Klijuojami vienkartiniai krūtininiai elektrodai skirti defibriliacijai. Pritaikyti naudoti su monitoriniu defibriliatoriumi Philips Medical Systems Heart Start MrX (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tvirtai prilimpantys. Vienkartiniai. Supakuoti po du elektrodus. | Rink. | 60
32.6. | Klijuojami krūtininiai vienkartiniai elektrodai | Klijuojami vienkartiniai krūtininiai elektrodai, skirti defibriliatoriui Physio-Control Lifepak CR Plus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Elektrodai tvirtai prilimpantys. Vienkartiniai. Supakuoti po du elektrodus. | Rink. | 20
32.7. | Gelis echoskopijai, 250 g | Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan. Tirpus vandenyje ir hipoalerginis. Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas apžiūros procedūras. Pakuotė 250 g. | pak. | 10
32.8. | Gelis echoskopijai, 5000 g | Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan. Tirpus vandenyje ir hipoalerginis. Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas apžiūros procedūras. Pakuotė 5000 g. | pak. | 10
Viso 32 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
33. | Vienkartiniai kandikliai spirogramai
33.1. | Vienkartinis kandiklis spirogramai | Pritaikyti spirometrui Microlab 3500. Diametras 30mm | Vnt. | 1000
Viso 33 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
34 | Dezinfekcinės servetėlės
34.1. | Dezinfekcinės servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai | Skirtos nedidelių, alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai. Alkoholių koncentracija ne mažesnė kaip 60 %. Pasižymi baktericidiniu (EN 13727), mikobaktericidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624), virusidiniu (EN 14476) veikimu. Būtina pateikti atitiktį nurodytiems standartams patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Ekspozicija iki 5 min. Servetėlės dydis ne mažesnis kaip 12cm x 20cm. Įpakuotos plastikiniame dispenseryje, su sandariu uždarymu ir servetėlių dozavimui pritaikyta išėmimo anga. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. servetėlių. Medžiaga priskirta 2 ir 4 tipo biocidams ir medicinos prietaisams (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Vnt. | 10000
34.2. | Dezinfekcinės servetėlės alkoholiui jautrių paviršių dezinfekcijai | Skirtos medicinos prietaisų, jautrių alkoholiui, dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos - ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje nėra alkoholio. Veikia baktericidiškai, mielicidiškai, virusidiškai. Ekspozicija ne ilgiau kaip 60s. Servetėlės paruoštos naudojimui, supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Servetėlės ne mažesnės kaip 18cm x 20cm. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 servetėlių. | Vnt. | 10000
Viso 34 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
35. | Odos dezinfekcijos priemonė
35.1. | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, su purkštuku arba dozatoriumi | Ne mažesnė kaip 200 ml talpa su purkštuku arba dozatoriumi. Skirta naudoti odos dezinfekcijai prieš injekcijas, punkcijas ir kitas invazines procedūras. Veikliosios medžiagos - alkoholiai, kurių koncentracija ne mažesnė kaip 70 % ir ketvirtiniai amonio junginiai. Antimikrobinis poveikis: bakterijoms (įsk. tuberkuliozės, MRSA), mielėms, virusams (ŽIV, HBV, HCV, Rota ir kt), sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, etanolio, butanono, rūgščių. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 30 sek. Kartu pateikti: 1. Biocido autorizacijos liudijimas 2. Saugos duomenų lapai. | Vnt. | 30
35.2. | Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, 1 L | Ne mažesnė kaip 200 ml talpa su purkštuku. Skirta naudoti odos dezinfekcijai prieš injekcijas, punkcijas ir kitas invazines procedūras. Veikliosios medžiagos - alkoholiai, kurių koncentracija ne mažesnė kaip 70 % ir ketvirtiniai amonio junginiai. Antimikrobinis poveikis: bakterijoms (įsk. tuberkuliozės, MRSA), mielėms, virusams (ŽIV, HBV, HCV, Rota ir kt), sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, etanolio, butanono, rūgščių. Ekspozicijos laikas ne ilgesnis kaip 30 sek. Kartu pateikti: 1. Biocido autorizacijos liudijimas 2. Saugos duomenų lapai. | Vnt. | 50
Viso 35 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
36. | Priemonė kasdieniam paviršių valymui ir dezinfekcijai
36.1. | Priemonė kasdieniam paviršių valymui ir dezinfekcijai | Koncentruota priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai. Veikliųjų medžiagų ne mažiau kaip dvi, kurių viena būtinai ketvirtiniai amonio junginiai. Tinka visiems užterštiems paviršiams (įskaitant aplinkos daiktų paviršius ir medicinos prietaisų paviršius) valymui ir dezinfekcijai merkiant, šluostant, purškiant. Pasižymi baktericidiniu (įskaitant TBC, MRSA), virusidiniu, mielicidiniu poveikiu. 2 tipo biocidas, pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kartu neatlygintinai suteikiama priemonė patogiam dozavimui (pompa, matavimo indas). Pakuotė ne mažesnė kaip 5 L. | L | 100
Viso 36 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
37. | Priemonė krauju užterštų paviršių dezinfekcijai ir biologinių skysčių nukenksminimui
37.1. | Priemonė krauju užterštų paviršių dezinfekcijai ir biologinių skysčių nukenksminimui | Pagrindinės sudedamosios medžiagos: natrio dichloroisocianūratas, plovikliai, geriamoji soda; tabletėje privalo būti ne mažiau kaip 1 g aktyviojo chloro; preparato darbinio tirpalo pH: 5,6-6,0; preparatas pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu; preparato pavidalas – baltos tabletės; pagamintas darbinis tirpalas vienu metu plauna, dezinfekuoja; neutralizuoja (jei paviršiai suteršti šlapimu), nuriebalina; pagamintas tirpalas naudojamas įvairiems paviršiams valyti ir dezinfekuoti – turi tikti grindims, sanitariniams mazgams, slaugos priemonėms, maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti; turi tikti žalių kiaušinių lukštų dezinfekcijai; nuvalius paviršių darbiniu tirpalu nelieka jokių dėmių, paviršiai - greitai išdžiūsta; ekspozicija – momentinė ne ilgiau 10 min; preparato pavidalas – tabletės: nesudėtingas darbinio tirpalo paruošimas; tabletė greitai ištirpsta kambario temperatūros vandenyje; įpakavime - nuo 100 iki 200 tablečių; Pateikti biocido autorizavimo liudijimą. Pateikti biocido autorizacijos registracijos pažymėjimą, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. | Tab. | 5000
Viso 37 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
Direktorius Juozas Devižis