Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Specialūs reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | GAMINTOJAS / Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Vieneto įkainis, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | EKS implantavimo rinkinys | 1. Paciento apklotas ne mažesnis nei 215x360 cm, krūtinės plote apklotas turi incizine plėvele dengtą angą 15 x 15 cm ± 1 cm. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių ne plonesnės nei 66 g/m. medžiagos; viršutinis – pagamintas iš neaustinbės medžiagos, gerai sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, padidinto skysčių sugėrimo zonos dydis 65 x 150 cm ± 5 cm – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140 x 190 ± 5 cm – 1 vnt. 3. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, 130 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne trumpesne nei 17 cm, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio – 1 vnt. 4. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, XXL dydžio, 130 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne trumpesne nei 17 cm, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio – 1 vnt. 5. Apklotas lipniu kraštu 90 x 150 cm ± 5 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 58g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250 %), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. 6. Apklotas 120 x 120 cm ± 2 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250 %), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. 7. Marliniai tvarstukai 5 x 5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 8. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 9. Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, iš dviejų dalių 41 x 33 cm ± 2 cm – 1 vnt. 10. Indas 120 ml. Skaidrus – 1 vnt. 11. Indas 500 ml, spalvotas, sugraduotas – 1 vnt. 12. Kempinėlė su koteliu ne mažiau 15 cm ilgio – 3 vnt. 13. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele – 80 ±5 cm – 1 vnt. 14. Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ± 1 cm – 1 vnt. | vnt. | 300 | Paciento apklotas ne mažesnis nei 216x360 cm, krūtinės plote apklotas turi incizine plėvele dengtą angą 15 x 15 cm. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių 66 g/m. medžiagos; viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno, visiškai nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis, padidinto skysčių sugėrimo zonos dydis 67 x 150 cm– 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140 x 190 cm – 1 vnt. 3. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, XL dydžio, 130 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 6 cm ilgio – 1 vnt. 4. Chirurginis standartinės apsaugos chalatas, XXL dydžio, 130 cm ilgio. Chalatas turi diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 6 cm ilgio – 1 vnt. 5. Apklotas lipniu kraštu 90 x 150 cm, pagamintas iš 58g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas 250 %), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. 6. Apklotas 120 x 120 cm ± 2 cm, pagamintas iš ne plonesnės nei 58 g/m2 dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis – pagamintas iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius (sugeriamumas ne mažesnis nei 250 %), apatinis – visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno – 1 vnt. 7. Marliniai tvarstukai 5 x 5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 8. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 9. Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, iš dviejų dalių 41 x 33 cm– 1 vnt. 10. Indas 120 ml. Skaidrus – 1 vnt. 11. Indas 500 ml, spalvotas, sugraduotas – 1 vnt. 12. Kempinėlė su koteliu ne mažiau 15 cm ilgio – 3 vnt. 13. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm – 1 vnt. 14. Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm– 1 vnt. | 38,00 |  |
| 3 dalies kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  | 11400,00 |  |
| PVM(5proc.), Eur |  |  |  |  |  |  | 570,00 |  |
| 3 dalies kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |  | 11970,00 |  |

Pastaba: Nurodyti preliminarūs kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimalia