## Darbų žiniaraštis
DARBŲ ŽINIARAŠTIS (AUTOMATINIO MONITORINGO SISTEMŲ (AMS) ĮRENGIMO PAKEIČIANT ESAMĄ ĮRANGĄ
KAINOS SKAIČIAVIMAS )
TS 3 priedas
Eil. Nr. | Darbo, įrangos pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM užpildomas teikiant pasiūlymą | Kaina Eur be PVM
1 | Klaipėdos keitiklio stotis (Nordbalt elektros jungtis) trijų vienfazių galios transformatorių T-1 AMS
1.1 | Techninis-darbo projektas | 1 | vnt. | 10000 | 10000
1.2 | Vieno AMS vykdančio visų trijų vienfazių galios transformatorių matavimus arba trijų atskirų AMS įrenginių su programine įranga | 1 | kompl. | 140850 | 140850
1.3 | AMS sumontavimo ir derinimo darbai | 1 | kompl. | 22000 | 22000
1.4 | Šviesolaidinio kabelio (12MM, 500m) su galiniais ODF įrengimas | 1 | kompl. | 13000 | 13000
1.5 | Kita reikalingos ryšio įranga su įrengimu | 1 | kompl. | 8500 | 8500
2 | LitPolLink, Alytaus 400 kV TP alyvinių šunto reaktorių ŠRE1-Elk1 ir ŠRE1-Elk2 AMS
2.1 | Techninis-darbo projektas | 1 | vnt. | 7000 | 7000
2.2 | AMS su programine įranga | 2 | vnt. | 47950 | 95900
2.3 | AMS sumontavimo ir derinimo darbai | 2 | kompl. | 8500 | 17000
3 | 330/110/10 kV Telšių TP autotransformatoriaus AT-1 AMS
3.1 | Techninis-darbo projektas | 1 | vnt. | 5000 | 5000
3.2 | AMS su programine įranga | 1 | vnt. | 47950 | 47950
3.3 | AMS sumontavimo ir derinimo darbai | 1 | kompl. | 8900 | 8900
4 | 330/110/10 kV Panevėžio TP autotransformatoriaus AT-1 AMS
4.1 | Techninis-darbo projektas | 1 | vnt. | 5000 | 5000
4.2 | AMS su programine įranga | 1 | vnt. | 47950 | 47950
4.3 | AMS sumontavimo ir derinimo darbai | 1 | kompl. | 9900 | 9900
|  | Bendra kaina be PVM |  |  | 438950
|  | PVM |  |  | 92179.5
|  | Bendra kaina su PVM |  |  | 531129.5