{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["DEZINFEKCINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022.01.28"]
["Nr.:","20220128/01"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Vitrolab"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,235279070]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Baltų pr. 36, LT-48196 Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT352790716"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT827044060002886700 AB SEB bankas b.k.70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Vaidas Jankauskis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"(837)333317, biuras@vitrolab.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Vaidas Jankauskis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Vaidas Jankauskis"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
[]
[]
["5. DALIS","SPORICIDINĖS SERVETĖLĖS GREITAI NEDIDELIŲ APLINKOS PAVIRŠIŲ IR MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI."]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["5.","Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai."]
["5.1.","Sporicidinės servetėlės greitai nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos priemonių (prietaisų) valymui ir dezinfekcijai",240000,"vnt.",0.09,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":21600},"3082260;Incidin Oxywipes S 100vnt. Ecolab Europe GmbH"]
["5.1.1.","Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas.",null,null,null,null,null,"Veiklioji medžiaga: vandenilio peroksidas Žr. Failas: INCIDIN OXYFOAM S _aprasymas_ LT kalba - 2 psl."]
["5.1.2.","Veikia virusus,  bakterijas, Clostridium difficile sporas.",null,null,null,null,null,"Veikia virusus, bakterijas, Clostridium difficile sporas Žr. Failas:  INCIDIN OXYFOAM S _aprasymas_ LT kalba - 2 psl."]
["5.1.3.","Ekspozicijos trukmė iki 30 min.",null,null,null,null,null,"Ekspozicijos trukmė iki 30 min. Žr. Failas:  INCIDIN OXYFOAM S _aprasymas_ LT kalba - 2 psl."]
["5.1.4.","Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu).",null,null,null,null,null,"Paruoštos naudojimui (impregnuotos dezinfekciniu tirpalu) Žr. Failas:  INCIDIN OXYFOAM S _aprasymas_ LT kalba - 2 psl."]
["5.1.5.","Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo).",null,null,null,null,null,"Supakuotos sandariose pakuotėse su dangteliu (leidžia servetėles ištraukti po vieną, saugo nuo išdžiūvimo) Žr. Failas:  INCIDIN OXYFOAM S _aprasymas_ LT kalba - 1 psl."]
["5.1.6.","Pakuotėje iki  200 servetėlių.",null,null,null,null,null,"Pakuotėje 100 servetėlių. Žr. Failas: Statement on Incidin OxyWipes (sudėtis, dydis, matmenys) LT"]
["5.1.7.","Medicinos prietaisas (priemonė), ženklinta CE.",null,null,null,null,null,"Medicinos priemonė ženklinta CE. Žr. Failas: Ecolab CE LT iki 2024"]
["5.1.8.","Biocidas.",null,null,null,null,null,"Biocidas. Žr. Failas: Incidin® Oxywipe S biocidas iki  2026 03 22"]
["5.1.9.","Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.",null,null,null,null,null,"Pateikiame lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, priemonės biocido autorizacijos liudijimą, CE sertifikatą, kad priemonė yra ženklinta pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą. Žr. Aplankas: 5. INCIDIN OXY WIPES S"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C40:C49)<>COUNT(F40:F49)),\"\", SUM(F40:F49))","v":21600},{"$f":"IF((COUNT(C40:C49)<>COUNT(F40:F49)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F50*0.05","v":1080}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F51), \"\", SUM(F50:F51))","v":22680},"Dalies biudžetas su PVM: 92928 Eur"]
[]
[]
["11. DALIS","PRIEMONĖS PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINOMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["11.","Priemonės plovimo dezinfekavimo mašinoms"]
["11.1.","Šarminis skystas ploviklis (koncentratas)",1800,"L",6.16,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":11088},"3093860; Aniosyme DLM maxi 5 l; Laboratoires Anios an Ecolab company"]
["11.1.1.","Ploviklis įvairių chirurginių, mikrochirurginių instrumentų, nelanksčių endoskopų plovimui plovimo dezinfekavimo plautuvuose.",null,null,null,null,null,"Ploviklis įvairių chirurginių, mikrochirurginių, nelanksčių endoskopų plovuimui plovimo platuvuose Žr. Failas: ANIOSYME DLM MAXI aprašymas LT - 1, 2 psl."]
["11.1.2.","Šarminis skystis  (darbinio tirpalo pH ne mažiau 10).",null,null,null,null,null,"Šarminis skystis (darbinio tirpalo pH  10,1 - 10,6) Žr. Failas:  ANIOSYME DLM MAXI aprašymas LT - 2 psl."]
["11.1.3.","Turi korozijos inhibitorių",null,null,null,null,null,"Turi korozijos inhibitorių. Žr. Failas: Notification-DLM Maxi_FNZ_Synergy 5 antikoroziniai priedai"]
["11.1.4.","Turi tikti šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miele.",null,null,null,null,null,"Tinka Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miela plovimo mašinoms. Žr. Failas: DLM Maxi_FNZ_Synergy 5 tinkamumo patvirtinimas plovimo mašinoms"]
["11.1.5.","Pakuotėje iki 5 litrų.",null,null,null,null,null,"Pakuotė 5L Žr. Failas: ANIOSYME DLM MAXI aprašymas LT - 1 psl."]
["11.1.6.","Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.",null,null,null,null,null,"Priemonės išeiga 1-5ml/l Žr. Failas: ANIOSYME DLM MAXI aprašymas LT - 2 psl."]
["11.1.7.","Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.",null,null,null,null,null,"Pateikiame lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikatą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos technnį reglamentą. Žr. Aplankas: 11.1. ANIOSYME DLM MAXI"]
["11.2.","Priemonė neutralizavimui",1600,"L",7.43,{"$f":"IF(ISBLANK(E68),\"\", PRODUCT(C68,E68))","v":11888},"3023510; Sekumatic FNZ 5 l; Ecolab Europe GmbH"]
["11.2.1.","Neutralizatorius suderintas su šarminiu skystu plovikliu.",null,null,null,null,null,"Neutralizatorius suderintas su šarminiu skystu plovikliu Žr. Failas: DLM Maxi-Sekumatic FNZ gamintojo patvirtinimas LT/EN"]
["11.2.2.","Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu.",null,null,null,null,null,"Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu. Žr. Failas:SEKUMATIC FNZ NAUDOJIMO instrukcija_LT"]
["11.2.3.","Sudėtyje neturi fosfatų.",null,null,null,null,null,"Sudėtyje neturi fostatų. Žr. Failas:SEKUMATIC FNZ NAUDOJIMO instrukcija_LT; Failas: SEKUMATIC FNZ SDL - 2 psl.; Failas: Sekumatic Leave Piece_UK_LR"]
["11.2.4.","Koncentrato pH iki 2,5.",null,null,null,null,null,"Koncentrato ph 1. Žr. SEKUMATIC FNZ SDL - 5 psl"]
["11.2.5.","Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.",null,null,null,null,null,"Priemonės išeiga 1-2ml/l Žr. Failas: SEKUMATIC FNZ NAUDOJIMO instrukcija_LT"]
["11.2.6.","Turi tikti šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miele.",null,null,null,null,null,"Tinka gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miele Žr. Failas: Notification-DLM Maxi_FNZ_Synergy 5"]
["11.2.7.","Pakuotėje iki 5 litrų.",null,null,null,null,null,"Pakuotė 5L. Žr. Failas: Sekumatic Leave Piece_UK_LR - 2 psl."]
["11.2.8.","Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.",null,null,null,null,null,"Pateikiame lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikatą, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos technnį reglamentą. Žr. Aplankas: 11.2. Sekumatic FNZ"]
["11.3.","Enziminis ploviklis",800,"L",5.88,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":4704},"3091520; Aniosyme Synergy 5 L; Laboratoires Anios an Ecolab company"]
["11.3.1.","Priemonė skirta įvairiems chirurginiams, mikrochirurginiams, kietiesiems endoskopams, anesteziologiniams instrumentams plauti.",null,null,null,null,null,"Priemonė skirta įvairiems chirurginiams, mikrochirurginiams, kietiesiems endoskopams, anesteziologiniams instrumentams plauti Žr. Failas: ANIOSYME SYNERGY 5_aprasymas_LT - 1 psl."]
["11.3.2.","Tinka konteineriams pagamintiems iš aliuminio.",null,null,null,null,null,"Tinka konteineriams pagamintiems iš aliuminio Žr. Failas: ANIOSYME SYNERGY 5_EN - 2 psl."]
["11.3.3.","Veiklios medžiagos: enzimai, fermentai, glikolis arba joninės paviršinės medžiagos.",null,null,null,null,null,"Veikliosios medžiagos: enzimai, fermentai ir joninės paviršinės medžiagos. Žr. Failas: ANIOSYME SYNERGY 5_aprasymas_EN - 1 psl."]
["11.3.4.","Priemonės išeiga ne daugiau 5 ml/l.",null,null,null,null,null,"Priemonės išeiga 1-5ml/l Žr. Failas: ANIOSYME SYNERGY 5_instrukcija-LT - 1 psl."]
["11.3.5.","Turi tikti šių gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miele.",null,null,null,null,null,"Tinka gamintojų plovimo mašinoms: Getinge, Ken, Matachana, Steelco, Miele Žr. Failas: DLM Maxi_FNZ_Synergy 5 tinkamumas plovimo mašinoms"]
["11.3.6.","Pakuotėje iki 5 litrų.",null,null,null,null,null,"Pakuoteje 5 L.  Žr. Failas: ANIOSYME SYNERGY 5_aprasymas_LT - 1sl."]
["11.3.7.","Pateikti lietuvių kalba: priemonės aprašymą ir/ar naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją, kad priemonė yra ženklinta CE pagal medicinos prietaisų (priemonių) saugos techninį reglamentą.",null,null,null,null,null,"Pateikiame lietuvių kalba: priemonės aprašymą, naudojimo instrukciją, saugos duomenų lapus, CE sertifikato atitikties deklaraciją, kad priemonė ženklinta CE pagal medicinos priemonių saugos techninį reglamentą. Žr. Aplankas: 11.3. ANIOSYME SYNERGY 5"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C60:C84)<>COUNT(F60:F84)),\"\", SUM(F60:F84))","v":27680},{"$f":"IF((COUNT(C60:C84)<>COUNT(F60:F84)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F85*0.05","v":1384}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F86), \"\", SUM(F85:F86))","v":29064},"Dalies biudžetas su PVM: 50820 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[11,0,11,1],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[14,0,14,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[28,0,28,9],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"x"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"NE"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"x"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"TAIP"]
["5.","Įgaliojimas K. Kaveckienei 2022 m.",null,null,null,null,null,"NE"]
["6.","TS atitikimas",null,null,null,null,null,"NE"]
["7.","Sutarties projektas",null,null,null,null,null,"NE"]
["8.","Panaudos sutarties projektas",null,null,null,null,null,"NE"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Vaidas Jankauskis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5450-1 2021-12-26 18:03:18"]