## tivis_2022-06-16 09_06_33
Eil.Nr. | Medžiagų ir įrenginių grupė | Medžiagų ir įrenginių pavadinimas | Tipas/Parametrai | Mato vnt. | Vnt.įkainis EUR be PVM | Perskaičiuotas įkainis Eur be PVM pagal 2022.04 infliaciją 16,8% | 1 Siūloma markė/Gamintojas | 2 Siūloma markė/Gamintojas
| Galios transformatoriai | Galios transformatoriai
1 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 25kVA Yzn11 | vnt. | 2000 | 2196
2 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 40kVA Yzn11 | vnt. | 2200 | 2415.6
3 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 63kVA Yzn11 | vnt. | 2700 | 2964.6
4 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 100kVA Yzn11 | vnt. | 3700 | 4062.6
5 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 160kVA Yyn0 | vnt. | 4300 | 4721.4
6 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 250kVA Yyn0 | vnt. | 5200 | 5709.6
7 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 400kVA Yyn0 | vnt. | 6200 | 6807.6
8 | Galios transformatoriai | Galios transformatorius 10/(0,4-0,42) kV | 630kVA Yyn0 | vnt. | 7500 | 8235
| Trumpojo jungimo indikatoriai | Trumpojo jungimo indikatoriai
9 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 200A | vnt. | 30 | 32.94
10 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 400A | vnt. | 60 | 65.88
11 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 600A | vnt. | 30 | 32.94
12 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 kV KL elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius (įsivertinti visas tvirtinmo galimybes tiek ant kabelio gyslos tiek ant šynos) | 800A | vnt. | 30 | 32.94
13 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (Įmontuojamas ≥IP40) |  | vnt. | 250 | 274.5
14 | Trumpojo jungimo indikatoriai | 10 KV trumpojo jungimo indikatoriai kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe (sumontuojamas (neįleidžiamas) ≥ip54) |  | vnt. | 250 | 274.5
| Alyva | Alyva
15 | Alyva | Transformatorių izoliacinė alyva | "Pagal AB ""Energijos skirstymo operatorius"" | ton | 1500 | 1647
| Žymenys | Žymenys
16 | Žymenys | Atramų numeracijos žymuo | "Pagal AB ""Energijos skirstymo operatorius"" | vnt. | 1.5 | 1.647
17 | Žymenys | Galiniai kabelių operatyviniai žymenys | "Pagal AB ""Energijos skirstymo operatorius"" | vnt. | 1.5 | 1.647
| Jungikliai automatiniai | Jungikliai automatiniai
18 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.8548
19 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.8548
20 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-1P, 10 kA | vnt. | 1.8 | 1.9764
21 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-1P, 10kA | vnt. | 1.8 | 1.9764
22 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-1P, 10kA | vnt. | 2.6 | 2.8548
23 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-1P, 10kA | vnt. | 2.7 | 2.9646
24 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 3.0744
25 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-1P, 10 kA | vnt. | 2.8 | 3.0744
26 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-1P, 10 kA | vnt. | 3 | 3.294
27 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-1P, 10kA | vnt. | 3 | 3.294
28 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 4.0A-3P, 10kA | vnt. | 5 | 5.49
29 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 5 | 5.49
30 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 10A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9.882
31 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 13A-3P, 10kA | vnt. | 9 | 9.882
32 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 16A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10.98
33 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 20A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10.98
34 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 25A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10.98
35 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 32A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10.98
36 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 40A-3P, 10kA | vnt. | 10 | 10.98
37 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 50A-3P, 10kA | vnt. | 10.5 | 11.529
38 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 63A-3P, 10kA | vnt. | 23.7 | 26.0226
39 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 80A-3P, 15A | vnt. | 63 | 69.174
40 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 100A-3P, 15kA | vnt. | 66 | 72.468
41 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. C, 125A-3P 15kA | vnt. | 74 | 81.252
42 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-1P, 10kA | vnt. | 3.4 | 3.7332
43 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 3.0744
44 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-1P, 10kA | vnt. | 2.7 | 2.9646
45 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-1P, 10kA | vnt. | 2.8 | 3.0744
46 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-1P, 10kA | vnt. | 3.2 | 3.5136
47 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-1P, 10kA | vnt. | 3.4 | 3.7332
48 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-1P, 10kA | vnt. | 3.7 | 4.0626
49 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-1P, 10kA | vnt. | 4.7 | 5.1606
50 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-1P, 10kA | vnt. | 4 | 4.392
51 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV vienpolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-1P, 10kA | vnt. | 4 | 4.392
52 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 6.0A-3P, 10kA | vnt. | 6 | 6.588
53 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 10A-3P, 10kA | vnt. | 6 | 6.588
54 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 13A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 13.176
55 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 16A-3P, 10kA | vnt. | 12 | 13.176
56 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 20A-3P, 10kA | vnt. | 15 | 16.47
57 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 25A-3P, 10kA | vnt. | 15.5 | 17.019
58 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 32A-3P, 10kA | vnt. | 14 | 15.372
59 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 40A-3P, 10kA | vnt. | 14 | 15.372
60 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 50A-3P, 10kA | vnt. | 20 | 21.96
61 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 63A-3P, 10kA | vnt. | 25 | 27.45
62 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 80A-3P, 10kA | vnt. | 70 | 76.86
63 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 100A-3P, 10kA | vnt. | 70 | 76.86
64 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | Atj. char. D, 125A-3P 10kA | vnt. | 70 | 76.86
65 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 160A,3P, 25 kA | vnt. | 97 | 106.506
66 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 200A, 3P, 25 kA | vnt. | 250 | 274.5
67 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 250A, 3P, 25 kA | vnt. | 250 | 274.5
68 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 400A, 3P, 25 kA | vnt. | 450 | 494.1
69 | Jungikliai automatiniai | 0,4 kV tripolis automatinis jungiklis | 630A, 3P, 25 kA | vnt. | 450 | 494.1
| Moduliniai kirtikliai | Moduliniai kirtikliai
70 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 63A - 1F | vnt. | 6 | 6.588
71 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 80A - 1F | vnt. | 10 | 10.98
72 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV vienpolis modulinis kirtiklis | 100A - 1F | vnt. | 20 | 21.96
73 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 63A - 3F | vnt. | 10 | 10.98
74 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 80A - 3F | vnt. | 12 | 13.176
75 | Moduliniai kirtikliai | 0,4 kV tripolis modulinis kirtiklis | 100A - 3F | vnt. | 25 | 27.45
| Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams
76 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH00 | vnt. | 2.2 | 2.4156
77 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH1 | vnt. | 3.5 | 3.843
78 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH2 | vnt. | 4.7 | 5.1606
79 | Trumpikliai saugiklių-kirtiklių blokams | Trumpiklis (NZ) | NH3 | vnt. | 5.8 | 6.3684
| Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlės
80 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-2P, 30 mA | vnt. | 13 | 14.274
81 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-2P, 30 mA | vnt. | 17 | 18.666
82 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-2P, 30 mA | vnt. | 12 | 13.176
83 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 25A-4P, 30 mA | vnt. | 16 | 17.568
84 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 40A-4P, 30 mA | vnt. | 22 | 24.156
85 | Srovės nuotėkio rėlės | Srovės nuotėkio rėlė | 63A-4P, 30 mA | vnt. | 14 | 15.372
| OL metalinės konstrukcijos | OL metalinės konstrukcijos
86 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tka-2 | kompl. | 10 | 10.98
87 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-1 | kompl. | 8 | 8.784
88 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ika-2 | kompl. | 10 | 10.98
89 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Tk-1 | kompl. | 8 | 8.784
90 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ik-4 | kompl. | 7 | 7.686
91 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T1-1 | kompl. | 5 | 5.49
92 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K1-1 | kompl. | 7 | 7.686
93 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I1-1 | kompl. | 8 | 8.784
94 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-1 | kompl. | 12 | 13.176
95 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IL1-2 | kompl. | 23 | 25.254
96 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-1 | kompl. | 8 | 8.784
97 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | G1-2 | kompl. | 9 | 9.882
98 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T-2 | vnt. | 8 | 8.784
99 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I-2 | vnt. | 11 | 12.078
100 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-1 | vnt. | 10 | 10.98
101 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | K-2 | vnt. | 14 | 15.372
102 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-1,1 | vnt. | 13 | 14.274
103 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-1,1 | vnt. | 86 | 94.428
104 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A20-2.7 | vnt. | 90 | 98.82
105 | OL metalinės konstrukcijos | Atotampa | A-6-2,7 | vnt. | 30 | 32.94
106 | OL metalinės konstrukcijos | Gaubtas kabeliui |  | kompl. | 42 | 46.116
107 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis izoliatoriaus IL | IL | kompl. | 11 | 12.078
108 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T | kompl. | 11 | 12.078
109 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TP | kompl. | 100 | 109.8
110 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9 | kompl. | 17 | 18.666
111 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TK-9A | kompl. | 23 | 25.254
112 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | T 10-1 | kompl. | 12 | 13.176
113 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA | kompl. | 19 | 20.862
114 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | TA 10-1 | kompl. | 18 | 19.764
115 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1 | kompl. | 11 | 12.078
116 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-1 | kompl. | 9 | 9.882
117 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | I 10-1-2 | kompl. | 7 | 7.686
118 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA | kompl. | 47 | 51.606
119 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1 | kompl. | 19 | 20.862
120 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-1 | kompl. | 10 | 10.98
121 | OL metalinės konstrukcijos | Viršūnė | IA 10-1-2 | kompl. | 10 | 10.98
122 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-1 | kompl. | 135 | 148.23
123 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TJ-2 | kompl. | 113 | 124.074
124 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-1 | kompl. | 50 | 54.9
125 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ta-2 | kompl. | 44 | 48.312
126 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | KTa-1 | kompl. | 70 | 76.86
127 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-1 | kompl. | 60 | 65.88
128 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | Ia-2 | kompl. | 50 | 54.9
129 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T | kompl. | 26 | 28.548
130 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA | kompl. | 29 | 31.842
131 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9 | kompl. | 42 | 46.116
132 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-9A | kompl. | 45 | 49.41
133 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I | kompl. | 50 | 54.9
134 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2-1 | kompl. | 40 | 43.92
135 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | PTA | kompl. | 42 | 46.116
136 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | T 10-2 | kompl. | 30 | 32.94
137 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TA 10-2 | kompl. | 35 | 38.43
138 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TLA 10-2 | kompl. | 46 | 50.508
139 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | I 10-2 | kompl. | 33 | 36.234
140 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2 | kompl. | 30 | 32.94
141 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA 10-2-1 | kompl. | 30 | 32.94
142 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IA | kompl. | 70 | 76.86
143 | OL metalinės konstrukcijos | 10 kV OL viršįt. ribot. laikiklis | RLa | kompl. | 14 | 15.372
144 | OL metalinės konstrukcijos | Paramsčio tvirtinimo mazgas | PTM-2,7 | kompl. | 23 | 25.254
145 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio prie atramos tvirt. (skard.) |  | vnt. | 3 | 3.294
146 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | TK-2 | kompl. | 9 | 9.882
147 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-1 | kompl. | 8 | 8.784
148 | OL metalinės konstrukcijos | Traversa | IK-2 | kompl. | 10 | 10.98
149 | OL metalinės konstrukcijos | Kablys | SK-1 | vnt. | 2 | 2.196
150 | OL metalinės konstrukcijos | Laikiklis kabelio (tvirtinamas su apkaba) | KL | kompl. | 9 | 9.882
151 | OL metalinės konstrukcijos | Gandralizdis | GL | kompl. | 86 | 94.428
| Metalinės konstrukcijos | Metalinės konstrukcijos
152 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – aikštelė transformat., su 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių metalo konstrukcija, 10 kV saugiklių ir ribotuvų metalo konstrukcija ir/ar konstrukcijomis ir pačiais ribotuvais | ST-6 3/10 | kompl. | 960 | 1054.08
153 | Metalinės konstrukcijos | Met. konstrukcija – sijos 10 kV izoliatoriams ir saugikliams, transformatoriaus tvirtinimo konstrukcija, 0,4 kV „SZ“ kirtiklių saugiklių konstrukcija, rėmas 10 kV saugikliams ir viršįtampių ribotuvams ir pačiais ribotuvais | ST-400/10 | kompl. | 1190 | 1306.62
| AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos
154 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-1 | vnt. | 3.6 | 3.9528
155 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-2 | vnt. | 3 | 3.294
156 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-3 | vnt. | 4.5 | 4.941
157 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-4 | vnt. | 3 | 3.294
158 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys | KB-5 | vnt. | 6 | 6.588
159 | AMKA sistemos 0,4 kV oro kabelių linijų met. konstrukcijos | Kablys sieninis |  | vnt. | 7 | 7.686
| 10 kV oro linijų skyrikliai | 10 kV oro linijų skyrikliai
160 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 470 | 516.06
161 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Horizontalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis |  | kompl. | 500 | 549
162 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 1 įž. peiliu su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 780 | 856.44
163 | 10 kV oro linijų skyrikliai | Vertikalus 10 kV skyriklis su 2 įž. peiliais su pavara ir traukėmis ir su 2-os klasės viršįtampių ribotuvais |  | kompl. | 820 | 900.36
| Oro linijų skyrikliai | Oro linijų skyrikliai
164 | Oro linijų skyrikliai | OL skyriklio pavara |  | vnt. | 90 | 98.82
| 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai
165 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis be saugiklių |  | vnt. | 1400 | 1537.2
166 | 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai | 10 kV vidaus tipo galios skyriklis su saugikliais |  | vnt. | 1700 | 1866.6
| Apsaugos nuo paukščių | Apsaugos nuo paukščių
167 | Apsaugos nuo paukščių | Apsauga nuo paukščių izoliatoriams (Transformatoriaus) (3 vnt.) |  | kompl. | 30 | 32.94
168 | Apsaugos nuo paukščių | Apsaugos nuo paukščių, skirtos 0,4 kV ir 10 kV (OLI) gelžbetoniniams stiebams |  | vnt. | 22.2 | 24.3756
| 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai
169 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 16 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
170 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 20 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
171 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
172 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
173 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
174 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
175 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.5 | 1.647
176 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.6 | 1.7568
177 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.6 | 1.7568
178 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.9 | 2.0862
179 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 00 arba 000 | vnt. | 1.9 | 2.0862
180 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 25 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
181 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 32 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
182 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 35 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
183 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 40 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
184 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 50 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
185 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
186 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
187 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
188 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
189 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 1 | vnt. | 2.6 | 2.8548
190 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 1 | vnt. | 3.2 | 3.5136
191 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 1 | vnt. | 3.2 | 3.5136
192 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 1 | vnt. | 3.2 | 3.5136
193 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
194 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 80 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
195 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
196 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 125 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
197 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
198 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
199 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 224 A, dydis 2 | vnt. | 3.7 | 4.0626
200 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 2 | vnt. | 4 | 4.392
201 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 2 | vnt. | 4.2 | 4.6116
202 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 2 | vnt. | 4.2 | 4.6116
203 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 2 | vnt. | 4.6 | 5.0508
204 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 63 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7.686
205 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 100 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7.686
206 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 160 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 8.784
207 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 200 A, dydis 3 | vnt. | 8 | 8.784
208 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 250 A, dydis 3 | vnt. | 6.5 | 7.137
209 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 315 A, dydis 3 | vnt. | 6.5 | 7.137
210 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 350 A arba 355 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7.686
211 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 400 A, dydis 3 | vnt. | 7 | 7.686
212 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 500 A, dydis 3 | vnt. | 10 | 10.98
213 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 3 | vnt. | 11 | 12.078
214 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 630 A, dydis 4 | vnt. | 30 | 32.94
215 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 800 A, dydis 4 | vnt. | 30 | 32.94
216 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1000 A, dydis 4 | vnt. | 35 | 38.43
217 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1250 A, dydis 4 | vnt. | 35 | 38.43
218 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1500 A, dydis 4 | vnt. | 40 | 43.92
219 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas | 1600 A, dydis 4 | vnt. | 40 | 43.92
220 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 250 kVA, dydis NH3 | vnt. | 12 | 13.176
221 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 400 kVA, dydis NH3 | vnt. | 12 | 13.176
222 | 0,4 kV saugiklio lydieji įdėklai | Saugiklio lydusis įdėklas gTr taikymo klasės transf. apsaugai | 630 kVA, dydis NH3 | vnt. | 13 | 14.274
| Srovės transformatoriai | Srovės transformatoriai
223 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 50/5A, TAL-0.72 | vnt. | 21 | 23.058
224 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 75/5A, TAL-0.72 | vnt. | 21 | 23.058
225 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 100/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 44.6886
226 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 150/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 44.6886
227 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 200/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40.7 | 44.6886
228 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 300/5A, TAL-0.72 | vnt. | 39.8 | 43.7004
229 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 400/5A, TAL-0.72 | vnt. | 39.8 | 43.7004
230 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 600/5A, TAL-0.72 | vnt. | 41.5 | 45.567
231 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1000/5A, TAL-0.72 | vnt. | 40 | 43.92
232 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatorius | 1500/5A, TAL-0.72 | vnt. | 45 | 49.41
| 10 kV saugikliai | 10 kV saugikliai
233 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 6 A arba 6,3 A | vnt. | 30 | 32.94
234 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 10:00 | vnt. | 30 | 32.94
235 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 16 A | vnt. | 30 | 32.94
236 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 20 A | vnt. | 30 | 32.94
237 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 25 A | vnt. | 31 | 34.038
238 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 31,5 A arba 32 A | vnt. | 32 | 35.136
239 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 40 A | vnt. | 35 | 38.43
240 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 50 A | vnt. | 40 | 43.92
241 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 63 A | vnt. | 42 | 46.116
242 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 80 A | vnt. | 48 | 52.704
243 | 10 kV saugikliai | Saugiklis, d45mm, I=292mm pagal IEC standartą | 100 A | vnt. | 52 | 57.096
244 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 2:00 | vnt. | 8 | 8.784
245 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 3.2 A | vnt. | 8 | 8.784
246 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 5:00 | vnt. | 8 | 8.784
247 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 8:00 | vnt. | 8 | 8.784
248 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 10:00 | vnt. | 8 | 8.784
249 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 16 A | vnt. | 8 | 8.784
250 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 20 A | vnt. | 8 | 8.784
251 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.1-10, d55mm, I=424mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 8 | 8.784
252 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 31.5 A | vnt. | 14 | 15.372
253 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 40 A | vnt. | 14 | 15.372
254 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.2-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 50 A | vnt. | 14 | 15.372
255 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 80 A | vnt. | 21 | 23.058
256 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 100 A | vnt. | 21 | 23.058
257 | 10 kV saugikliai | Saugiklis srovę ribojantis, lydusis, kvarcinis, lauko tipo PT1.3-10, d72mm, I=464mm pagal GOST standartą | 160 A | vnt. | 25 | 27.45
258 | 10 kV saugikliai | Saugiklis PN0.1 tipo, d55mm, I=212mm pagal GOST standartą įtampos transformatoriams |  | vnt. | 15 | 16.47
| 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10 kV viršįtampių ribotuvai
259 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | I klasės | vnt. | 30 | 32.94
260 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | II klasės | vnt. | 67 | 73.566
261 | 10 kV viršįtampių ribotuvai | 10kV lauko tipo kibirkštiniai iškrovikliai |  | vnt. | 25 | 27.45
| 0,4 kV viršįtampių ribotuvai | 0,4 kV viršįtampių ribotuvai
262 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvai | 0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas | II klasės | vnt. | 12 | 13.176
| Remontiniai apvalkalai | Remontiniai apvalkalai
263 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d11-21 mm kabeliams | vnt. | 24.6 | 27.0108
264 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d17-32 mm kabeliams | vnt. | 25.7 | 28.2186
265 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d24-50 mm kabeliams | vnt. | 28.2 | 30.9636
266 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d31-65 mm kabeliams | vnt. | 31 | 34.038
267 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d33-86 mm kabeliams | vnt. | 35 | 38.43
268 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d56-120 mm kabeliams | vnt. | 55 | 60.39
269 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 0,5 m ilgio, d15-45 mm kabeliams | vnt. | 39 | 42.822
270 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d20-65 mm kabeliams | vnt. | 73 | 80.154
271 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1 m ilgio, d30-95 mm kabeliams | vnt. | 78 | 85.644
272 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis sustiprintas apvalkalas su klijais | 1,5 m ilgio, d65-205 mm kabeliams | vnt. | 155 | 170.19
273 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d25-40 mm kabeliams | vnt. | 44 | 48.312
274 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d40-58 mm kabeliams | vnt. | 49 | 53.802
275 | Remontiniai apvalkalai | Remontinis nepalaikantis degimo apvalkalas su klijais | 0,6 m ilgio, d58-89 mm kabeliams | vnt. | 61 | 66.978
| Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojančios galinės kepurėlės
276 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 4-8 mm kabeliams | vnt. | 0.8 | 0.8784
277 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 8-17 mm kabeliams | vnt. | 1.3 | 1.4274
278 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 17-30 mm kabeliams | vnt. | 1.4 | 1.5372
279 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 30-45 mm kabeliams | vnt. | 2.4 | 2.6352
280 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 45-65 mm kabeliams | vnt. | 4.5 | 4.941
281 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 65-95 mm kabeliams | vnt. | 6 | 6.588
282 | Hermetizuojančios galinės kepurėlės | Hermetizuojanti galinė kepurėlė su klijais (kapa) | 95-115 mm kabeliams | vnt. | 7.5 | 8.235
| 10 kV kabelių movos | 10 kV kabelių movos
283 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 400 | 439.2
284 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 410 | 450.18
285 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 440 | 483.12
286 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 35-50 mm² | vnt. | 380 | 417.24
287 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 70-120 mm² | vnt. | 390 | 428.22
288 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 150-240 mm² | vnt. | 420 | 461.16
289 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 430 | 472.14
290 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu arba juostiniu ekranu, 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 450 | 494.1
291 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 440 | 483.12
292 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 3 gyslų kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 460 | 505.08
293 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 450 | 494.1
294 | 10 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 1 gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1 gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² | 120-240 mm² | vnt. | 480 | 527.04
295 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 70 | 76.86
296 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 80 | 87.84
297 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 85 | 93.33
298 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 100 | 109.8
299 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 125 | 137.25
300 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 150 | 164.7
301 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 155 | 170.19
302 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 25-50 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 190 | 208.62
303 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 180 | 197.64
304 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 70-120 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 230.58
305 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 178 | 195.444
306 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 120-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 230.58
307 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 200 | 219.6
308 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 255 | 279.99
309 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su plastiko izoliacija, lauko tipo | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 125 | 137.25
310 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 170 | 186.66
311 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 450 mm | vnt. | 185 | 203.13
312 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 25-95 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 241.56
313 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vidaus tipo | 70-150 mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 241.56
314 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 1 gyslos | vnt. | 80 | 87.84
315 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 1 gyslos | vnt. | 102 | 111.996
316 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 105 | 115.29
317 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-70 mm², 3 gyslų | vnt. | 200 | 219.6
318 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 70-150 mm², 3 gyslų | vnt. | 270 | 296.46
319 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 120-240 mm², 3 gyslų | vnt. | 290 | 318.42
320 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 3 gyslos | vnt. | 330 | 362.34
321 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 25-95 mm², 3 gyslos | vnt. | 200 | 219.6
322 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 95-240 mm², 1 gyslos | vnt. | 400 | 439.2
323 | 10 kV kabelių movos | 10 kV mova jungiamoji su varžtiniais sujungikliais kabeliui viename apvalkale su plastiko izoliacija, vieliniu arba juostiniu ekranu | 400-630 mm², 1 gyslos | vnt. | 750 | 823.5
324 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 50 mm² | vnt. | 356 | 390.888
325 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 120 mm² | vnt. | 360 | 395.28
326 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 240 mm² | vnt. | 360 | 395.28
327 | 10 kV kabelių movos | 10 kV ir 24 kV C tipo ekranuotas kištukinis adapteris (1 fazė), T formos ekranuotas adapteris su viršįtampių ribotuvų prijungimo galimybe | 500 mm² | vnt. | 415 | 455.67
328 | 10 kV kabelių movos | Hermetizavimo komplektas naudojamas kartu su 10 kV ir 24 kV C tipo kištukiniais adapteriais. Komplektas skirtas, kai C tipo adapteris montuojamas ant 3 gyslų kabelio su bendru išoriniu apvalkalu. Į komplektą įeina gyslų izoliavimo vamzdeliai, izoliavimo p |  | kompl. | 41 | 45.018
329 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 35 mm² | vnt. | 50 | 54.9
330 | 10 kV kabelių movos | 10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos (1 fazė), prijungiamas (angl. Plug-in) ekranuotas alkūninis adapteris | 70 mm² | vnt. | 50 | 54.9
331 | 10 kV kabelių movos | 10 kV pirmos klasės kištukinis ekranuotas viršįtampių ribotuvas (1 fazė), tinkamas C tipo T formos ekranuotam kištukiniam adapteriui |  | vnt. | 250 | 274.5
| 24 kV kabelių movos | 24 kV kabelių movos
332 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (1 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-120mm | vnt. | 140 | 153.72
333 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (1 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-500mm | vnt. | 220 | 241.56
334 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (2 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, | vnt. | 410 | 450.18
335 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (3 jungiamų kabelių kombinacija) | 24 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 1 | vnt. | 330 | 362.34
336 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-120mm | vnt. | 100 | 109.8
337 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-240mm | vnt. | 110 | 120.78
338 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (4 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-500mm | vnt. | 220 | 241.56
339 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (5 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, | vnt. | 300 | 329.4
340 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (6 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-50mm2, | vnt. | 320 | 351.36
341 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (6 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3x1xA (A-240mm2) | vnt. | 350 | 384.3
342 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (7 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3xA jungiamas su 24 kV 3xA (A-50mm2, 12 | vnt. | 300 | 329.4
343 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (8 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA (AHXAMK-W Viskis) jungiamas su 24 | vnt. | 350 | 384.3
344 | 24 kV kabelių movos | 12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija jungiamosios movos (9 jungiamų kabelių kombinacija) | 10 kV 3x1xA (AHXAMK-W Viskis) jungiamas su 24 | vnt. | 350 | 384.3
345 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (viengyslis kabelis) | 120mm2, 240mm2, 1 gyslos | vnt. | 120 | 131.76
346 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (viengyslis kabelis) | 500mm2, 1 gyslos | vnt. | 200 | 219.6
347 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 180 | 197.64
348 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 190 | 208.62
349 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 180 | 197.64
350 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, vidaus tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 190 | 208.62
351 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 200 | 219.6
352 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 500 mm | vnt. | 220 | 241.56
353 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 50mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 210 | 230.58
354 | 24 kV kabelių movos | 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su XLPE izoliacija galinės movos (trigyslis kabelis, lauko tipo) | 120mm², 3 gyslų, gyslos ilgis 1200 mm | vnt. | 220 | 241.56
355 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 120mm2, 3 gyslų | vnt. | 350 | 384.3
356 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 1 gyslos plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 240mm2, 3 gyslų | vnt. | 350 | 384.3
357 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 50mm2, 3 gyslų | vnt. | 350 | 384.3
358 | 24 kV kabelių movos | Mova pereinamoji su varžtiniais sujungikliais, skirta sujungti 10 kV 3 gyslų kabelį su alyv. popier. izoliacija ir 24 kV 3 gyslų plastiku izoliuotą kabelį su vieliniu ekranu | 120mm2, 3 gyslų | vnt. | 350 | 384.3
| 0,4 kV kabelių movos | 0,4 kV kabelių movos
359 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 104 | 114.192
360 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 50-150 mm² | vnt. | 137 | 150.426
361 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių pereinamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 154 | 169.092
362 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 16 mm² | vnt. | 30 | 32.94
363 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 35 mm² | vnt. | 34 | 37.332
364 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 70 mm² | vnt. | 40 | 43.92
365 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 120 mm² | vnt. | 50 | 54.9
366 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova | 240 mm² | vnt. | 68 | 74.664
367 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 16 mm² | vnt. | 34 | 37.332
368 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 35 mm² | vnt. | 49 | 53.802
369 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 70 mm² | vnt. | 61 | 66.978
370 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 120 mm² | vnt. | 30 | 32.94
371 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 240 mm² | vnt. | 45 | 49.41
372 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 16 mm² | kompl. | 28 | 30.744
373 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 35 mm² | kompl. | 39 | 42.822
374 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 70 mm² | kompl. | 47 | 51.606
375 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 120 mm² | kompl. | 27 | 29.646
376 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova (tik antgaliai su nulūžtančiomis galvutėmis Al ir Cu laidininkams, antgalio izoliavimo termovamzdeliai) | 240 mm² | kompl. | 40 | 43.92
377 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 16-70 mm² | vnt. | 53 | 58.194
378 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 50-120 mm² | vnt. | 128 | 140.544
379 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija jungiamoji mova | 120-240 mm² | vnt. | 79 | 86.742
380 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 25-70 mm² | vnt. | 35 | 38.43
381 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 70-120 mm² | vnt. | 90 | 98.82
382 | 0,4 kV kabelių movos | iki 1 kV kabelių popierine izoliacija galinė mova | 120-240 mm² | vnt. | 57 | 62.586
| Apskaitos skydai | Apskaitos skydai
383 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 95 | 104.31
384 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 113 | 124.074
385 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 153.72
386 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 175 | 192.15
387 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 9 apskaitos |  | vnt. | 260 | 285.48
388 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 12 apskaitų |  | vnt. | 380 | 417.24
389 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės su pamatu 15 apskaitų |  | vnt. | 400 | 439.2
390 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 50 | 54.9
391 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 64 | 70.272
392 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 82 | 90.036
393 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 6 apskaitos |  | vnt. | 115 | 126.27
394 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 1-fazės ant atramos 9 apskaitų |  | vnt. | 186 | 204.228
395 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 1 apskaita |  | vnt. | 116 | 127.368
396 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 2 apskaitos |  | vnt. | 151 | 165.798
397 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 4 apskaitos |  | vnt. | 197 | 216.306
398 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 6 apskaitos |  | vnt. | 252 | 276.696
399 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 9 apskaitų |  | vnt. | 432 | 474.336
400 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 12 apskaitų |  | vnt. | 600 | 658.8
401 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės su pamatu 15 apskaitų |  | vnt. | 600 | 658.8
402 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 1 apskaita |  | vnt. | 67 | 73.566
403 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 2 apskaitos |  | vnt. | 93 | 102.114
404 | Apskaitos skydai | Apskaitos skydas 3-fazės ant atramos 4 apskaitos |  | vnt. | 140 | 153.72
| Įvadinės apskaitų spintos | Įvadinės apskaitų spintos
405 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A |  | vnt. | 543 | 596.214
406 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A |  | vnt. | 543 | 596.214
407 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A |  | vnt. | 600 | 658.8
408 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 250 A |  | vnt. | 600 | 658.8
409 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 300 A |  | vnt. | 600 | 658.8
410 | Įvadinės apskaitų spintos | ĮAS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų, automatas 400 A |  | vnt. | 600 | 658.8
| VKS | VKS
411 | VKS | 10 kV įtampos kabelių spinta su (arba be) komutaciniu įrenginiu |  | vnt. | 2500 | 2745
| Kabelių spintos | Kabelių spintos
412 | Kabelių spintos | KS su 2 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 385 | 422.73
413 | Kabelių spintos | KS su 4 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 565 | 620.37
414 | Kabelių spintos | KS su 6 kirtiklių-saugiklių blokais |  | vnt. | 800 | 878.4
415 | Kabelių spintos | KS su 8 kirtiklių saugiklių blokais |  | vnt. | 800 | 878.4
416 | Kabelių spintos | KS su 10 kirtiklių-saugiklių blokų |  | vnt. | 1000 | 1098
417 | Kabelių spintos | KS su srovės transf. iki 200 A ir bandymų gnybtynais, automatas 100 - 160 A ir 3 linijinių saugiklių – kirtiklių blokų vietų |  | vnt. | 1115 | 1224.27
418 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1200 | 1317.6
419 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1200 | 1317.6
420 | Kabelių spintos | KS su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu |  | vnt. | 1400 | 1537.2
| Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita
421 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 483 | 530.334
422 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 539 | 591.822
423 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 629 | 690.642
424 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 911 | 1000.278
425 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1023 | 1123.254
426 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 2 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 12 apskaitų |  | vnt. | 1140 | 1251.72
427 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 603 | 662.094
428 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 623 | 684.054
429 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 714 | 783.972
430 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 984 | 1080.432
431 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1104 | 1212.192
432 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 3 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 12 apskaitų |  | vnt. | 1201 | 1318.698
433 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 2 apskaitos |  | vnt. | 757 | 831.186
434 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 3 apskaitos |  | vnt. | 778 | 854.244
435 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 4 apskaitos |  | vnt. | 798 | 876.204
436 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 6 apskaitos |  | vnt. | 1057 | 1160.586
437 | Tranzitinės kabelių spintos su apskaita | Tranzitinė kabelių spinta, 4 vnt. kirtiklių - saugiklių blokų arba KL pajungimo vietų, 9 apskaitos |  | vnt. | 1185 | 1301.13
| Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokai
438 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH0 | vnt. | 19 | 20.862
439 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH1 | vnt. | 48 | 52.704
440 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH2 | vnt. | 63 | 69.174
441 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH3 | vnt. | 100 | 109.8
442 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas horizontalus | NH4a | vnt. | 480 | 527.04
443 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH0 | vnt. | 30 | 32.94
444 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH1 | vnt. | 80 | 87.84
445 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH2 | vnt. | 86 | 94.428
446 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH3 | vnt. | 96 | 105.408
447 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių - kirtiklių blokas vertikalus | NH4a | vnt. | 550 | 603.9
448 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ400.3 | vnt. | 295 | 323.91
449 | Saugiklių - kirtiklių blokai | Saugiklių kirtiklių blokas | SZ160.32 | vnt. | 145 | 159.21
| Kirtikliai | Kirtikliai
450 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-1, 100 A | vnt. | 54 | 59.292
451 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-2, 250 A | vnt. | 71 | 77.958
452 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-4, 400 A | vnt. | 74 | 81.252
453 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPC-6, 630 A | vnt. | 103 | 113.094
454 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-1, 100 A | vnt. | 54 | 59.292
455 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-2, 250 A | vnt. | 71 | 77.958
456 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-4, 400 A | vnt. | 147 | 161.406
457 | Kirtikliai | Kirtikliai | RPB-6, 630 A | vnt. | 205 | 225.09
458 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-31, 100 A | vnt. | 36 | 39.528
459 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-35, 250 A | vnt. | 52 | 57.096
460 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-37, 400 A | vnt. | 65 | 71.37
461 | Kirtikliai | Kirtikliai | VR-32-39, 630 A | vnt. | 127 | 139.446
462 | Kirtikliai | Kirtikliai | RP-5, 1000 A | vnt. | 252 | 276.696
| Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis
463 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-21,6 | vnt. | 106 | 116.388
464 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3 | vnt. | 124 | 136.152
465 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S90-30,3-2S | vnt. | 113 | 124.074
466 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-21,6 | vnt. | 110 | 120.78
467 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S96-30,3 | vnt. | 117 | 128.466
468 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S110-34,3 | vnt. | 146 | 160.308
469 | Stiebas gelžbetoninis | Stiebas gelžbetoninis | S130-68,6 | vnt. | 310 | 340.38
| Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu
470 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 1x16+25 mm2 | meter | 0.61 | 0.66978
471 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x16+25 mm2 | meter | 1.05 | 1.1529
472 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x25+35 mm2 | meter | 1.62 | 1.7788
473 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x35+50 mm2 | meter | 2.12 | 2.3278
474 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x50+70 mm2 | meter | 2.7 | 2.9646
475 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x70+95 mm2 | meter | 3.73 | 4.0955
476 | Oro linijų kabelis su 1 nešančiuoju neizoliuotu laidu | 0,23 - 0,4 kV Oro linijų kabelis | 3x120+95 mm2 | meter | 5.72 | 6.2806
| Neizoliuoti oro linijų laidai | Neizoliuoti oro linijų laidai
477 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 35 mm2 | kilogram | 3.17 | 3.4807
478 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 50 mm2 | kilogram | 3.17 | 3.4807
479 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 70 mm2 | kilogram | 3.17 | 3.4807
480 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 95 mm2 | kilogram | 3.17 | 3.4807
481 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai | 120 mm2 | kilogram | 3.17 | 3.4807
482 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 35 mm2 | kilogram | 2.79 | 3.0634
483 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 50 mm2 | kilogram | 2.79 | 3.0634
484 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 70 mm2 | kilogram | 2.79 | 3.0634
485 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 95 mm2 | kilogram | 2.79 | 3.0634
486 | Neizoliuoti oro linijų laidai | 0,4-10 kV neizoliuoti aliuminiai laidai su plienine gysla | 120 mm2 | kilogram | 1.4 | 1.5372
| Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai
487 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 35 mm2 | meter | 0.99 | 1.087
488 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 50 mm2 | meter | 1.2 | 1.3176
489 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 70 mm2 | meter | 1.51 | 1.658
490 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 95 mm2 | meter | 1.3 | 1.4274
491 | Izoliuoti 10 kV oro linijų laidai | 10 kV izoliuotas oro linijų laidas | 120 mm2 | meter | 1.4 | 1.5372
| 10 kV Kabeliai | 10 kV Kabeliai |  |  |  | 0
492 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120al+35cu | meter | 13 | 14.274
493 | 10 kV Kabeliai | 10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240al+35cu | meter | 19 | 20.862
494 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | meter | 9 | 9.882
495 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | meter | 12 | 13.176
496 | 10 kV Kabeliai | 10 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x240 | meter | 21 | 23.058
497 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x120 | meter | 7 | 7.686
498 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x240 | meter | 9 | 9.882
499 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x120 | meter | 7 | 7.686
500 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x240 | meter | 9 | 9.882
501 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x500 | meter | 12 | 13.176
502 | 10 kV Kabeliai | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti tiesti patalpose | 1x500 | meter | 12 | 13.176
503 | 24 kV Kabeliai | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x50 | meter | 10.8 | 11.8584
504 | 24 kV Kabeliai | 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 3x120 | meter | 14.4 | 15.8112
505 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x120 | meter | 7.8 | 8.5644
506 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x240 | meter | 10 | 10.98
507 | 24 kV Kabeliai | 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje ir atvirame ore | 1x500 | meter | 14.4 | 15.8112
508 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x16 | meter | 0.8 | 0.8784
509 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 3x35 | meter | 2 | 2.196
510 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x16 | meter | 1.2 | 1.3176
511 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x35 | meter | 2.5 | 2.745
512 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x70 | meter | 3.8 | 4.1724
513 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x120 | meter | 6 | 6.588
514 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 4x240 | meter | 11.5 | 12.627
515 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x16 | meter | 1.5 | 1.647
516 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Al 5x35 | meter | 4.2 | 4.6116
517 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x16 | meter | 2.25 | 2.4705
518 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 3x35 | meter | 6 | 6.588
519 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x16 | meter | 2.75 | 3.0195
520 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x35 | meter | 6 | 6.588
521 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x70 | meter | 12.5 | 13.725
522 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x120 | meter | 21 | 23.058
523 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 4x240 | meter | 40 | 43.92
524 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x16 | meter | 8 | 8.784
525 | 0,4 kV Kabeliai | iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje patalpose ir atvirame ore | Cu 5x35 | meter | 8 | 8.784
| Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai
526 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm≥ 450 N (lankstus) | meter | 0.52 | 0.57096
527 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 450 N (lankstus) | meter | 0.85 | 0.9333
528 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 450 N (lankstus) | meter | 1.25 | 1.3725
529 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 450 N (lankstus) | meter | 2.45 | 2.6901
530 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 50 mm ≥ 750 N (tiesus) | meter | 0.75 | 0.8235
531 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 75 mm ≥ 750 N (tiesus) | meter | 0.95 | 1.0431
532 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 110 mm ≥ 750 N (tiesus) | meter | 1.4 | 1.5372
533 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 125 mm ≥ 750 N (tiesus) | meter | 2.25 | 2.4705
534 | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai | Vamzdis gofruotas elektr. | 160 mm ≥ 750 N (tiesus) | meter | 2.2 | 2.4156
| Micro TSPĮ | Micro TSPĮ
535 | Micro TSPĮ | Micro TSPĮ įranga |  | kompl. | 2800 | 3074.4
| Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga | Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga
536 | Automatizuotos elektros energijjos apsakitos sistemos (AEEAS) įranga | AEEAS įranga |  | vnt. | 350 | 384.3
| Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidiniai kabeliai
537 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis iki 24 skaidulų |  | meter | 0.9 | 0.9882
538 | Šviesolaidiniai kabeliai | Šviesolaidinis kabelis nuo 24 iki 48 skaidulų |  | meter | 1.1 | 1.2078
| Modulinės transformatorinės | Modulinės transformatorinės
539 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriui galinė modulinė transformatorinė (MGT) |  | vnt. | 5500 | 6039
540 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinė transformatorinė su iki 2X630 kVA galios transformatoriais (MGMTT) |  | vnt. | 18000 | 19764
541 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito tranzitinė modulinė transformatorinė su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 14000 | 15372
542 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (MGMTT) |  | vnt. | 16000 | 17568
543 | Modulinės transformatorinės | 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi (neįgilinta) |  | vnt. | 15000 | 16470
| Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai
544 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,4 kV oro linijoje montuojamas apkrovų balansavimo įrenginys | PB50A-3P-200ADV | vnt. | 4000 | 4392
545 | Įtampos kokybę gerinantys įrenginiai | 0,23 kV oro linijoje montuojamas vienfazis įtampos reguliatorius | VC6K-1P-000 | vnt. | 2000 | 2196
| Elektros energijos kokybės analizatoriai | Elektros energijos kokybės analizatoriai
546 | Elektros energijos kokybės analizatoriai | Elektros energijos kokybės analizatorius |  | vnt. | 1500 | 1647
| Matavimo transformatoriai | Matavimo transformatoriai
547 | Matavimo transformatoriai | 10 kV srovės matavimo transformatorius (3 fazės) | pirminė srovė 100-400 A | kompl. | 550 | 603.9
548 | Matavimo transformatoriai | 10 kV įtampos matavimo transformatorius (3 fazės) |  | kompl. | 600 | 658.8
| Spyna | Spyna
549 | Spyna | ABLOY spynos širdelė (cilindras) |  | vnt. | 25 | 27.45
550 | Spyna | ABLOY pakabinama spyna |  | vnt. | 50 | 54.9
| Automatiniai sujungikliai | Automatiniai sujungikliai
551 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 35 mm2 | vnt. | 50 | 54.9
552 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 70 mm2 | vnt. | 60 | 65.88
553 | Automatiniai sujungikliai | Vidutinės įtampos oro laidų su apvalkalu (PAS-W/SAX-W) automatinis sujungiklis laidininkams sujungti | 120 mm2 | vnt. | 80 | 87.84