TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
RESPIRATORIUS FFP3
- Universalaus dydžio;
- Vienkartinio naudojimo;
- FFP3 apsauginės klasės;
- Su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą;
- Išskleidžiamos, sulankstomos formos;
- Anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido;
- Patogu naudoti kartu su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis;
- Su ilgį reguliuojamomis (keičiamo dydžio) elastingomis juostelėmis (ne mažiau 2 ištisinių juostelių) einančiomis per galvą (tvirtinimas už ausų netinka);
- Su integruotu spaustuku nosies srityje;
- Respiratoriai FFP3 turi būti supakuoti po vieną, individualioje pakuotėje;
- Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pristatyti prekę, kuri galioja ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo prekės pristatymo dienos;
- Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal EU direktyvą 2016/425;
- Atitinka EN 149:2001+ A1:2009 arba lygiaverčio standarto reikalavimus;
- Pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių aprašymai su nuotrauka/-omis arba siūlomų prekių katalogas su nuotraukomis, kuriame turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos.
- Sutarties vykdymo trukmė – 3 mėn.
- Pristatymo adresas: Vilniaus g. 69, II Nemenčinės k., Vilniaus r.
Pastaba: Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.