## Lapas1
REAGENTŲ, EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (3 skyrius)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS:
1. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka ir nurodyti puslapį. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjui pateikus klaidingą informaciją pasiūlymas gali būti atmestas.
2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems papildomas priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas).
3. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą visoms pirkimo dalims pateikti prekių, kurios bus tiekiamos laimėjus konkursą, pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. Pavyzdžiai grąžinami nebus.
4. Tiekėjas turi pateikti reagentų ir kitų papildomų priemonių aprašymus, darbo instrukcijas, saugos duomenų lapus bei atitikties dokumentus (dokumentų originalų kopijas ir tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą) (kur tinka). Tinkamu laikomas vertimo patvirtinimas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo parašu ir tiekėjo antspaudu (jei turi). Už tinkamą vertimą į lietuvių kalbą – atsakingas tiekėjas. Tiekėjas įsipareigoja visą pateiktą informaciją, susijusią su tyrimo procesu, esant reikalui, pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo metu nedelsiant atnaujinti.
Pirkimo dalis | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Atitikimas technibėms charakteristikoms (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) | Mato vnt. | Maksimalus kiekis per 24 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės poreikis pagal numatomą sutarties kiekį | Vnt. kaina, EUR be PVM | PVM, % | Vnt. kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24mėn. | Prekės (reagentų, eksplotacinių medž. Ir papil. priemonių) gamintojas, pavadinimas, katologo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS GREITIESIEMS INFEKCIJŲ SEROLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
12. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (Kraujo grupių pagal ABO ir Rh sistemas nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje))
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
12.1 | Standartiniai eritrocitai A1, A2, B, O | Galima atskirti A1 ir A2 antigeno pogrupius. Galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 savaitės nuo pagaminimo datos. Turi būti galimybė užsakyti pasirinktinai A1 B arba A2 O komplektus. | Atitinka | Rinkinys (4x5ml) | 36 | Rinkinys (4x5ml) | 36 | 20 | Netaiko-mas | 20 | 720 | 720 | Diagast, Hematest A1,A2,B,O, 51999
12.2 | Monokloninis Anti-A IgM | Kiekvienas buteliukas su dozatoriumi. Tūris ne mažesnis nei 10 ml (250 tyrimų). Turi būti galimybė užsakyti dviejų skirtingų serijų reagentus. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. | Atitinka | Buteliukas | 180 | Buteliukas | 180 | 3.6 | 5% | 3.78 | 648 | 680.4 | Diagast, Anti-A, 70501/70540
12.3 | Monokloninis Anti-B IgM |  | Atitinka | Buteliukas | 180 | Buteliukas | 180 | 3.6 | 5% | 3.78 | 648 | 680.4 | Diagast, Anti-B, 70501/70541
12.4 | Monokloninis Anti-AB IgM |  | Atitinka | Buteliukas | 180 | Buteliukas | 180 | 3.8 | 5% | 3.99 | 684 | 718.2 | Diagast, Anti-AB, 70503
12.5 | Monokloninis Anti-D IgM |  | Atitinka | Buteliukas | 180 | Buteliukas | 180 | 5 | 5% | 5.25 | 900 | 945 | Diagast, Anti-D IgM, 71000
12.6 | Monokloninis Anti-D IgM+IgG |  | Atitinka | Buteliukas | 80 | Buteliukas | 80 | 5.2 | 5% | 5.46 | 416 | 436.8 | Diagast, Anti-D totem, 71010
12.7 | Neigiama kontrolė Rh |  | Atitinka | Buteliukas | 80 | Buteliukas | 80 | 5.2 | 5% | 5.46 | 416 | 436.8 | Diagast, Neg Control, 79000
12 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [10 empty] | 4432 | 4617.6
PASTABA. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
13. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI (Kraujo grupių pagal ABO ir Rh sistemas nustatymas, tiesioginė ir netiesioginė Kumbso reakcija (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje))
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus. |  |  |  |  | Panaudai siūloma centrifūga DG Spin (gamintojas Grifols, Ispanija)
13.1 | Kortelės tiesioginei ir netiesioginei Kumbso reakcijai nustatyti | - | Atitinka | Plokštelėje esantys šulinėliai | 4320 | 400 šulinėlių | 11 | 0.22 | 5% | 0.231 | 950.4 | 997.92 | Grifols, DG Gel Coombs, 210342, 2x25 kort. (50x8 šulinėlių)
13.2 | Standartiniai eritrocitai | Standartiniai eritrocitai (I-II) skirti antikūnų paieškai. Suderinti su 13.1 pozicija. | Atitinka | Rinkinys (2x10 ml) | 30 | Rinkinys (2x10 ml) | 30 | 49 | netaikomas | 49 | 1470 | 1470 | Grifols, Serascan Diana 2, 210204, 2x10 ml
13.3 | Skiediklis | Paruošimo tirpalas suderintas su 13.1 pozicija. | Atitinka | Flakonas (100 ml) | 20 | Flakonas (100 ml) | 20 | 20 | 5% | 21 | 400 | 420 | Grifols, DG Gel Sol, 210354_0.5, 1x100 ml
13.4 | Kortelės eritrocitų antigenų sistemos ABO ir Rh (D) nustatymui | Kraujo grupių ABO su dvigubu Rh D nustatymas. | Atitinka | Plokštelė | 48 | 8 šulinėlių plokštelė | 48 | 2 | 5% | 2.1 | 96 | 100.8 | Grifols, DG Gel ABO/Rh (CR), 210378, 2x25 kort.
13.5 | Kortelės Rh D ir silpno D nustatymui | Rh D neigiamų reakcijų patikrinimui ir patvirtinimui, kuomet nustatant kitais metodais, tokiais kaip pvz.: tyrimas ant mikroplokštelių, gaunami abejotini rezultatai. | Atitinka | Plokštelėje esantys šulinėliai | 1728 | 200 šulinėlių | 9 | 0.4 | 5% | 0.42 | 691.2 | 725.76 | Grifols, DG Gel Anti-D, 210341, 1x25 kort.(25x8 šulinėlių)
13.6 | Skiediklis | Paruošimo tirpalas suderintas su 13.5 pozicija. | Atitinka | Flakonas (100 ml) | 4 | Flakonas (100 ml) | 4 | 20 | 5% | 21 | 80 | 84 | Grifols, DG Gel Sol, 210354_0.5, 1x100 ml
13.7 | Vidinė kokybės kontrolė tiesioginės Kumbso reakcijos ir antikūnų paieškos tyrimams | Vidinė kokybės kontrolė tiesioginės Kumbso reakcijos ir antikūnų paieškos tyrimams suderinta su 13.1 pozicija. | Atitinka | Rinkinys (2x5 ml) | 24 | Rinkinys (2x2x6 ml) | 24 | 110 | netaikomas | 110 | 2640 | 2640 | Grifols, Essential II Control, 213287, 2x2x6 ml
13 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [10 empty] | 6327.6 | 6438.48
PASTABOS. 1. Tyrimo atlikimui naudojama ID-Centrifuge 6S, Dia Med centrifuga. Jeigu ID-Centrifuge 6S, Dia Med centrifugos techniniai parametrai nėra tinkami tyrimų atlikimui į kainą turi būti įskaičiuota centrifuga (panaudai), atitinkanti plokštelių gamintojo techninius ir kokybinius reikalavimus bei rekomendacijas. 2. Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tarpusavyje suderinti (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
KITI REAGENTAI, TIRPALAI, PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKTI
41 | Vienkartinės baltos, plastmasinės plokštelės su duobutėmis kraujo grupių nustatymui | Duobučių kiekis plokštelėje ne mažiau nei 60. Plokštelės turi būti karpomos. | Atitinka | Vienetas | 1600 |  |  | 1 | 5% | 1.05 | 1600 | 1680 | Hydrex Diagnostics, Serowhite 12, HXSB12