## Lapas1
A.Zapalskio IĮ "Azas"
Tiekimo g. 2A, 35289 Panevėžys, tel.: (8 45) 570231, faksas (8 45) 571361; el.p.: info@azas.lt Įmonės kodas 147838431 PVM kodas LT478384314 A/s LT647300010002368420 AB Bankas "Swedbank" Banko kodas 73000
PASIŪLYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS 2022-06-22 Nr. 22/06-22 Panevėžys
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |  | A.Zapalskio IĮ "Azas"
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  | Tiekimo g. 2A, 35289 Panevėžys
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė |  |  | Direktorius Juozas Devižis
| Telefono numeris |  |  | 845 570231
| El. pašto adresas |  |  | info@azas.lt
Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti) | 1 vnt. kaina Eur. be PVM | 1 vnt. kaina Eur. su PVM | Suma Eur. su PVM | Pastabos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10
1. | Marlinės servetėlės
1.1. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 5cm x 5cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 5cm x 5cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 1200 | Servetėlės, steril., marlinės 5x5cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.082 | 0.0861 | 103.32
1.2. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 10cm x 10cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 10cm x 10cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 800 | Servetėlės, steril., marlinės 10x10cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.186 | 0.1953 | 156.24
1.3. | Sterilios marlinės servetėlės, daugiasluoksnės, 10cm x 20cm | Pagaminta iš 100 % balintos medvilnės. Sterilios. 10cm x 20cm (±1cm) , 8 sluoksnių be rentgeno indikatoriaus. Medžiagos tankis ≥ 20 siūlai 1cm2. Saugioje trijų lygių pakuotėje. Pakuotės kraštai ≥ 1,2 cm, atidaroma rankomis nepažeidžiant sterilumo. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas. Įpakavime ≤5 vnt.. | pak. | 300 | Servetėlės, steril., marlinės 10x20cm, 8sl., N5 AZAS /Xuchang Zhende Surgical Dressing (Zhende Medical) | 0.34 | 0.357 | 107.1
Viso 1 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 366.66
2. | Paklotai neštuvams
2.1. | Vienkartiniai paklotai, 200cm x 80 cm, su guma, pritaikyti neštuvams | Viršutinis absorbuojantis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį. Apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį. Sugeriamumas ne mažiau 1600 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Dydis: 80 ± 5 cm x 200 ± 10 cm. Su guma, pritaikytas naudoti ant neštuvų. | Vnt. | 1000
Viso 2 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
3. | Paklotai sugeriantys
3.1. | Vienkartiniai paklotai, 60cm x 90cm | Viršutinis absorbuojantis sluoksnis gerai sugeriantis skystį ir išliekantis sausas per visą pakloto ilgį. Apatinis sluoksnis su polietileno arba lygiaverte plėvele per visą pakloto ilgį. Sugeriamumas ne mažiau 1600 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Matmenys 60cm x 90cm. | Vnt. | 1000 | Paklotai 90 x 60 cm Seni Soft Normal N30 /TZMO S.A | 0.238 | 0.2499 | 249.9
Viso 3 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
4. | Adatos
4.1. | Vienkartinės adatos, 0,7 x 30 mm | Sterilios, įpakuotos po vieną. | Vnt. | 1000 | Vienk. adata 0,7 x 30 mm 22Gx1+1/4" N100 /Zarys | 0.0124 | 0.01302 | 13.02
4.2. | Vienkartinės peteliškės tipo adatos, 23 G, | Sterilios, įpakuotos po vieną. 23 G. | Vnt. | 1000 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 23G N100/Romed | 0.064 | 0.0672 | 67.2
4.3. | Vienkartinės peteliškės tipo adatos, 23 G, | Sterilios, įpakuotos po vieną. 23 G. Su Luer adapteriu | Vnt. | 1000 | Vienkartinė adata BUTTERFLY 23G su adapteriu/Romed | 0.46 | 0.483 | 483
Viso 4 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x | 563.22
5. | Vienkartinis spiralės įvedimo rinkinys
5.1. | Vienkartinis spiralės įvedimo rinkinys | Rinkinys vienkartinis ir sterilus. Jį sudaro: pincetinės žnyplės „Pozzi“, žnyplės „Cheron“ ir siūlo nukirpimo žirklės (ilgis 22cm). | Rink. | 150
Viso 5 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
6. | Priemonės elektrokardiogramai ir defibriliacijai
6.1. | Vienkartiniai krūtininiai elektrodai vaikams |  | Vnt. | 500
6.2. | Vienkartiniai krūtininiai elektrodai suaugusiems |  | Vnt. | 500
6.3. | Daugkartinio naudojimo galūniniai elektrodai Ag-AgCl N4, universalūs | Daugkartinio naudojimo galūniniai elektrodai tinkantys ir vaikams, ir suaugusiems. Pakuotėje 4 vnt. Skirtingų spalvų. | Rink. | 10
6.4. | Daugkartinio naudojimo krūtininiai elektrodai Ag-AgCl N6, universalūs | Daugkartinio naudojimo krūtininiai elektrodai. Vakuuminiai. Gerai prisitraukiantys. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vnt. Tinkami ir vaikams, ir suaugusiems. | Rink. | 10
6.5. | Klijuojami krūtininiai vienkartiniai elektrodai | Klijuojami vienkartiniai krūtininiai elektrodai skirti defibriliacijai. Pritaikyti naudoti su monitoriniu defibriliatoriumi Philips Medical Systems Heart Start MrX (pateikti tai įrodančius dokumentus). Tvirtai prilimpantys. Vienkartiniai. Supakuoti po du elektrodus. | Rink. | 60
6.6. | Klijuojami krūtininiai vienkartiniai elektrodai | Klijuojami vienkartiniai krūtininiai elektrodai, skirti defibriliatoriui Physio-Control Lifepak CR Plus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Elektrodai tvirtai prilimpantys. Vienkartiniai. Supakuoti po du elektrodus. | Rink. | 20
6.7. | Gelis echoskopijai, 250 g | Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan. Tirpus vandenyje ir hipoalerginis. Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas apžiūros procedūras. Pakuotė 250 g. | pak. | 10
6.8. | Gelis echoskopijai, 5000 g | Gelis taip pat tinka ultragarsui, EKG, EEG, EMG ir pan. Tirpus vandenyje ir hipoalerginis. Profesionaliam naudojimui, atliekant ginekologines, endoskopines ir kitas apžiūros procedūras. Pakuotė 5000 g. | pak. | 10
Viso 6 pirkimo dalis | [5 empty] | x | x
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
1 | Pasūlymas-techninė specifikacija |  | 3
| Aert. Apr. Katal. |  | 14
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:
Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuos numatyto termino.
Direktorius |  |  |  | Juozas Devižis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)