## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Prekės aprašymas | Preliminarus prekių vnt. kiekis per 36 mėn. | Vnt. kaina be PVM | Vnt. kaina su PVM | Viso suma Eur be PVM | Viso suma Eur su PVM
1. | Vakuuminė kraujo paėmimo sistema
1.1. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam, serologiniam, imunocheminiam serumo tyrimui 4-4,5 ml tūrio, 13x75 mm. | 63000 | 0.074 | 0.0777 | 4662 | 4895.1
1.2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam, serologiniam, imunocheminiam serumo tyrimui ne ≥2ml tūrio, 13x75 mm. Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. | 1000 | 0.074 | 0.0777 | 74 | 77.7
1.3. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su atskiriamuoju geliu ir krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam, serologiniam, imunocheminiam serumo tyrimui 5-6 ml tūrio 13x100 mm. | 65000 | 0.106 | 0.1113 | 6890 | 7234.5
1.4. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su atskiriamuoju geliu ir krešėjimo aktyvatoriumi biocheminiam, serologiniam, imunocheminiam serumo tyrimui 3-3,5ml tūrio, 13x75mm. | 35000 | 0.104 | 0.1092 | 3640 | 3822
1.5. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2EDTA arba K3EDTA klinikiniam kraujo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm. | 140000 | 0.074 | 0.0777 | 10360 | 10878
1.6. | Vakuuminiai mėgintuvėliai su K2EDTA arba K3EDTA klinikiniam kraujo tyrimui, ne ≥2ml, 13x75 mm. Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. | 3000 | 0.076 | 0.0798 | 228 | 239.4
1.7. | Vakuuminiai mėgintuvėliai, su Na-citratu (3,8% 0,129M arba 3,2 0,109M) krešėjimo sistemos tyrimui, 2,7 - 3,5 ml tūrio, 13x75 mm. | 30000 | 0.082 | 0.0861 | 2460 | 2583
1.8. | Vakuuminiai mėgintuvėliai, su Na-citratu (3,8% 0,129M arba 3,2 0,109M) krešėjimo sistemos tyrimui ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. | 5000 | 0.082 | 0.0861 | 410 | 430.5
1.9. | Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės koncentracijos nustatymui nepraskiestame plazmos bandinyje su Na fluoridu ir kalio oksalatu (sausa forma), 3-4 ml tūrio, 13x75 mm. | 50000 | 0.076 | 0.0798 | 3800 | 3990
1.10. | Vakuuminiai mėgintuvėliai gliukozės koncentracijos nustatymui nepraskiestame plazmos bandinyje su Na fluoridu ir kalio oksalatu (sausa forma), ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. Kamštelis turi specialų spalvinį žymėjimą, nurodantį mažo tūrio arba pediatrinę paskirtį bei yra skirtingas nei kito tūrio mėgintuvėlių, turinčių tą patį užpildą. | 33000 | 0.076 | 0.0798 | 2508 | 2633.4
1.11. | Multibandininės kraujo rinkimo adatos, 21Gx38-40mm, 22Gx38-40mm. | 200000 | 0.066 | 0.0693 | 13200 | 13860
1.12. | Multibandininės kraujo rinkimo adatos su venos punkcijos verifikavimo funkcija 21Gx25-38mm, 22Gx25-38mm. | 2000 | 0.08 | 0.084 | 160 | 168
1.13. | Saugios multibandininės kraujo rinkimo adatos 21G, su specialiu užraktu, su integruotu laikikliu. | 400 | 0.21 | 0.2205 | 84 | 88.2
1.14. | Luer adapteris | 14400 | 0.068 | 0.0714 | 979.2 | 1028.16
1.15. | “Peteliškės” rinkinys smulkių venų performavimui 21G ir 23G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 170-190mm. Adata plonasienė, tribriaunė arba penkiabriaunė. | 11000 | 0.27 | 0.2835 | 2970 | 3118.5
1.16. | Saugus “Peteliškės” rinkinys smulkių venų performavimui 23G su Luer adapteriu, žarnelės ilgis 170-190mm. Adata plonasienė, tribriaunė arba penkiabriaunė. Adatos užraktas aktyvuojamas išėjimo iš venos metu. | 500 | 0.36 | 0.378 | 180 | 189
1.17. | Vienkartiniai adatų laikikliai. Ant laikiklio arba pakuotės vienkartinio panaudojimo žyma. | 200000 | 0.021 | 0.02205 | 4200 | 4410
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  |  | 56805.2 | 59645.46