TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (aktuali redakcija nuo 2022-07-07)
ANTISEPTIKŲ IR DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis metams	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1	2	3	4	5	6
6. Priemonės, skirtos greitai medicinos įrangos, prietaisų ir paviršių valymui ir dezinfekcijai
6.1	Preparatas skirtas greitai medicininės įrangos ir įv. paviršių dezinfekcijai. Su purkštuku. / Globacid AF Med	1 l.	150ltr.	Aktyvieji preparato komponentai: alkoholiai -ne mažiau 60% / Preparatas turi tikti greitai medicinos prietaisų ir įv. paviršių dezinfekcijai; / Ekspozicija – nuo 15 s.; / Skirtas greitai alkoholiui atsparių neinvazinės medicininės įrangos paviršių dezinfekcijai; / Aktyvieji preparato komponentai: alkoholiai -ne mažiau 60%.- turi pasižymėti bakteriacidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Turi būti malonaus kvapo arba be kvapo; / Efektyvi priemonė greitai ir reguliariai dezinfekcijai, esant aukštiems higienos reikalavimams; / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis; / Be aldehidų, kvepalų ir dažiklių, tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams; / Pasižymi plačiu baktericidiniu , mykobaktericidiniu, virucidiniu fungicidiniu ir mieliocidiniu poveikiu; / Turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; / Techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai; / Taikomi standartai: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija; / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;	Sudėtis: izopropanolis 60%, etanolis 15%. / Ekspozicija 30 sek. / Greito dezinfekavimo priemonė alkoholiui atsparių paviršių valymui ir dezinfekavimui. / Pasižymi plačiais baktericidiniu, fungicidiniu, tuberkuliocidiniu ir virucidniu (HBV, HCV, Adeno ir pan.) poveikiais. / Priemonė be kvapo. / Bespalvis skystis, priemonė yra paruošta naudojimui. / Sudėtyje nėra aldehidų, kvapiklių, dažiklių. / Priemonė tinkama visiems alkoholiui atspariems paviršiams. / Turi CE sertifikatą. / Atitinka EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 standartus. / Priemonė turi biocido autorizacijos liudijimą, saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas. / Pateikiami aprašymai, instrukcijos ir saugos duomenų lapai originalo ir lietuvių kalbomis.

PASTABA: visos į konkursą įtrauktos dezinfekcinės ir kt. medžiagos privalo turėti galiojančius autorizacijos liudijimus, registruoti ECHA sistemoje ir/ar turėti atitikties deklaracijas, saugos duomenų lapus, išsamias naudojimo instrukcijas bei turėti CLP ženklinimą.