TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (aktuali redakcija nuo 2022-07-07)
ANTISEPTIKŲ IR DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ
Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamas kiekis metams	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
1	2	3	4	5	6
1. Priemonės odos dezinfekcijai
1.1	Spalvota odos dezinfekcijos priemonė. naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras 1l.	1,0 l.	100	Spalvota odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras. / Savybės: spalvotas, paruoštas naudoti skystis; / Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai ne mažiau nei 70 %; / Nepalieka lipnumo pojūčio; / Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksido, jodo, fenolio, butanono, rūgščių; / Ekspozicija- iki 60 sek.; / Prailgintas veikimo laikas; / Tinkamas naudoti naujagimiams, kūdikiams, vaikams ( pateikti tai patvirtinančius dokumentus); / Techniniai parametrai atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Turi atitikti EN 1276, EN 1650, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus; / Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija; / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;	Spalvota odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras. / Savybės: spalvotas, paruoštas naudoti skystis; / Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai, 72 %; / Nepalieka lipnumo pojūčio; / Sudėtyje nėra chlorheksidino, peroksido, jodo, fenolio, butanono, rūgščių; / Ekspozicija- iki 60 sek.; / Prailgintas veikimo laikas; / Tinkamas naudoti naujagimiams, kūdikiams, vaikams; / Reikiami dokumentai pateikiami
1.2	Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš injekcijas, kraujo ėmimą. 250 ml su dozavimo purkštuku	0,25 l. (talpos su dozavimo purkštuku)	100 vnt.	Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš injekcijas, kraujo paėmimą, 250ml su dozavimo purkštuku (dozavimo pompa). / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis; / Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai ne mažiau nei 70 %; / Pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu, priešgrybeliniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu, virucidiniu nuo apvalkalo virusų; / Nepalieka lipnumo pojūčio; / Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksido, jodo, fenolio, butanono, rūgščių; / Ekspozicija- iki 60 sek.; / Tinkamas naudoti naujagimiams, kūdikiams, vaikams ( pateikti tai patvirtinančius dokumentus); / Techniniai parametrai atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai; / Turi atitikti EN 1276, EN 1650, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija; / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;	Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš injekcijas, kraujo paėmimą, 250ml su dozavimo purkštuku/ 5l / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis; / Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai 72 %; / Pasižymi plačiu veikimo spektru: baktericidiniu, priešgrybeliniu, tuberkuliocidiniu, virucidiniu, virucidiniu nuo apvalkalo virusų; / Nepalieka lipnumo pojūčio; / Sudėtyje nėra chlorheksidino, peroksido, jodo, fenolio, butanono, rūgščių; / Ekspozicija- 15sek.; / Tinkamas naudoti naujagimiams, kūdikiams, vaikams; / Reikiami dokumentai pateikiami.
1.3	Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė 5l.	5,0 l.	450 ltr.	Bespalvė odos dezinfekcijos priemonė, naudojama odos dezinfekcijai prieš injekcijas, kraujo paėmimą. / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis. Tirpalo pH – 8,5; / Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai ne mažiau nei 70 %.; / Nepalieka lipnumo pojūčio; / Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksido, jodo, fenolio, butanono, rūgščių; / Ekspozicija- iki 60 sek.; / Tinkamas naudoti naujagimiams, kūdikiams, vaikams ( pateikti tai patvirtinančius dokumentus); / Techniniai parametrai atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai; / Turi atitikti EN 1276, EN 1650, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija. Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;
6. Priemonės, skirtos greitai medicinos įrangos, prietaisų ir paviršių valymui ir dezinfekcijai
6.1	Preparatas skirtas greitai medicininės įrangos ir įv. paviršių dezinfekcijai. Su purkštuku.	1 l.	150ltr.	Aktyvieji preparato komponentai: alkoholiai -ne mažiau 60% / Preparatas turi tikti greitai medicinos prietaisų ir įv. paviršių dezinfekcijai; / Ekspozicija – nuo 15 s.; / Skirtas greitai alkoholiui atsparių neinvazinės medicininės įrangos paviršių dezinfekcijai; / Aktyvieji preparato komponentai: alkoholiai -ne mažiau 60%.- turi pasižymėti bakteriacidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Turi būti malonaus kvapo arba be kvapo; / Efektyvi priemonė greitai ir reguliariai dezinfekcijai, esant aukštiems higienos reikalavimams; / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis; / Be aldehidų, kvepalų ir dažiklių, tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams; / Pasižymi plačiu baktericidiniu , mykobaktericidiniu, virucidiniu fungicidiniu ir mieliocidiniu poveikiu; / Turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; / Techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai; / Taikomi standartai: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija; / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;	Aktyvieji preparato komponentai: alkoholiai 75% / Preparatas tinka greitai medicinos prietaisų ir įv. paviršių dezinfekcijai; / Ekspozicija – iki 5min.; / Skirtas greitai alkoholiui atsparių neinvazinės medicininės įrangos paviršių dezinfekcijai; / Pasižymi baktericidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Savybės: bespalvis, paruoštas naudoti skystis; / Be aldehidų, kvepalų ir dažiklių, tinka visiems alkoholiui atspariems paviršiams; / Reikiami dokumentai pateikiami.
7. Servetėlės medicinos įrangos, prietaisų ir įvairių medicininių paviršių dezinfekcijai
7.1	Servetėlės medicinos įrangos, prietaisų ir įvairių medicininių paviršių dezinfekcijai. Dežutėje 100 vnt. (16x20 cm)	Servetėlių vnt.	10 000 vnt.	Servetėlės skirtos greitai medicinos įrangos, prietaisų ir įvairių medicininių paviršių dezinfekcijai. / Pagamintos alkoholio pagrindu. Impregnuotos dezinfekcijos preparatų komponentais (alkoholiai ne mažiau 60%); / Turi pasižymėti bakteriacidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Ekspozicija – nuo 30 s.; - tiktu monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai; / Servetėlės paruoštos naudoti; / Poveikio trukmė 30 sekundžių; / 100 vnt. dežutėje (180 mm x 120 mm); / Turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių; / Techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai; / Taikomi standartai: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija; / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis;	Pagamintos alkoholio pagrindu. Impregnuotos dezinfekcijos preparatų komponentais (alkoholiai 75%); / Turi pasižymėti baktericidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Ekspozicija – nuo 30 s.; - tiktu monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai; / Servetėlės paruoštos naudoti; / 100 vnt. dežutėje/ papildančioje pakuotėje (dydis 230 mm x 120 mm). / Reikiami dokumentai pateikiami.
7.2	Servetėlės medicinos įrangos, prietaisų ir įvairių medicininių paviršių dezinfekcijai. Papildymas sandarioje pakuotėje 100 vnt. (16x20 cm)	Servetėlių vnt.	20 000 vnt.	Servetėlės skirtos greitai medicinos įrangos, prietaisų ir įvairių medicininių paviršių dezinfekcijai. (papildymas talpoms užpildyti- priklauso nuo pagrindinio įpakavimo p.16). / Pagamintos alkoholio pagrindu. Impregnuotos dezinfekcijos preparatų komponentais (alkoholiai ne mažiau 60%); / Turi pasižymėti bakteriacidiniu, mikobaktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; / Ekspozicija – nuo 30 s.; - tiktu monitorių, klaviatūrų valymui ir dezinfekcijai; / Servetėlės paruoštos naudoti; / Poveikio trukmė 30 sekundžių; / 100 vnt. dežutėje (180 mm x 120 mm); / Turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. / Techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. / Taikomi standartai: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Siūlomos prekės biocidinio produkto autorizacijos liudijimas ir jo priedai, saugos duomenų lapai pagal reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus, naudojimo instrukcija. / Gamintojo pateiktos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis.