TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(5917) Elektros - automatikos įrangos montavimo darbai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Klaipėdos nafta“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Elektros – automatikos įrangos montavimo darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektros – automatikos įrangos montavimo darbai: elektros-automatikos įrangos nedidelės apimties montavimo darbai, darbų atlikimui reikalingų medžiagų kiekių žiniaraščio ir sąmatos parengimas.

  - Darbai vykdomi bet kuriuo metų laiku, tiek patalpų viduje tiek lauke.

  - Darbai aukštyje, susieti su darbu sprogioje aplinkoje ir slėginiais indais.

  - Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- NUMATOMI DARBAI

  - Montavimo:

    - Kabelinių konstrukcijų ir trasų montavimas – demontavimas

    - Kabelinių trasų remontas

    - Kabelių klojimas - demontavimas

    - Kabelių galų paruošimas ir pajungimas - atjungimas

    - Kabelių tvirtinimas

    - Kabelių įvadų į pastatus įrengimas

    - Elektros variklių ,dažnio keitiklių montavimas-pajungimas

    - Gaisro ir dujų aptikimo sistemų montavimas

    - Sujungimo dėžučių ir automatikos spintų montavimas

    - Matavimo prietaisų montavimas ir pajungimas

    - Operatoriaus konsolių montavimas – demontavimas

    - Spintose ir sujungimo dėžutėse įrangos vidinis montavimas pagal gamintojo instrukcijas ir nurodymus (Eex įrangos taip pat)

    - Metalo konstrukcijų gamyba ir jų montavimas pagal statybos brėžinius

    - Pneumatinių ir hidraulinių sistemų pajungimas

    - Spintų vidaus valymas, oro filtrų keitimas

    - Elektros –automatikos pastotėse vidaus valymas, vėdinimo sistemų filtrų keitimas

    - Metalo konstrukcijų ir elektros-automatikos įrangos demontavimas

    - Matavimo prietaisų remontas

    - Apšvietimo įrangos montavimas -demontavimas

    - Įžeminimo ir žaibosaugos sistemos įrengimas

    - Atlikti visos elektros-automatikos įrangos žymėjimus, sumontuoti lenteles, identifikavimo plokšteles

  - DARBŲ KATEGORIJOS

    - Aukštos kvalifikacijos montavimo darbai (taip pat įrenginiuose iki 10kV.)

    - Vidutinės kvalifikacijos montavimo darbai

    - Žemos kvalifikacijos montavimo darbai

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo adresas: Burių g. 19, Klaipėda.

  - REIKALAVIMAI RANGOVUI

    - Dėl numatomų vykdyti darbų veikiančioje naftos pramonės įmonėje, Rangovas turi būti atestuotas VEI atitinkamai veiklai ir atestuotu personalu

    - Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Siekiant išvengti gamybos trukdymų, Rangovas turi susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų darbų vykdymą specifinėje aplinkoje

    - Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su firmos skiriamaisiais ženklais, avėti kibirkščių neskeliančią avalynę ir aprangą ,šalmus ,apsauginius akinius, gero matomumo striukę ar liemenę)

    - Siekiant užtikrinti atliekamų darbų kokybę, visoms darbų kategorijoms, rangovas  privalo turėti atestuotą bei kvalifikuotą personalą, su galiojančiais atitinkamais atestatais bei sertifikatais

    - Privalo turėti reikiamas licencijas montavimo darbams atlikti

    - Privalo turėti būtiną techniką, įrankius, prietaisus ir kt. įrangą, reikalingą darbams atlikti (taip pat ir darbui sprogiose zonose)

    - Rangovo darbuotojai privalo susipažinti ir laikytis AB „Klaipėdos nafta“ darbo tvarkos taisyklių reikalavimų

    - Darbus atlikti pagal LR galiojančias normas ir taisykles, techninius reglamentus.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai atliekami 24 (dvidešimt keturi) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo datos, bet ne ilgiau nei bus nupirkta Darbų už maksimalią Sutarties vertę – 13000,00 EUR be PVM.

  - Darbai atliekami pagal atskirus užsakymus, kuriuos Užsakovas Rangovui teiks elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Darbai (atskira darbų dalis) turi būti visiškai atlikti per abiejų Šalių suderintą atskiro užsakymo įvykdymo terminą, skaičiuojamą nuo atskiro užsakymo patvirtinimo raštu el. paštu dienos, bet ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Rangovas suteikia 24 mėn. garantiją atliktiems darbams ir ji įsigalioja abiem šalims pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.