Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Atitikimai techniniams parametrams |
| --- | --- | --- |
| 23 | Specialios nosies kaukės XS, S, M, L, XL, SKIRTOS SISTEMAI „Infant Flow SiPAP“: | Specialios nosies kaukės XS, S, M, L, XL, SKIRTOS SISTEMAI „Infant Flow SiPAP“: |
|  | Prekės aprašymas: - Vienkartinės (pažymėta simboliu); - Kliniškai švarios; - Dydžiai: XS, S, M, L, XL; - Pagamintos iš silikono ar lygiavertės medžiagos; - Be latekso (simbolis ant pakuotės); - Be ftalatų (simbolis ant pakuotės); - Skirtingo dydžio kaukės skirtingos spalvos; - Dalis ties nosies pertvara permatoma; - Viršutinė kaukės dalis lanksti; - Sienelės skirtingų storių; - Forma pritaikyta SiPAP generatoriui. - Pakuotė 10 vnt | Atitkimai dokumente: - Vienkartinės (pažymėta simboliu). Atitikimas (Foto 1 nr 1) - Kliniškai švarios. Atitikimas (foto 2 nr. 1), Dokumentas (Deklaracija) - Dydžiai: XS, S, M, L, XL; Atitikimas (foto 1 nr. 2) - Pagamintos iš silikono Atitikimas (Failas Be latekso ir ftalatu) - Be latekso Atitikimas (foto 1 nr. 3), Dokumentas (Be latekso ir ftalatu) - Be ftalatų Atitikimas (foto 1 nr. 4), (Be latekso ir ftalatu) - Skirtingo dydžio kaukės skirtingos spalvos (Dokumentas puslapis 25) - Dalis ties nosies pertvara permatoma (Dokumentas puslapis 25) - Viršutinė kaukės dalis lanksti (Dokumentas puslapis 25) - Sienelės skirtingų storių (Dokumentas puslapis 25) - Forma pritaikyta SiPAP generatoriui (Dokumentas puslapis 23) - Pakuotė 10 vnt (foto 1 nr. 5) |