Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo	<Dok data> Nr <Reg. Nr.>

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Švitrigailos g. 18,	Į ,	.;	5 Nr.	10519267

LT-03223 Vilnius

Siunčiama CVP IS priemonėmis

PATIKSLINIMAS

Patvirtiname, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė turi teisę verstis slėgio, temperatūros, elektrinių dydžių, jonizuojančios spinduliuotės matavimo priemonių patikros veikla, remiantis Kontrolės įstaigos akreditacija. Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.06.031 (pridedama) matomas Metrologijos inspekcijos puslapio - Paskirtųjų įstaigų (išskyrus tachografų dirbtuves) sąrašo 24 punkte, adresu https://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/paskirtuju-istaigu-isskyrus- tachografu-dirbtuves-sarasas. Papildomai informuojame, kad pažymėjimas galioja iki 2025-12-03.

PRIDEDAMA. VĮ Ignalinos atominės elektrinės Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.06.031 su priedu, 4 lapai.

Audrius Kamienas

Generalinis direktorius

Margarita Laura Kolesnik, tel. 24197

M.L.K., 1, 2022-05-10

| Valstybės įmonė 4996 | Tel. | (8~386)28985 | Duomenys kaupiami ir saugomi |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrinės g. 4, K 47 | Faks. | (8~386)24396 | Juridinių asmenų registre |
| Drūkšinių k. | El. p. | iae@iae.lt | Kodas 255450080 |
| 31152 Visagino sav. |  |  | PVM mokėtojo kodas |

LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261

,,Swedbank“, AB

Direkto

Akreditavimo pažymėjimas išduotas 2020-12-04 Pirmasis akrėįk^dtn.Q.^ųžymėjimas išduotas 2010-

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nacidnalmis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalio pripažinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse ir Tarptautines laboratorijų akreditavimo organizacijos (ILAC) Abipusio pripažinimo susitarimo signataras kalibravimo, bandymų, medicinos laboratorijų bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.031	Galioja iki 2025-12-03

Nacionalinis akreditacijos biuras liudija, kad

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Patikros ir kalibravimo laboratorija

Elektrinės g.4, K-47, Drūkšių km., 31152 Visagino sav.

atitinka LST ENISO/IEC 17020:2012

reikalavimus ir akredituota atlikti

slėgio, temperatūros, elektrinių dydžių, jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonių tikrinimų.

Akreditavimo sritis pateikta pažymėjimo priede

12-13

Jurgis Šarmavičius

Šis akreditavimo pažymėjimas pakeičia akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.06.031, išduotą 2015-12-11.

10)

Akredituota LST ENISO/IEC 17020:2012 atitikčiai

VĮ Ignalinos atominė elektrinė Patikros ir kalibravimo laboratorija,
C tipo kontrolės įstaiga,
Elektrinės g. 4 K47, Brūkšimų k., Visaginas

AKREDITAVIMO SRITIS

| Kontrolės sritis (objekto pavadinimas) | Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas) | Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techniniai manometrai (išskyrus savirašius) Matavimo ribos (-0,95 >04-600) kgf/cm2, (-0,95:0-600)-! 05 Pa 0,4 t.kl. ir žemesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-13:2000 |
| Slėgio ir slėgio skirtumo keitikliai Matavimo ribos (-0,954-04-600) kgf/cm2, (-0,954-04-600>105Pa, absoliutinis slėgis (84-700)-kPa 0,1 t.kl. ir žemesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-24:2011 |
| Slėgio matavimo kompleksai IPDC, slėgio keitikliai IPD Matavimo ribos (04-630) kPa Santykinė paklaida ±0,05% ir didesnė | Metrologinė patikra | LPM 677-84 |
| Slėgmačiai, traukomačiai ir slėgmačiai-traukomačiai (išskyrus savirašius) Matavimo ribos (-404-40) kPa 1,0 t.kl. ir žemesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-39:2002 |
| Etaloniniai deformaciniai manometrai, vakuumetrai su sąlygine skale Matavimo ribos (-0,954-04-600) kgf/cm2, (-0,954-04-600)4 O5 Pa 0,15 t.kl. ir žemesnė | Metrologinė patikra | LPM 2145-91 |
| Stikliniai skystimai laboratoriniai termometrai Matavimo ribos (-30-H-200) °C Absoliutinė paklaida ±0,2 °C ir didesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-21:2000 |
| Skaitmeniniai termometrai Matavimo ribos (-40-H-300) °C Padalos vertė ±0,1 °C ir didesnė Paklaida pagal termometro techninius dokumentus | Metrologinė patikra | BPM 8871101-22:2000 |
| Manometriniai termometrai (išskyrus savirašius) Matavimo ribos (-30-H-200) °C Absoliutinė paklaida ±0,5 °C ir didesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-23:2000 |
| Termometrai su ciferblatu Matavimo ribos (-30-H-200) °C Absoliutinė paklaida ±1 °C ir didesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101- 101:2006 PAKEITIMAS 1 |

2(3)

| Kontrolės sritis (objekto pavadinimas) | Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas) | Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Stikliniai skystimai techniniai termometrai Matavimo ribos (-30-H-200) °C Absoliutinė paklaida ±1 °C ir didesnė | Metrologinė patikra | BPM 8871101-30:2001 |
| Varžiniai temperatūros jutikliai Matavimo ribos (-30-±200) °C Absoliutinė paklaida ±(0,15 ±0,002 j®[) °C | Metrologinė patikra | BPM 8871101-51:2003 |
| Elektromagnetiniai logometrai Matavimo ribos (0-300) °C Paklaida±l,5% ir didesnė | Metrologinė patikra | LPM 8.209-76 |
| Aplinkos dozes ekvivalento galios matuokliai Matavimo ribos 2,0 p.Sv/h-25,3 mSv/h Paklaida ±(15-30)% | Metrologinė patikra | BPM 120229395- 142:2013 |
| Ekspozicinės dozės ir dozės galios matuokliai Matavimo ribos: ekspozicinės dozės galia 180 pR/h-2,64 R/h, ekspozicinė dozė 1 pR-100 R Paklaida ± (15-30)% | Metrologinė patikra | BPM 120229395- 144:2013 LPM 1788-87 LPM 1910-88 |
| Individualus dozimetrai Matavimo ribos: dozės galia 2 pSv/h-27,8 mSv/h, dozė 10 p.Sv-10 mSv Paklaida ±(10-25)% | Metrologinė patikra | BPM 120229395- 147:2013 |
| Alfa, beta paviršinės taršos matuokliai Matavimo ribos: srauto tankis a (1-104) min'kcm'2, p (l-a-106) min'kcm'2 paviršinis aktyvumas 10 Bq-10 kBq Paklaida ± (20-45)% | Metrologinė patikra | BPM 120229395- 148:2014 LPM 8.040-84 LPM 8.041-84 |
| Gama spinduliuotės radiometrai Matavimo ribos 100 Bq-10 kBq Paklaida ±(10-50)% | Metrologinė patikra | BPM 120229395- 152:2014 |
| Srovės matavimo replės skaitmeninės Srovė: matavimo ribos (0-1000) A, paklaida ± 0,6% ir daugiau Įtampa: matavimo ribos (0-1000) V, paklaida ± 0,5% ir daugiau Varža: matavimo ribos (0 Q-400 MQ), paklaida ± 0,1% ir daugiau Dažnis: matavimo ribos (10 Hz-a-10 MHz), paklaida ± 0,1% ir daugiau Elektrinė talpa: | Metrologinė patikra | BPM-8871101-71:2002 BPM-8871101-69:2014 |

3(3)

| Kontrolės sritis (objekto pavadinimas) | Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas) | Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuoj antys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| matavimo ribos (10 nF+lOOpF), paklaidai 1% ir daugiau |  |  |
| Skaitmeninės įžeminimo, izoliacijos varžos matavimo priemonės Izoliacijos varža: matavimo ribos (0+1) TQ, paklaidai 0,1 % ir daugiau Įžeminimo varža: matavimo ribos (0+400) kQ, paklaidai 0,1 % ir daugiau Specifinė grunto varža: matavimo ribos (0+2000) kO, paklaida i (0,02-p) O ir daugiau Įnulinimo (įžeminimo) kontūro varža: matavimo ribos (0+10) kO, paklaida i 0,05 % ir daugiau Įtampa: matavimo ribos (0+1000) V, paklaida i 0,5% ir daugiau Kintamos srovės stipris: matavimo ribos (0+1000) A, paklaida ± 1% ir daugiau Dažnis: matavimo ribos (15+1000) Hz, paklaida ± 0,1 % ir daugiau Talpis: matavimo ribos (0,01+10) pF, paklaida ± 1% ir daugiau | Metrologinė patikra | BPM-8871101-69:2014 |
| Analoginiai ommetrai Matavimo ribos 0,01 Q +1G Paklaida įjy^^^^ūgįąu | Metrologinė patikra | BPM-8871101-66:2002 |

| DETALŪS METADUOMENYS |  |
| --- | --- |