## Techninės
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. liepos 20 d. Nr. DPS-402
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
42 | Rinkinys, pirmosios pagalbos plastikiniame dėkle | Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis turi atitikti LR SAM 2013-07-11 įsakymu Nr. V-450 (LR SAM 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr.-2876 redakcija) patvirtinto ,,Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo“ sudėtį. Rinkinio sudėtinių dalių (tvarsčių, pleistrų ir kt.) tinkamumo naudoti terminai turi būti ne mažesni kaip 3 metai nuo rinkinio pristatymo dienos. Pakuotė - plastikinė žalios ar pilkos spalvos dėžutė, paženklinta baltu medicininio kryžiaus ženklu. žaliame ar pilkame fone, taip pat užrašu ,,Pirmosios pagalbos rinkinys“. Komplektacijoje rinkinio aprašas, turniketo naudojimo instrukcija bei pirmosios pagalbos teikimo aprašymas, atitinkantis šiuo metu galiojančius pirmosios pagalbos teikimo standartus bei suderintas su SAM. Pakuotė ir sudėtinės dalys pažymėtos CE ženklu.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Citreum“
direktorius |  | direktorius