## 1DALIS
Specialiųjų sąlygų 2 priedo "Pasiūlymo forma" 1 priedas "Prekių įkainiai"
Elektrotechninių prekių ir įrankių elektros instaliacijai pirkimas
1 pirkimo dalis. Šviestuvai ir priedai jiems
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina € be PVM | Orientacinis kiekis vnt. | Suma € be PVM
1 | LED lempa 7W, E14, 2700K, ne mažiau 15000 val., ne mažiau 90Lm/W | 2.25 | 600 | 1350
2 | LED šviestuvas nuo 595 iki 600 x nuo 595 iki 600mm įleidž. nuo 36 iki 45W 4000K ne mažiau 50000 val., ne mažiau 90Lm/W | 15.57 | 7000 | 108990
3 | Halogeninis (prožektorinis) šviestuvas, lauko salygom, ne mažiau IP44, ne mažiau 150W | 4.51 | 700 | 3157
4 | Halogeninė lempa, nuo 80W iki 120W, R7S, 2900K, ne mažiau 1400lm | 2.46 | 700 | 1722
5 | Halogeninis šviestuvas įleidžiamas nuo D51 iki D80 mm 12V, metal. | 2.76 | 700 | 1932
6 | Liuminescencinė lempa, 58 W, ne mažiau 5220 lm, 4000K, 150 cm | 1.82 | 700 | 1274
7 | Liuminescencinis šviestuvas 1x18W hermetinis, ne mažiau IP55 | 6.9 | 600 | 4140
8 | Metalo halogeno lempa E40 nemažiau 400W 4000 K, ne mažiau 20000lm, ne mažiau 6000 val. | 14.95 | 600 | 8970
9 | Natrio lempa 230V, E40, 250W, 2000 K, ne mažiau 10000 lm, ne mažiau 10000 val. | 13.4 | 600 | 8040
10 | Kaitrinė lempa 40W E-14 | 0.73 | 600 | 438
11 | Evakuacinis šviestuvas montuojamas ant sienos, IP20 | 13 | 600 | 7800
12 | Judesio daviklis 16A, jautrumo zona - ne mažiau 20 m | 14.21 | 600 | 8526
13 | Starteris 220V lium. Lempai | 0.21 | 600 | 126
14 | Patronas lempai E-27 pakabinamas keramikinis | 0.13 | 600 | 78
15 | Elektroninis balastas 1x60 W liumin. šviestuvams | 9.03 | 600 | 5418
16 | Droselis 36W liumin. šviestuvui | 6.35 | 600 | 3810
17 | Apšvietimo valdymo foto relė 16A, nemažiau IP 65 | 13.04 | 600 | 7824
Bendra suma EUR be PVM |  |  |  | 173595
Bendra suma EUR su PVM |  |  |  | 210049.95
Siūloma nuolaida proc. |  |  |  | 38
Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR su PVM |  |  |  | 130230.969
Šiame dokumente yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Dokumente nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.