## 3DALIS
Specialiųjų sąlygų 2 priedo "Pasiūlymo forma" 1 priedas "Prekių įkainiai"
Elektrotechninių prekių ir įrankių elektros instaliacijai pirkimas
3 pirkimo dalis. Jungikliai, kištukiniai lizdai, paskirstymo skydai, saugikliai
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina € be PVM | Orientacinis kiekis vnt. | Suma € be PVM
1 | Plastikiniai rėmeliai jungikliams - rozetėms 1-os vietos | 0.15 | 2000 | 300
2 | Kištukinis lizdas 2 vietų su įžeminimu į instaliacinį kanalą 100x50 mm | 4.9 | 2000 | 9800
3 | Kištukas 32A/380V 5 kont. ne mažiau IP55 | 5.4 | 2000 | 10800
4 | Kištukinis lizdas potinkinis su dangteliu ir įžeminimu ne mažiau IP44 | 1.12 | 2000 | 2240
5 | Dėžutė potinkinė į gipso kartono plokštę 1 vietos | 0.18 | 1000 | 180
6 | Dėžutė paskirstimo virštinkinė hermetinė 100x100 mm ne mažiau IP55 | 0.93 | 2000 | 1860
7 | Perjungėjas 1 klavišo virštinkinis ne mažiau IP55 | 2.4577 | 2000 | 4915.4
8 | Jungiklis virštinkinis dviejų klavišų ne mažiau IP55 | 2.8666 | 2000 | 5733.2
9 | Kompiuterinis lizdas CAT6 į instaliacinį kanalą 100x50 mm | 2.86 | 2000 | 5720
10 | Skydas automatams plastm. potink. 36 modulių su metalinėm durelėm | 23.7 | 1500 | 35550
11 | Ženkliukai ,,žaibas" 30 mm | 0.15 | 3000 | 450
12 | Automatinis išjungiklis vienpolis 20 A (C) | 1.3039 | 3000 | 3911.7
13 | Nuotėkio srovės automatas 30mA dvipolis 16 A | 15.2225 | 2000 | 30445
14 | Izoliuota vienfazė paskirstymo šyna automatams 10 mm² 12 modulių | 1.45 | 1800 | 2610
Bendra suma EUR be PVM |  |  |  | 114515.3
Bendra suma EUR su PVM |  |  |  | 138563.513
Siūloma nuolaida proc. |  |  |  | 38
Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR su PVM |  |  |  | 85909.3781
Šiame dokumente yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Dokumente nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.