Pirkimo dokumentų 2 priedas. Techninė specifikacija.

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos savybės | Prekės savybės, sudėtis, pakuotė | Siūlomos prekės atitikimas Pateikiant katalogo kopiją |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Vienkartiniai bipoliniai kobliacijos ir koaguliacijos elektrodai kelio, peties ir klubo sąnarių artroskopinėms operacijoms | Kobliacijos aparatas, naudojamas su elektrodais, suteikiamas panaudos pagrindais. | Vienkartiniai bipoliniai kobliacijos ir koaguliacijos elektrodai kelio, peties ir klubo sąnarių artroskopinėms operacijoms. Kobliacijos aparatas QUANTUM II, naudojamas su elektrodais, suteikiamas panaudos pagrindais. ASC4251-01 (STARVAC 90); ASC4250-01 (SUPER TURBOVAC 90); ASC4830-01 SUPER MULTIVAC 50 Smith&Nephew (JAV) Žr. Katalogas 1-10 psl. |
|  | Vienkartiniai elektrodai tonzilių ir adenoidų operacijoms Vienkartiniai elektrodai nosies kriauklių operacijoms | Radiodažnuminis kobliacijos įrenginys Coblator II ligoninėje naudojamas su šiais elektrodais, todėl siūlomi elektrodai turi būti taikomi šiam įrenginiui (iš Smith&Nephew katalogo (EICA5872-01)). Radiodažnuminis kobliacijos įrenginys Coblator II ligoninėje naudojamas su šiais elektrodais, todėl siūlomi elektrodai turi būti taikomi šiam įrenginiui (iš Smith&Nephew katalogo (EICA5874-01)). | Radiodažnuminis kobliacijos įrenginys Coblator II ligoninėje naudojamas su šiais elektrodais, siūlomi elektrodai taikomi šiam įrenginiui Radiodažnuminis kobliacijos įrenginys Coblator II ligoninėje naudojamas su šiais elektrodais, siūlomi elektrodai taikomi šiam įrenginiui EICA5872-01 (EVAC 70 Xtra); Smith&Nephew Arthrocare (JAV) EICA4845-01 (REFLEX ULTRA 45); EICA4855-01 (REFLEX ULTRA 55); Smith&Nephew Arthrocare (JAV) Žr. katalogas psl. 11 |