
[image: image1.png]GRAINA





Atviro konkurso 2 priedas

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2021-05-26), nustatančio medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žemiau pateiktoms rentgeno diagnostikos medicinos priemonėms nustatytu periodiškumu privaloma techninė priežiūra pagal gamintojo reglamentą.
Medicinos priemonės priežiūra – tai medicinos priemonės techninės priežiūros ir medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo visuma.

Medicinos priemonės techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos medicinos priemonės darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė medicinos priemonės naudotojo atliekama medicinos priemonės priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., medicinos priemonės kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).
Rentgenodiagnostikos medicinos priemonių techninė priežiūra
	Pirkimo dalies Nr. 
	Rentgenodiagnostikos aparato pavadinimas
	Tipas, modelis
	Gamyklinis Nr.
	Pagaminimo metai
	Metinė paslaugos kaina, € su PVM

	2.
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Plus (MUX-100H) 
	0462Z18609
	2008
	629,20

	3.
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt MUX-100H
	0462Z18801
	2009
	629,20

	4.
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt MUX-100H
	0462Z18610
	2009
	629,20

	5.
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Evolution
	41BDE2125009
	2012
	629,20

	6.
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Evolution
	41BDE2125010
	2012
	629,20

	7.
	Stacionarusis universalus rentgenografijos/ rentgenoskopijos aparatas
	SonialVision VERSA
	0561H10201
	2009
	3.465,44

	10.
	Mobilus operacinis C rentgeno lankas 
	Opescope Pleno
	0261B31802
	2009
	1.190,64

	11.
	Mobilus operacinis C rentgeno lankas 
	Opescope Pleno
	0361B31002
	2012
	1.190,64

	12.
	Mobilus C rentgeno lankas
	ZIEHM SOLO
	51751
	2015
	1.548,80

	14.
	Skaitmeninė angiografijos sistema
	Trinias F12
	M1E58C169001
	2016
	5.808,00

	15.
	Litotripsinė sistema
	Ziehm Solo su C-lanku
	52726
	2018
	3.630,00

	16.
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed Pro 
	MPC5C1BA4003
	2020
	4.210,80

	17.
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed MR
	0562R82804
	2009
	4.210,80

	18.
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed
	LM5249F48001
	2014
	4.210,80

	19.
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed Pro EDGE
	MPC5C257B003
	2017
	4.210,80

	20.
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed Pro MC
	MPC5C1BA3001
	2020
	4.210,80

	21.
	Mamografas 
	Selenia
	28410095078W
	2009
	2.867,70

	22.
	Mamografas
	Dimensions (Hologic)
	81012167678
	2017
	2.867,70

	27.
	Kaulų mineralų tankio matuoklis 
	Horizon A
	300405M
	2017
	1.984,40

	28.
	Mobilus C rentgeno lankas
	Ziehm Vision RFD 3D
	22083
	2019
	1.548,80

	29. 
	Mobilus C rentgeno lankas
	Ziehm Vision FD
	93272
	2021
	1.548,80

	33.
	Gama kamera su kompiuterinės tomografijos funkcija
	ANYSCAN® SC SPECT/CT
	AS-004300-SC
	2020
	9.438,00

	34.
	Fosforinių plokščių skaitytuvas (2 vnt.) 
	Konica Minolta Regius 
	
	2006/2011
	

	34.1
	Vieneto kaina
	
	
	
	1.132,56

	
	Viso 34 dalies kaina (2 vnt.)
	
	
	
	2.265,12


	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


