ATITIKTIES DEKLARACIJA

PRODUKTO PAVADINIMAS:		ORTHO CONFIDENCETMWB

ALBA BIOSCIENCE

PRODUKTO KODAS:		Z484

OCD (Ortho Clinical Diagnostics)

PRODUKTO KODAS:		6842785

LOT/BATCH Nr.:			V105193

PAGAMINIMO DATA:		2011 SAUSIO MĖN. 07 D.

GALIOJIMO DATA:			2011 M. KOVO MĖN. 01 D.

DONORO AKREDITAVIMAS:	Visi kraujo vienetai buvo išbandyti pagal patvirtintą					metodą ir nustatyta nereaktyvi (neigiama) reakcija 					HBsAg, Anti-HIV ½, Anti-HCV, sifilis.

TESTO REZULTATAI:		Buteliukas 1: A1B R1R2,Kell neigiamas. Nėra antikūnų.					Buteliukas 2: O	R1R1,Kell teigiamas susidedantis 					iš Anti-A, anti-B ir anti-c.

Buteliukas 3: AR2R2 Kell neigiamas susidedantis iš 					anti-B ir anti-Fya.

Buteliukas 4: B rr, Kell neigiamas susidedantis iš anti-					A ir anti-D.

Hematokritas: 15% ± 2% visuose buteliukuose

Mikrobiologinis testavimas: < 1 cfu/ml visuose but.

ORTHO CONFIDENCETMWB praėjo vidaus kokybės kontrolės bandymus ir patikrinimą pagal SOP Nr.: TEST.0356.

ORTHO CONFIDENCETMWB praėjo visas vidaus procedūras ir atitiko produkto kodas Z484 (OCD kodas  - 6842785) specifikacijas.

Pasirašė:	(parašas)

Scott Gavin

Kokybės užtikrinimo vadovas

Data: 		2011 sausio mėn. 11 d.

Registruota Škotijoje: SC310584