## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | Vnt. įkainis, Lt be PVM * | Vnt. įkainis, Eur be PVM * | Orientac. suma Eur be PVM ** | PVM dydis % | Orientacinė suma Lt su PVM ** | Orientacinė suma Eur su PVM ** | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Priemonės I-am operaciniam blokui
49 | Sistema HIPEC procedūrai su šilumos keitikliu | Vienkartinė, sterili. Nerudyjančio plieno inkorporuotas šilumos keitiklis, kurio paviršiaus plotas ≥0,05m². Integruotas filtras ≤150µm. Kraujotakos ribos 10-2500ml/min. Statinis užpildymo tūris ne daugiau kaip 30 ml. Kardiopleginis įtekėjimas/ištekėjimas 1/4". Vandens magistralių diametras 1/2". Lizdas temperatūros davikliui – YSI 400 serijos temp.davikliams. | Rink. | 45 |  | 184.3 | 8293.5 | 5% |  | 8708.18 | Sistema HIPEC procedūrai su šilumos keitikliu: oksigenatorius Dideco EVO (Kat. Nr. 050522) ir kardiotominis indas (Kat. Nr. C20176); Sorin Group Italia S.r.l.
Maksimalus spaudimas kraujo atšakoje ≥750 mmHg. Maksimalus spaudimas vandens atšakoje ≥1500 mmHg. Komplektuojama su 3950-4050 ml rezervuaru ir magistralėmis