TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(6860) Rotork elektrinių pavarų elektronikos detalės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Klaipėdos nafta“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Rotork elektrinių pavarų elektronikos detalės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Rotork elektrinių pavarų elektronikos detalės.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, perkančiajai organizacijai yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

  - Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1 Prekių kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | MOD6M Pakscan plokštė IQ Mk1 | 2 |
| 2. | MOD6C jėgos modulis su kontaktoriais IQMk2 10-35 | 2 |
| 3. | MOD6C jėgos modulis su kontaktoriais IQMk2 40-90 | 2 |
| 4. | MOD6G pagrindinė plokštė IQ Mk3 | 2 |
| 5. | MOD6G pagrindinė plokštė IQ Mk2 | 2 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatytos adresu: Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Siekiamos situacijos aprašymas:

      - Pirkėjui reikalingos atsarginės Rotork elektrinių pavarų detalės:

        - MOD6M Pakscan plokštė IQ Mk1;

        - MOD6C jėgos modulis su kontaktoriais IQMk2 10-35;

        - MOD6C jėgos modulis su kontaktoriais IQMk2 40-90;

        - MOD6G pagrindinė plokštė IQ Mk3;

        - MOD6G pagrindinė plokštė IQ Mk2.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas 12 (dvylikos) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio ji buvo paimta.