atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų 1 priedas

UAB „Dameda”

Sėlių g. 8, LT-08124 Vilnius

Tel. +370 5 2621547, tel./faks. +370 5 2313956

Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas

Įmonės kodas 123322285

PVM mokėtojo kodas LT233222811

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ HEMODIALIZEI

2022.06.06

(data)

Vilnius

(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | UAB „Dameda” |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Direktorius Vygantas Kazlauskas, info@dameda.lt, 8 5 2313956 |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) | - | - | - |
| 2. | Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama) | - | - | - |
| 3. | Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama) |  |  |  |
| 4. | EBVPD* | 14 | ne | ne |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį | - | - | - |
| 6. | Techniniai prekių aprašymai, saugumo duomenų lapai, kita informacija, katalogai | 126 | Taip | Visa informacija pateikta gamintojo, techniniai, oficialiai patentuoti duomenys ir prekių savybės. |
| 7. | CE sertifikato kopija ir vertimas | 12 | Taip | Gamintojo suteikatas sertifikatas, skirtas tik vidiniam naudojimui |

*Atskirą EBVPD pildo:

- tiekėjas;

- kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);

- kiekvienas subtiekėjas atskirai;

- kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede “Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius	Vygantas Kazlauskas

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo 1 priedas

prekių sąrašas  ir techninė specifikacija

MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS HEMODIALIZEI

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas, modelis ( jei yra), gamintojas | Mato vnt. | Prelimi- narus kiekis 36 mėnesiams | 1 vnt. įkainis Eur be PVM* | Suma Eur be PVM * | PVM tarifas 5-21% ir suma | Suma Eur su PVM ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonės hemodializei (pasiūlymas turi būti pateiktas visai 1 pirkimo daliai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dializatorius Su sintetine heliksono membrana - mažo pralaidumo. Sterilizacija garais. Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. Fx8 - 5004731 Fx10 - 5004741 | vnt | 500 | 9,90 | 4950,00 | 247,50 | 5197,50 |
| 1.2 | Dializatorius Su sintetine heliksono membrana - didelio pralaidumo. Sterilizacija garais. Sijojimo koeficientai – albumino<0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9. Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. Fx60Cordiax -F00001590 Fx80Cordiax – F00001591 Fx100Cordiax – F00001592 | vnt | 2800 | 10,67 | 29876,00 | 1493,80 | 31369,80 |
| 1.3 | Kraujo magistralės hemodializei Fresenius 5008 aparatams AV-Set ONLINE Priming 5008S-R - F00000700 | vnt | 1800 | 5,15 | 9270,00 | 463,50 | 9733,50 |
| 1.4 | Kraujo magistralės HDF-Online procedūrai Fresenius 5008 aparatams AV-Set ONLINEplus 5008-R - F00000384 | vnt | 500 | 8,98 | 4490,00 | 224,50 | 4714,50 |
| 1.5 | Kraujo magistralės Hemodializei Dialog, Fresenius 4008 aparatams AV-Set-SRB-R - F00000257 | vnt | 1000 | 3,91 | 3910,00 | 195,50 | 4105,50 |
| 1.6 | Fistulinės adatos dializei 14G-17G Arterinė adata 14G - 5082441 Veninė adata 14G - 5082571 Arterinė adata 15G - 5088621 Veninė adata 15G - 5088631 Arterinė adata 16G - 5088641 Veninė adata 16G - 5088651 Arterinė adata 17G – 5088661 Veninė adata 17G - 5088671 | vnt | 6600 | 0,49 | 3234,00 | 161,70 | 3395,70 |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 55730,00 | 2786,50 | 58516,50 |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 58516,50 Eur (Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiolika Eur 50 ct), kur PVM sudaro 2786,50 Eur (Du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši Eur 50 ct). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Antibakteriniai dializato filtrai Pirogeninis filtras Diasafe plus - 5008201 | vnt | 250 | 285,00 | 71250,00 | 3562,50 | 74812,50 |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 74812,50 Eur (Septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika Eur 50 ct), kur PVM sudaro 3562,50 Eur (Trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimtdu Eur 50 ct). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sauso bikarbonato kolonėlės Bibag5008 - 5060781 | vnt | 2500 | 3,98 | 9950,00 | 497,50 | 10447,50 |
| Bendra 9 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 10447,50 Eur (Dešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt septyni Eur 50 ct), kur PVM sudaro 497,50 Eur (Keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur 50 ct). |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrodai BCM aparatui Paciento elektrodai BCM monitoriui (40 vnt) | vnt | 100 | 1,55 | 155,00 | 32,55 | 187,55 |
| Bendra 11 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 187,55 Eur (Vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni Eur 55ct), kur PVM sudaro 32,55 Eur (Trisdešimt du Eur 55 ct). |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dezinfekcinė medžiaga skirta Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. | „Citrosteril“ tipo (arba lygiavertis) Citrosteril - F00005857 | ltr | 2000 | 5,70 | 11400,00 | 570,00 | 11970,00 |
| 31.2. | „Puristeril plus tipo (arba lygiavertis) Puristeril - F00003213 | ltr | 20 | 7,58 | 151,60 | 7,58 | 159,18 |
| 31.3. | Testo juostelės Kalio jodido testo juostelės dezinfektantų likučiams nustatyti (100 vnt) - 5085211 | vnt | 200 | 0,185 | 37,00 | 7,77 | 44,77 |
| Bendra 31 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 12173,95 Eur (Dvylika tūkstančių vienas šimtas septyniasdešimt trys Eur 95 ct), kur PVM sudaro 585,35 Eur (Penki šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 35 ct). |  |  |  |  |  |  |  |

techninė specifikacija

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Reikalaujami parametrai (ne mažesni) |  |  |  |  |  |  |  | Siūlomi techniniai parametrai Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | plotas kv. m. | UF koef. | Klirensas ml/min, kai kraujo tėkmė 300 ml/min., dializato tėkmė 500ml/min., ultrafiltracija 0ml/min. (didesnis arba lygus) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Urea | Kreatininas | Fosfatai | Vit. B12 |  |  |  |  |
| 1 | Priemonės hemodializei (pasiūlymas turi būti pateiktas visai 1 pirkimo daliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dializatorius Su sintetine heliksono membrana - mažo pralaidumo. Sterilizacija garais. Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. | vnt | 500 | 1,4 1,8 | 10 14 | 250 255 | 220 225 | 190 205 | 115 135 | Dializatorius su sintetine heliksono membrana – mažo pralaudumo. Sterilizacija garais. Galima pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. Plotas kv. m. – 1,4 (UF 12) ir 1,8 (UF 14) Klirensai pagal duotas salygas: Urea – 254 ir 261 Kreatininas – 225 ir 231 Fosfatai – 194 ir 210 Vit. B12 – 120 ir 138 |  |  | Fx8 – 5004731, Fx10 – 5004741 /Fresenius Medical Care/Vokietija Dializatorių katalogas, 2 psl. |
| 1.2 | Dializatorius Su sintetine heliksono membrana - didelio pralaidumo. Sterilizacija garais. Sijojimo koeficientai – albumino<0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9. Būtina galimybė pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. | vnt | 2800 | 1,4 1,8 2,2 | 45 60 70 | 265 270 275 | 245 255 265 | 230 240 250 | 170 180 190 | Dializatorius su sintetine heliksono membrana – didelio pralaudumo. Sterilizacija garais. Sijojimo koeficientai – albumino<0,001, beta-2-mikroglobulino 0,9. Galima pasirinkti membranos paviršiaus plotą užsakymo metu. Plotas kv. m. – 1,4 (47) ir 1,8 (UF 64) ir 2,2 (UF 74) Klirensai pagal duotas salygas: Urea – 271 ir 280 ir 283 Kreatininas – 252 ir 261 ir 272 Fosfatai – 237 ir 248 ir 258 Vit. B12 – 175 ir 190 ir 207 |  |  | Fx60Cordiax -F00001590, Fx80Cordiax – F00001591,Fx100Cordiax – F00001592 /Fresenius Medical Care / Vokietija Dializatorių katalogas, 2, 3 psl. |
| 1.3 | Kraujo magistralės | vnt | 1800 | - kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams standartinei hemodializei - su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe - pagamintos iš plastiko be ftalatų - beta sterilizacija - hemodializei Fresenius 5008 aparatams |  |  |  |  |  |  |  | 1.kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams standartinei hemodializei 2.su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe 3. pagamintos iš plastiko be ftalatų 4. beta sterilizacija 5.hemodializei Fresenius 5008 aparatams | AV-Set ONLINE Priming 5008S-R - F00000700 / Fresenius Medical Care / Vokietija Kraujo linijų informacija, 1, 2, 3, 4 psl. |
| 1.4 | Kraujo magistralės | vnt | 500 | - kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams tiesioginei hemodiafiltracijai (HDF-Online) - su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe - pagamintos iš plastiko be ftalatų - d) beta sterilizacija - HDF-Online procedūrai Fresenius 5008 aparatams |  |  |  |  |  |  |  | 1.kraujo linijos skirtos Fresenius 5008 aparatams tiesioginei hemodiafiltracijai (HDF-Online) 2.su automatine užsipildymo (ONLINE plus) galimybe 3.pagamintos iš plastiko be ftalatų 4. beta sterilizacija 5.HDF-Online procedūrai Fresenius 5008 aparatams | AV-Set ONLINEplus 5008-R - F00000384 / Fresenius Medical Care / Vokeitija Kraujo linijų informacija, 1, 2, 3, 4 psl. |
| 1.5 | Kraujo magistralės | vnt | 1000 | - Veninė ampulė 22 mm. - Veninė su oro gaudiklio diametru 22 mm. - Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis. - Variklio segmento diametras 8 mm. - Variklio segmento ilgis 310-330 mm. - Arterinės su oro gaudikliu ir heparinizacijos atšakomis. - Su turbulentiniu kraujo tekmės nukreipėju, statmenu į ampulės sienelę, formuojančiu aktyvią kraujo tėkmę arterinėje ir veninėje ampulėse. - Plastikinė adata "spike" (arba lygiaverčio) tipo sistemos užpildymui. - Sistemos užpildymo tūris 158 ml. - Recirkuliacijos jungtis. - Su skysčio surinkimo maišu iki 2 litrų. - Sterilizacija BETA. - Hemodializei Dialog, Fresenius 4008 aparatams. |  |  |  |  |  |  |  | 1.Veninė ampulė 22 mm. 2.Veninė su oro gaudiklio diametru 22 mm. 3.Arterinio ir veninio spaudimo matavimo atšakomis. 4.Variklio segmento diametras 8 mm. 5.Variklio segmento ilgis 320 mm. 6.Arterinės su oro gaudikliu ir heparinizacijos atšakomis. 7.Su turbulentiniu kraujo tekmės nukreipėju, statmenu į ampulės sienelę, formuojančiu aktyvią kraujo tėkmę arterinėje ir veninėje ampulėse. 8. Plastikinė adata "spike" sistemos užpildymui. 9.Sistemos užpildymo tūris 158 ml. 10.Recirkuliacijos jungtis. 11.Su skysčio surinkimo maišu 2 litrų. 12.Sterilizacija BETA. 13.Hemodializei Dialog, Fresenius 4008 aparatams. | AV-Set-SRB-R - F00000257 / Fresenius Medical Care / Vokietija Kraujo linijų informacija, 5 – psl. |
| 1.6 | Fistulinės adatos dializei | vnt | 6600 | - Spalvinis kodas. - Adatos ilgis 25 mm. - Vamzdelio ilgis 150 mm. - Besisukantys sparneliai. - Silikoninė danga kraujavimo rizikai išvengti. - Juodo ir raudono taškų indikatorius adatos pozicijai gydymo metu nustatyti. - Arterinės adatos su šonine “akimi”, veninės adatos be “šoninės” akies. - Sterilizuotos ETO.14G-17G |  |  |  |  |  |  |  | 1.Spalvinis kodas ant sparnelių. 2.Adatos ilgis 25 mm. 3.Vamzdelio ilgis 150 mm. 4.Besisukantys sparneliai. 5.Silikoninė danga kraujavimo rizikai išvengti. 6.Juodo ir raudono taškų indikatorius adatos pozicijai gydymo metu nustatyti. 7.Arterinės adatos su šonine “akimi”, veninės adatos be “šoninės” akies. 8.Sterilizuotos ETO.14G-17G | - Adata su šonine akimi A14G, A15G, A16G, A17G, Adata be šoninės akies V14G, V15G, V16G, V17G Fresenius Medical Care, Vokietija. Adatų informacija, 1, 2, 3 psl. |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Reikalaujami parametrai (ne mažesni) | Siūlomi techniniai parametrai Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: 1. modelis, gamintojas, kilmės šalis; 2. katalogo/bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.; 3. puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Antibakteriniai dializato filtrai | vnt | 250 | Skirti Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams | Skirti Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams | Apirogeninis filtras Diasafe plus – 5008201 / Fresenius Medical Care, Vokietija Dialziatorių katalogas, 6, 7 psl. |
| 9 | Sauso bikarbonato kolonėlės | vnt | 2500 | - Sausos sodos maišelis su bibag (arba lygiaverčio) tipo jungtimi, - tinkamos Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams - ne mažiau 650g ir ne daugiau 760g | 1.Sausos sodos maišelis su bibag tipo jungtimi, 2. tinkamos Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams 3. 650g | Bibag5008 – 5060781 / Fresenius Medical Care / Vokietija BCM katalogas, 5, 6 psl. |
| 11 | Elektrodai BCM aparatui | kompl. | 100 | - Keturi vienkartiniai elektrodai viename komplekte. - Skirti BCM aparatui | 1.Keturi vienkartiniai elektrodai viename komplekte. 2.Skirti BCM aparatui | Paciento elektrodai BCM monitoriui (40 vnt) / Fresenius Medical Care / Vokietija BCM katalogas, 1, 2, 3, 4 psl. |
| 31 | Dezinfekcinė medžiaga skirta Fresenius 4008, 5008 serijos aparatams |  |  |  |  |  |
| 31.1. | „Citrosteril“ tipo (arba lygiavertis) | ltr | 2000 | - Citrinos rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 20 %; - 2-hidroksipropioninės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1% - 2-hidoksigintaro rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1% - Išfasavimas po 5 l - Karštai dezinfenfekcijai – 84-85 ºC. | 1.Citrinos rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 20 %; 2.2-hidroksipropioninės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1% 3.2-hidoksigintaro rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1% 4.Išfasavimas po 5 l 5.Karštai dezinfenfekcijai – 84-85 ºC. | Citrosteril - F00005857 / Fresenius Medical Care / Vokietija Saugumo duomenų lapai, dezinfekcijos katalogai, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 psl. |
| 31.2. | „Puristeril plus tipo (arba lygiavertis) | ltr | 20 | - Acto rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 8%; - Paracetinės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%; - Vandenilio peroksido koncentracija – ne didesnė nei 8% - Išfasavimas po 5 l - Šaltai dezinfekcijai - 37 ºC. | 1.Acto rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 8%; 2.Paracetinės rūgšties koncentracija – ne didesnė nei 1%; 3.Vandenilio peroksido koncentracija – ne didesnė nei 8% 4.Išfasavimas po 5 l 5.Šaltai dezinfekcijai - 37 ºC. | Puristeril plus - F00003213 / Fresenius Medical Care / Vokietija Saugumo duomenų lapai, dezinfekcijos katalogai, 5, 6, 7, psl. |
| 31.3. | Testo juostelės | vnt | 200 | Kalio jodido juostelės, dezinfektanto likučiams nustatyti. | Kalio jodido juostelės, dezinfektanto likučiams nustatyti. | Kalio jodido testo juostelės dezinfektantų likučiams nustatyti (100 vnt) – 5085211 / Fresenius Medical Care / Vokietija Dezinfekcijos katalogai, 5 psl. |

Direktorius	                                        Vygantas Kazlauskas

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |