## Su SKS
SPECIFIKACIJA. TVARSLIAVA IR VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS
Būtina užsakymus priimti ir sąskaitas pateikti elektroniniu formatu (*.pdf netinka!)
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Orientacinis poreikis 3 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | 3 metų poreikio suma be PVM , € | 3 metų poreikio PVM suma, € | 3 metų poreikio suma su PVM , €
18 pirkimo objekto dalis. Nelimpantys nosies tamponai kraujavimui stabdyti
18.1 | Lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas, su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. Ilgis: | Lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėtas į nosį pripučiamas, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas, su „drugelio“ tipo apsauga, kad neįtraukti į nosies vidų. |  |  |  | Smith& Nephew Arthrocare (JAV) | Rapid Rhino (10 vnt)
18.1.1 | 5,5 cm | Psl. 1,3; | vnt. | 10 | 30 |  | RR550 | 15 | 450 | 22.5 | 472.5
18.1.2 | 7,5 cm | Psl. 1,3; | vnt. | 120 | 360 |  | RR750 | 16 | 5760 | 288 | 6048
18.2 | Dvigubi lateksiniai nosies balionai, padengti nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėti į nosį pripučiami, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedami į nosį ir lengvai išimami. Ilgis: | Dvigubi lateksiniai nosies balionai, padengti nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Su lateksine pūslele pripūsto oro slėgio kontrolei ir pripūtimo vožtuvu. Įdėti į nosį pripučiami, prisitaiko prie nosies anatomijos. Lengvai įdedami į nosį ir lengvai išimami. |  |  |  | Smith& Nephew Arthrocare (JAV) | Rapid Rhino (10 vnt)
18.2.1 | 5,5 cm | Psl. 2,3; | vnt. | 10 | 30 |  | RR552 | 18 | 540 | 27 | 567
18.2.2 | 7,5 cm | Psl. 2,3; | vnt. | 10 | 30 |  | RR752 | 23 | 690 | 34.5 | 724.5
18.3 | 9 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. | 9 cm ilgio lateksinis nosies balionas, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze, kuri reaguodama su steriliu vandeniu sudaro didelio elastingumo gelį. Nosies balionas sudarytas iš dviejų dalių: galinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš užpakalinės nosies dalies ir priekinio nosies baliono, kuris pripūstas sustabdo kraujavimą iš priekinės nosies dalies. Psl.4; | vnt. | 10 | 30 | Smith& Nephew Arthrocare (JAV) | Rapid Rhino (10 vnt) RR900 | 27 | 810 | 40.5 | 850.5
18.4 | Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Sterilus, pakuotėje po 1 vnt. | Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, padengtas nailonu su karboksimetilceliulioze. Lengvai įdedamas į nosį ir išimamas. Sterilus, pakuotėje po 1 vnt. |  |  |  | Smith& Nephew Arthrocare (JAV) | Nasal Dressing/Rapid Rhino (20 vnt)
18.4.1 | 8 cm | Psl. 5; | vnt. | 10 | 30 |  | RR800 | 12.32 | 369.6 | 18.48 | 388.08
18.4.2 | 5 cm | Psl. 5; | vnt. | 10 | 30 |  | RR500 | 12.32 | 369.6 | 18.48 | 388.08
Visos 18 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 180 | 540 |  |  |  | 8989.2 | 449.46 | 9438.66
#REF!