## pr.intens.ter.
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių (2 dalis) sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
8 | Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti, be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija |  |  |  |  | Medtronic, Covidien, JAV. Endobronchiniai vamzdeliai dvigubo spindžio, graduoti silikonizuoti be latekso, su dviem cilindro formos manžetėmis dydis Ch 35-41. Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas. CE deklaracija Brošiūra_ETT_ 8 p.d. 21-22 psl. Instrukcija_ETT_ 8 p.d. 1 psl.
- į kairį bronchą
8.1 | N35 | iki 12 vnt | 5 | 26.6 | 319.2 | prekės kodas 125035
8.2 | N37 | iki 100 vnt | 5 | 26.6 | 2660 | prekės kodas 125037
8.3 | N39 | iki 100 vnt | 5 | 26.6 | 2660 | prekės kodas 125039
8.4 | N41 | iki 12 vnt | 5 | 26.6 | 319.2 | prekės kodas 125041
- į dešinį bronchą
8.5 | N35 | iki 12 vnt | 5 | 26.6 | 319.2 | prekės kodas 126035
8.6 | N37 | iki 100 vnt | 5 | 26.6 | 2660 | prekės kodas 126037
8.7 | N39 | iki 100 vnt | 5 | 26.6 | 2660 | prekės kodas 126039
8.8 | N41 | iki 12 vnt | 5 | 26.6 | 319.2 | prekės kodas 126041
| Viso 8 dalis |  |  |  | 11916.8
30 | Armuoto tracheostominio vamzdelio rinkinys: sterilus, vienkartinis; skaidrus, pagamintas iš PVC; specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti; sienelėje inkapsiliuota metalinė spiralė; vamzdelio distalinis galas atraumatinis, rentgenokontrastinis; žemo spaudimo manžetė; pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer-Lock jungimo galu; 15mm konektorius pritvirtintas prie tracheostominio vamzdelio; reguliuojami sparneliai (turi būti reguliavimo žymos kas 0,5cm); į rinkinį įeina obturatorius ir juostelė; rentgeno kontrastinis; dydžiai: ID 6mm-11mm | iki 100 vnt | 5 | 27.5 | 2750 | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Prekės kodai: 135-60; 135-70; 135-80; 135-90; 135-10; 135-11. Armuoto tracheostominio vamzdelio rinkinys: sterilus, vienkartinis; skaidrus, pagamintas iš PVC; specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti; sienelėje inkapsuliuota metalinė spiralė; vamzdelio distalinis galas atraumatinis, rentgenokontrastinis; žemo spaudimo manžetė; pripūtimo balionėlis su vožtuvėliu ir Luer-Lock jungimo galu; 15mm jungtis, pritvirtinta prie tracheostominio vamzdelio; reguliuojami sparneliai (turi būti reguliavimo žymos kas 0,5cm); į rinkinį įeina obturatorius ir juostelė; dydžiai: ID 6mm-11mm Instrukcija_Trach.tube 30 p.d. - 2- 3 psl., 6 psl. Brošiūra_Trach.tube_Nr.1_30 p.d. - 15 psl. Nuotrauka_Trach.tube 30 p.d. - 1 psl. Brošiūra_Trach.tube_Nr. 2_30 p.d. - 1 psl.
34 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai | iki 50 vnt | 5 | 17.85 | 892.5 | Gamintojas FIAB, prekės kodas F7952. Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12: su prijungta sistema, su jungtimi prie ligoninės turimiems bifaziniams defibriliatoriams/monitoriams Medtronic Physio-Control Lifepack-12; skirti stimuliacijai, defribriliacijai, EKG elektrodai. Brošiūros 34, 35 p.d., 1, 4 psl.
35 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MRx: | iki 40 vnt | 5 | 19.95 | 798 | Gamintojas FIAB, prekės kodas F7950. Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai skirti suaugusiems, sertifikuoti ligoninės turimiems defibriliatoriams/monitoriams Philips HeartStart MR. Brošiūros 34, 35 p.d., 1, 3 psl.
| kondukcinis paviršiaus plotas 75cm2, gelio plotas 102cm2; |  |  |  |  | kondukcinis paviršiaus plotas 75cm2, gelio plotas 102cm2;
| daugiafunkcinis-defibriliacijai, stimuliacijai, monitoravimui, kardioversijai; |  |  |  |  | daugiafunkcinis-defibriliacijai, stimuliacijai, monitoravimui, kardioversijai;
| hidrogelinis kontaktuojantis paviršius; |  |  |  |  | hidrogelinis kontaktuojantis paviršius;
| 48" laidu, su jungtimi prie defibriliatoriaus/monitoriums Philips HeartStart MRx |  |  |  |  | 48" laidu, su jungtimi prie defibriliatoriaus/monitoriums Philips HeartStart MRx
40 | Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas | iki 2 vnt | 5 | 63 | 126 | Gamintojas FIAB, SPIKE LC 52205S, 52206S. Laikinos širdies stimuliacijos rinkinys. Rinkinį sudaro: bipolinis intrakardinis elektrodas 5Fr, 6Fr, ilgis 110cm, introdiuseris 6Fr, 7Fr x10cm atsparus perlinkimui, su hidrofiline danga, rentgenokontrastinis, su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius su fiksuojama jungtimi, J formos pravedėjas 45cm ilgio, mikštu galu, punkcinė adata 18Gx6,35cm, elektrodo apsauga su fiksuojančiomis jungtimis distaliniame ir proksimaliniame galuose, ilgis 30,5cm, obturatorius 8Fr, marliniai tamponėliai 3vnt., CE ženklinimas. Brosiura 40 p.d. 1-3 psl.
50 | Reanimobilio dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato kontūras | iki 30 vnt |  |  |  | Medtronic, Covidien, JAV. Brošiūra 50 p.d. 2-3 psl.
| Produkto paskirtis - reanimobilyje naudojamo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato Newport HT50 kvėpavimo kontūras |  |  |  |  | prekės kodas BCD43811P.
| Kontūras - vienkartinis, vieno vamzdžio „J“ formos kontūras, kurio ilgis 1,5m, diametras 22mm. Paciento pusėje yra iškvėpimo vožtuvas. Jungtis paciento pusėje yra 22M/15F, aparato pusėje 22F. Kontūre turi būti kvėpavimo takų slėgio kontrolės linija ir iškvėpimo vožtuvo kontrolės linija. Komplekte yra drėgmės surinkimo talpa, kurįą galima išmontuoti ir naudoti be jos, esant reikalui. Kontūro sistema turi tikti DPV aparatui Newport HT50. Supakuota po 1 vnt. |  | 5 | 21.21 | 636.3 | Vienkartinis 1,5 m ilgio, 22 mm diametro "J" tipo kontūras su iškvėpimo vožtuvu ir drėgmės surinkimo indeliu. Brošiūra 50 p.d. 2-3 psl.
| Slėgio kontrolės linijos filtras - slėgio kontrolės linijos filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5 | 18.9 | 567 | prekės kodas HT6004701, Slėgio kontrolės linijos filtras. Brošiūra 50 p.d. 2-3 psl.
| Oro filtras - oro filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5 | 10.5 | 315 | prekės kodas HT460300, Oro įėjimo filtras. Brošiūra 50 p.d. 2-3 psl.
51 | Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu | iki 1000 vnt | 5 | 3.1 | 3100 | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Prekės kodas: 354/5876. Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu. Prekės kodas: 354/5876. Brošiūra_DAR_51 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Produkto paskirtis - itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams: filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms |  |  |  |  | Itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai. Mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams. Filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms. Brošiūra_DAR_51 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Medžiagiškumas - gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles |  |  |  |  | Gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles. Brošiūra_DAR_51 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Produkto aprašymas - didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); plaučių tūrio ribos 300-1500 ml; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.1cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.5cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 90l/min- 4.2cmH2O; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; virusinio filtravimo efektyvumo koeficientas - ≥99.9999%; NaCl filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.764%; vidinis tūris - 96 ml; svoris - 49g; filtracijos tipas - Mechaninis |  |  |  |  | Didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); plaučių tūrio ribos 300-1500 ml; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.1cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.5cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 90l/min- 4.2cmH2O; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; virusinio filtravimo efektyvumo koeficientas - ≥99.9999%; NaCl filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.764%; vidinis tūris - 96 ml; svoris - 49g; filtracijos tipas - mechaninis. Brošiūra_DAR_51 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Viso 51 dalis |  | 5 | 3.1 | 3100
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS
1. | Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
2. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. | Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 55 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami