1 priedas

prie 2022 m. rugpjūčio  mėn. 4 d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. ............

PRIEMONIŲ TRAUMATOLOGIJAI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA*, MAKSIMALUS PREKIŲ KIEKIS, ĮKAINIS, MAKSIMALI SUTARTIES KAINA

| 21. DALIS | PLOKŠTELĖS, FIKSUOJAMOS Ø 2,0 MM SRAIGTAIS. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas | Siūlomų parametrų reikšmės ir prodedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
| 21. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm sraigtais. |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm sraigtais kairės pusės | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm sraigtais kairės pusės, Katalogas 1 |  |
| 21.1.1. | 1,0 ± 0,1 mm storio 105°-115° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, kairės pusės, 21 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio 106° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, kairės pusės, 21 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20138204 |
| 21.2. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm sraigtais dešinės pusės | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm sraigtais dešinės pusės, Katalogas 1 |  |
| 21.2.1. | 1,0 ± 0,1 mm storio 105°-115° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, dešinės pusės, 21 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio 106° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, dešinės pusės, 21 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20138104 |
| 21.3. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.3.1. | 1,0 ± 0,1 mm storio H formos plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio H formos plokštelė, 4 kiaurymių, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20121004 |
| 21.4. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.4.1. | 1,0 ± 0,2 mm storio tiesi plokštelė, 4 skylių, 20-25 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio tiesi plokštelė, 4 skylių, 25 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20101004 |
| 21.5. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.5.1. | 1,0 ± 0,2 mm storio tiesi plokštelė, 5 kiaurymių, 25-31 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio tiesi plokštelė, 5 kiaurymių, 31 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20101005 |
| 21.6. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 2 | vnt. | 143,33 | 286,66 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.6.1. | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Mini kondiliarinė užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 21.6.2. | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės ir kairės pusės |  |  |  |  |  | 7 kiaurymių, iš kurių viena kompresinė, dešinės ir kairės pusės. Katalogas 1, psl. 57, kodas 24243100, 24243200 |
| 21.7. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 5 | vnt. | 22,61 | 113,05 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.7.1. | 1,0 ± 0,05 mm storio 90° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, kairės pusės, 19 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio 90° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, kairės pusės, 19 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20135204 |
| 21.8. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 5 | vnt. | 22,61 | 113,05 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.8.1. | 1,0 ± 0,05 mm storio 90° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, dešinės pusės, 19 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio 90° L formos plokštelė, 4 kiaurymių, dešinės pusės, 19 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20135104 |
| 21.9. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 100,3 | 1003 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.9.1. | 1,3 ± 0,05 mm storio Y formos užrakinama plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 3 kiaurymių "galvoje", pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,3 mm storio Y formos užrakinama plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 3 kiaurymių "galvoje", pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 56, kodas 29476307 |
| 21.10. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.10.1. | 1,0 ± 0,1 mm storio T formos plokštelė, 2 kiaurymių plokštelės "stiebe", 2 kiaurymių "galvoje", 19 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio T formos plokštelė, 2 kiaurymių plokštelės "stiebe", 2 kiaurymių "galvoje", 19 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 107, kodas 20123004 |
| 21.11. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 10 | vnt. | 22,61 | 226,1 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.11.1. | 1,0 ± 0,2 mm storio tiesi plokštelė, 6 kiaurymių, 30-37 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,0 mm storio tiesi plokštelė, 6 kiaurymių, 37 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 106, kodas 20101006 |
| 21.12. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 140 | vnt. | 111,44 | 15601,6 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.12.1. | 1,3-1,5 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 2 kiaurymių "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių, 54 ± 1,0 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,5 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, 7 kiaurymių plokštelės "stiebe", 2 kiaurymių "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių, 54 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 56, kodas 29475307 |
| 21.13. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 20 | vnt. | 111,44 | 2228,8 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.13.1. | 1,3 ± 0,05 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,3 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 56, kodas 29476207 |
| 21.13.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 52 ± 1,0 mm ilgio |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 52,5 mm ilgio |
| 21.14. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 15 | vnt. | 111,44 | 1671,6 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.14.1. | 1,3 ± 0,05 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,3 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 56, kodas 29476107 |
| 21.14.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 50 ± 3,0 mm ilgio |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 52,5 mm ilgio |
| 21.15. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 50 | vnt. | 50,97 | 2548,5 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.15.1. | 1,3 ± 0,05 mm storio tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,3 mm storio tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1, psl. 56, kodai 29475404 -29475408 |
| 21.15.2. | 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8 kiaurymių |
| 21.16. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 100 | vnt. | 5,16 | 516 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.16.1. | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm ilgio. Pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm ilgio. Pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1, psl. 106, kodai 30302108 -30302120 |
| 21.17. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 900 | vnt. | 20,03 | 18027 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.17.1. | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 1, psl. 58, kodai 39475606 -39475613 |
| 21.17.2. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |  |  |  |  |  | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |
| 21.18. | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm | 300 | vnt. | 22,79 | 6837 | Plokštelės, fiksuojamos Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 21.18.1. | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | 2,0 mm užrakinami sraigtai, pilnu sriegiu, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 1, psl. 58, kodai 39475614 -39475630 |
| 21.18.2. | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |
| 21.19. | Kortikaliniai sraigtai | 300 | vnt. | 5,36 | 1608 | Kortikaliniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 21.19.1. | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 1, psl. 58, kodai 39475506 -39475513 |
| 21.19.2. | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |  |  |  |  |  | Nuo 6 mm iki 13 mm kas 1 mm |
| 21.20. | Kortikaliniai sraigtai | 200 | vnt. | 6,2 | 1240 | Kortikaliniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 21.20.1. | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | 2,0 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 1, psl. 58, kodai 39475514 -39475530 |
| 21.20.2. | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |
| 21.21. | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams | 5 | vnt. | 36,55 | 182,75 | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams, Katalogas 1 |  |
| 21.21.1. | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams |  |  |  |  |  | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams |
| 21.21.2. | 1,5 mm pločio |  |  |  |  |  | 1,5 mm pločio, Katalogas 1, psl. 112, kodas 01211 |
| 21.22. | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams | 5 | vnt. | 72,43 | 362,15 | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams, Katalogas 1 |  |
| 21.22.1. | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams |  |  |  |  |  | Atsuktuvas Ø 2,0 mm kortikaliniams sraigtams |
| 21.22.2. | 1,5 mm pločio |  |  |  |  |  | 1,5 mm pločio, Katalogas 1, psl. 63, kodas 98099 |
| 21.23. | Sraigtų laikymo įvorė | 2 | vnt. | 35,64 | 71,28 | Sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1 |  |
| 21.23.1. | Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams |  |  |  |  |  | Ø 2,0 mm užrakinamiems sraigtams, Katalogas 1, psl. 63, kodas 98097 |
| 21.24. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 40 | vnt. | 3 | 120 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 21.24.1. | Vielos ilgis 70 mm, skersmuo 0,8 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 70 mm, skersmuo 0,8 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.1982 |
| 21.25. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 20 | vnt. | 3 | 60 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 21.25.1. | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 0,8 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 0,8 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.1983 |
| 21.26. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 10 | vnt. | 3 | 30 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 21.26.1. | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 1,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 1,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.1991 |
| 21.27. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 1000 | vnt. | 3 | 3000 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 1 |  |
| 21.27.1. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,0-1,1 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,1 mm, Katalogas 1, psl. 157, kodas 10750150 |
| 21.28. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 10 | vnt. | 3 | 30 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 21.28.1. | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.1995 |
| 21.29. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 10 | vnt. | 3 | 30 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 21.29.1. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 1,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 1,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.1996 |
| 21.30. | Grąžtas | 20 | vnt. | 23,8 | 476 | Grąžtas, Katalogas 1 |  |
| 21.30.1. | Ø 2,0 mm |  |  |  |  |  | Ø 2,0 mm, Katalogas 1, psl. 63, kodas 98082 |
| 21.31. | Grąžtas | 20 | vnt. | 23,8 | 476 | Grąžtas, Katalogas 1 |  |
| 21.31.1. | Ø 1,5 mm |  |  |  |  |  | Ø 1,5 mm, Katalogas 1, psl. 63, kodas 98085 |
| 21.32. | Instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo. | 1 | kompl. | 0 | 0 | Instrumentai, skirti rankų ir pėdų kaulams fiksuoti. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Plokštelės, sraigtai ir instrumentai privalo būti pagaminti to paties gamintojo. Katalogas 1, psl. 109, kodas 01900 |  |
| 21.32.1. | Sriegiklis, kortikalinis, Ø 2,0 mm sraigtams 1 vnt.; 2.0 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Atsuktuvas 1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu 1 vnt.; Grąžtas Ø 1,5 mm 2 vnt.; Universalus grąžto nukreipėjas Ø 2,0 mm 1 vnt.; Sraigto prasukta galva išėmėjas Ø 2,0 mm sraigtams 1vnt.; Sterilizavimo konteineris 2,0 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams, su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms, ir instrumentams, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Dėžė instrumentų ir 3 rinkinių dėklų sterilizavimui 1 vnt.; Dėžė 2.0 LCP bendrųjų instrumentų sterilizavimui 1vnt.; Rankenėlė su greito prijungimo mova 1vnt.; Sraigtų laikymo replės 1 vnt.; Plokštelių laikymo replės 2.0 1 vnt.; Užsifiksuojančios plokštelių laikymo replės 1 vnt.; Rankenėlė su greito prijungimo mova, Ø 4,5 mm 1 vnt.; Lenkėjai plokštelėms 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros), užsifiksuojančios 1 vnt.; Aštrios žnyplės dantytais galais, užsifiksuojančios 1 vnt.; Aštrus kabliukas 1 vnt.; Antkaulio elevatorius 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus 1 vnt.; Antkaulio elevatorius 6 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus 1 vnt.; Gylio matuoklis, skalė 0 - 40 mm 1 vnt.; Plokštelės laikiklis, užsifiksuojantis 1 vnt.; Retraktorius, plotis 6 mm 1 vnt.; Retraktorius, plotis 8 mm 1 vnt.; Retraktorius, plotis 15 mm 1 vnt.; Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm 2 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas su slankiojančiu nukreipėju Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 1,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2.0 mm 2 vnt.; Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm 1 vnt.; Atsuktuvas Ø 2,0 mm 1 vnt.; Sraigtų laikymo įvorė Ø 2,0 mm 1 vnt. |  |  |  |  |  | Sriegiklis, kortikalinis, Ø 2,0 mm sraigtams 1 vnt.; 2.0 mm implantų ir instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Atsuktuvas 1,5 mm pločio, sraigtams su kvadratiniu sukimu 1 vnt.; Grąžtas Ø 1,5 mm 2 vnt.; Universalus grąžto nukreipėjas Ø 2,0 mm 1 vnt.; Sraigto prasukta galva išėmėjas Ø 2,0 mm sraigtams 1vnt.; Sterilizavimo konteineris 2,0 mm rinkinio instrumentams, plokštelėms ir sraigtams, su skylutėmis sraigtams ir vietomis plokštelėms, ir instrumentams, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Dėžė instrumentų ir 3 rinkinių dėklų sterilizavimui 1 vnt.; Dėžė 2.0 LCP bendrųjų instrumentų sterilizavimui 1vnt.; Rankenėlė su greito prijungimo mova 1vnt.; Sraigtų laikymo replės 1 vnt.; Plokštelių laikymo replės 2.0 1 vnt.; Užsifiksuojančios plokštelių laikymo replės 1 vnt.; Rankenėlė su greito prijungimo mova, Ø 4,5 mm 1 vnt.; Lenkėjai plokštelėms 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai (siauros), užsifiksuojančios 1 vnt.; Aštrios žnyplės dantytais galais, užsifiksuojančios 1 vnt.; Aštrus kabliukas 1 vnt.; Antkaulio elevatorius 3 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus 1 vnt.; Antkaulio elevatorius 6 mm pločio, vienas galas tiesus, kitas galas apvalus 1 vnt.; Gylio matuoklis, skalė 0 - 40 mm 1 vnt.; Plokštelės laikiklis, užsifiksuojantis 1 vnt.; Retraktorius, plotis 6 mm 1 vnt.; Retraktorius, plotis 8 mm 1 vnt.; Retraktorius, plotis 15 mm 1 vnt.; Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę Ø 2,0 mm 2 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis Ø 2,0 mm sraigtams 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas su slankiojančiu nukreipėju Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 1,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2.0 mm 2 vnt.; Angos platintuvas kaule Ø 2,0 mm 1 vnt.; Atsuktuvas Ø 2,0 mm 1 vnt.; Sraigtų laikymo įvorė Ø 2,0 mm 1 vnt. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 58215,14 |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma | 3161,67 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 61376,81 |  |  |
| 22. DALIS | INTRAMEDULINĖS VINYS IR SRAIGTAI |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas | Siūlomų parametrų reikšmės ir prodedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
| 22. | Intramedulinės vinys ir sraigtai |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Ø 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys | 50 | vnt. | 170,82 | 8541 | Ø 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, Katalogas 3 |  |
| 22.1.1. | Ø 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm intramedulinės žąstikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. |
| 22.1.2. | Ilgiai nuo 180 mm iki 300 mm, kas 20 mm. |  |  |  |  |  | Ilgiai nuo 180 mm iki 300 mm, kas 20 mm. Katalogas 3, psl. 135, kodai 30961018 - 30963030 |
| 22.2. | Ø 3,0 - 3,5 mm sraigtai žąstikaulio vinims | 80 | vnt. | 15,85 | 1268 | Ø 3,5 mm sraigtai žąstikaulio vinims, Katalogas 3 |  |
| 22.2.1. | Ø 3,0 - 3,5 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |
| 22.2.2. | Nuo 20 mm iki 60 mm, ne mažiau 7 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 mm, 21 ilgio, Katalogas 3, psl. 136, kodai 30381120 -30381160 |
| 22.3. | Ø 4,0 - 4,8 mm sraigtai žąstikaulio vinims | 190 | vnt. | 18,14 | 3446,6 | Ø 4,8 mm sraigtai žąstikaulio vinims, Katalogas 3 |  |
| 22.3.1. | Ø 4,0 - 4,8 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,8 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |
| 22.3.2. | Nuo 20 mm iki 60 mm, ne mažiau 8 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 mm, 21 ilgio, Katalogas 3, psl. 136, kodai 30382120 -30382160 |
| 22.4. | Ø 4,5 - 5,0 mm sraigtai žąstikaulio vinims | 70 | vnt. | 17,53 | 1227,1 | Ø 5,0 mm sraigtai žąstikaulio vinims, Katalogas 3 |  |
| 22.4.1. | Ø 4,5 - 5,0 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm sraigtai žąstikaulio vinims, pagaminti iš titano lydinio. |
| 22.4.2. | Nuo 20 mm iki 60 mm, ne mažiau 8 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 mm, 16 ilgių, Katalogas 3, psl. 136 - 137, kodai 30383130 - 30383160 |
| 22.5. | Žąstikaulio vinies aklė | 20 | vnt. | 15,09 | 301,8 | Žąstikaulio vinies aklė, Katalogas 3 |  |
| 22.5.1. | Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Žąstikaulio vinies aklė, pagaminta iš titano lydinio. Katalogas 3, psl. 137, kodas 30964000 |
| 22.6. | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys | 40 | vnt. | 329,19 | 13167,6 | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, Katalogas 1 |  |
| 22.6.1. | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai. Proksimaliniame vinies gale yra ≥ 3 kiaurymės fiksuojantiems sraigtams. Distaliniame vinies gale yra ≥ 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio fiksavimo sraigtams. Būtina galimybė naudoti ir kaip rekonstrukcinę vinį, su dviem Ø 6,3 - 7,5 mm skersinio tvirtinimo sraigtais proksimaliniame vinies gale. |  |  |  |  |  | Kaniuliuotos titaninės šlaunikaulio vinys, įvedamos anterogradiškai. Proksimaliniame vinies gale yra 3 kiaurymės fiksuojantiems sraigtams. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės (viena iš jų pailga) skersinio fiksavimo sraigtams. Būtina galimybė naudoti ir kaip rekonstrukcinę vinį, su dviem Ø 6,3 mm skersinio tvirtinimo sraigtais proksimaliniame vinies gale. |
| 22.6.2. | Vinių skersmenys 9-10, 10,5-11, 11,5-12 mm; Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm, ne mažiau 6 ilgių; Dešinės pusės, Kairės pusės. |  |  |  |  |  | Vinių skersmenys 9,5, 10, 11, 12 mm; Vinių ilgiai 320 – 440 mm kas 20 mm, 7 ilgių; Dešinės pusės, Kairės pusės. Katalogas 1, psl. 159, kodai 33101132 - 33104244 |
| 22.7. | Ø 4,5 - 5,5 mm sraigtai | 570 | vnt. | 38,67 | 22041,9 | Ø 4,5 ir 5,0 mm sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.7.1. | Ø 4,5 - 5,5 mm sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 ir 5,0 mm sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |
| 22.7.2. | Nuo 25 mm iki 90 mm, ne mažiau 13 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 90 mm, 14 ilgių. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33111025 -33111090, 33112025 - 33112090 |
| 22.8. | Ø 6,3 - 7,5 mm rekonstrukciniai sraigtai | 60 | vnt. | 49,65 | 2979 | Ø 6,3 mm rekonstrukciniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.8.1. | Ø 6,3 - 7,5 mm rekonstrukciniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 6,3 mm rekonstrukciniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 22.8.2. | Nuo 65 mm iki 120 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 65 mm iki 120 mm kas 5 mm. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33113065 - 33113097 |
| 22.9. | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė | 20 | vnt. | 27,52 | 550,4 | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, Katalogas 1 |  |
| 22.9.1. | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių. |  |  |  |  |  | Šlaunikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. 4 ilgių. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33110000, 33110005, 33110010, 33110015 |
| 22.10. | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys | 100 | vnt. | 298 | 29800 | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys. Katalogas 1 |  |
| 22.10.1. | Vinių skersmenys 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5, 11-11.5 mm; Vinių ilgiai 260 – 420 mm, ne mažiau 8 skirtingų ilgių kiekvieno skersmens vinių |  |  |  |  |  | Vinių skersmenys 8.3, 9, 10, 11.5 mm; Vinių ilgiai 260 – 420 mm, 9 skirtingų ilgių kiekvieno skersmens vinių. |
| 22.10.2. | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Intramedulinės kaniuliuotos blauzdikaulio vinys, pagamintos iš titano lydinio. Katalogas 1, psl. 161, kodai 33140026 -33143042 |
| 22.11. | Ø 4,0-4,5 mm sraigtai | 240 | vnt. | 38,67 | 9280,8 | Ø 4,5 mm sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.11.1. | Ø 4,0-4,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |
| 22.11.2. | Nuo 25 mm iki 90 mm, ne mažiau 14 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 90 mm, 14 ilgių. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33111025 - 33111090 |
| 22.12. | Ø 4,6-5,0 mm sraigtai | 250 | vnt. | 38,67 | 9667,5 | Ø 5,0 mm sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.12.1. | Ø 4,6-5,0 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |
| 22.12.2. | Nuo 25 mm iki 90 mm, ne mažiau 14 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 90 mm, 14 ilgių. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33112025 - 33112090 |
| 22.13. | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė | 20 | vnt. | 27,52 | 550,4 | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, Katalogas 1 |  |
| 22.13.1. | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 4 ilgių. |  |  |  |  |  | Blauzdikaulio vinies proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. 4 ilgių. Katalogas 1, psl. 162, kodai 33110000, 33144005, 33144010, 33144015 |
| 22.14. | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys | 80 | vnt. | 229,26 | 18340,8 | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys, Katalogas 1 |  |
| 22.14.1. | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 4,8 - 5,0 mm. |  |  |  |  |  | Kaniuliuotos titaninės proksimalinio šlaunikaulio vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,5 mm. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio rakinimo sraigtams, kurių Ø 5,0 mm. |
| 22.14.2. | 11 mm x 180 - 200 mm ir 11 mm x 220 - 240 mm |  |  |  |  |  | 11 mm x 180 mm ir 11 mm x 240 mm. Katalogas 1, psl. 162, kodai 33120018, 33120024 |
| 22.15. | Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai | 80 | vnt. | 98,85 | 7908 | Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.15.1. | Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 10,5 mm kaniuliuoti sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 22.15.2. | Nuo 80 mm iki 120 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 80 mm iki 120 mm kas 5 mm. Katalogas 1, psl. 162, kodai 33123075 - 33123096 |
| 22.16. | Ø 4,8 - 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai | 330 | vnt. | 38,67 | 12761,1 | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.16.1. | Ø 4,8 - 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. |
| 22.16.2. | Nuo 25 mm iki 100 mm, ne mažiau 16 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 100 mm, 16 ilgių. Katalogas 1, psl. 160, kodai 33112025 - 33112092 |
| 22.17. | Proksimalinio galo aklė | 20 | vnt. | 27,52 | 550,4 | Proksimalinio galo aklė, Katalogas 1 |  |
| 22.17.1. | Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Ne mažiau 2 ilgių. |  |  |  |  |  | Proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. 4 ilgių. Katalogas 1, psl. 162, kodai 33121000, 33122005, 33122010, 39570815 |
| 22.18. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys | 220 | vnt. | 268,14 | 58990,8 | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys, Katalogas 1 |  |
| 22.18.1. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3-10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,5-5,0 mm. |  |  |  |  |  | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė skersinio tvirtinimo sraigtui, kurio Ø 4,5 ir 5,0 mm. |
| 22.18.2. | Vinių skersmenys 9-9,5 ilgiai 170 mm ir 200 mm; vinių skersmenys 10-10,5 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 11-11,5 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 12-12,5 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm |  |  |  |  |  | Vinių skersmenys 9,3 ilgiai 170 mm ir 200 mm; vinių skersmenys 10 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 11 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm; vinių skersmenys 12 mm ilgiai 170 mm, 200 mm, 240 mm. Katalogas 1, psl. 174, kodai 32805017 - 32805024, 32803017 - 32803024, 32804017 - 32804024, 39591117 - 39591124 |
| 22.19. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys | 60 | vnt. | 360 | 21600 | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys, Katalogas 1 |  |
| 22.19.1. | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3-10,5 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 4,5-5,0 mm. |  |  |  |  |  | Kaniuliuotos titaninės PFNA vinys. Proksimaliniame vinies gale yra 1 kiaurymė rakinančiam sraigtui, kurio Ø 10,3 mm ir jis įvedamas 130° kampu. Distaliniame vinies gale yra 2 kiaurymės skersinio tvirtinimo sraigtams, kurių Ø 4,5 ir 5,0 mm. |
| 22.19.2. | Vinių skersmenys 9-10, 10,5-11, 11,5-12 mm; Vinių ilgiai 320-340 mm, 360-380 mm, 400-440 mm; Dešinės pusės, Kairės pusės. |  |  |  |  |  | Vinių skersmenys 9,5, 10, 11, 12 mm; Vinių ilgiai 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 440 mm; Dešinės pusės, Kairės pusės. Katalogas 1, psl. 174, kodai 32820132 - 32823244 |
| 22.20. | Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai | 320 | vnt. | 229,17 | 73334,4 | Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.20.1. | Kaniuliuoti Ø 10,3-10,5 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. |  |  |  |  |  | Kaniuliuoti Ø 10,3 mm sraigtai, pagaminti iš titano lydinio. Naudojami PFNA vinių proksimaliniame gale. |
| 22.20.2. | Sraigtų ilgiai nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm. |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgiai nuo 75 mm iki 120 mm kas 5 mm. Katalogas 1, psl. 175, kodai 32801070 - 32801096 |
| 22.21. | Ø 4,9 - 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai | 210 | vnt. | 38,67 | 8120,7 | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 22.21.1. | Ø 4,9 - 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm skersinio tvirtinimo sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Sraigto galvutėje yra vidinis sriegis, skirtas sraigto prisukimui prie atsuktuvo. Naudojami PFNA vinių distaliniame gale. |
| 22.21.2. | Nuo 25 mm iki 100 mm, ne mažiau 16 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 100 mm, 16 ilgių, Katalogas 1, psl. 160, kodai 33112025 - 33112092 |
| 22.22. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė | 40 | vnt. | 27,52 | 1100,8 | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, Katalogas 1 |  |
| 22.22.1. | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | PFNA vinių proksimalinio galo aklė, pagaminta iš titano lydinio. Katalogas 1, psl. 175, kodas 32806000 - 32806015 |
| 22.23. | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio ir blauzdikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis šlaunikaulio ir blauzdikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 163, kodas 899460 |  |
| 22.23.1. | Rinkinio sudėtis: Vinių instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt; Yla su rankena 1 vnt; L formos raktas 1 vnt; T-formos rankena su greito pajungimo jungtimi 1 vnt; T formos kaniuliuotas kanalo instrumentas 1 vnt; Nukreipimo viela su alyvuogės formos galu, 100 cm ilgio 1 vnt; Nukreipimo vielos rankena 1 vnt; Ø 12.5 mm lankstus kaniuliuotas grąžtas 1 vnt.; Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt; Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 12.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 13.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt; Ø 13.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis 1 vnt.; Ø 4.5 mm sriegiklis 1 vnt.; Ø 5.0 mm sriegiklis 1 vnt.; T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, trumpesnis 1 vnt.; T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, ilgesnis 1 vnt.; Grąžto apsauga 2.5 1 vnt.; Ø 2.5 mm viela 3 vnt.; Ø 2.5 mm viela su sriegiu 3 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis uždedamas ant vielos 1 vnt.; Grąžto apsauga 6.4 2 vnt.; Ø 6.4 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 6.4 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; Ø 6.4 mm sriegiklis 1 vnt.; Atsuktuvo ašis rankenos sraigtui 1 vnt.; Vinių ištraukėjas 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; Vinies prisukimo prie rankenos veržlė 2 vnt.; Plaktukas su 3 veržlėmis 1 vnt.; Proksimalinės veržlės 2 vnt.; Distalinės veržlės 2 vnt.; Ø 5.0 mm šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Ø 8.0 mm apsauga 1 vnt.; Troakaras , Ø 8.1 mm 1 vnt.; Ø 5.2 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 5.2 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 5.2 mm T formos grąžtas vinies pozicijos fiksavimo instrumentui 1 vnt.; Išorinė apsauga 1 vnt.; Troakaras , Ø 8.1 mm 1 vnt.; Ø 4.0 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 4.3 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 4.0 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 4.0 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; Ø 4.3 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 4.3 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; L formos vinies pozicijos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; Trokaras (šlaunikaulio) 1 vnt.; Grąžto apsauga (šlaunikaulio) 1 vnt.; Grąžtas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Gręžimo gylio ribotuvas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Lenktas taikiklis (šlaunikaulio) 1 vnt.; Vinies pozicijos fiksatorius (šlaunikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Ø 9/ Ø 10) (šlaunikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Ø 11/ Ø 12) (šlaunikaulio) 1 vnt.; Trokaras (blauzdikaulio) 1 vnt.; Grąžto apsauga (blauzdikaulio) 1 vnt.; Grąžtas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas, kairė (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas, dešinė (blauzdikaulio) 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Lenktas taikiklis (blauzdikaulio) 1 vnt.; Vinies pozicijos fiksatorius (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Φ8/Φ9) (blauzdikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Φ10/Φ11.5) (blauzdikaulio) 1 vnt.; |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Vinių instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt; Yla su rankena 1 vnt; L formos raktas 1 vnt; T-formos rankena su greito pajungimo jungtimi 1 vnt; T formos kaniuliuotas kanalo instrumentas 1 vnt; Nukreipimo viela su alyvuogės formos galu, 100 cm ilgio 1 vnt; Nukreipimo vielos rankena 1 vnt; Ø 12.5 mm lankstus kaniuliuotas grąžtas 1 vnt.; Ø 8.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 9.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 9.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 10.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 10.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt; Ø 11.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 11.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 12.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 12.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Ø 13.0 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt; Ø 13.5 mm kaniuliuota grąžto galvutė 1 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis 1 vnt.; Ø 4.5 mm sriegiklis 1 vnt.; Ø 5.0 mm sriegiklis 1 vnt.; T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, trumpesnis 1 vnt.; T- formos kaniuliuotas atsuktuvas su sraigtų laikikliu, ilgesnis 1 vnt.; Grąžto apsauga 2.5 1 vnt.; Ø 2.5 mm viela 3 vnt.; Ø 2.5 mm viela su sriegiu 3 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis uždedamas ant vielos 1 vnt.; Grąžto apsauga 6.4 2 vnt.; Ø 6.4 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 6.4 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; Ø 6.4 mm sriegiklis 1 vnt.; Atsuktuvo ašis rankenos sraigtui 1 vnt.; Vinių ištraukėjas 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; Vinies prisukimo prie rankenos veržlė 2 vnt.; Plaktukas su 3 veržlėmis 1 vnt.; Proksimalinės veržlės 2 vnt.; Distalinės veržlės 2 vnt.; Ø 5.0 mm šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Ø 8.0 mm apsauga 1 vnt.; Troakaras , Ø 8.1 mm 1 vnt.; Ø 5.2 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 5.2 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 5.2 mm T formos grąžtas vinies pozicijos fiksavimo instrumentui 1 vnt.; Išorinė apsauga 1 vnt.; Troakaras , Ø 8.1 mm 1 vnt.; Ø 4.0 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 4.3 mm apsauga su rankena 1 vnt.; Ø 4.0 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 4.0 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; Ø 4.3 mm grąžtas 1 vnt.; Ø 4.3 mm gręžimo gylio ribotuvas 1 vnt.; L formos vinies pozicijos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; Trokaras (šlaunikaulio) 1 vnt.; Grąžto apsauga (šlaunikaulio) 1 vnt.; Grąžtas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Gręžimo gylio ribotuvas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas (šlaunikaulio) 1 vnt.; Lenktas taikiklis (šlaunikaulio) 1 vnt.; Vinies pozicijos fiksatorius (šlaunikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Ø 9/ Ø 10) (šlaunikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Ø 11/ Ø 12) (šlaunikaulio) 1 vnt.; Trokaras (blauzdikaulio) 1 vnt.; Grąžto apsauga (blauzdikaulio) 1 vnt.; Grąžtas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas, kairė (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas, dešinė (blauzdikaulio) 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Lenktas taikiklis (blauzdikaulio) 1 vnt.; Vinies pozicijos fiksatorius (blauzdikaulio) 1 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas (blauzdikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Φ8/Φ9) (blauzdikaulio) 1 vnt.; Fiksavimo blokelis (Φ10/Φ11.5) (blauzdikaulio) 1 vnt.; |
| 22.24. | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis PFNA vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 176, kodas 269900 |  |
| 22.24.1. | Rinkinio sudėtis: PFNA intramedulinių vinių instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; Sujungimo detalė 1 vnt.; 130° nukreipėjo varžtas 1 vnt.; Sraigto apsauga 1 vnt.; Trokaro apsauga Ø 3.2 1 vnt.; Trokaras, Ø 3.2mm 1 vnt.; Ilgio matuoklis Ø 3.2mm vielai 1 vnt.; Apsauga 2 vnt.; Grąžto apsauga Ø 4.0 2 vnt.; Trokaras, Ø 4.0mm 1 vnt.; Distalinių sraigtų ilgio matuoklė 1 vnt.; Distalinių sraigtų atsuktuvas 1 vnt.; T formos atsuktuvas 1 vnt.; Nukreipimo viela su kabliuku 1 vnt.; Kaniuliuotas atsuktuvas vinies galo sraigtui 1 vnt.; Kaniuliuotas ilgintuvas 1 vnt.; Valymo viela 1 vnt.; Vinies išėmėjas 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Sraigto išėmėjas 1 vnt.; Šešiakampis atsuktuvas 1 vnt.; Grąžtas, Ø 4.0mm 2 vnt.; Proksimalinio sraigto atsuktuvas 1 vnt.; Proksimalinio sraigto grąžtas 1 vnt.; Kaniuliuotas grąžtas 1 vnt.; Viela su sriegiu, Ø 3.2 mm 2 vnt.; Gylio ribotuvas, Ø 10 mm 1 vnt.; Priveržimo raktas 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Minkštųjų audinių apsauga 1 vnt.; Proksimalinio sraigto raktas 1 vnt.; Plaktuko ašis 1 vnt.; Liniuotė 1 vnt.; Kaniuliuota yla 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; Nukreipimo viela, Ø 3.2 mm 2 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas ilgoms vinims 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas ilgoms vinims 1 vnt.; Taikiklis 1 vnt.; T formos grąžtas, Ø 5.2mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 5.2mm 1 vnt.; Trokaro apsauga Ø 8.1 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 5.2 1 vnt.; Trokaras Ø 8.1 1 vnt.; Nukreipimo viela Ø 2.5 1 vnt.; Kanalo instrumentas 1 vnt.; Šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Vielos laikymo rankena 1 vnt.; Proksimalinė veržlė 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Distalinė veržlė 1 vnt.; Lankstus grąžtas 2 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 9mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 10mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 11mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 12mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 13mm 1 vnt.; E forma 1 vnt.; T formos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; Grąžtas, Ø 4.3mm 2 vnt.; Grąžto apsauga, Ø 4.3 2 vnt.; Šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Gylio ribotuvas, Ø 4.3mm 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; 130° nukreipėjas statiniam užrakinimui 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; T formos rankenėlė su greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; 130° nukreipėjas dinaminiam užrakinimui 1 vnt.; Grąžtas, Ø 17.0 mm 1 vnt.; Grąžto apsauga 1 vnt.; Apsauga 1 vnt.; L formos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: PFNA intramedulinių vinių instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; Sujungimo detalė 1 vnt.; 130° nukreipėjo varžtas 1 vnt.; Sraigto apsauga 1 vnt.; Trokaro apsauga Ø 3.2 1 vnt.; Trokaras, Ø 3.2mm 1 vnt.; Ilgio matuoklis Ø 3.2mm vielai 1 vnt.; Apsauga 2 vnt.; Grąžto apsauga Ø 4.0 2 vnt.; Trokaras, Ø 4.0mm 1 vnt.; Distalinių sraigtų ilgio matuoklė 1 vnt.; Distalinių sraigtų atsuktuvas 1 vnt.; T formos atsuktuvas 1 vnt.; Nukreipimo viela su kabliuku 1 vnt.; Kaniuliuotas atsuktuvas vinies galo sraigtui 1 vnt.; Kaniuliuotas ilgintuvas 1 vnt.; Valymo viela 1 vnt.; Vinies išėmėjas 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Sraigto išėmėjas 1 vnt.; Šešiakampis atsuktuvas 1 vnt.; Grąžtas, Ø 4.0mm 2 vnt.; Proksimalinio sraigto atsuktuvas 1 vnt.; Proksimalinio sraigto grąžtas 1 vnt.; Kaniuliuotas grąžtas 1 vnt.; Viela su sriegiu, Ø 3.2 mm 2 vnt.; Gylio ribotuvas, Ø 10 mm 1 vnt.; Priveržimo raktas 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Minkštųjų audinių apsauga 1 vnt.; Proksimalinio sraigto raktas 1 vnt.; Plaktuko ašis 1 vnt.; Liniuotė 1 vnt.; Kaniuliuota yla 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; Nukreipimo viela, Ø 3.2 mm 2 vnt.; Proksimalinis nukreipėjas ilgoms vinims 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas ilgoms vinims 1 vnt.; Taikiklis 1 vnt.; T formos grąžtas, Ø 5.2mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 5.2mm 1 vnt.; Trokaro apsauga Ø 8.1 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 5.2 1 vnt.; Trokaras Ø 8.1 1 vnt.; Nukreipimo viela Ø 2.5 1 vnt.; Kanalo instrumentas 1 vnt.; Šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Vielos laikymo rankena 1 vnt.; Proksimalinė veržlė 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Distalinė veržlė 1 vnt.; Lankstus grąžtas 2 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 9mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 10mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 11mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 12mm 1 vnt.; Grąžto antgalis, Ø 13mm 1 vnt.; E forma 1 vnt.; T formos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; Grąžtas, Ø 4.3mm 2 vnt.; Grąžto apsauga, Ø 4.3 2 vnt.; Šešiakampis L formos raktas 1 vnt.; Gylio ribotuvas, Ø 4.3mm 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; 130° nukreipėjas statiniam užrakinimui 1 vnt.; Sujungimo varžtas 1 vnt.; T formos rankenėlė su greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; 130° nukreipėjas dinaminiam užrakinimui 1 vnt.; Grąžtas, Ø 17.0 mm 1 vnt.; Grąžto apsauga 1 vnt.; Apsauga 1 vnt.; L formos fiksavimo instrumentas 1 vnt.; |
| 22.25. | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis žąstikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su intramedulinėmis žąstikaulio vinimis. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 3, psl. 131, kodas 831000 |  |
| 22.25.1. | Rinkinio sudėtis: Instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plaktuko ašis 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Liniuotė 1 vnt.; Nukreipimo vielos laikiklis 1 vnt.; T formos atsuktuvas 1 vnt.; Trokaras 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 2.9 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 5.0 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 3.8 1 vnt.; Atsuktuvas (3.5 mm) 1 vnt.; Atsuktuvas (2.5 mm) 1 vnt.; Yla 1 vnt.; Rankena 1 vnt.; Jėgos instrumento adaptorius 1 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis 1 vnt.; Grąžtas, Ø 3.8 mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 2.9 mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 3.6/4.9 mm 1 vnt.; Nukreipimo viela, Ø 3.2mm 1 vnt.; Priveržimo raktas 1 vnt.; Vinies ištraukimo adaptorius 1 vnt.; Vinies ištraukimo veržlė 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Kiršnerio viela, Ø 2.5 mm 3 vnt.; Grąžtas, Ø 9.5mm 1 vnt.; Nukreipimo viela vinims 1 vnt.; Nukreipimo viela su alyvuogės formos galu 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 7 mm 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 8 mm 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 9 mm 1 vnt.; |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Instrumentų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plaktuko ašis 1 vnt.; Plaktukas 1 vnt.; Liniuotė 1 vnt.; Nukreipimo vielos laikiklis 1 vnt.; T formos atsuktuvas 1 vnt.; Trokaras 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 2.9 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 5.0 1 vnt.; Grąžto apsauga Ø 3.8 1 vnt.; Atsuktuvas (3.5 mm) 1 vnt.; Atsuktuvas (2.5 mm) 1 vnt.; Yla 1 vnt.; Rankena 1 vnt.; Jėgos instrumento adaptorius 1 vnt.; Sraigtų ilgio matuoklis 1 vnt.; Grąžtas, Ø 3.8 mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 2.9 mm 1 vnt.; Grąžtas, Ø 3.6/4.9 mm 1 vnt.; Nukreipimo viela, Ø 3.2mm 1 vnt.; Priveržimo raktas 1 vnt.; Vinies ištraukimo adaptorius 1 vnt.; Vinies ištraukimo veržlė 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Vinies įvedimo rankena 1 vnt.; Distalinis nukreipėjas 1 vnt.; Veržlė 1 vnt.; Kiršnerio viela, Ø 2.5 mm 3 vnt.; Grąžtas, Ø 9.5mm 1 vnt.; Nukreipimo viela vinims 1 vnt.; Nukreipimo viela su alyvuogės formos galu 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 7 mm 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 8 mm 1 vnt.; Lankstus grąžtas, Ø 9 mm 1 vnt.; |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 305529,1 |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma | 15276,46 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 320805,56 |  |  |
| 23. DALIS | PLOKŠTELĖS, SRAIGTAI, VIELOS, INSTRUMENTAI |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas | Siūlomų parametrų reikšmės ir prodedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
| 23. | Plokštelės, sraigtai, vielos, instrumentai |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | 52 | vnt. | 235,71 | 12256,92 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.1.1. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.1.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4-6, 8-9, 10-14 kiaurymės, siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10, 12, 14 kiaurymės, siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 81, kodai 22528104 -22528214 |
| 23.2. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | 38 | vnt. | 239,64 | 9106,32 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.2.1. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5-5,0 mm užrakinamais ir Ø 3,5-4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.2.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4-5, 6-7, 8-9, 10-12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 84, kodai 22591104 - 22591210 |
| 23.3. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | 30 | vnt. | 86,12 | 2583,6 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.3.1. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.3.2. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 75, kodai 22501005 - 22501012 |
| 23.4. | T formos užrakinama plokštelė | 6 | vnt. | 70,67 | 424,02 | T formos užrakinama plokštelė, Katalogas 4 |  |
| 23.4.1. | T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta (viengubo lenkimo), pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.4.2. | 3, 4, 5, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 4, psl. 49, 22512003 - 22512006 |
| 23.5. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė | 4 | vnt. | 70,67 | 282,68 | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 4 |  |
| 23.5.1. | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, įstrižu kampu, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | T formos užrakinama kompresinė plokštelė, tiesi, įstrižu kampu, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės “galvoje”. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.5.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3, 4, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3, 4, 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 4, psl. 49, kodai 22511103 -22511205 |
| 23.6. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė | 2 | vnt. | 195,43 | 390,86 | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, Katalogas 4 |  |
| 23.6.1. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, be papildomos atramos apgaubiančios žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, be papildomos atramos apgaubiančios žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.6.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9, 13-14 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9, 14 kiaurymių, Katalogas 4, psl. 72-73, kodai 22548103-22548214 |
| 23.7. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė | 340 | vnt. | 181,48 | 61703,2 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.7.1. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.7.2. | 3-4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 79, kodas 22508003 |
| 23.8. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė | 80 | vnt. | 181,48 | 14518,4 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.8.1. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.8.2. | 4-5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 79, kodas 22508005 |
| 23.9. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė | 22 | vnt. | 202,8 | 4461,6 | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.9.1. | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 6-7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.9.2. | Dešinės ir kairės pusės. Bendras kiaurymių skaičius 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. Bendras kiaurymių skaičius 10, 11,12, 13, 14, 15. Katalogas 1, psl. 77, kodai 22578110 - 22578215 |
| 23.10. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė | 12 | vnt. | 128,26 | 1539,12 | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.10.1. | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |  |  |  |  |  | Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |
| 23.10.2. | 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 76, kodai 22551006 - 22551012 |
| 23.11. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė | 520 | vnt. | 192,14 | 99912,8 | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.11.1. | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė, pagaminta iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės septyniems Ø 2.5-2.7 mm užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. Fiksuojama Ø 2.5-2.7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė, pagaminta iš titano. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės septyniems Ø 2.7 mm užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. Fiksuojama Ø 2.7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.11.2. | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 3-4, 4-5, 6-7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės ir kairės pusės |  |  |  |  |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 3, 4, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams plokštelės stiebe, dešinės ir kairės pusės, Katalogas 1, psl. 72, kodai 29568300 - 29568402 |
| 23.12. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė | 2 | vnt. | 198,7 | 397,4 | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.12.1. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.12.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3-4 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 5; 5-6 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6; 7-8 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6 |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 5; 5 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6; 7 kiaurymių, užrakinamų kiaurymių skaičius 6. Katalogas 1, psl. 78, kodai 22510103 - 22510207 |
| 23.13. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė | 6 | vnt. | 111,9 | 671,4 | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.13.1. | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė, su praplatėjimu distaliniame gale, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7-3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė, su praplatėjimu distaliniame gale, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.13.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 82, kodai 22550104 - 22550213 |
| 23.14. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | 40 | vnt. | 189,94 | 7597,6 | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.14.1. | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.14.2. | 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | 5, 6, 8, 10, 12 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 79, kodai 22509005 - 22509012 |
| 23.15. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | 40 | vnt. | 201,12 | 8044,8 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.15.1. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.15.2. | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 85, kodai 22526105 - 22526213 |
| 23.16. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | 24 | vnt. | 214,86 | 5156,64 | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.16.1. | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio šlaunikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.16.2. | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 5, 7, 9, 11, 13 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 85, kodai 22527105 - 22527213 |
| 23.17. | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė | 20 | vnt. | 206,5 | 4130 | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.17.1. | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Užrakinama DHS pertrochanterinė 135° plokštelė, limituoto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama DHS/DCS sraigtu, Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.17.2. | 3-4, 5-6, 8, 10-12 kiaurymių |  |  |  |  |  | 3, 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 128, kodai 39538003 - 39538012 |
| 23.18. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė | 18 | vnt. | 110,67 | 1992,06 | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 23.18.1. | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, siaura, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė, siaura, riboto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.18.2. | 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13-14 kiaurymių |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 76, kodai 22521005 - 22521014 |
| 23.19. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | 2 | vnt. | 181,65 | 363,3 | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 4 |  |
| 23.19.1. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 23.19.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4-5, 6-7, 8-9 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8 kiaurymių, Katalogas 4, psl. 62-63, kodai 22505104 - 22505208 |
| 23.20. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 3000 | vnt. | 22,46 | 67380 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.20.1. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.20.2. | Nuo 12 mm iki 40 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 12 mm iki 40 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 66, kodai 32580012 - 32580040 |
| 23.21. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 40 | vnt. | 22,46 | 898,4 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.21.1. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.21.2. | Nuo 44 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 44 mm iki 60 mm 9 ilgių, Katalogas 1, psl. 66, kodai 32580044 - 32580060 |
| 23.22. | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai | 200 | vnt. | 9,83 | 1966 | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.22.1. | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.22.2. | Nuo 6 mm iki 40 mm ne mažiau 8 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 6 mm iki 40 mm 18 ilgių, Katalogas 1, psl. 66, kodai 30375006 - 30375040 |
| 23.23. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 2000 | vnt. | 18,3 | 36600 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.23.1. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.23.2. | Nuo 12 mm iki 40 mm ne mažiau 13 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 12 mm iki 40 mm 15 ilgių, Katalogas 1, psl. 86, kodai 31451012 - 31451040 |
| 23.24. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 700 | vnt. | 20,31 | 14217 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.24.1. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.24.2. | Nuo 42 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 42 mm iki 60 mm 8 ilgių, Katalogas 1, psl. 86, kodai 31451042 - 31451080 |
| 23.25. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai | 2000 | vnt. | 4,64 | 9280 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.25.1. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.25.2. | Nuo 10 mm iki 50 mm ne mažiau 16 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 10 mm iki 50 mm 22 ilgių, Katalogas 1, psl. 136, kodai 30306110 - 30306150 |
| 23.26. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai | 80 | vnt. | 5,44 | 435,2 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.26.1. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.26.2. | Nuo 10 mm iki 50 mm ne mažiau 14 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 10 mm iki 50 mm 21 ilgio, Katalogas 1, psl. 139, kodai 30403110 - 30403150 |
| 23.27. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai | 30 | vnt. | 5,44 | 163,2 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.27.1. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.27.2. | Nuo 52 mm iki 70 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 52 mm iki 70 mm 6 ilgių, Katalogas 1, psl 139, kodai 30403152 - 30403170 |
| 23.28. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai | 80 | vnt. | 4,14 | 331,2 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.28.1. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.28.2. | Nuo 10 mm iki 50 mm ne mažiau 14 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 10 mm iki 50 mm 21 ilgio, Katalogas 1, psl. 139, kodai 30403210 - 30403250 |
| 23.29. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai | 30 | vnt. | 5,88 | 176,4 | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.29.1. | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.29.2. | Nuo 52 mm iki 65 mm ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 52 mm iki 65 mm 6 ilgių, Katalogas 1, psl. 139, 30403252 - 30403265 |
| 23.30. | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu | 30 | vnt. | 47,25 | 1417,5 | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu, Katalogas 1 |  |
| 23.30.1. | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.30.2. | Nuo 50 mm iki 110 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 50 mm iki 110 mm kas 5 mm, Katalogas 1, psl. 129, kodai 33010050 - 33010098; 33011036 |
| 23.31. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai | 200 | vnt. | 4,94 | 988 | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.31.1. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.31.2. | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 138, kodai 30308120 - 30308160 |
| 23.32. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 680 | vnt. | 23,94 | 16279,2 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.32.1. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.32.2. | Nuo 14 mm iki 50 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 14 mm iki 50 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 87, kodai 31452014 - 31452050 |
| 23.33. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai | 220 | vnt. | 28,86 | 6349,2 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, Katalogas 1 |  |
| 23.33.1. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 23.33.2. | Nuo 55 mm iki 90 mm ne mažiau 8 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 55 mm iki 90 mm 8 ilgių, Katalogas 1, psl. 87, kodai 31452055 - 31452090 |
| 23.34. | Grąžtas Ø 2,0 mm | 20 | vnt. | 28,46 | 569,2 | Grąžtas Ø 2,0 mm, Katalogas 1 |  |
| 23.34.1. | Grąžtas Ø 2,0 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 2,0 mm, Katalogas 1, psl. 89, kodas 286130 |
| 23.35. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams | 10 | vnt. | 58,53 | 585,3 | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, Katalogas 1 |  |
| 23.35.1. | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą |  |  |  |  |  | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, Katalogas 1, psl. 93, kodas 221200 |
| 23.36. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą | 5 | vnt. | 171,84 | 859,2 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1 |  |
| 23.36.1. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą |  |  |  |  |  | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1, psl. 89, kodas 286140 |
| 23.37. | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | 5 | vnt. | 73,17 | 365,85 | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1 |  |
| 23.37.1. | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1, psl. 89, kodas 286150 |
| 23.38. | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą | 10 | vnt. | 47,13 | 471,3 | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, Katalogas 1 |  |
| 23.38.1. | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą |  |  |  |  |  | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, Katalogas 1, psl. 89, kodas 286210 |
| 23.39. | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | 15 | vnt. | 46,02 | 690,3 | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1 |  |
| 23.39.1. | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  |  |  |  |  | Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1, psl. 90, kodas 286310 |
| 23.40. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm | 200 | vnt. | 3 | 600 | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm, Katalogas 1 |  |
| 23.40.1. | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm |  |  |  |  |  | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,8 mm, Katalogas 1, psl. 90, kodas 10735150 |
| 23.41. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 30 | vnt. | 3 | 90 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 23.41.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 23.41.2. | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 1,2 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 100 mm, skersmuo 1,2 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2001 |
| 23.42. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 30 | vnt. | 3 | 90 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 23.42.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 23.42.2. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,2 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,2 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2002 |
| 23.43. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 25 | vnt. | 3 | 75 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 23.43.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 23.43.2. | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,2 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,2 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2004 |
| 23.44. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 25 | vnt. | 3 | 75 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 23.44.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 23.44.2. | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,2 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,2 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2005 |
| 23.45. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 2 | vnt. | 24,8 | 49,6 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 23.45.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 23.45.2. | Vielos skersmuo 0,6 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 0,6 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.223 |
| 23.46. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 4 | vnt. | 24,8 | 99,2 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 23.46.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 23.46.2. | Vielos skersmuo 0,7 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 0,7 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.222 |
| 23.47. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 5 | vnt. | 24,8 | 124 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 23.47.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 23.47.2. | Vielos skersmuo 0,8 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 0,8 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.221 |
| 23.48. | Grąžtas Ø 2,6 mm | 10 | vnt. | 15,15 | 151,5 | Grąžtas Ø 2,6 mm, Katalogas 1 |  |
| 23.48.1. | Grąžtas Ø 2,6 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 2,6 mm, Katalogas 1, psl. 91, kodas 222110 |
| 23.49. | Grąžtas Ø 2,5 mm | 80 | vnt. | 31,44 | 2515,2 | Grąžtas Ø 2,5 mm, Katalogas 1 |  |
| 23.49.1. | Grąžtas Ø 2,5 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 2,5 mm, Katalogas 1, psl. 93, kodas 010010 |
| 23.50. | Šešiabriaunis atsuktuvas Ø 3,5 mm kortikaliniams sraigtams | 15 | vnt. | 82,23 | 1233,45 | Šešiabriaunis atsuktuvas Ø 3,5 mm kortikaliniams sraigtams, Katalogas 1 |  |
| 23.50.1. | Šešiabriaunis atsuktuvas Ø 3,5 mm kortikaliniams sraigtams |  |  |  |  |  | Šešiabriaunis atsuktuvas Ø 3,5 mm kortikaliniams sraigtams, Katalogas 1, psl. 93, kodas 201140 |
| 23.51. | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 15 | vnt. | 63,45 | 951,75 | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Katalogas 1 |  |
| 23.51.1. | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Katalogas 1, psl. 93, kodas 201250 |
| 23.52. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm | 80 | vnt. | 33,71 | 2696,8 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, Katalogas 1 |  |
| 23.52.1. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, Katalogas 1, psl. 92, kodas 221111 |
| 23.53. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą | 3 | vnt. | 342 | 1026 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1 |  |
| 23.53.1. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą |  |  |  |  |  | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1, psl. 92, kodas 221151 |
| 23.54. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 3 | vnt. | 63,45 | 190,35 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Katalogas 1 |  |
| 23.54.1. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui |  |  |  |  |  | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Katalogas 1, psl. 92, kodas 221140 |
| 23.55. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | 10 | vnt. | 82,23 | 822,3 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1 |  |
| 23.55.1. | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui |  |  |  |  |  | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1, psl. 92, kodas 221160 |
| 23.56. | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 88, kodas 287900 |  |
| 23.56.1. | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Sraigtų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo padėklas 1 vnt.; Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,0 mm 2 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm 1 vnt.; Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 2,7 mm 2 vnt.; Sriegiklis Ø 2,7 mm 1 vnt.; Angos platintuvas kaule 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams 1 vnt.; |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Sraigtų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo padėklas 1 vnt.; Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,0 mm 2 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm 1 vnt.; Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 2,7 mm 2 vnt.; Sriegiklis Ø 2,7 mm 1 vnt.; Angos platintuvas kaule 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams 1 vnt.; |
| 23.57. | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 91, kodas 222900 |  |
| 23.57.1. | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams 1 vnt.; Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 3,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,6 mm 2 vnt. Grąžtas Ø 2,5 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,0 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 3,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm 1 vnt.; Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 1 vnt.; Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę 2 vnt.; Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm 2 vnt.; Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm 3 vnt. |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams 1 vnt.; Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 3,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,6 mm 2 vnt. Grąžtas Ø 2,5 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,0 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 3,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm 1 vnt.; Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 1 vnt.; Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę 2 vnt.; Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm 2 vnt.; Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 2,5 mm 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm 3 vnt. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 406345,32 |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma | 22417,83 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 428763,15 |  |  |
| 24. DALIS | PLOKŠTELĖS, SRAIGTAI, VIELOS, INSTRUMENTAI |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pasiūlymas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomo produkto charakteristikas | Siūlomų parametrų reikšmės ir prodedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
| 24. | Plokštelės, sraigtai, vielos, instrumentai |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Alkūnkaulio užrakinama plokštelė | 18 | vnt. | 184,54 | 3321,72 | Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.1.1. | Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 2,8-3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 6-9 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Alkūnkaulio užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 8 kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.1.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3-4, 5-6, 8-10 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 80, kodai 22573104 - 22573210 |
| 24.2. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė | 24 | vnt. | 166,04 | 3984,96 | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.2.1. | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 ir 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.2.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3, 5, 7, 9 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 80, kodai 22594103 - 22594209 |
| 24.3. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė | 2 | vnt. | 237,4 | 474,8 | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.3.1. | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 5,2-6,0 mm storio, fiksuojama Ø 5,0 - 7,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio šlaunikaulio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė, pagaminta iš titano. 5,2 mm storio, fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.3.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 83, kodai 22575104 -22575212 |
| 24.4. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė | 26 | vnt. | 219,03 | 5694,78 | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.4.1. | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė, anterolateralinė, limituoto kontakto, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.4.2. | Dešinės ir kairės pusės. 9, 11, 13, 15, 17 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 9, 11, 13, 15, 17 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 81, kodai 22574109 - 22574217 |
| 24.5. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė | 3 | vnt. | 186,98 | 560,94 | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.5.1. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 15 mm. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.5.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3-4, 5, 6, 7 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 78, kodai 22586103 - 22586207 |
| 24.6. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė | 3 | vnt. | 186,98 | 560,94 | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.6.1. | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 18 mm. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos, pagaminta iš titano. Kablio aukštis 18 mm. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.6.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3-4, 5, 6, 7 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3, 4, 5, 6, 7 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 78, kodai 24240103 - 24240207 |
| 24.7. | Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė | 36 | vnt. | 202,8 | 7300,8 | Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.7.1. | Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė. 3,0 - 3,5 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Raktikaulio S formos, anatomiškai išlenkta, užrakinama plokštelė. 3,0 mm storio, pagaminta iš titano, pasukta išilgai savo ašies pagal laikrodžio rodyklę. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.7.2. | Dešinės ir kairės pusės. 6, 7, 8 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 6, 7, 8 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 79, kodai 22563106 - 22563208 |
| 24.8. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė | 2 | vnt. | 214,86 | 429,72 | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.8.1. | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.8.2. | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 4, 6, 8, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Katalogas 1, psl. 81, kodai 22561104 - 22561210 |
| 24.9. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė | 6 | vnt. | 131,2 | 787,2 | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.9.1. | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 10 - 11 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |  |  |  |  |  | Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė, 10 mm pločio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |
| 24.9.2. | Dešinės ir kairės pusės. 6, 8, 10, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 6, 8, 10, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 77, kodai 22554106 - 22554212 |
| 24.10. | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė | 1 | vnt. | 129,78 | 129,78 | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.10.1. | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 3,0 - 3,5 mm storio. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |  |  |  |  |  | Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. 3,0 mm storio. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |
| 24.10.2. | 10, 12, 14 kiaurymių |  |  |  |  |  | 10, 12, 14 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 83, kodai 22595010 - 22595014 |
| 24.11. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos) | 60 | vnt. | 232,02 | 13921,2 | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), Katalogas 1 |  |
| 24.11.1. | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 - 69 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |  |  |  |  |  | Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos), 2,0 mm storio, 68 mm ilgio, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais. |
| 24.11.2. | Dešinės ir kairės pusės. 15 kiaurymių |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 15 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 82, kodai 22553115, 22553215 |
| 24.12. | Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, 3,2 - 3,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 18 | vnt. | 165,25 | 2974,5 | Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, 3,2 - 3,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1 |  |
| 24.12.1. | Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, 3,2 - 3,5 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama plokštelė, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.12.2. | 7 - 8 kiaurymių, 80 - 83 mm ilgio; 9 - 10 kiaurymių, 97 - 106 mm ilgio; 11 - 12 kiaurymių; 13 - 14 kiaurymių |  |  |  |  |  | 7 kiaurymių, 80 mm ilgio; 9 kiaurymių, 106 mm ilgio; 11 kiaurymių; 13 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 80, kodai 22513003 - 22513009 |
| 24.13. | Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti | 2 | vnt. | 235,29 | 470,58 | Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, Katalogas 1 |  |
| 24.13.1. | Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, 3 - 4 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės vienoje eilėje plokštelės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Blauzdikaulio medialinė T formos užrakinama plokštelė proksimalinei korekcinei osteotomijai fiksuoti, 3,2 mm storio, pagaminta iš titano. 3 užrakinamos kiaurymės vienoje eilėje plokštelės “galvoje”. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.13.2. | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7 - 8, 115 mm ilgio |  |  |  |  |  | Bendras užrakinamų kiaurymių skaičius 7, 115 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 102, kodas 29401800 |
| 24.14. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti | 6 | vnt. | 261,48 | 1568,88 | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti, Katalogas 1 |  |
| 24.14.1. | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti, 4,2 - 4,6 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Proksimalinio blauzdikaulio galo šoninė užrakinama plokštelė korekcinei osteotomijai fiksuoti, 4,2 mm storio, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. 5 užrakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje. Fiksuojama Ø 5,0 mm užrakinamais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.14.2. | Dešinės ir kairės pusės. Bendras kiaurymių skaičius 8, 102 - 104 mm ilgio |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. Bendras kiaurymių skaičius 8, 102 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 102, kodai 29401900, 29402000 |
| 24.15. | 1,5 - 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė | 12 | vnt. | 189,51 | 2274,12 | 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.15.1. | 1,5 - 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano. |
| 24.15.2. | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 32 - 34 mm ilgio |  |  |  |  |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 33,5 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 65, kodas 24208000 |
| 24.16. | 1,5 - 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė | 40 | vnt. | 189,51 | 7580,4 | 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.16.1. | 1,5 - 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė, 106º, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė, 106º, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.16.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 34 - 36 mm ilgio |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 35,7 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 65, kodai 24210100, 24210200 |
| 24.17. | 1,6 - 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė | 1 | vnt. | 140,68 | 140,68 | 1,6 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.17.1. | 1,6 - 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,6 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.17.2. | 2 kiaurymių, 16 - 18 mm ilgio |  |  |  |  |  | 2 kiaurymių, 18 mm ilgio. Katalogas 1, psl. 65, kodas 24235000 |
| 24.18. | 2,0 - 2,7 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. | 4 | vnt. | 152,52 | 610,08 | 2,0 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1 |  |
| 24.18.1. | 2,0 - 2,7 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 2,0 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.18.2. | 4 - 5 kiaurymių, 40 - 50 mm ilgio; 6 - 7 kiaurymių, 58 - 69 mm ilgio |  |  |  |  |  | 4 kiaurymių 41 mm ilgio, 5 kiaurymių 50 mm ilgio; 6 kiaurymių 60 mm ilgio, 7 kiaurymių 69 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 64, kodai 24206004 - 24206007 |
| 24.19. | 1,3 - 2,1 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | 8 | vnt. | 197,37 | 1578,96 | 1,8 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.19.1. | 1,3 - 2,1 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.19.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių. 56 - 68 mm ilgio. |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių. 68 mm ilgio. Katalogas 1, psl. 64, kodas 24207000 |
| 24.20. | 1,5 - 2,1 mm storio L formos užrakinama plokštelė | 4 | vnt. | 189,51 | 758,04 | 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.20.1. | 1,5 - 2,1 mm storio L formos užrakinama plokštelė, 90º, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio L formos užrakinama plokštelė, 90º, anatomiškai išlenkta, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.20.2. | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 32 - 34 mm ilgio |  |  |  |  |  | Dešinės ir kairės pusės. 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 33,5 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 65, kodai 24209100, 24209200 |
| 24.21. | 1,6 - 1,8 mm storio X formos užrakinama plokštelė | 12 | vnt. | 197,37 | 2368,44 | 1,8 mm storio X formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.21.1. | 1,6 - 1,8 mm storio X formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 / 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,4 / 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio X formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.21.2. | 4 kiaurymių, ne mažiau 3 dydžių |  |  |  |  |  | 4 kiaurymių, 3 dydžių, Katalogas 1, psl. 65, kodai 24211001, 24211002, 24211003 |
| 24.22. | 1,3 - 1,8 mm storio Y formos užrakinama plokštelė | 2 | vnt. | 161,34 | 322,68 | 1,6 mm storio Y formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.22.1. | 1,3 - 1,8 mm storio Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,6 mm storio Y formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.22.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 60 - 61 mm ilgio |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", 61 mm ilgio. Katalogas 1, psl. 64, kodas 24203000 |
| 24.23. | 1,3 - 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė | 2 | vnt. | 161,34 | 322,68 | 1,6 mm storio T formos užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.23.1. | 1,3 - 1,8 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,6 mm storio T formos užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.23.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 58 - 59 mm ilgio |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 59 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 64, kodas 24204000 |
| 24.24. | 1,7 - 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė | 2 | vnt. | 140,68 | 281,36 | 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.24.1. | 1,7 - 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,8 mm storio tiesi užrakinama plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.24.2. | 4 kiaurymių, 35 - 36 mm ilgio; 6 kiaurymių, 51 - 52 mm ilgio; 8 kiaurymių, 67 - 68 mm ilgio |  |  |  |  |  | 4 kiaurymių, 35 mm ilgio; 6 kiaurymių, 51 mm ilgio; 8 kiaurymių, 67 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 64, kodai 24201004, 24201006, 24201008 |
| 24.25. | 1,3 - 1,8 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | 1 | vnt. | 182,03 | 182,03 | 1,6 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, Katalogas 1 |  |
| 24.25.1. | 1,3 - 1,8 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | 1,6 mm storio T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė, pagaminta iš titano. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.25.2. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 59 mm ilgio |  |  |  |  |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 59 mm ilgio, Katalogas 1, psl. 64, kodas 24202000 |
| 24.26. | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 40 | vnt. | 53,61 | 2144,4 | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 2 |  |
| 24.26.1. | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.26.2. | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 kiaurymių |  |  |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 kiaurymių, Katalogas 2, psl. A-12, kodai 4144.105 - 4144.114 |
| 24.27. | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 8 | vnt. | 64,62 | 516,96 | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 1 |  |
| 24.27.1. | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Plokštelės rekonstrukcinės, tiesios, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.27.2. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 kiaurymių |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 115, kodai 20116004 - 20116018 |
| 24.28. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. | 1000 | vnt. | 29,94 | 29940 | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. Katalogas 2 |  |
| 24.28.1. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš plieno. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.28.2. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kiaurymių, Katalogas 2, psl. A-10, kodai 4138.103 - 4138.112 |
| 24.29. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano | 10 | vnt. | 37,66 | 376,6 | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano, Katalogas 1 |  |
| 24.29.1. | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais. |
| 24.29.2. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių |  |  |  |  |  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kiaurymių, Katalogas 1, psl. 116, kodai 20108004 - 20108012 |
| 24.30. | Kulninės plokštelės, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai) | 6 | vnt. | 82,94 | 497,64 | Kulninės plokštelės, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), Katalogas 1 |  |
| 24.30.1. | Kulninės plokštelės, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais. |  |  |  |  |  | Kulninės plokštelės, universalios (tinka kairei ir dešinei kojai), pagamintos iš titano. Fiksuojamos Ø 3,5 mm kortikaliniais ir Ø 4,0 mm spongioziniais sraigtais. |
| 24.30.2. | 11 - 14 kiaurymių, ne mažiau 2 ilgių |  |  |  |  |  | 11,13 kiaurymių, 2 ilgių, Katalogas 1, psl. 117, kodai 20206011, 20206013 |
| 24.31. | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 6000 | vnt. | 3,6 | 21600 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.31.1. | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.31.2. | Nuo 12 mm iki 40 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 12 mm iki 40 mm kas 2 mm, Katalogas 2, psl. A-8, kodai 4102.010 - 4102.040 |
| 24.32. | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 400 | vnt. | 3,95 | 1580 | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.32.1. | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.32.2. | Nuo 42 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 42 mm iki 60 mm 5 ilgių, Katalogas 2, psl. A-8, kodai 4102.0401 - 4102.060 |
| 24.33. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 100 | vnt. | 4,8 | 480 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.33.1. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.33.2. | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 14 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 2, psl. A-9, kodai 4105.014 - 4105.030 |
| 24.34. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 30 | vnt. | 4,98 | 149,4 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.34.1. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.34.2. | Nuo 32 mm iki 60 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 32 mm iki 60 mm 6 ilgių, Katalogas 2, psl. A-9, kodai 4105.035 - 4105.060 |
| 24.35. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 100 | vnt. | 4,6 | 460 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.35.1. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.35.2. | Nuo 16 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 16 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 2, psl. A-8, kodai 4104.010 - 4104.030 |
| 24.36. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 80 | vnt. | 4,92 | 393,6 | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.36.1. | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 4,0 mm spongioziniai sraigtai, daliniu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.36.2. | Nuo 32 mm iki 60 mm ne mažiau 6 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 32 mm iki 60 mm 6 ilgių, Katalogas 2, psl. A-8, kodai 4104.035 - 4104.060 |
| 24.37. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 50 | vnt. | 20,73 | 1036,5 | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.37.1. | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.37.2. | Nuo 8 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 8 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 67, kodai 34217008 - 34217030 |
| 24.38. | Ø 2,4 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 50 | vnt. | 10,05 | 502,5 | Ø 2,4 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.38.1. | Ø 2,4 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.38.2. | Nuo 8 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 8 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 67, kodai 30374008 - 30374030 |
| 24.39. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 1000 | vnt. | 22,46 | 22460 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.39.1. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.39.2. | Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 12 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 66, kodai 32580006 - 32580030 |
| 24.40. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 20 | vnt. | 22,46 | 449,2 | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.40.1. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.40.2. | Nuo 32 mm iki 50 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 32 mm iki 50 mm 10 ilgių, Katalogas 1, psl. 66, kodai 32580032 - 32580060 |
| 24.41. | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 120 | vnt. | 9,83 | 1179,6 | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.41.1. | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 2,7 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.41.2. | Nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 6 mm iki 30 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 66, kodai 30375006 - 30375050 |
| 24.42. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 1500 | vnt. | 18,3 | 27450 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.42.1. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.42.2. | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 10 mm iki 40 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 86, kodai 31451010 - 31451040 |
| 24.43. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 800 | vnt. | 20,31 | 16248 | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.43.1. | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.43.2. | Nuo 45 mm iki 75 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 45 mm iki 75 mm kas 5 mm, Katalogas 1, psl. 86, kodai 31451045 - 31451075 |
| 24.44. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 2000 | vnt. | 4,64 | 9280 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.44.1. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.44.2. | Nuo 12 mm iki 38 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 12 mm iki 38 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 136, kodai 30306110 - 30306138 |
| 24.45. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 160 | vnt. | 4,64 | 742,4 | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.45.1. | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.45.2. | Nuo 40 mm iki 50 mm ne mažiau 6 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 40 mm iki 50 mm 7 ilgių, Katalogas 1, psl. 136, kodai 30306140 -30306170 |
| 24.46. | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. | 400 | vnt. | 4,25 | 1700 | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.46.1. | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |  |  |  |  |  | 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš plieno. |
| 24.46.2. | Nuo 20 mm iki 60 kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 kas 2 mm, Katalogas 2, psl. A-13, kodai 4106.012 - 4106.070 |
| 24.47. | 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš medicininio plieno. | 20 | vnt. | 5,6 | 112 | 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš medicininio plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.47.1. | 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš medicininio plieno. |  |  |  |  |  | 6,5 mm spongioziniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš medicininio plieno. |
| 24.47.2. | Nuo 35 mm iki 110 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 35 mm iki 110 mm kas 5 mm, Katalogas 2, psl. A-14, kodai 4110.025 - 4110.110 |
| 24.48. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 200 | vnt. | 4,94 | 988 | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.48.1. | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 mm kortikaliniai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.48.2. | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 60 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 138, kodai 30308116 - 30308160 |
| 24.49. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 560 | vnt. | 23,94 | 13406,4 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio.Katalogas 1 |  |
| 24.49.1. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.49.2. | Nuo 16 mm iki 50 mm kas 2 mm |  |  |  |  |  | Nuo 16 mm iki 50 mm kas 2 mm, Katalogas 1, psl. 87, kodai 31452014 - 31452050 |
| 24.50. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. | 210 | vnt. | 28,86 | 6060,6 | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.50.1. | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 5,0 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.50.2. | Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Nuo 55 mm iki 90 mm kas 5 mm, Katalogas 1, psl. 87, kodai 31452055 - 31452090 |
| 24.51. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | 20 | vnt. | 50,32 | 1006,4 | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 5 |  |
| 24.51.1. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |
| 24.51.2. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm 10 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 99, kodai 31462010 - 31462019 |
| 24.52. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | 10 | vnt. | 54,47 | 544,7 | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 5 |  |
| 24.52.1. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |
| 24.52.2. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm 10 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 99 - 100, kodai 31462020 - 31462029 |
| 24.53. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | 10 | vnt. | 62,26 | 622,6 | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu.Katalogas 5 |  |
| 24.53.1. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |
| 24.53.2. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 100, kodai 31462030 - 31462040 |
| 24.54. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | 300 | vnt. | 54,47 | 16341 | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 5 |  |
| 24.54.1. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |
| 24.54.2. | Sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 29 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 29 mm 12 ilgių, apatinis sriegis ilgas, Katalogas 5, psl. 100, kodai 31463016 - 31463029 |
| 24.55. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. | 50 | vnt. | 62,26 | 3113 | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. Katalogas 5 |  |
| 24.55.1. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |  |  |  |  |  | Ø 2,4 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvu. |
| 24.55.2. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm, 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas, Katalogas 5, psl. 100, kodai 31463030 - 31463040 |
| 24.56. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | 50 | vnt. | 50,32 | 2516 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio.Katalogas 5 |  |
| 24.56.1. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.56.2. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm 10 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 101, kodai 31464010 - 31464019 |
| 24.57. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | 10 | vnt. | 54,47 | 544,7 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 5 |  |
| 24.57.1. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.57.2. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm 10 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 101, kodai 31464020 - 31464029 |
| 24.58. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | 10 | vnt. | 62,26 | 622,6 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 5 |  |
| 24.58.1. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.58.2. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas, Katalogas 5, psl. 101, kodai 31464030 - 31464040 |
| 24.59. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | 400 | vnt. | 54,47 | 21788 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 5 |  |
| 24.59.1. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.59.2. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 7 ilgių, apatinis sriegis ilgas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm 14 ilgių, apatinis sriegis ilgas, Katalogas 5, psl. 101 - 102, kodai 31465016 - 31465029 |
| 24.60. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. | 100 | vnt. | 62,26 | 6226 | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 5 |  |
| 24.60.1. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.60.2. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas |  |  |  |  |  | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas, Katalogas 5, psl. 102, kodai 31465030 - 31465040 |
| 24.61. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 500 | vnt. | 32,4 | 16200 | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.61.1. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.61.2. | Nuo 25 mm iki 50 mm ne mažiau 6 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 25 mm iki 50 mm 6 ilgių, Katalogas 1, psl. 142, kodai 31421025 - 31421050 |
| 24.62. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 100 | vnt. | 36,77 | 3677 | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.62.1. | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,0 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.62.2. | Nuo 52 mm iki 70 mm ne mažiau 4 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 52 mm iki 70 mm 4 ilgių, Katalogas 1, psl. 142, kodai 31421055 - 31421070 |
| 24.63. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 500 | vnt. | 28,08 | 14040 | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.63.1. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.63.2. | Nuo 20 mm iki 50 mm ne mažiau 7 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 20 mm iki 50 mm 7 ilgių, Katalogas 1, psl 142, kodai 31405020 - 31405050 |
| 24.64. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 100 | vnt. | 30,55 | 3055 | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.64.1. | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 4,5 mm kaniuliuoti sraigtai, daliniu sriegiu, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.64.2. | Nuo 52 mm iki 75 mm ne mažiau 5 ilgių |  |  |  |  |  | Nuo 52 mm iki 75 mm 5 ilgių, Katalogas 1, psl. 142, kodai 31405055 - 31405075 |
| 24.65. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 400 | vnt. | 37,62 | 15048 | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.65.1. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 16 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.65.2. | Sraigto ilgis 50-120 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Sraigto ilgis 50-120 mm kas 5 mm, Katalogas 1, psl. 142, kodai 31401050 - 31401096 |
| 24.66. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. | 260 | vnt. | 48,87 | 12706,2 | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. Katalogas 1 |  |
| 24.66.1. | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |  |  |  |  |  | Ø 7,3 mm kaniuliuoti sraigtai, sriegio ilgis 32 mm, savisriegiai, pagaminti iš titano lydinio. |
| 24.66.2. | Sraigto ilgis 50-120 mm kas 5 mm |  |  |  |  |  | Sraigto ilgis 50-120 mm kas 5 mm, Katalogass 1, psl. 143, kodai 31404050 - 31404096 |
| 24.67. | Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno. | 20 | vnt. | 3,92 | 78,4 | Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno. Katalogas 2 |  |
| 24.67.1. | Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno. |  |  |  |  |  | Tarpiklis 4,0 mm spongioziniams sraigtams, pagamintas iš plieno. Katalogas 2, psl. A-9, kodas 4115.011 |
| 24.68. | Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm | 10 | vnt. | 3,26 | 32,6 | Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.68.1. | Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm |  |  |  |  |  | Viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,6 x 150 mm, Katalogas 1, psl. 146, kodas 236111 |
| 24.69. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 2300 | vnt. | 3,9 | 8970 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.69.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.69.2. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 1,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2015 |
| 24.70. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 30 | vnt. | 3,9 | 117 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.70.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.70.2. | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2017 |
| 24.71. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 20 | vnt. | 3,9 | 78 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.71.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.71.2. | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 1,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2018 |
| 24.72. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 10 | vnt. | 3,9 | 39 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.72.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.72.2. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 1,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 1,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2019 |
| 24.73. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 30 | vnt. | 3,9 | 117 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.73.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.73.2. | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 1,6 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 1,6 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2022 |
| 24.74. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 10 | vnt. | 3,9 | 39 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.74.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.74.2. | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,6 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 1,6 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2023 |
| 24.75. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 30 | vnt. | 24,8 | 744 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 24.75.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 24.75.2. | Vielos skersmuo 0,9 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 0,9 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.220 |
| 24.76. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 10 | vnt. | 24,8 | 248 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 24.76.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 24.76.2. | Vielos skersmuo 1,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 1,0 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.219 |
| 24.77. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 10 | vnt. | 24,8 | 248 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 24.77.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 24.77.2. | Vielos skersmuo 1,25 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 1,25 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.218 |
| 24.78. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos | 5 | vnt. | 24,8 | 124 | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos, Katalogas 2 |  |
| 24.78.1. | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje ≥ 10 m vielos |  |  |  |  |  | Cirkliažinė viela ritinėliais. Ritinėlyje 10 m vielos |
| 24.78.2. | Vielos skersmuo 1,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos skersmuo 1,5 mm, Katalogas 2, psl. A-25, kodas 4184.217 |
| 24.79. | Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio | 130 | vnt. | 4,19 | 544,7 | Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1 |  |
| 24.79.1. | Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio |  |  |  |  |  | Poveržlė 4,0 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1, psl. 141, kodas 31409000 |
| 24.80. | Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio | 130 | vnt. | 4,19 | 544,7 | Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1 |  |
| 24.80.1. | Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio |  |  |  |  |  | Poveržlė 4,5 mm kanuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1, psl. 141, kodas 31406000 |
| 24.81. | Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio | 130 | vnt. | 4,88 | 634,4 | Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1 |  |
| 24.81.1. | Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio |  |  |  |  |  | Poveržlė 7,3 mm kaniuliuotiems sraigtams, pagaminta iš titano lydinio, Katalogas 1, psl. 141, kodas 31402000 |
| 24.82. | Grąžtas Ø 4,5 mm | 5 | vnt. | 32,34 | 161,7 | Grąžtas Ø 4,5 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.82.1. | Grąžtas Ø 4,5 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 4,5 mm, Katalogas 1, psl. 97, kodas 010040 |
| 24.83. | Grąžtas Ø 4,1 mm | 20 | vnt. | 19,36 | 387,2 | Grąžtas Ø 4,1 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.83.1. | Grąžtas Ø 4,1 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 4,1 mm, Katalogas 1, psl. 95, kodas 227110 |
| 24.84. | Grąžtas Ø 3,2 mm | 40 | vnt. | 32,34 | 1293,6 | Grąžtas Ø 3,2 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.84.1. | Grąžtas Ø 3,2 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas Ø 3,2 mm, Katalogas 1, psl. 97, kodas 010020 |
| 24.85. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm | 10 | vnt. | 82,23 | 822,3 | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.85.1. | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm |  |  |  |  |  | Šešiabriaunis atsuktuvas, atstumas tarp šešiabriaunio plokštumų 3,5 mm, Katalogas 1, psl. 97, kodas 206280 |
| 24.86. | Sraigtų laikymo įvorė | 1 | vnt. | 68,74 | 68,74 | Sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1 |  |
| 24.86.1. | Sraigtų laikymo įvorė |  |  |  |  |  | Sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1, psl. 97, kodas 206300 |
| 24.87. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm | 25 | vnt. | 40,18 | 1004,5 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, Katalogas 1 |  |
| 24.87.1. | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm |  |  |  |  |  | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 4,1 mm, Katalogas 1, psl. 96, kodas 226110 |
| 24.88. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą | 3 | vnt. | 327,85 | 983,55 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1 |  |
| 24.88.1. | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą |  |  |  |  |  | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą, Katalogas 1, psl. 96, kodas 226151 |
| 24.89. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | 2 | vnt. | 74,03 | 148,06 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1 |  |
| 24.89.1. | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė |  |  |  |  |  | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Katalogas 1, psl. 96, kodas 226140 |
| 24.90. | T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui | 10 | vnt. | 92,83 | 928,3 | T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1 |  |
| 24.90.1. | T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui |  |  |  |  |  | T formos atsuktuvas, skirtas Ø 5,0 mm užrakinamų sraigtų išsukimui, Katalogas 1, psl. 96, kodas 226160 |
| 24.91. | Atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą | 2 | vnt. | 62,23 | 124,46 | Atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, Katalogas 1 |  |
| 24.91.1. | Atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą |  |  |  |  |  | Atsuktuvas Ø 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą, Katalogas 1, psl. 96, 226200 |
| 24.92. | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 225 mm ilgio | 100 | vnt. | 3,9 | 390 | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 225 mm ilgio, Katalogas 2 |  |
| 24.92.1. | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 225 mm ilgio |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens, 225 mm ilgio, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2039 |
| 24.93. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 200 | vnt. | 3,9 | 780 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.93.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.93.2. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2036 |
| 24.94. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 200 | vnt. | 3,9 | 780 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.94.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.94.2. | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 2,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 2,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2037 |
| 24.95. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 200 | vnt. | 3,9 | 780 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.95.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.95.2. | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 2,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 2,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2038 |
| 24.96. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 200 | vnt. | 3,9 | 780 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.96.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.96.2. | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 2,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 2,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2039 |
| 24.97. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 1500 | vnt. | 3,9 | 5850 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.97.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.97.2. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2040 |
| 24.98. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 100 | vnt. | 3,9 | 390 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.98.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.98.2. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,4 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,4 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2056 |
| 24.99. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 300 | vnt. | 3,9 | 1170 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.99.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.99.2. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,4 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,4 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2057 |
| 24.100. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 100 | vnt. | 3,9 | 390 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.100.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.100.2. | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 150 mm, skersmuo 2,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2058 |
| 24.101. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 100 | vnt. | 3,9 | 390 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.101.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.101.2. | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 2,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 175 mm, skersmuo 2,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2059 |
| 24.102. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 100 | vnt. | 3,9 | 390 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.102.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.102.2. | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 2,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 200 mm, skersmuo 2,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2060 |
| 24.103. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 50 | vnt. | 3,9 | 195 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.103.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.103.2. | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 2,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 225 mm, skersmuo 2,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2061 |
| 24.104. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 50 | vnt. | 3,9 | 195 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.104.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.104.2. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,5 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 2,5 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2062 |
| 24.105. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas | 50 | vnt. | 3,9 | 195 | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas, Katalogas 2 |  |
| 24.105.1. | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |  |  |  |  |  | Kiršnerio viela, kurios vienas galas užaštrintas |
| 24.105.2. | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 3,0 mm |  |  |  |  |  | Vielos ilgis 300 mm, skersmuo 3,0 mm, Katalogas 2, psl. A-26, kodas 4185.2068 |
| 24.106. | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,7 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 88, kodas 287900 |  |
| 24.106.1. | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Sraigtų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo padėklas 1 vnt.; Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,0 mm 2 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm 1 vnt.; Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 2,7 mm 2 vnt.; Sriegiklis Ø 2,7 mm 1 vnt.; Angos platintuvas kaule 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams 1 vnt.; |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Sraigtų sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo padėklas 1 vnt.; Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,0 mm 2 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Ø 2,7 mm užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 10÷60 mm 1 vnt.; Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 2,7 mm 2 vnt.; Sriegiklis Ø 2,7 mm 1 vnt.; Angos platintuvas kaule 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ir 2,7 mm grąžtams 1 vnt.; |
| 24.107. | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 91, kodas 222900 |  |
| 24.107.1. | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams 1 vnt.; Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 3,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,6 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,5 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,0 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 3,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas 1 vnt.; Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 1 vnt.; Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis 2 vnt. Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm 2 vnt. Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm 3 vnt. |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Konteineris instrumentų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį, su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ir 3,5 mm grąžtams 1 vnt.; Dvipusis Ø 2,5 mm grąžto kreiptuvas su išcentruota anga viename iš dviejų kreiptuvo galų 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm ir 4,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 3,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,6 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 2,5 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Ø 6 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,0 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 3,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas 1 vnt.; Ø 3,5 mm kortikalinių sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 1 vnt.; Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis 2 vnt. Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm 2 vnt. Ø 1,2 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas Ø 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,2 mm 3 vnt. |
| 24.108. | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. | 1 | vnt. | 0 | 0 | Instrumentų rinkinys panaudai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 5,0 mm užrakinamais sraigtais. Privaloma pateikti 1 instrumentų rinkinį panaudos būdu. Katalogas 1, psl. 95, kodas 227900 |  |
| 24.108.1. | Rinkinio sudėtis: Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 4,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 4,1 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 3,2 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais 1 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui 1 vnt.; Sriegiklis Ø 6,5 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, kairės pusės 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės 1 vnt.; Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas 1 vnt.; Sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis 3 vnt.; Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui 2 vnt.; Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu 1 vnt.; Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens 3 vnt. |  |  |  |  |  | Rinkinio sudėtis: Konteineris, skirtas instrumentų ir sraigtų sterilizavimui 1 vnt.; Dėklas Ø 4,5 mm, 5,0 mm ir 6,5 mm sraigtams, įstatomas į instrumentų ir sraigtų sterilizavimo konteinerį; su sraigtų ilgio matuokle 1 vnt.; Plokštelių sterilizavimo konteineris 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 6,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams 1 vnt.; Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 4,5 mm ir Ø 3,2 mm grąžtams 1 vnt.; Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 5,0 mm skersmens sraigtams 1 vnt.; Grąžtas Ø 4,5 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 4,1 mm 2 vnt.; Grąžtas Ø 3,2 mm 2 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais 1 vnt.; Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais 1 vnt.; Kiaurymės gylio matuoklis 1 vnt.; Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi 1 vnt.; Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui 1 vnt.; Sriegiklis Ø 6,5 mm 1 vnt.; Sriegiklis Ø 4,5 mm 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, kairės pusės 1 vnt.; Lenkikliai plokštelei, dešinės pusės 1 vnt.; Sunkaus svorio lenkiklis plokstelėms, su rankena, tinkantis iki 5 mm storio plokštelių lenkimui 1 vnt.; Šešiabriaunis atsuktuvas 1 vnt.; Sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais 2 vnt.; Ø 4,1 mm grąžto nukreipiklis 3 vnt.; Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui 2 vnt.; Ø 2,0 mm "Kiršnerio" vielų nukreipiklis 1 vnt.; Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas užrakinamiems sraigtams, apribojantis priveržimo jėgą 1 vnt.; Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė 1 vnt.; Specialus T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui 1 vnt.; Lenktas raktas su šešiakampiu galu 1 vnt.; Atsuktuvas 5,0 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į elektrinį jėgos instrumentą 1 vnt.; Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui 1 vnt.; Kiršnerio viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 2,0 mm skersmens 3 vnt. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 367561,48 |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma | 19325,66 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 386887,14 |  |  |

Maksimali Sutarties kaina žodžiu: milijonas vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai 66 euro centai.

Tame tarpe PVM: šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas euras 62 euro centai.

Pirkėjo vardu					    Tiekėjo vardu

| Viešoji įstaiga LSMU Kauno ligoninė Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas Įmonės kodas 302583800 PVM kodas LT100005939715 Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073 A/s LT284010042502573979 AB Luminor bank banko kodas 40100 | UAB Kristameda Treniotos g. 33, 08115 Vilnius Įmonės kodas 301245735 PVM kodas LT100003755213 Telefonas: 8 600 68931 A/s LT15 7044 0600 0823 1151 AB SEB bankas Banko kodas 70440 |
| --- | --- |
| Generalinis direktorius Albinas Naudžiūnas | Direktorius Gintaras Vaitkevičius |
| _____________________________________ (vardas, pavardė, parašas, data) | ___________________________________ (vardas, pavardė, parašas, data) |

A.V.                                                                             A.V.