## Sheet1
Pirkimo sąlygų
2 priedas
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO
2022 07 15 Nr.2207151524
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
| Teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  | MB “Pastatų sistemos”
| Teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, adresai/ |  |  | Šeškinės sodų g. 12-58, Vilnius LT-08343
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu vardas, pavardė, pareigos /kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti Teikėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija/ |  |  | Direktorius
| Telefono numeris |  |  | 37068366923
| Fakso numeris |  |  | -
| El. pašto adresas |  |  | info@pastatusistemos.lt
| Teikėjo banko rekvizitai |  |  | AB SEB bankas, banko kodas 70440 LT487044060008166828
Pildoma, jei Teikėjas ketina pasitelkti subTeikėją (-us)
| SubTeikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |  | nebus
SubTeikėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subTeikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1.2. atviro konkurso sąlygose;
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Teikėjas įkainius privalo įrašyti į nenuspalvintus langelius (mato vieneto įkainis Eur be PVM turi būti pateikiamas nurodant ne daugiau kaip 2 skaičius po kablelio, kitos skiltys (Įkainis Eur su PVM, suma Eur be PVM, suma Eur su PVM bei bendra pasiūlymų palyginimo kaina atskirose pirkimo dalyse) bus paskaičiuotos automatiškai). Teikėjui draudžiama modifikuoti lentelę (formatuoti langelius, keisti formules ir pan.). Teikėjas įkainius turi surašyti užpildant visus langelius. Įkainių suma reikalinga Teikėjų pasiūlymų palyginimui ir pasiūlymų eilės sudarymui. Sutarties maksimali kaina nurodyta Pirkimo sąlygose bei Pirkimo sąlygų 3 priede „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“. (1 pirkimo dalyje esančių papunkčių eiliškumas nustatytas pagal pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus paslaugų sąrašus/lenteles).
Mes siūlome šias paslaugas:
1 pirkimo dalis. ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS APTARNAVIMAS IR REMONTAS KĮAC (36 mėn.)
1.1. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Juozapavičiaus pr. 11 B, Kaunas
Eil. Nr. | Pastato pavadinimas | Pastato žymejimas plane | Kondicionieriaus pavadinimas | Šaldymo galia kW | Šildymo galia kW | Išorinių blokų skaičius | Vidinių blokų skaičius | Mato vienetas | Įkainis už 1 mato vienetą Eur be PVM | Įkainis už 1 mato vienetą Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
2 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
3 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
4 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Gree | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
5 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Haier | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
6 | Gamybinis pastatas | 2P2p | Daikin | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
7 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
8 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
9 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
10 | Gamybinis pastatas | 2P2p | AlpikAir | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
11 | Sandėlis | 286G1p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
12 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
13 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
14 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 3.4 | 3.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
15 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
16 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
17 | Sandėlis | 270F2p | Hisense | 3.5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
18 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | Hisense | 2.6 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
19 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | Bollu | 2.55 | 2.65 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
20 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 0.64 | 0.73 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
21 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 1.8 | 1.895 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
22 | Technikos depo dirbtuvės | 1P2p | AlpicAir | 1.8 | 1.895 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas
23 | Kareivinės | 17O5p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
24 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 2.5 | 2.8 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
25 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH24QE-K6DNC2E/i | 7.0 | 7.4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
26 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Panasonic CU-2Z41TBE | 4.1 | 4.6 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
27 | Mokomasis korpusas | 1C3p | SAVH48A-E1NA(O) | 14 | 15.6 | 1 | 1 | 1 komplektas | 35 | 42.35
28 | Mokomasis korpusas | 1C3p | Gree GWH09AGA-K6DNA1A/i | 3.2 | 3.4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
29 | Dispečerinė | 5H2p | Gree GWH12AGB-K6DNA1A/o | 3.2 | 3.4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
Vaidoto g. 209, Kaunas
30 | Sargybos postas | 9B1p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 10 | 1 komplektas | 190 | 229.9
|  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3
31 | Dispečerinis punktas | 34B2p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 10 | 1 komplektas | 190 | 229.9
|  |  | MA-12NXDO-1 | 3.5 | 3.7 | 1
|  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3
32 | Kareivinės | 18H3p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 51 | 1 komplektas | 969 | 1172.49
|  |  | MA-12NXDO-1 | 3.5 | 3.7 | 3
|  |  | MA-12NXDO-2 | 12.3 | 12.3 | 14
33 | Adm. pastatas KASP štabas | 17B1p | MA-12NXDO-3 | 3.5 | 3.8 |  | 26 | 1 komplektas | 608 | 735.68
|  |  | MA-12NXDO-4 | 5.3 | 5.8 |  | 6
|  |  | MA-12NXDO-5 | 3.5 | 3.8 | 2
|  |  | MA-12NXDO-6 | 8 | 9 | 3
|  |  | MA-12NXDO-7 | 10.5 | 12 | 4
|  |  | MA-12NXDO-8 | 12.1 | 13 | 1
Gedimino g. 19, Kaunas
34 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | GWHD(42)NK3BO | 12.1 | 13.0 | 2 |  | 1 komplektas | 361 | 436.81
|  |  | GWHD(36)NK3BO | 10.5 | 12.0 | 1
|  |  | GWH12KF-K3DNA6G/1 | 3.5 | 3.8 |  | 1
|  |  | GWH09KF-K3DNA5G/1 | 2.6 | 2.8 |  | 12
35 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | Alpic Air AM4O-100HPDC1D | 10.5 | 12.0 | 5 |  | 1 komplektas | 285 | 344.85
|  |  | AlpicAir AWI-32HPDC1E | 3.2 | 3.4 |  | 15
36 | Adm. pastatas su gyd. patalpom | 1B3p | GREE FREE MATCH GWH09QB | 2.6 | 2.8 |  | 16 | 1 komplektas | 342 | 413.82
|  |  | GREE FREE MATCH GWH12QC | 3.5 | 3.8 |  | 1
|  |  | GREE FREE MATCH GWH18QD | 5.2 | 5.3 |  | 1
|  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 7.1 | 8.5 | 1
|  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 8.0 | 9.5 | 2
|  |  | GREE FREE MATCH GWHD24NK6LO | 10.5 | 12.0 | 2
Kareivinių g. 9, Kaunas
37 | Valgykla | 3M1p | Midea MA-09NXDO-1 | 2.5 | 3.2 | 1 | 2 | 1 komplektas | 19 | 22.99
38 | Valgykla | 3M1p | Midea MA-09NXDO-1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 komplektas | 19 | 22.99
39 | Sandėlis | 24F1b | Samsung | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
40 | Kareivinės-štabas | 1O2p | Kaikin FTKS60FV1B | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
41 | Kareivinės-štabas | 1O2p | Kaikin FTKS60FV1B | 5 | 5.3 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
42 | Kareivinės | 2O2p | Samsung | 2 | 2.4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
Ašmenos 2-oji g. 25A , Kaunas
43 | Sandėlis | 25F1p | Midea MA12NXDO-1 | 2.1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
Kauno r.,sav. Domeikavos sen. Domeikavos k. Muitinės g. 4
44 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
45 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
46 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LMCA | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
47 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
48 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG18LFCA | 5.2 | 6.3 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
49 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
50 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LMCA | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
51 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
52 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
53 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG12LLCC | 3.4 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
54 | Administracinis | 1B1g | Fuji Electric RSG09LMCA | 2.5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
55 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY12USCCW | 3.3 | 4 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
56 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY9USCCW | 2.6 | 2.95 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
57 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY9USCCW | 2.6 | 2.95 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
58 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ASY18UBBJ | 5.4 | 5.7 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
59 | Administracinis | 1B1g | FujiTSU ABY30EGA-W | 8.5 | - | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
60 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-09NXDO-I | 2.6 | 2.9 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
61 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-09NXDO-I | 2.6 | 2.9 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
62 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-12NXDO-I | 3.5 | 3.7 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
63 | Administracinis | 1B1g | Midea Blanc MA-12NXDO-I | 3.5 | 3.7 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
64 | Administracinis | 1B1g | Midea MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
65 | Administracinis | 1B1g | Midea MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.96 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
66 | Administracinis | 1B1g | Daikin Sensira FTXF50A/RXF50B | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
67 | Administracinis | 1B1g | Daikin Sensira FTXF50A/RXF50B | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
68 | Prie Spaustuvės | 1B1g | „CLIVET“ CEO71, |  |  | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
Radvilų g. 20, Kėdainiai
69 | Administracinė | 1B3p | MA-09NXDO-1 | 2.6 | 3 |  | 11 | 1 komplektas | 209 | 252.89
|  |  | M50-42FN8-Q3 | 12.3 | 12.3 | 3
Vytauto pr. 49, Kaunas
70 | Poliklinika | 2D2p | Hokkaido HCNN 352XR | 4.9 | 5.1 | 2 |  | 1 komplektas | 38 | 45.98
|  |  | Hokkaido | 2.80 | 3.20 |  | 2
71 | Poliklinika | 2D2p | HTWS026IX90SR32-0 | 2.60 | 2.80 | 3 | 3 | 1 komplektas | 57 | 68.97
72 | Poliklinika | 2D2p | INVERTER MITSUBISHI SRC25ZS-W | 3.10 | 3.60 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
73 | Poliklinika | 2D2p | MITSUBISHI SRK25RS-W | 2.50 | 3.20 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
74 | Mokymo centras | 1D2p | ALPICAIR | 2.60 | 2.80 | 1 | 1 | 1 komplektas | 19 | 22.99
75 | Stacionaras | 5D2p | Fuji Electric ROR07LCC 3 vnt | 6.00 | 8.50 | 3 |  | 1 komplektas | 19 | 22.99
|  |  | Fuji electronic | 2.60 | 2.80 |  | 3
Iš viso 1.1 dalies įkainių suma | [9 empty] | 5445
1.2. ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ REMONTO PASLAUGOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas |  |  |  |  | Mato vienetas | Planuojamas orientacinis kiekis per sutarties laikotarpį | Paslaugos už vnt. įkainis EUR be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Inverterinio kompresoriaus paketimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 250 | 2500 | 3025
2 | Reversinio vožtuvo pakeitimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 180 | 1800 | 2178
3 | Dažnio keitiklio pakeitimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 15 | 150 | 181.5
4 | Išorinio bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 220 | 2200 | 2662
5 | Išorinio bloko apipūtimo ventiliatoriaus pakeitimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 150 | 1500 | 1815
6 | Vidinio bloko apipūtimo ventiliatorius pakeitimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 120 | 1200 | 1452
7 | Lauko bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 180 | 1800 | 2178
8 | Vidinio bloko valdymo plokštės pakeitimas nauja. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 120 | 1200 | 1452
9 | F dujų papildymas. |  |  |  |  | kg | 100 | 30 | 3000 | 3630
10 | Kondensato siurbliuko keitimas. |  |  |  |  | vnt. | 20 | 200 | 4000 | 4840
11 | Distancinio pultelio keitimas nauju. |  |  |  |  | vnt. | 10 | 15 | 150 | 181.5
Iš viso 1.2 dalies įkainių suma | [9 empty] | 23595
Iš viso 1 pirkimo dalies palyginamoji kaina (1.1 +1.2 dalys) | [9 empty] | 29040
2 pirkimo dalis. VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS APTARNAVIMO IR REMONTO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS RĮAC (24 mėn.)
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Žymėjimas plane | Įrenginiai, vnt./kW (Oro tiekimo / Oro šalinimo)/ Įrenginys | Kondicionierių kiekis, vnt. | Pastabos |  |  | Paslaugos už vnt. įkainis EUR be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9
Lietuvos kariuomenės Algirdo mechanizuotojo pėstininkų batalionas
1. | Sandėlis Nr. 13 | 94F1p | Rotacinis rekupiaratorius: oro kiekis +7560/-7560 m3/h, šildymo/šaldymo sekcija 30,5 kW | 6 | Rekuperatoriaus Įšorinis blokas: Qšald./šild.=30.8 / 30.7 kW Kondicionieriai: Šaldymo galingumas 5.2 kW Šildymo galingumas 6.0 kW Vidinis ir išorinis blokas. |  |  | 60 | 360 | 435.6
2. | Štabas Nr. 7 | 39B3p |  | 60 | Kondicionieriai: VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.=72.8/72.8kW - 4 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 3,5-5.2 kW Šildymo galingumas 4,1-6.0 kW |  |  | 24 | 1440 | 1742.4
3. | Štabas Nr. 7 (priestatas) | 1B1p | Rotacinis rekupiaratorius: oro kiekis +7560/-7560 m3/h, šildymo sekcija 30,5 kW | 8 | Kondicionieriai: VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.=39.8/39.8kW - 1 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 4,9 kW Šildymo galingumas 4,9 Kw Šildymas elektra |  |  | 24 | 192 | 232.32
4. | Valgykla Nr. 9 | 41M1p |  | 30 | VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.=50.4/50.4kW - 3 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 3,5-5.2 kW Šildymo galingumas 4,1-6.0 kW |  |  | 24 | 720 | 871.2
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas
5. | Mokomasis korpusas Nr. 1 | 1O3p |  | 41 | VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.=50/50kW - 2 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 3,5-5.2 kW Šildymo galingumas 4,1-6.0 kW |  |  | 24 | 984 | 1190.64
6. | Medicinos centras | 23O2p |  | 36 | VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.-40/45kW - 1 vnt. Qšald./šild.-50/56kW - 1 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 2.2-5.6 kW Šildymo galingumas 2.0-5.5 kW |  |  | 24 | 864 | 1045.44
7. | Mokomasis korpusas Nr. 2 | 24B4p |  | 87 | VRF/VRV split sistema. Išoriniai blokai Qšald./šild.-39/44 kW - 3 vnt. Qšald./šild.-33/37 kW - 2 vnt. Vidiniai Šaldymo galingumas 1.6-4.5 kW Šildymo galingumas 1.8-5.0 kW |  |  | 24 | 2088 | 2526.48
Iš viso 2 pirkimo dalies palyginamoji kaina (įkainių suma) | [9 empty] | 8044.08
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 8 ir 10 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | [5 empty] | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pažymime, kad susipažinę ir sutinkame su visomis konkurso sąlygų 3 priede nurodytomis pirkimo sutarties pagrindinėmis sąlygomis, kurios bus perkeltos į pirkimo sutartį be esminių pakeitimų.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu") | [5 empty] | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai" arba „Kvalifikaciniai klausimai" prie atsakymo į klausimą)
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus)
Direktorius
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė)