## Techninės
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas galiojimo (sterilumo) laikas (pirkimo dalys 30; 32; 33), privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro galiojimo (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
17 | Dangtelis akies | 1. Skirtas apsaugoti sužeistą akį nuo išorinių veiksnių ir pakartotinio pažeidimo. 2. Pagamintas ir tvirto plastiko ar aliuminio, išgaubtas (atitrauktas nuo akies), su skylutėmis. 3. Turi atitikti akies formą, tikti ir kairei ir dešinei pusei.
30 | Tvarstis, tamponavimui 10 cm x 4 m, vakuuminėje pakuotėje | 1. Sterilus, didelės absorbcijos tvarstis, skirtas greitam tamponavimui ar antrinei žaizdų priežiūrai; 2. Pagamintas iš tinklinio medvilninio audinio, nepaliekančio medvilnės pūkelių, neyrančiais kraštais; 3. ne mažiau 6 sluoksnių; 4. Galimos išmatavimų paklaidos pločiui ±1,5 cm, ilgiui ±50 cm. 5. Pakuotė - tvarsčio ritinėliai, steriliai supakuoti vakuuminėje pakuotėje po 1 vnt. 6. Vakuuminė pakuotė ne didesnė kaip 6 cm x 8 cm x 2 cm
32 | Tvarstis hidrogelinis, nudegimams, sterilus: | 1. Skirti žaizdų sutvarstymui ir gydymui po nudegimų. 2. Sterilūs. 3. Supakuoti po 1vnt. 4. Forma – hidrogelio. 5. Turi pasižymėti šiomis savybėmis: stipriu šaldomuoju poveikiu, nelimpantis prie žaizdos, netoksiškas, apsaugantis nuo infekcijų, malšinantis skausmą.
32.1 | 10 cm x 10 cm | Galimos išmatavimų paklaidos ± 2 cm
32.2 | 20 cm x 45 cm | Galimos išmatavimų paklaidos ± 5 cm
32.3 | 60 cm x 40 cm | Galimos išmatavimų paklaidos ± 5 cm
33 | Hidrogelis nuo nudegimų 3,5 - 5 ml | 1. Skirtas odos nudegimų simptomams šalinti. 2. Hidrogelio pagrindas - ne mažiau kaip 95 proc. vandens. Papildomai gali būti arbatmedžio aliejaus ar kitų augalinių ekstraktų. 3. Pasižymintis skausmą mažinančiu, antibakteriniu, vėsinančiu poveikiu. 4. Nelimpantis prie žaizdos, hipoalerginis. 5. Sterilus. 6. Vienkartinis paketėlis, kuriame yra 3,5 - 5 ml hidrogelio su pažymėta vieta atplėšti.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Jugrita“
direktorius |  | direktorė
Sigitas Dzekunskas |  | Rita Jurgionienė