## Techninės
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
18 | Elektrodai defibriliacijai | Skirtas defibriliatoriams Lifepack (pateikti tai įrodančius dokumentus), vienkartinis, Quik-Combo stimuliavimo/defibriliavimo EKG elektrodas. Derivacijos laidas 60-70 cm. Pakuotėje - 2 elektrodai. Galiojimo terminas ne mažiau kaip 70 proc. bendro galiojimo laiko nuo pristatymo į sandėlį datos.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Stelsa“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Arūnas Pliatkus