## Techninės
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas galiojimo (sterilumo) laikas privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro galiojimo (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
37 | Pleistras ritinėlyje, šilko pagrindu 2,5 cm | 1. Skirtas tvarsčių bei kitų med. priemonių fiksacijai. 2. Pagrindas pagamintas kūno ar baltos spalvos dirbtinio šilko pagrindo audinys. 3. Pasižymintis stipria pirmine fiksacija prie odos. 4. Pralaidus orui. 5. Hipoalergiškas. 6. Plėšomas dviejomis kryptimis. 7. Pleistro ilgis ≥ 5 m. 8. Be dispenserio (plastikinės ritės).
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | A. Zapalskio IĮ „Azas“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Juozas Devižis