## Techninės
Pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745, dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas galiojimo (sterilumo) laikas (pirkimo dalys 3; 40), privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro galiojimo (sterilumo) laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
3 | Apklotas termoizoliacinis, folija | 1.Skirtas nukentėjusiajam paguldyti ar apkloti esant hipotrermijai ar šokui. 2 Matmenys: 220 (±20) cm x 160 cm (±10 cm). 3. Pagamintas iš folijos. 4. Karinės žalios ar kitos maskuojamos spalvos. 5. Supakuoti po 1 vnt vakuuminėje, PVC ar folijos pakuotėje. 6. Pakuotės matmenys ne didesni kaip 8 cm x12 cm x 2 cm.
16 | Žirklės tvarsliavai, rūbams | 1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 4. Žirklių galai buki. Apatinis galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 5. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 (±2) cm ilgio. 6. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 7. Žirkles galima sterilizuoti nemažiau kaip 143°C. 8. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
40 | Servetėlė, dezinfekcinė, 3 cm x 6 cm | 1. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. 2. Dezinfekuojanti medžiaga - alkoholiai (ne mažiau - 70%). 3. Sudėtyje nėra fenolių, peroksidų, amonio junginių, galinčių alergizuoti odą. 4. Antimikrobinė medžiaga turi veikti bakterijas (tame tarpe TBC), grybelius, virusus (HB, ŽIV) 5. Odos dezinfekcijos ekspozicijos laikas ne daugiau 15 sek. 6. Matmenys 3 x 3 (+ 1) cm, jei servetėlė perlenkta pusiau. 7. Steriliai įpakuotos atskirai po vieną. 8. Pateikti biocido autorizacijos liudijimo arba CE sertifikato ir saugos duomenų lapo kopijas. 9. Pakuotėje – 100 - 200 vnt.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Aivaras Pliauckys
A.V. |  | A.V.